## Koptāme
Būvniecības koptāme
"Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi"
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: LV 90000054572
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Tāme sastādīta: ______________________
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
1
Kopā
Kopsumma bez PVN
PVN (21%)
Pavisam kopā
Sastādīja: | ____________________________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | Sertifikāts Nr. ___

## kopsavilkums_ I kārta_ 1.fin.
Kopsavilkuma par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija I kārta 1.finansējums
1 | BA-1/3/2010 | Demontāžas darbi
2 | BA-2/3/2010 | Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
3 | BA-3/3/2010 | Betona ,dzelzbetona un tērauda konstrukcijas
4 | BA-4/3/2010 | Mūrnieku darbi
5 | BA-5/3/2010 | Namdaru darbi
6 | BA-6/3/2010 | Durvis
7 | BA-7/3/2010 | Iekšējie apdares darbi 2.stāvs
8 | BA-8/3/2010 | Iekšējā elektroapgāde
9 | BA-9/3/2010 | Iekšējais ūdensvads 2 stāvs
10 | BA-10/3/2010 | Iekšējā kanalizācija 2 stāvs
11 | BA-11/3/2010 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas 2.stāvs
12 | BA-12/3/2010 | Vēdināšana 2.Stāvs
13 | BA-13/3/2010 | Apkure 2.stāvs
14 | BA-14/3/2010 | Siltummezgls I kārta
15 | BA-15/3/2010 | Iekārtas
KOPĀ:
Virsizdevumi ... %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ... %
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
PAVISAM KOPĀ:
Tāmi sastādīja: |  | ________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāmi pārbaudīja: |  | ________________________________ |  | Sertifikāts Nr. _________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## kopsavilkums_ I kārta_ 2fin.
Kopsavilkuma par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija I kārta 2.finansējums
16 | BA-16/3/2010 | Teritorijas sadaļa
17 | BA-17/3/2010 | Pagraba izbūves darbi
18 | BA-18/3/2010 | Apkure 1. stāvs esošā ēkas daļa
19 | BA-19/3/2010 | Iekšējie apdares darbi 1.stāvs
KOPĀ:
Virsizdevumi ... %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ... %
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
PAVISAM KOPĀ:
Tāmi sastādīja: |  | ________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāmi pārbaudīja: |  | ________________________________ |  | Sertifikāts Nr. _________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1_Demontāžas darbi
BA-1/3/2010
Demontāžas darbi
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1-1 |  | Azbestcementa šīfera lokšņu jumta seguma demontāža | m2 | 378
1-2 |  | Dažādu joslu un virsmu skārda segumu līdz 400mm demontāža | m | 45
1-3 |  | Jumta pārkares dēļu apšuvuma demontāža | m2 | 43
1-4 |  | Jumta latojuma demontāža | m2 | 378
1-5 |  | Spāru demontāža | m | 375
1-6 |  | Kopturu, statņu, atgāžņu, spraišļu, savilču un mūrlatas demontāža | m | 125
1-7 |  | Ēkas gala dēļu sienas demontāža | m2 | 13
1-8 |  | Beramo siltumizolācijas materiālu noņemšana no pārseguma (zāģu skaidas) | m2 | 249.6
1-9 |  | Ķieģeļu sienas demontāža b=120mm | m3 | 3.72
1-10 |  | Logu bloku ar palodzēm demontāža | m2 | 4.35
1-11 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 4.47
1-12 |  | Betona grīdas demontāža līdz 100mm biezumā | m2 | 10.15
1-13 |  | Betona pamatu nojaukšana | m3 | 4.73
1-14 |  | Skārda palodžu demontāža | m | 15
1-15 |  | Caurumu izkalšana ķieģeļu sienā | gb. | 14
1-16 |  | Nepieciešamie demontāžas darbi ugnsmūra izbūvei | objekts | 1
1-17 |  | Būvgružu iztīrīšana no telpām darbu gaitā, iznešana uz konteineru | m2 | 560
1-18 |  | Būvgružu aizvešana un utilizēšana | objekts | 1
1-19 |  | Asbestcementa lokšņu aizvešana un utilizēšana kaitīgo atkritumu poligonā | t | 4.15
1-20 |  | Vieglas konstrukcojas pagaidu nojumes izbūve virs esošās ēkas, pirms jumta demontāžas darbu uzsākšanas | kompl | 1

## 2_ Zemes darbi
BA-2/3/2010
Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Zemes darbi
2-1 |  | Objekta mobilizācija | objekts | 1
2-2 |  | Būvlaukuma uzmērīšana, būvbedres un būvasu nospraušana | objekts | 1
2-3 |  | Grunts izstrāde piebūves pamatiem, pārvietošana, grunts atpakaļ atbēršana un liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja atbērtni | objekts | 1

## 3_Betona, dz.betona, tērauda k.
BA-3/3/2010
Betona ,dzelzbetona un tērauda konstrukcijas
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
3-1 |  | Ierīko šķembu pamatkārtu zem lentveida pamatiem | m2 | 14.42
3-2 |  | Šķembas | m3 | 2.163
3-3 |  | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana zem pamatiem | m2 | 12.24
3-4 |  | Betons B7,5 | m3 | 1.29
3-5 |  | Materiāli veidņiem | m3 | 0.18
3-6 |  | Montē saliekamā dzelzbetona blokus, veic šuvju aizdari ar javu | m3 | 7.75
3-7 |  | Pamatu bloki h-600, b-300 | m3 | 7.75
3-8 |  | Mūrjava M100 | m3 | 1.0385
3-9 |  | Betonē monolītus dzelzbetona pamatus un sijas | m3 | 9.95
3-10 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 119.4
3-11 |  | Stiegrojums AIII | kg | 580
3-12 |  | Ieliekamās detaļas | kompl | 1
3-13 |  | Betons B25 F50 | m3 | 8.98
3-14 |  | Betons B25 F150 | m3 | 1.47
3-15 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
3-16 |  | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana pamatiem | m2 | 6
3-17 |  | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 13.2
3-18 |  | Bitumena mastika | kg. | 10.8
3-19 |  | Pamatu siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 4
3-20 |  | Siltumizolācija b=50mm | m2 | 4
3-21 |  | Līme siltumizolācijai | kg | 14
Betona grīda uz grunts GR-3
3-22 |  | Šķembu pamatkārtas ierīkošana | m2 | 35.4
3-23 |  | Šķembas | m3 | 5.31
3-24 |  | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana | m2 | 35.4
3-25 |  | Betons B7,5 | m3 | 1.8585
3-26 |  | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai | m2 | 35.4
3-27 |  | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 77.88
3-28 |  | Bitumena mastika | kg. | 63.72
3-29 |  | Siltumizolācijas ierīkošana grīdas konstrukcijā | m2 | 35.4
3-30 |  | Siltumizolācija b=50mm | m2 | 37.17
3-31 |  | Grīdas konstrukcijas stiegrošana | m2 | 35.4
3-32 |  | Stiegru siets Ø8/Ø8 s150/150 | m2 | 36.462
3-33 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
3-34 |  | Grīdas betonēšana | m2 | 35.4
3-35 |  | Betons B15 | m3 | 2.9453
I stāva pārsegums
3-36 |  | Montē pārseguma paneļus ar autoceltni, starppaneļu šuves steigro, aizbetonē, paneļus noenkuro, izmanto smalkas frakcijas betonu | gb | 6
3-37 |  | Pārseguma panelis EP6/200-1 3005x1196x200 | gb | 3
3-38 |  | Paaugstinātas stiprības pārseguma panelis EP6/200-1 3005x1196x200 | gb | 1
3-39 |  | Pārseguma panelis EP6/220-2 1545x760x200 | gb | 2
3-40 |  | Stiegrojums | kg | 22
3-41 |  | Smalkgraudains betons B30 šuvju aizpildīšanai | m3 | 1.7
3-42 |  | Metāla sija POK 200 L=1700 mm | gb | 1
3-43 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
3-44 |  | Uzstāda veidņus, stiegro, betonē monolītu dzelzbetona pārsegumu un pārseguma siju | m3 | 2.8
3-45 |  | Materiāli pārseguma veidņiem | m2 | 33.6
3-46 |  | Stiegrojums AIII | kg | 472
3-47 |  | Betons B25 F50 | m3 | 2.7872
3-48 |  | Betons B25 | m3 | 0.1248
3-49 |  | Saliekamā dzelzbetona kāpņu elementu montāža ar masu līdz 2,5t | gb | 4
3-50 |  | Kāpņu laukums KP-1 | gb | 1
3-51 |  | Kāpņu laukums KP-2 | gb | 1
3-52 |  | Kāpņu laids KL-1 | gb | 1
3-53 |  | Kāpņu laids KL-2 | gb | 1
3-54 |  | Tērauda plāksne 120x100x8mm | m2 | 0.1
3-55 |  | Autoceltņa pakalpojumi | st | 8
3-56 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
3-57 |  | Monolītu dz.betona atbalsta spilvenu izbūve metāla sijām | m3 | 1.69
3-58 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 20.28
3-59 |  | Stiegrojums | kg | 137
3-60 |  | Betons B25 | m3 | 1.7745
3-61 |  | Metāla pārseguma siju montāža ar autoceltni | m | 80
3-62 |  | Metāla sija HE240B | m | 49
3-63 |  | Metāla sija IPE240 | m | 31
3-64 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
3-65 |  | Autoceltņa pakalpojumi | objekts | 1
Lifta stiprinājuma sija
3-66 |  | Dzelzbetona sijas izbūve | m3 | 0.18
3-67 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 1.8
3-68 |  | Stiegrojums | kg | 14
3-69 |  | Betons B25 F50 | m3 | 0.1854
Betona josla virs mūra
3-70 |  | Monalītas dzelzsbetona joslas veidņošana, stiegrošana, betonēšana virs mūra konstrukcijām | m3 | 1.84
3-71 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 18.4
3-72 |  | Stegrojums | kg | 184
3-73 |  | Betons B25 | m3 | 1.8952
Note on C58: andris1979: Peikko latvija
Note on I78: andris1979: Marmors
Note on I79: andris1979: Marmors

## 4_Mūrnieku darbi
BA-4/3/2010
Mūrnieku darbi
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Mūra sienas un starpsienas
4-1 |  | Fibo bloku sienas mūrēšana b=300mm | m2 | 170.2
4-2 |  | Fibo bloki 300mm | m3 | 51.06
4-3 |  | Fibo armatūra | m | 351
4-4 |  | Mūrjava | t | 4.4677
4-5 |  | Fibo bloku sienas mūrēšana b=200 | m2 | 68.7
4-6 |  | Fibo bloki 200mm | m3 | 13.74
4-7 |  | Fibo armatūra | m | 141.522
4-8 |  | Mūrjava | t | 2.5969
4-5 |  | Fibo bloku sienas mūrēšana b=150 | m2 | 1
4-6 |  | Fibo bloki 150mm | m3 | 0.15
4-7 |  | Fibo armatūra | m | 2.06
4-8 |  | Mūrjava | t | 0.02835
4-9 |  | Ailu pārsedžu montāža | gb | 11
4-10 |  | Pārsedze AP-1 | gb | 4
4-11 |  | Pārsedze AP-2 | gb | 1
4-12 |  | Pārsedze AP-3 | gb | 1
4-13 |  | Pārsedze AP-4 | gb | 1
4-14 |  | Pārsedze AP-5 | gb | 2
4-15 |  | Pārsedze AP-6 | gb | 1
4-16 |  | Steigrota dz.betona pārsedze DZAP-1 | gb | 1
4-17 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
4-18 |  | Horizontālās hidroizolācija | objekts | 1

## 5_Namdaru darbi
BA-5/3/2010
Namdaru darbi
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Grīdu konstrukcijas
GR-2
5-2 |  | Betona izlīdzinošās kārtas ierīkošana virs dzelzbetona paneļiem b=40mm | m2 | 20.6
5-3 |  | Hidroizolācija | m2 | 22.66
5-4 |  | Betons B25 F150 | m3 | 0.84872
GR-4
5-5 |  | Koka pārseguma siju uzstādīšana un nostiprināšana starp metāla sijām | m3 | 5.62
5-6 |  | Antiseptizētas sijas | m3 | 6.182
5-7 |  | Montāžas palīgmateriāli | kg | 65.5292
5-8 |  | Koka latu tieša stiprināšana pie pārseguma sijām abās sijas pusēs | m2 | 252.84
5-9 |  | Antiseptizētas koka latas 50x50mm | m3 | 2.65
5-10 |  | Montāžas palīgmateriāli | kg | 20.45
5-11 |  | Cieša dēļu klāja ierīkošana starp pārseguma sijām | m2 | 252.84
5-12 |  | Antiseptizēti dēļi b=20mm | m2 | 252.84
5-13 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 252.84
5-14 |  | Skaņas izolācijas ierīkošana starp pārseguma sijām | m2 | 252.84
5-15 |  | Akmens vate b=100mm | m2 | 260.4252
5-16 |  | Pretvēja plēves ierīkošana | m2 | 252.84
5-17 |  | Pretvēja plēve | m2 | 278.124
5-18 |  | Distances lata | m3 | 1.0619
5-19 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
5-20 |  | Retināts dēļu klājs | m2 | 252.84
5-21 |  | Antiseptizēti dēļi | m3 | 3.3628
5-22 |  | Montāžas palīgmateriāli | kg | 23.4383
5-23 |  | Grīdas plātnes montāža b=22mm | m2 | 252.84
5-24 |  | OSB plātne četrpusēji spundēta b=22mm | m2 | 265.482
5-25 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 252.84
GR-5
5-26 |  | II stāva nesošo koka konstrukciju sagatavošana un uzstādīšana | m3 | 4.53
5-27 |  | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 4.983
5-28 |  | Montāžas palīgmateriāli (metāla stiprinājumi, naglas, skrūves u.c) | kg | 48.018
5-29 |  | Siltumizolācijas ierīkošana jumta konstrukcijā starp spārēm un II stāva pārsegumā starp sijām | m2 | 181.4
5-30 |  | Vate plāksnēs b=200mm | m2 | 181.4
5-31 |  | Tvaika izolācijas ierīkošana | m2 | 181.4
5-32 |  | Tvaika izolācija | m2 | 208.61
5-33 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 181.4
5-34 |  | Siltumizolācijas ierīkošana starp sijām bkop.=200mm | m2 | 181.4
5-35 |  | Siltumizolācija b=100mm | m2 | 190.47
5-36 |  | Siltumizolācija b=50mm | m2 | 380.94
5-37 |  | Koka latu tieša stiprināšana uz sijām | m2 | 181.4
5-38 |  | Antiseptizētas koka latas 50x50 | m3 | 0.907
5-39 |  | Montāžas palīgmateriāli | kg | 6.4
5-40 |  | Pretvēja plēves ierīkošana | m2 | 181.4
5-41 |  | Pretvēja plēve | m2 | 208.61
5-42 |  | Antiseptizēta distances lata | m3 | 0.5
5-43 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 181.4
5-44 |  | Retināta dēļu klāja ierīkošana virs pārseguma | m2 | 181.4
5-45 |  | Antiseptizēti dēļi | m3 | 0.95235
5-46 |  | Montāžas palīgmateriāli | kg | 9
Sienu konstrukcijas
S-4
5-47 |  | Sienu apšūšana ar ģipškartonu uz metāla karkasa | m2 | 84
5-48 |  | UD-profili | m | 102
5-49 |  | CD- profili | m | 212
5-50 |  | Amortizācijas lenta | m | 102
5-51 |  | U veida skavas | gb | 340
5-52 |  | Ģipškartons | m2 | 184.8
5-53 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 84
S-5
5-54 |  | Ģipškartona starpsienas ar metāla karkasu izbūve | m2 | 19.17
5-55 |  | UW profils 50mm | m | 27
5-56 |  | CW profils 50mm | m | 51
5-57 |  | Amortizācijas lenta | m | 30
5-58 |  | Skaņas izolācija 50mm | m2 | 19.9368
5-59 |  | Ģipškartons GKB x4 | m2 | 84.348
5-60 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 19.17
S-6
5-61 |  | Koka karkasa starpsienas ar ailēm izbūve bkop=200mm | m2 | 147.29
5-62 |  | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 2.9458
5-63 |  | Skaņas izolācija b=150mm | m2 | 151.7087
5-64 |  | Ģipškartons GKB x4 | m2 | 648.076
5-65 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 147.29
S-8
5-66 |  | Jumta konstrukcijas izolācijas darbi bkop=200mm | m2 | 161.5
5-67 |  | Akmens vate plāksnēs | m2 | 169.575
Jumta konstrukcija un segums
5-68 |  | Jumta nesošās konstrukcijas izbūve | m3 | 12.85
5-69 |  | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 14.135
5-70 |  | Montāžas palīgmateriāli (metāla stiprinājumi, naglas, skrūves u.c) | kg | 192.75
5-71 |  | Jumta seguma izbūve | m2 | 338.5
5-72 |  | Antikondensāta plēves montāža | m2 | 389.275
5-73 |  | Antiseptizēta distances lata | m3 | 1.0155
5-74 |  | Antiseptizēta sķērslata | m3 | 3.385
5-75 |  | Metāla jumta segums ieskaitot papildelementus | m2 | 389.275
5-76 |  | Montāžas palīgmateriāli (skrūves, naglas u.c.) | m2 | 338.5
5-77 |  | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 49
5-78 |  | Krāsots dēlis jumta malām 25x120 | m | 70
5-79 |  | Latas | m3 | 0.35
5-80 |  | Krāsoti dēļi | m2 | 58.8
5-81 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 49
Teknes un notekcaurules
5-82 |  | Tekņu montāža strādājot uz sastatnēm | m | 44
5-83 |  | Notekcauruļu montāža strādājot uz sastatnēm | m | 44
5-84 |  | Jumta lūkas uzstādīšana | kompl. | 3
5-85 |  | Jumta lūka VLT 46x61 | kompl. | 3
5-86 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 3
5-87 |  | Sniega barjeru uzstādīšana | m | 16
5-88 |  | Sniega barjeras | m | 16
5-89 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Jumtiņš virs ieejas
5-90 |  | Iejas jumtiņa izgatavošana un uzstādīšana | kompl. | 1
5-91 |  | Ieejas jumtiņš iesk.montāžas palīgamateriālus | kompl. | 1
Evakuācijas kāpnes
5-92 |  | Metāla kāpņu izgatavošana un uzstādīšana | kompl | 1
5-93 |  | Krāsota metāla konstrukcija | kompl | 1
5-94 |  | Kāpņu pakāpieni | gb | 14
5-95 |  | Kāpņu platforma | gb | 1
5-96 |  | Kāpņu margas | m | 8.5
5-97 |  | Ķīmiskie enkuri | gb | 20
5-98 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
5-99 |  | Metāla kāpnes pie sienas | kompl | 1
5-100 |  | Metāla kāpnes ar montāžas palīgmateriāliem | kompl | 1
5-101 |  | Ārējie apdares darbi mūrētajām konstrukcijām (fasādes apmetums, fasādes krāsa) | m2 | 195
|  | Uguns mūra apdare virs jumta konstrukcijas | m2 | 34.8
|  | Cementa kaļķa java | m3 | 0.9135
|  | Grunts | litri | 10.44
|  | Krāsa ar toni | litri | 8.7
|  | Skursteņu apdare virs jumta konstrukcijas | m2 | 15.68
|  | Cementa kaļķa java | m3 | 0.4116
|  | Grunts | litri | 4.704
|  | Krāsa ar toni | litri | 3.92
Sastatnes
5-102 |  | Sastatņu uzstādīšana, nojaukšana | m2 | 200

## 6_Logi, durvis
BA-6/3/2010
Durvis
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Logi
6-1 |  | Logu bloku ar palodzēm uzstādīšana | gb | 11
6-2 |  | Logs L-3 | gb | 1
6-3 |  | Logu un durvju bloks L-6 | gb | 1
6-4 |  | Logu bloks L-7 | gb | 1
6-5 |  | Logs L-8 | gb | 3
6-6 |  | Logs L-9 | gb | 2
|  | Logs L-9 EI30 | gb | 3
6-7 |  | Palodze (iekšejā) | gb | 11
6-8 |  | Palodze (ārējā) skārda | gb | 11
6-9 |  | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas materiāli, apdares līstes u.c.) | kmpl | 1
6-10 |  | Jumta logu montāža | gb | 3
6-11 |  | Jumta logs L-10 ar siltumizolējošu pieslēgumu | gb | 3
6-12 |  | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 1
Durvis
6-13 |  | Durvju bloku montāža | gb | 15
6-14 |  | Durvis D-2 | gb | 1
6-15 |  | Durvis D-3 | gb | 1
6-16 |  | Durvis D-4 | gb | 5
6-17 |  | Durvis D-5 | gb | 1
6-18 |  | Durvis D-6 | gb | 1
6-19 |  | Durvis D-7 | gb | 3
6-20 |  | Durvis D-8 | gb | 2
6-21 |  | Durvis D-9 | gb | 1
6-22 |  | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas materiāli, apdares līstes u.c.) | kmpl | 1
6-23 |  | Ugunsdrošas lūkas uzstādīšana | kompl | 1
6-24 |  | Lūka komplektā ar montāžas palīgmateriāliem | kompl | 1

## 7_Iekšējie apdares darbi
BA-7/3/2010
Iekšējie apdares darbi 2.stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Grīdas
7-20 |  | Kāpņu konstrukcijas sagatavošana grīdas seguma uzklāšanas | m2 | 15
7-21 |  | Epoksīda sveķu grīdas segums, ar dekoratīvām pārslām un pretslīdes īpašībām kāpnēm | m2 | 15
7-22 |  | Hidroizolācijas ierīkošana grīdām sanitārajos mezglos | m2 | 11.15
7-23 |  | Hidroizolācija | kg | 22.969
7-24 |  | Lenta stūriem | m | 25
7-25 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 100
7-26 |  | Flīžu līme | kg | 400
7-27 |  | Flīzes | m2 | 110
7-28 |  | Šuvju masa | kg | 60
7-29 |  | Linoleja grīdas seguma montāža pielīmējot visā plaknē un sametinot saduršuves | m2 | 210.8
7-30 |  | Linolejs | m2 | 219.232
7-31 |  | Līme linolejam | kg | 84.32
7-32 |  | Sakausēšanas aukla šuvēm | m | 250
7-33 |  | Grīdlīstes montāža | m | 200
7-34 |  | Grīdlīste | m | 210
7-35 |  | Montāžas palīgmateriāli | m | 200
Sienas
7-36 |  | Sienu apmešana ar cementa kaļķa javu | m2 | 182.14
7-37 |  | Cementa kaļķa java | m3 | 3.8249
7-38 |  | Mūra sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 182.14
7-39 |  | Grunts | litri | 45.535
7-40 |  | Špaktelis | kg | 298.7096
7-41 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.9107
7-42 |  | Paligmateriāli | m2 | 182.14
7-43 |  | Mūra sienu krāsošana | m2 | 182.14
7-44 |  | Grunts | litri | 27.321
7-45 |  | Krāsa ar toni | litri | 45.535
7-46 |  | Šauru plakņu un ailu sānmalu apdare | m2 | 34.26
7-47 |  | Grunts | litri | 8.565
7-48 |  | Sausais apmetums | kg | 650.94
7-49 |  | Špaktelis | kg | 56.1864
7-50 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.1713
7-51 |  | Mūra sienu krāsošana | m2 | 34.26
7-52 |  | Grunts | litri | 5.139
7-53 |  | Krāsa ar toni | litri | 8.565
7-54 |  | Ģipškartona sienu gruntēšana špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 272.53
7-55 |  | Grunts | litri | 40.8795
7-56 |  | Špaktelis | kg | 163.518
7-57 |  | Smilšpapīrs | m2 | 1.3626
7-58 |  | Palīgmateriāli | m2 | 272.53
7-59 |  | Ģipškartona sienu krāsošana | m2 | 272.53
7-60 |  | Grunts | litri | 40.8795
7-61 |  | Krāsa ar toni | litri | 68.1325
7-62 |  | Hidroizolācijas ierīkošana sienām WC | m2 | 34.5
7-63 |  | Hidroizolācija | kg | 71.07
7-64 |  | Lenta stūriem | m | 25
7-65 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 34.58
7-66 |  | Flīžu līme | kg | 121.03
7-67 |  | Flīzes | m2 | 38.038
7-68 |  | Šuvju masa | kg | 20.748
Griesti
7-69 |  | Betona griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 51.95
7-70 |  | Grunts | litri | 7.7925
7-71 |  | Špaktelis | kg | 93.51
7-72 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.5195
7-73 |  | Ģipškartona griestu izbūve | m2 | 264.58
7-74 |  | Ģipškartona griestu špaktelēšana | m2 | 264.58
7-75 |  | Griestu krāsošana | m3 | 316.53
7-76 |  | Iekārto plākšņu grietu montāža | m2 | 34.3
Note on E15: andris1979: pārmērīt

## 8_EL
BA-8/3/2010
Iekšējā elektroapgāde
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iekšējā elektroapgāde
8-1 |  | Elektroapgādes sistēmas pieslēgšana galvenajā sadalē GS | objekts | 1
8-2 |  | Grupu sadale v/apm. S1, S2 36 mod. Esošo vietā ar PE, N klemēm IP40 | gab. | 2
8-3 |  | Sadalne 36 mod. | gab. | 2
8-4 |  | Ievada slēdzis 3/32A | gb | 2
8-5 |  | Grupu aizsardzības automāts 1B10 | gb | 7
8-6 |  | Grupu aizsardzības automāts 1B16 | gb | 14
8-7 |  | Grupu aizsardzības automāts 1C2 | gb | 4
8-8 |  | Grupu aizsardzības automāts 1B6 | gb | 2
8-9 |  | Grupu aizsardzības automāts 3B25 | gab. | 3
8-10 |  | Grupu aizsardzības automāts 3C16 | gab. | 2
8-11 |  | Diferenciālā strāvas aizsardzība 1N/25/0,03 | gab. | 2
8-12 |  | Diferenciālā strāvas aizsardzība 3N/25/0,03 | gab. | 2
8-13 |  | Automātu savienojošā kopne 12mod 400V | gab. | 12
8-14 |  | Kontaktors uz DIN sliedes 230V 40A | gab. | 1
8-15 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 2
8-16 |  | Apgaismojuma ķermeņu ar spuldzēm un visiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem montāža un pieslēgšana elektrības tīkliem | kompl | 80
8-17 |  | Evakuācijas izejas gaismeklis pie sienas 8W , 3h | gab. | 2
8-18 |  | Evakuācijas izejas gaismeklis pie griestiem 8W , 3h | gab. | 2
8-19 |  | Āra gaismeklis pie sienas VEGA 60W 230V IP54 | gab. | 4
8-20 |  | Avārijas gaismeklis pie griestiem QUADRO EMERGENSY 2x9W 230V IP54 | gab. | 5
8-21 |  | Āra gaismeklis pie sienas OPTIMA 2x9W 230V IP44 | gab. | 5
8-22 |  | Gaismeklis pie griestiem CAMEA 2x9W 230V IP44 | gab. | 2
8-23 |  | Luminiscentais gaismeklis pie griestiem 4x18W 230V IP20 | gab. | 6
8-24 |  | Luminiscentais gaismeklis pie griestiem ar polikarbonātu 2x18W 230V IP20 | gab. | 29
8-25 |  | Luminiscentais gaismeklis pie griestiem ar akumulatoru 2x18W 230V IP20, 3h | gab. | 3
8-26 |  | Gaismeklis pie sienas , grozāms ar slēdzi 60W 230V IP20 | gab. | 17
8-27 |  | Gaismeklis pie sienas 100W 230V IP20 | gab. | 5
8-28 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
8-29 |  | Sledžu un rozešu montāža iesk.montāžas kārbu ierīkošanu un pieslēgšanu elektības tīklam | gb | 106
8-30 |  | Krēslas slēdzis IP65 230V 2000W | gab. | 1
8-31 |  | El. rozete vienvietīgas ar rāmīti, zem/apm. IP20 230V 16A | gab. | 1
8-32 |  | El. rozete vienvietīgas ar rāmīti, zem/apm. IP44 230V 16A | gab. | 2
8-33 |  | El. rozete v/apm. IP40 400V 25A | gab. | 3
8-34 |  | El. rozetes mehānismi 230V 16A | gab. | 62
8-35 |  | El.slēdzis pārsl..z/apm. Ar rāmīti IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab. | 5
8-36 |  | El.slēdzis pārsl..z/apm. Ar rāmīti IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab. | 22
8-37 |  | El.slēdzis divtaustiņu z/apm. Ar rāmīti IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab. | 10
8-38 |  | Divvietīgie rāmīši IP20 | gab. | 25
8-39 |  | Četrvietīgie rāmīši IP20 | gab. | 3
8-40 |  | Montāžas kārbas z/apm. četrvietīgās | gab. | 3
8-41 |  | Montāžas kārbas z/apm. divvietīgās | gab. | 30
8-42 |  | Montāžas kārbas z/apm. vienvietīgās | gab. | 50
8-43 |  | Nozarkārbas HP 70 IP44 | gab. | 20
8-44 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
8-45 |  | Kabeļu montāža | m | 1290
8-46 |  | Kabelis - PPJ 3 * 1.5mm2 | m | 600
8-47 |  | Kabelis -PPJ 3 * 2.5mm2 | m | 500
8-48 |  | Kabelis -PPJ 5 * 2.5mm2 | m | 50
8-49 |  | Kabelis -PPJ 5 * 4mm2 | m | 100
8-50 |  | Kabelis -NYY-J 5 * 10mm2 | m | 40
8-51 |  | Aizsargcaurule TXM-M20 | m | 1100
8-52 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
8-53 |  | Iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem | objekts | 1
Zibens aizsardzība
8-54 |  | Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana (iesk. zemes darbus) | kompl. | 1
8-55 |  | Zemējuma stieņi 219/20 OMEX 20x1500mm | gab. | 20
8-56 |  | Zemējuma apaļdzelzis RD10 FT | m | 120
8-57 |  | Savienotāj klemme 2760/20 8-10/FL40FT | gab. | 10
8-58 |  | Stieņa spice TE 20 | gab. | 10
8-59 |  | Savienotāj klemme 223/DIN RD8-10 | gab. | 8
8-60 |  | Pretkorozijas lenta | gab. | 3
8-61 |  | Zibens uztvērēj stieple RD8/ALU | m. | 180
8-62 |  | Distanceri stieples stiprināšanai pa jumta segumu 133NB/PVC-RD8N | gab. | 60
8-63 |  | Distanceri stieples stiprināšanai 132VA RD8N | gab. | 30
8-64 |  | Stieples stiprinājumi pie notekas ST31 | gab. | 60
8-65 |  | Stieples stiprinājumi pie sienas 164 100m Zn Rd8-10 | gab. | 80
8-66 |  | Zibens uztvērēji pie dūmeņiem ar stiprinājumiem 1500/16 | kompl | 1
8-67 |  | Uztvērējstieples savienojumi 249/ALU RD8-10 | gab. | 10
8-68 |  | Metāla elementu savienojumi ar stipeli d=8mm | gab. | 18
8-69 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1

## 9_Iekšējais ūdensvads
BA-9/3/2010
Iekšējais ūdensvads 2 stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
9-1 |  | Cauruļu montāža ar fasondaļām montāža | m | 154
9-2 |  | Caurules PEX/AL/PEX 16mm, ieskaitot fasondaļas | m | 54
9-3 |  | Caurules PEX/AL/PEX 20mm, ieskaitot fasondaļas | m | 12
9-4 |  | Caurules PEX/AL/PEX 25mm, ieskaitot fasondaļas | m | 88
9-5 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
9-6 |  | Lodveida ventīļu uzstādīšana | gb | 7
9-7 |  | Lodveida ventīļa DN15 uzstādīšana | gb | 2
9-8 |  | Lodveida ventīļa DN20 uzstādīšana | gb | 5
9-9 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
9-10 |  | Vienvirziena vārsta uzstādīšana | gb | 2
9-11 |  | Vienvirziena vārsts DN15 | gb | 1
9-12 |  | Vienvirziena vārsts DN20 | gb | 1
9-13 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
9-14 |  | Cauruļu izolācijas darbi | m | 131
9-15 |  | Pretkondensāt izolācijas čaulā 9mm, caurulei OD25 | m | 47
9-16 |  | Siltum izolācijas čaula 9mm, caurulei OD16 | m | 13
9-17 |  | Siltum izolācijas čaula 9mm, caurulei OD25 | m | 13
9-18 |  | Siltum izolācijas čaula 20mm, caurulei OD16 | m | 28
9-19 |  | Siltum izolācijas čaula 20mm, caurulei OD25 | m | 30
9-20 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
9-21 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | 100m | 1.54
9-22 |  | Iekārto griestu atjaunošana. Uzstādāmi ekspluatējama veida iekārtie griesti. | m2 | 12

## 10_Iekšējā kanalizācija
BA-10/3/2010
Iekšējā kanalizācija 2 stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10-1 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PP OD50 uzstādīšana grīdas konstrukcijā, ieskaitot veidgabalus | m | 10
10-2 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PP OD50 uzstādīšana pie sienām un griestos, ieskaitot veidgabalus | m | 5
10-3 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PP OD50 uzstādīšana 75 cm dziļā tranšejā, ieskaitot veidgabalus | m | 5
10-4 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PP OD110 uzstādīšana grīdas konstrukcijā, ieskaitot veidgabalus | m | 2
10-5 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PP OD110 uzstādīšana pie sienām un griestos, ieskaitot veidgabalus | m | 12
10-6 |  | Revīzijas OD50 uzstādīšana | gb | 1
10-7 |  | Revīzijas OD110 uzstādīšana | gb | 1
10-8 |  | Ārpus pārseguma montējamā ugunsdrošības manžetes uzstādīšana caurulei OD50 | gb | 3
10-9 |  | Ārpus pārseguma montējamā ugunsdrošības manžetes uzstādīšana caurulei OD110 | gb | 3
10-10 |  | Pamatu šķērsošana cauruli OD50 ievietojot aizsargčaulā | gb | 1
10-11 |  | Rūpnieciski ražota vēdināšanas izvada virs jumta uzstādīšana caurulei OD110 | gb | 1
10-12 |  | Atveramas lūkas pret revīzijām uztādīšana | gb | 2
10-13 |  | Roku mazgātnes uzstādīšana komplektā ar maisītāju, papildus aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām noslēgarmatūru un visiem nepieciešamajiem materiāliem pieslēgšanai pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | kompl | 2
10-14 |  | Trauku mazgātnes uzstādīšana komplektā ar maisītāju noslēgarmatūru un visiem nepieciešamajiem materiāliem pieslēgšanai pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem | kompl | 1
10-15 |  | Tauku atdalītāja uzstādīšana zem trauku mazgātnes un pieslēgšana kanalizācijas tīkliem | kompl | 1
10-16 |  | Klozetpoda ar aprīkojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzstādīšana | kompl | 2
10-17 |  | Dušas izbūve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām komplektā ar nepieciešamo aprīkojumu (atbilstoši prasībām) | kompl | 2
10-18 |  | Kanalizācijas trapa uzstādīšana grīdas konstrukcijā | gb | 2
10-19 |  | Montē kanalizācijas caurules tranšejā ar veidgabaliem OD50, izbūvē betona bedri 500x500x500, pārsedz ar metāla režģi no metāla armatūras stieņiem nostiprina izlaidi zaļajā zonā | kompl | 1
10-20 |  | Grīdas flīžu seguma atjaunošana | m2 | 7
10-21 |  | Ģipškartona šahtas izbūve ar flīžu apdari | m2 | 1
10-22 |  | Ģipškartona šahtas izbūve, krāsota | m2 | 1

## 11_UAS
BA-11/3/2010
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas 2.stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
11-1 |  | Signalizācijas panelis BENTEL J-408-8 | gab. | 1
11-2 |  | Akumulators 12 A/h 12 V | gab. | 2
11-3 |  | Transformators 220/12V | gab. | 1
11-4 |  | Siltuma detektors NB-323-2 | gab. | 2
11-5 |  | Kombinētais detektors EA - 318 - 2H | gab. | 24
11-6 |  | Dūmu detektors EA - 318 - 2 | gab. | 7
11-7 |  | Rokas trauksmes poga FP/2RD | gab. | 6
11-8 |  | Skaņas signāls(iekšējais) LD-FS 100 | gab. | 7
11-9 |  | Skaņas signāls(ārējais) LD-210 | gab. | 1
11-10 |  | Nozarkarbas JB-701WH CQR | gab. | 4
11-11 |  | Zonas noslēdzošais elements R3K9 | gab. | 8
11-12 |  | Signalizācijas kabelis (EI 30 min) EUROSAFE 4x0,5 | m | 130
11-13 |  | Trauksmes signalizācijas kabelis CQR UK 4x0.5 | m | 450
11-14 |  | Kabelis (el. sadale - panelis) EUROSAFE 3x1.5 | m | 25
11-15 |  | Ievada elektro automāts ABB 1B10 | gab. | 1
11-16 |  | PVH caurule FFKu-EL-F-HO-16 | m | 80
11-17 |  | Iznesamā gaismas diode | gab. | 3
11-18 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1

## 12_Vēdināšana II stāvs
BA-12/3/2010
Vēdināšana 2.Stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Vēdināšanas sistēmas izbūve II stāvā līdz gaisa apstrādes iekārtai un pirmā stāva pārsegumam
Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1
12-1 |  | Difuzora uztādīšana | gb | 13
12-2 |  | Gaisa pieplūdes difuzors Elegants-VS-160 | gb | 1
12-3 |  | Gaisa pieplūdes difuzors Balance-S-160 | gb | 3
12-4 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF-100 | gb | 6
12-5 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF-125 | gb | 2
12-6 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF-160 | gb | 1
12-7 |  | Āra restes uzstādīšana | gb | 2
12-8 |  | Ārējā reste IGC-315 | gb | 2
12-9 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø100mm montāža | m | 5
12-10 |  | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots | m | 6
12-11 |  | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots | gb | 1
12-12 |  | Stiprinājums D100 | gb | 6
12-13 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø125mm montāža | m | 4.4
12-14 |  | Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots | m | 6
12-15 |  | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots | gb | 1
12-16 |  | Pāreja 125/100, tērauda, cinkota | gb | 1
12-17 |  | Trejgabals 125/100, tērauda, cinkots | gb | 2
12-18 |  | Stiprinājums D125 | gb | 7
12-19 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø160mm montāža | m | 7.3
12-20 |  | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots | m | 9
12-21 |  | Pāreja 160/125, tērauda, cinkota | gb | 1
12-22 |  | Trejgabals 160/100, tērauda, cinkots | gb | 1
12-23 |  | Stiprinājums D160 | gb | 8
12-24 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø200mm montāža | m | 18.8
12-25 |  | Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots | m | 21
12-26 |  | Līkums Ø200 900, tērauda cinkots | gb | 2
12-27 |  | Pāreja 200/160, tērauda, cinkota | gb | 3
12-28 |  | Sānu pievienojums 200/100 | gb | 4
12-29 |  | Trejgabals 200/160, tērauda, cinkots | gb | 3
12-30 |  | Stiprinājums D200 | gb | 22
12-31 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø250mm montāža | m | 13.8
12-32 |  | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots | m | 15
12-33 |  | Līkums Ø250 900, tērauda cinkots | gb | 6
12-34 |  | Pāreja 250/200, tērauda, cinkota | gb | 2
12-35 |  | Stiprinājums D250 | gb | 16
12-36 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø315mm montāža | m | 15.4
12-37 |  | Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots | m | 18
12-38 |  | Līkums Ø315 900, tērauda cinkots | gb | 7
12-39 |  | Pāreja 315/200, tērauda, cinkota | gb | 2
12-40 |  | Pāreja 315/250, tērauda, cinkota | gb | 3
12-41 |  | Trejgabals 315/315, tērauda, cinkots | gb | 3
12-42 |  | Stiprinājums D315 | gb | 19
12-43 |  | Lokano gaisa vadu Ø315mm montāža | m | 11.7
12-44 |  | Lokanais gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots SEMIVAC 315 | m | 12
12-45 |  | Vārstu uzstādīšana | gb | 15
12-46 |  | Droseļvārsts SPI-100 | gb | 4
12-47 |  | Droseļvārsts SPI-125 | gb | 4
12-48 |  | Droseļvārsts SPI-160 | gb | 1
12-49 |  | Droseļvārsts SPI-250 | gb | 1
12-50 |  | Ugunsdrošības vārsts FDE-200; SSA | gb | 2
12-51 |  | Ugunsdrošības vārsts FDE-250; SSA | gb | 1
12-52 |  | Ugunsdrošības vārsts FDE-315; SSA | gb | 2
12-53 |  | Izolācijas darbi | m2 | 18.65
12-54 |  | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm vai analogs | m2 | 20
12-55 |  | Montāžas palīgmateriāli uz visu sistēmu | kompl. | 1
Gaisa nosūces sistēma N 4
12-56 |  | Tvaika nosūcēja uzstādīšana | gb | 1
12-57 |  | Tvaika nosūcējs L=480m3/st, 1 motors, 3 ātrumi, alumīnijas filtrs, 2 halogēnas 40 W spuldzes Ardo VA-61X vai analogs | gb | 1
12-58 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø125mm montāža | m | 4
12-59 |  | Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots | m | 6
12-60 |  | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots | gb | 1
12-61 |  | Stiprinājums D125 | gb | 5
12-62 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø250mm montāža | m | 1.5
12-63 |  | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots | m | 3
12-64 |  | Pāreja 250/125, tērauda, cinkota | gb | 1
12-65 |  | Trejgabals 250/125, tērauda, cinkots | gb | 1
12-66 |  | Stiprinājums D250 | gb | 4
12-67 |  | Vārstu uzstādīšana | gb | 2
12-68 |  | Pretvārsts RSK 125 | gb | 1
12-69 |  | Ugunsdrošības vārsts FDE-125; SSA | gb | 1
12-70 |  | Jumtiņa uzstādīšana virs gaisa vada | gb | 2
12-71 |  | Jumtiņš virs gaisa vada Ø125 HTH (M) 250 | gb | 1
12-72 |  | Izolācijas darbi | m2 | 2
12-73 |  | Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs Paroc LAM 50ALC b=50mm vai analogs | m2 | 1.56
12-74 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Gaisa nosūces sistēma N 5
12-75 |  | Ventilatora uzstādīšana | kompl. | 1
12-76 |  | Kanāla ventilators L=100m3/st, 80Pa, n=2550min-1 1~230V, 0,016kW K 100 M | gb | 1
12-77 |  | Cinkotu gaisa vadu Ø100mm montāža | m | 2
12-78 |  | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots | m | 3
12-79 |  | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots | gb | 2
12-80 |  | Trejgabals 100/100, tērauda, cinkots | gb | 1
12-81 |  | Vārstu uzstādīšana | gb | 4
12-82 |  | Pretvārsts RSK 100 | gb | 1
12-83 |  | Droseļvārsts SPI-160 | gb | 2
12-84 |  | Ugunsdrošības vārsts FDE-125; SSA | gb | 1
12-85 |  | Trokšņu slāpētāja uzstādīšana | gb. | 2
12-86 |  | Trokšņu slāpētājs LDC 100-600 | gb | 2
12-87 |  | Difuzora uztādīšana | gb | 2
12-88 |  | Gaisa nosūces difuzors EFF-100 | gb | 2
12-89 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Dabīgā gaisa pieplūdes sistēma DP 1
12-90 |  | Gaisa padeves iekārtas uzstādīšana sienas konstrukcijā | kompl. | 4
12-91 |  | Pārplūdes ierīce OVE 125 | kompl. | 4
12-92 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 4
Sistēmas PN1 ūdens sildītāja siltumtumapgāde
12-93 |  | Ūdens sajaukšanas mezgla izbūve | kompl. | 1
12-94 |  | Trīsvirzienu vārsts, DN15 | gb | 1
12-95 |  | Regulētājvārsts DN15 | gb | 1
12-96 |  | Cirkulācijas sūknis, G=0,49 m3/h, 25kPa MAGNA 25-60 | gb | 1
12-97 |  | Lodveida vārsts, DN15 | gb | 2
12-98 |  | Pretvārsts DN15 | gb | 1
12-99 |  | Automātiskais atgaisotājs | gb | 2
12-100 |  | Manometrs | gb | 2
12-101 |  | Termometrs | gb | 2
12-102 |  | Cietā vara cauruļu montāža | m | 20
12-103 |  | Cietās vara caurules Ø18x1 | m | 22
12-104 |  | Izolācijas darbi | m | 20
12-105 |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Paroc PSALC DN15x40mm vai analogs | m | 20
12-106 |  | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kompl. | 1
Dažādi darbi
12-107 |  | Caurumu kalšana sienā diam.125 | gb | 28
12-108 |  | Tas pats diam.315 | gb | 3
12-109 |  | Caurumu izveidošana pārsegumā diam.315 | gb | 10
12-110 |  | Caurumu izveidošana dumkanālos | gb | 8
12-111 |  | Esošo dūmkanālu tīrīšana | m | 30
12-112 |  | Vēdināšanas cauruļu stiprināšana dūmkanālos ( astoņas caurules ar Ø100mm) | m | 30
12-113 |  | Četru dūmkanalu nojaukšana līdz atz. 5,70 | m | 7.2
12-114 |  | Caurumu aiztaisīšana pēc montāžas darbiem | kompl. | 1

## 13_Apkure II st.
BA-13/3/2010
Apkure 2.stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkure 1stāvs cauruļu montāža , 2 stāvs visa sistēma
13-1 |  | Cietā vara cauruļu uzstādīšana | m | 297
13-2 |  | Cietās vara caurules Ø18x1 | m | 189
13-3 |  | Cietās vara caurules Ø22x1 | m | 42
13-4 |  | Cietās vara caurules Ø28x1,5 | m | 63
13-5 |  | Izolācijas darbi | m | 9
13-6 |  | Cauruļvadu siltumizolācija ''Armacel'' DN25x13mm | m | 9
13-7 |  | Apkures radiatoru uzstādīšana komplektā ar stiprinājumiem, pieslēguma mezgliem un termoregulatoru | gb | 20
13-8 |  | Tērauda radiators PURMO Compact ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 390W, C 22-500-500 vai analogs | gb | 1
13-9 |  | Tas pats, 546W, C 22-500-700 | gb | 1
13-10 |  | Tas pats, 703W, C 22-500-900 | gb | 3
13-11 |  | Tas pats, 860W, C 33-500-800 | gb | 1
13-12 |  | Tas pats, 859W, C 22-500-1100 | gb | 2
13-13 |  | Tas pats, 937W, C 22-500-1200 | gb | 2
13-14 |  | Tas pats, 1093W, C 22-500-1400 | gb | 3
13-15 |  | Tas pats, 1249W, C 22-500-1600 | gb | 3
13-16 |  | Tas pats, 1405W, C 22-500-1800 | gb | 1
13-17 |  | Tas pats, 1291W, C 33-500-1200 | gb | 1
13-18 |  | Tas pats, 1721W, C 33-500-1600 | gb | 2
13-19 |  | Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 | kompl. | 20
13-20 |  | Radiatora termoregulators DANFOSS RTD 3120 | kompl. | 20
13-21 |  | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | objekts | 1
Piezīmes: Būvdarbu apjomos BA13/3/2010 iekļauts I stāva apkures cauruļu montāža, piebūves apkures sistēmas izbūve un II stāva apkures sistēma
Note on G2: andris1979: 2 stāvs un piebūve

## 14_Siltummezgls I kārta
BA-14/3/2010
Siltummezgls I kārta
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Siltummezgls bez saules kolektora
14-1 |  | Siltumezgla izbūve, ieregulēšana, pārbaude, palaišana (sk. materialu specifikāciju) | kompl. | 1
14-2 |  | Tērauda metināmo cauruļu montāža | m | 29
14-3 |  | Tērauda metināmās caurules Ø60,3X2,9 | m | 12
14-4 |  | Tērauda metināmās caurules Ø48,3X2,6 | m | 9
14-5 |  | Tērauda metināmās caurules Ø33,7x2,6 | m | 3
14-6 |  | Tērauda metināmās caurules Ø26,9x2,3 | m | 2
14-7 |  | Tērauda metināmās caurules Ø21,3x2,8 | m | 3
14-8 |  | PE cauruļu montāža | m | 3
14-9 |  | Caurule PE OD32 | m | 3
14-10 |  | Izolācijas darbi | m | 32
14-11 |  | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN50x40 | m | 12
14-12 |  | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN40x40 | m | 9
14-13 |  | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN25x30 | m | 3
14-14 |  | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN20x30 | m | 2
14-15 |  | PAROC akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN15x30 | m | 3
14-16 |  | Pretkondensāt izolācija čaulā 9mm DN20 | m | 3
14-17 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Dūmgāžu novadīšanas sistēma
14-18 |  | Mūrē moduļbloku dūmvadu atbilstoši ražotāja instrukcijām, veic nostiprināšanas, izolācijas darbus starp pārsegumie un jumta konstrukciju. Uzstāda dūmvada jumtiņu un veic nepieciešamos apdares darbus | kompl. | 1
14-19 |  | Dūmgāžu novadīšanas sistēma Schiedel Rondo Plus standarta ar ventilāciju (Komplektā ar dūmvada blokiem, tīrīšanas trejgabalu, pieslēguma trejgabalu, vēdināšanas režģi, uzstādīšanas kompleksu ) | m | 8.33
14-20 |  | Akmens vates paklāji ar metāla sietu Paroc Wired Mat 100 | m2 | 5
14-21 |  | Dūmvada jumtiņš SIH 12-20/L | kompl. | 1
14-22 |  | Apmetums 10mm | m2 | 18
14-23 |  | Ø 10mm stiegrojums | m | 20
14-24 |  | Noslēguma plāksne | gb. | 1
14-25 |  | Rondo Plus konuss | gb. | 1
14-26 |  | Skārds | m2 | 5
14-27 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1

## 15_Iekārtas
BA-15/3/2010
Iekārtas
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iekārtas
15-1 |  | Pacēlāja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzstādīšana, pieslēgšana elektrības tīkliem | kompl | 1

## 16_TS
BA-16/3/2010
Teritorijas sadaļa
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
16-1 |  | Ietves asfalta seguma konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni , h=20cm | m2 | 34
16-2 |  | Sētas, vārtiņu un sētas balstu demontāža, iesk. transportēšanu uz atbērtni | m | 21
16-3 |  | Pagraba demontāža, iesk. būvgružu aizvešanu | m3 | 40
16-4 |  | Veļas žāvētavas demontāža, iesk. būvgružu aizvešanu | m2 | 10
16-5 |  | Saimniecības ēkas demontāža, iesk. būvgružu aizvešanu uz atbērtni | m3 | 31
16-6 |  | Ietvju un laukumu uzmērīšana un nospraušana | 100m2 | 3.62
16-7 |  | Augu zemes noņemšana, h=15cm | m2 | 445
16-8 |  | Grunts izstrāde segumu izbūvei | m3 | 54
16-9 |  | Teritorijas planēšana un reljefa izlīdzināšana | m2 | 450
Betona lietus apmales izbūve
16-10 |  | Grants kārtas izbūve, blietējot | m2 | 30
16-11 |  | Grants maisījums 0/32 | m3 | 4.5
16-12 |  | Betona apmales izbūve | m2 | 30
16-13 |  | Betons B15 | m3 | 2.4
16-14 |  | Betona lietus apmales izbūve ārpus zemes gabala robežas | m2 | 3
Betona bruģakmens seguma izbūve, iesk. kāpnes
16-15 |  | Ietvju apmaļu uzstādīšana un nostiprināšana betonā (B15) | m | 112
16-16 |  | Ietves apmale (100*20*8) | m | 112
16-17 |  | Betons B15 | m3 | 5.264
16-18 |  | Kāpņu daļas betonēšana, h=10cm | m2 | 4
16-19 |  | Betons B15 | m3 | 0.4
16-20 |  | Salturīgā slāņa izbūve 25cm biezumā no drenējošas smilts (kfiltr.>1m/24h) | m2 | 105
16-21 |  | Smilts | m3 | 26.3
16-22 |  | Dolomīta šķembu maisījuma (fr.0-40mm, h=12cm) pamata izbūve | m2 | 105
16-23 |  | Dolomīta šķembas | m3 | 12.6
16-24 |  | Smilts slāņa izbūve 3cm biezumā no drenējošas smilts (kfiltr.>1m/24h) | m2 | 96
16-25 |  | Smilts | m3 | 3
16-26 |  | Betona bruģakmens seguma izbūve (h=8cm) - pelēks (prizma) | m2 | 96
16-27 |  | Betona bruģakmens | m2 | 96
Grants seguma izbūve
16-28 |  | Salturīgas smilts slāņa izbūve 25cm biezumā no drenējošas smilts (kfiltr.>1m/24h),blīvējot | m2 | 95
16-29 |  | Smilts | m3 | 23.75
16-30 |  | Grants kārtas izbūve 18 cm biezumā, blīvējot | m2 | 95
16-31 |  | Grants maisījums 0/32 | m3 | 17.1
Zāliena seguma atjaunošana
16-32 |  | Augu zemes iestrāde, h=0,15, izmantojot zemi no atbērtnes | m2 | 160
16-33 |  | Zālāja sēklas | kg | 4.8
16-34 |  | Augu zemes transports uz atbērtni | m3 | 43
Žogs
16-35 |  | Metāla žoga izbūve | m | 28
16-36 |  | Protect Zn metāla žogs, pārklāts ar PVC, h=1,52m | m | 28
16-37 |  | Žoga stabi 2m Ø44mm | gb | 15
16-38 |  | Divviru vārti (plat.1,75 m) | gb | 1
16-39 |  | Divviru vārti (plat. 3,5m) | gb | 1
16-40 |  | Betons B15 | m3 | 1.05
Piezīmes:
Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus būvniecības laikā.
Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes materiālus.
Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sazināties ar projekta autoru.
Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.

## 17_Pagrabs
BA-17/3/2010
Pagraba izbūves darbi
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pagrabs
17-1 |  | Objekta mobilizācija | objekts | 1
17-2 |  | Būvlaukuma uzmērīšana, būvbedres un būvasu nospraušana | objekts | 1
17-3 |  | Grunts izstrāde pagraba pamatiem, pārvietošana, grunts atpakaļ atbēršana un liekās grunts aizvešana uz atbērtni | objekts | 1
Pamati
17-4 |  | Ierīko šķembu pamatkārtu zem pagraba grīdas plātnes | m2 | 33
17-5 |  | Šķembas | m3 | 4.95
17-6 |  | Blietātas smilšu kārtas izbūve b=50mm | m2 | 31.74
17-7 |  | Smilts | m3 | 2.38
17-8 |  | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana zem pamatiem | m2 | 1.26
17-9 |  | Betons B7,5 | m3 | 0.13
17-10 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 0.7
17-11 |  | Pamatu betonēšana koka kolonnām | m3 | 0.48
17-12 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 5.76
17-13 |  | Betons B15 | m3 | 0.4944
17-14 |  | Ieliekamās detaļas | kompl | 1
17-15 |  | Betona sūknēšana | st | 0.144
17-16 |  | Stiegrotas monalītas dzelzbetona plātnes izbūve pagrabam b=200mm | m3 | 6.35
17-17 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 6.25
17-18 |  | Stiegrojums | kg | 750
17-19 |  | Betons B25 F150 | m3 | 6.54
17-20 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
17-21 |  | Montē saliekamā dzelzbetona blokus, veic šuvju aizdari ar javu un betonē stiegrotu monolītu joslu virs pamatu blokiem | m3 | 10.7
17-22 |  | Pamatu bloki h-600, b-400 | m3 | 10.07
17-23 |  | Cementa java | m3 | 0.81
17-24 |  | Betona josla virs pamatu blokiem un aizbetonējumi starp blokiem | m3 | 1.19
17-25 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 11.9
17-26 |  | Stiegras AIII | kg | 318
17-27 |  | Betons B25 F150 | m3 | 1.2257
17-28 |  | Horizontālās un vertikālās hidroizolācijas ierīkošana pamatu, konstrukcijās | m2 | 119
Pagrabstāva pārsegums
17-29 |  | Montē pārseguma paneļus ar autoceltni, paneļus noenkuro | gb | 5
17-30 |  | Pārseguma panelis EP6/220-101 3360x1196x200 | gb | 4
17-31 |  | Pārseguma panelis EP6/220-102 3360x800x200 | gb | 1
17-32 |  | Smalkgraudains betons B30 šuvju aizpildīšanai | m3 | 0.6
17-33 |  | Pārseguma betonēšanas (skat. BK-2;3;4) | m3 | 1.36
17-34 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 13.6
17-35 |  | Stiegras AIII | kg | 318
17-36 |  | Betons B25 F150 | m3 | 1.4008
I stāva pārseguma
17-37 |  | Siltumizolācijas ierīkošana starp koka sijām | m2 | 19.4
17-38 |  | Pretvēja plēve | m2 | 21.34
17-39 |  | Siltumizolācija b=150mm | m2 | 19.982
17-40 |  | Tvaikaplēves ierīkošana | m2 | 21.34
17-41 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
Mūra sienas
17-42 |  | Fibo bloku sienas mūrēšana b=300mm | m2 | 43.8
17-43 |  | Fibo bloki 300mm | m3 | 13.14
17-44 |  | Fibo armatūra | m | 90
17-45 |  | Mūrjava | t | 1.1498
17-46 |  | Ailu pārsedžu montāža | gb | 4
17-47 |  | Pārsedze 300x185x2090mm | gb | 2
17-48 |  | Pārsedze 300x185x1490mm | gb | 2
17-49 |  | Stiegrota monolīta dz.betona josla zem mūrlatas | m3 | 0.85
17-50 |  | Materiāli veidņiem | m2 | 5
17-51 |  | Stiegras AIII | kg | 80
17-52 |  | Betons B25 F150 | m3 | 0.8755
17-53 |  | Horizontālās hidroizolācija | m2 | 10
Koka konstrukcijas
17-54 |  | Jumta nesošās koka konstrukcijas sagatavošana un uzstādīšana | m3 | 1.26
17-55 |  | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 1.386
17-56 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
Jumta segums un notekas
17-57 |  | Jumta seguma izbūve | m2 | 45.5
17-58 |  | Antikondensāta plēves montāža | m2 | 52.325
17-59 |  | Antiseptizēta distances lata | m3 | 0.1365
17-60 |  | Antiseptizēta sķērslata | m3 | 0.455
17-61 |  | Metāla jumta segums ieskaitot papildelementus | m2 | 52.325
17-62 |  | Montāžas palīgmateriāli (skrūves, naglas u.c.) | m2 | 45.5
17-63 |  | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 25
17-64 |  | Krāsots dēlis jumta malām 25x120 | m | 20
17-65 |  | Latas | m3 | 0.25
17-66 |  | Krāsoti dēļi | m2 | 30
17-67 |  | Montāžas palīgmateriāli | m2 | 25
Teknes un notekcaurules
17-68 |  | Tekņu montāža strādājot uz sastatnēm | m | 13
17-69 |  | Notekcauruļu montāža strādājot uz sastatnēm | m | 13
17-70 |  | Sniega barjeru uzstādīšana | m | 12
17-71 |  | Sniega barjeras | m | 12
17-72 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Logi , durvis, palodzes
17-73 |  | Logu bloku ar palodzēm montāža | gb | 2
17-74 |  | Logu bloks | gb | 2
17-75 |  | Palodzes iekšējās | gb | 2
17-76 |  | Palodzes ārējā | gb | 2
17-77 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 2
17-78 |  | Durvju bloku montāža | gb | 3
17-79 |  | Durvis D1 | gb | 1
17-80 |  | Durvis D2 | gb | 1
17-81 |  | Durvis D10 | gb | 1
17-82 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 3
Pamatu sienas
17-83 |  | Pamatu sienu virsmu aplīmēšana ar siltumizolācijas plāksnēm | m2 | 38.72
17-84 |  | Siltumizolācija b=50mm | m2 | 42.592
17-85 |  | Līmjava | kg | 193.6
17-86 |  | Stiprinājumi | gb | 193.6
17-87 |  | Stiegrota slāņa izveidošana uz siltumizolācijas plākšņu virsmas | m2 | 38.72
17-88 |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 42.592
17-89 |  | Armējošā java | kg | 154.88
17-90 |  | PVC stūris ar sietu | m | 12
17-91 |  | Stegrotā slāņa špaktelēšana | m2 | 20.32
17-92 |  | Špakteļmasa ārdarbiem | kg | 8.128
17-93 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.1016
17-94 |  | Tas pats krāsošana | m2 | 20.32
17-95 |  | Grunts | litri | 4.064
17-96 |  | Krāsa cokolam ar toni | litri | 5.4864
Iekšējie apdares darbi
Grīda
17-97 |  | Betona izlīdzinošās kārtas ierīkošana virs dzelzbetona paneļiem b=40mm | m2 | 19.4
17-98 |  | Betons B25 F150 | m3 | 0.79928
17-99 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 37.3
17-100 |  | Flīžu līme | kg | 149.2
17-101 |  | Flīzes | m2 | 41.03
17-102 |  | Šuvju masa | kg | 22.38
17-103 |  | Grīdlīstes montāža | m | 40
17-104 |  | Grīdlīste | m | 42
17-105 |  | Montāžas palīgmateriāli | m | 40
Sienas
17-106 |  | Sienu apmešana ar cementa kaļķa javu | m2 | 90.9
17-107 |  | Cementa kaļķa java | m3 | 1.9089
17-108 |  | Mūra sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana (sienas ar ailēm) | m2 | 90.9
17-109 |  | Grunts | litri | 22.725
17-110 |  | Špaktelis | kg | 149.076
17-111 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.4545
17-112 |  | Cinkotie stūri | objekts | 1
17-113 |  | Sienu krāsošana | m2 | 90.9
17-114 |  | Grunts | litri | 13.635
17-115 |  | Krāsa ar toni | litri | 22.725
Griesti
17-116 |  | Betona griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 17.92
17-117 |  | Grunts | litri | 2.688
17-118 |  | Špaktelis | kg | 32.256
17-119 |  | Smilšpapīrs | m2 | 0.1792
17-120 |  | Ģipškartona griestu izbūve | m2 | 19.4
17-121 |  | Ģipškartona griestu apdare | m2 | 19.4
17-122 |  | Griestu krāsošana | m3 | 37.32

## 18_Apkure I st.
BA-18/3/2010
Apkure 1. stāvs esošā ēkas daļa
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Apkure
18-1 |  | Apkures radiatoru uzstādīšana un pieslēgšana, komplektā ar stiprinājumiem, pieslēguma mezgliem un termoregulatoru | gb | 12
18-2 |  | Tērauda radiators PURMO Compact ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 546W, C 22-500-700 vai analogs | gb | 1
18-3 |  | Tas pats, 781W, C 22-500-1000 | gb | 1
18-4 |  | Tas pats, 937W, C 22-500-1200 | gb | 2
18-5 |  | Tas pats, 1093W, C 22-500-1400 | gb | 1
18-6 |  | Tas pats, 1249W, C 22-500-1600 | gb | 5
18-7 |  | Tas pats, 1405W, C 22-500-1800 | gb | 2
18-10 |  | Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 | kompl. | 12
18-11 |  | Radiatora termoregulators DANFOSS RTD 3120 vai analogs | kompl. | 12
18-12 |  | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kompl. | 1
18-13 |  | Apkures sistēmas uzpildīšana, pārbaude | objekts | 1

## 19_Iekšējie apdares. darbi 1st.
BA-19/3/2010
Iekšējie apdares darbi 1.stāvs
Pasūtītājs |  |  | Madonas novada pašvaldība
Adrese: |  |  | Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Iepirkuma identifikācijas numurs MNP2010/48_ERAF
Būves nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centrs
Objekta nosaukums |  |  | Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcijas būvdarbi
Objekta adrese |  |  | Grāveri 1, Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. | kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
19-1 |  | Vecā grīdas seguma demontāža (neskaitot flīžu segumu) | m2 | 138.5
19-2 |  | Flīžu seguma demontāža | m2 | 74.5
19-3 |  | Griestu konstrukcijas nojaukšana līdz esošajām pārseguma sijām | m2 | 223.21
19-4 |  | Elektroinstalācijas nojaukšana vietās kur nepieciešams | m2 | 223.21
19-5 |  | Grīdlīstu demontāža | m | 133.4
19-6 |  | Durvju bloku demontāža | gb | 9
Durvis
19-7 |  | Durvju bloku montāža | gb | 9
19-8 |  | Durvis D-2 | gb | 4
19-9 |  | Durvis D-4 | gb | 1
19-10 |  | Durvis D-5 | gb | 4
19-11 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1
Grīda
19-12 |  | Grīdas remonts demontēto apkures krāšņu vietās | vietas | 8
19-13 |  | Grīdas remonts pirms flīzēšanas | m2 | 74.5
19-14 |  | Grīdas flīzēšana | m2 | 74.5
19-15 |  | Flīzes | m2 | 81.95
19-16 |  | Flīžu līme | kg | 372.5
19-17 |  | Šuvju masa | kg | 44.7
19-18 |  | Grīdas seguma sagatavošana pirms linoleja ieklāšanas | m2 | 138.45
19-19 |  | Linoleja grīdas seguma montāža pielīmējot visā plaknē un sametinot saduršuves | m2 | 138.45
19-20 |  | Linolejs | m2 | 143.988
19-21 |  | Līme linolejam | kg | 55.38
19-22 |  | Sakausēšanas aukla šuvēm | m | 150
19-23 |  | Grīdlīstes montāža | m | 133.4
19-24 |  | Grīdlīste | m | 140.07
19-25 |  | Montāžas palīgmateriāli | m | 133.4
Sienas
19-26 |  | Sienu sagatavošana apdarei | m2 | 424.85
19-27 |  | Mūra sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 424.85
19-28 |  | Grunts | litri | 106.2125
19-29 |  | Špaktelis | kg | 696.754
19-30 |  | Smilšpapīrs | m2 | 2.1242
19-31 |  | Mūra sienu krāsošana | m2 | 424.85
19-32 |  | Grunts | litri | 63.7275
19-33 |  | Krāsa ar toni | litri | 106.2125
19-34 |  | Ailu sanmalas un šauras plaknes apdare | m2 | 35.31
19-35 |  | Grunts x2 | litri | 14.8302
19-36 |  | Sausais apmetums | kg | 670.89
19-37 |  | Špaktelis | kg | 63.558
19-38 |  | Tas pats krāsošana | m2 | 35.31
19-39 |  | Grunts | litri | 5.2965
19-40 |  | Krāsa ar toni | litri | 8.8275
Griesti
19-41 |  | Iekārto plākšņu griestu atjaunošana pēc komunikāciju izbūves | m2 | 43.37
19-42 |  | Iekārto ģipškartona griestu atjaunošana pēc komunikāciju izbūves | m2 | 179.84