## Koptāme
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2013. gada ___. _______________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Tautas nams "Kalngravas"
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" iekšējie inženiertīkli
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Iepirkums: | "Kalnagravas tautas nama būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA, 1.daļas līgums "Kalnagravas tautas nama būvdarbi. Iekšējie inženiertīkli."
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013.gada ...............
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Tautas nama "Kalngravas" iekšējie inženiertīkli
PVN (21%)
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
Sastādīja: | ____________________//
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: | ____________________//
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkumu apr
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Tautas nams "Kalngravas"
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" iekšējie inženiertīkli
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Iepirkums: | "Kalnagravas tautas nama būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA, 1.daļas līgums "Kalnagravas tautas nama būvdarbi. Iekšējie inženiertīkli."
Pretendents:
| Par kopējo summu, Ls | 0
| Kopējā darbietilpība c/h | 0
Tāme sastādīta 2013.gada __.___________
Lokālās tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h)
|  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls)
1 | VENTILĀCIJA
2 | SILTUMMEZGLS, CENTRĀLAPKURE, VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDE
3 | UGUNSDZĒSĪBAS APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
Kopā:
Virsizdevumi … %
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ...%
Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  | 0
PAVISAM KOPĀ: |  | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.:

## 1
Lokālā tāme Nr.1
VENTILĀCIJA
Būves nosaukums: Tautas nams "Kalngravas"
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" iekšējie inženiertīkli
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Iepirkums: |  | "Kalnagravas tautas nama būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA, 1.daļas līgums "Kalnagravas tautas nama būvdarbi. Iekšējie inženiertīkli."
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Sistēmas P-1 montāža, demontējot un pēc darbu veikšanas atjaunojot esošos iekārtos griestus un aktu zāles akustiskos paneļus (demontējamo un atjaunojamo griestu apjoms tiek precizēts uz vietas un tas ir atkarīgs no izvēlētās darbu tehnoloģijas), kā arī atjaunojot konstrukcijas, kuras tiek skartas izbūvējot cauruļvadus. | kpl. | 1
2 |  | Kanala ventilatora L=250 m3/h; H=115 Pa, KD 400 XL3 (Systemair) montāža | kpl. | 1
3 |  | Atruma regulātora RTRD (Systemair) montāža | kpl. | 1
4 |  | Aizsargreleja STDT (Systemair) montāža | kpl. | 1
5 |  | Plūsmas regulējošā vārsta ar piedzīņu SRK 60-30 (Systemair) montāža | gb. | 1
6 |  | Filtra kassetes ar filtru FFK 60-30 (Systemair) montāža | kpl. | 1
7 |  | Elektriskā kalorifera RB 60-30/27 (Systemair) montāža | gb. | 1
8 |  | Vadības bloka (Systemair) montāža | gb. | 1
9 |  | Gaisa vada temperatūras sensora NS 120 (Remak) montāža | gb. | 1
10 |  | Spiediena sensora P 33 (Remak) montāža | gb. | 1
11 |  | Plūsmas regulējošā vārsta SK160 (Vtprincips) montāža | gb. | 1
12 |  | Ugunsdrošības vārsta ar piedziņu CR60-400+MFUS, EI 90 montāža | gb. | 2
13 |  | Gaisa sadalītāja THD-160 (R1) (Vtprincips) montāža | gb. | 2
14 |  | Nosūces restes SV-1-300x200-S (FläktWoods) montāža | gb. | 5
15 |  | Ārējas restes RIS-700x400 (FläktWoods) montāža | gb. | 1
16 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda 600x300mm (Bic) montāža | m | 1
17 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø160mm (Bic) montāža | m | 24
18 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø200mm (Bic) montāža | m | 3
19 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø250mm (Bic) montāža | m | 3
20 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø315mm (Bic) montāža | m | 6
21 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø400mm (Bic) montāža | m | 15
22 |  | Gaisa vada fasondaļu montāža | kpl. | 1
23 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 160-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
24 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 400-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
25 |  | "Paroc" akmens vates LAM 50mm siltumizolācijas montāža | m2 | 4.5
26 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl. | 1
27 |  | Sistēma N-1, demontējot un pēc darbu veikšanas atjaunojot esošos iekārtos griestus un aktu zāles akustiskos paneļus (demontējamo un atjaunojamo griestu apjoms tiek precizēts uz vietas un tas ir atkarīgs no izvēlētās darbu tehnaloģijas), kā arī atjaunojot konstrukcijas, kuras tiek skartas izbūvējot cauruļvadus. | kpl. | 1
28 |  | Kanāla ventilātora L=250 m3/h; H=115 Pa, KD 400 XL3 (Systemair) montāža | gb. | 1
29 |  | Ātruma regulātora RTRD (Systemair) montāža | gb. | 1
30 |  | Aizsargrelejs STDT (Systemair) montāža | gb. | 1
31 |  | Plūsmas regulējošā vārsta SK160 (Vtprincips) montāža | gb. | 1
32 |  | Ugunsdrošības vārstsa ar piedziņu CR60-400+MFUS, EI 90 montāža | gb. | 1
33 |  | Gaisa sadalītāja THD-160 (R1) (Vtprincips) montāža | gb. | 2
34 |  | Nosūces restes SV-1-300x200-S (FläktWoods) montāža | gb. | 5
35 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø160mm (Bic) montāža | m | 12
36 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø200mm (Bic) montāža | m | 6
37 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø250mm (Bic) montāža | m | 4
38 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø315mm (Bic) montāža | m | 8
39 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø400mm (Bic) montāža | m | 10
40 |  | Gaisa vada fasondaļu montāža | kpl. | 1
41 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 160-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
42 |  | Trokšņu slāpētāja SLCU 400-900 (Lindab) montāža | gb. | 1
43 |  | "Paroc" akmens vates LAM 50mm siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 1.5
44 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl. | 1
45 |  | Sistēmas N-2, N-3 montāža
46 |  | Sadzīves ventilātora L=50 m3/h; H=30Pa, DECOR-100 CDZ (S&P) montāža | gb. | 2
47 |  | Gravitācijas restes VK12 (Systemair) montāža | gb. | 1
48 |  | Gaisa vada no cinkotā skārda Ø100mm (Bic) montāža | m | 6
49 |  | Gaisa vada fasondaļu montāža | kpl. | 1
50 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl. | 1
51 |  | Katlumājas ventilācijas DN-1, DP-1 montāža
52 |  | Ārējā restes RIS-600x300mm (FLAKT) montāža | gb. | 1
53 |  | Siltinātā vārsta 600x300mm (FLAKT) montāža | gb. | 1
54 |  | Nosūces restes SV-1-300x200 (FLAKT) montāža | gb. | 1
55 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl. | 1
56 |  | Sistēmas N-2, N-3 pieslēgšana
57 |  | Kabeļa PPJ 4x1.5 montāža | m | 10
58 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl. | 1
59 |  | Montāžas vietu ēkas konstrukcijās atveru izveidošana, aizpildīšana un apdares atjaunošana | objekts | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 2
Lokālā tāme Nr.2
SILTUMMEZGLS, CENTRĀLAPKURE, VENTILĀCIJAS SILTUMAPGĀDE
Būves nosaukums: Tautas nams "Kalngravas"
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" iekšējie inženiertīkli
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Iepirkums: |  | "Kalnagravas tautas nama būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA, 1.daļas līgums "Kalnagravas tautas nama būvdarbi. Iekšējie inženiertīkli."
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Granulu ūdenssildāmais katla "Grandeg GD-Eco-100" vai ekvivalents montāža. Komplektā: apkures katls Eco-100; Deglis "Grandeg GD-BRN-V-100"; Granulu tvertne GD-BRN-V-BL | k-ts | 1
2 |  | Skārienjūtīgā ekrāna GD-BRN-TCH montāža | gb. | 1
3 |  | Recirkulācijas sistēmas GD-ECO-REC-25-100 montāža | gb. | 1
4 |  | Jaucējvārsta GD-ECO-3C montāža | gb. | 1
5 |  | Diafragmas izplēšanas tvērtnes Reflex N 140 montāža | gab | 1
6 |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa WILO Stratos 25/1-6 PN 10 montāža | kpl. | 1
7 |  | Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa WILO Stratos 25/1-8 PN 10 montāža | kpl. | 1
8 |  | Gaisa savācēja komplektā ar automātisko atgaisotāju DN15 un krānu DN15 montāža | k-ts | 2
9 |  | Redukcijas vārsta Ø40mm montāža | gb. | 1
10 |  | Lodveida vārsta "Naval" Ø32mm montāža | gb. | 2
11 |  | Lodveida vārsta "Naval" Ø40 mm montāža | gb. | 11
12 |  | Lodveida vārsta "Naval" Ø50mm montāža | gb. | 4
13 |  | Noplombētā lodveida vārsta "Naval" Ø20mm montāža | gb. | 1
14 |  | Balansēšanas vārsta Ø40mm montāža | gb. | 2
15 |  | Mehāniskā filtra Ø40mm montāža | gb. | 1
16 |  | Mehāniskā filtra Ø50mm montāža | gb. | 2
17 |  | Trīsgājienu sajaucējvārsta ar izpildmehānismu 3MG 25 Kvs-12 (ESBE) montāža | kpl. | 1
18 |  | Trīsgājienu sajaucējvārsta ar izpildmehānismu 3mG 25 Kvs-8 (ESBE) montāža | kpl. | 1
19 |  | Vienvirziena vārsta "T&A Hydronics" Ø40mm montāža | gb. | 3
20 |  | Dūmvada kondensāta savācēja (Schiedel) montāža | k-ts | 1
21 |  | Rūpnieciski izolētu dūmvadu 20m, Ø200mm ar revīzijas elementiem montāža, ar pieslēgumu pie apkures ierīcēm, stiprinot pie fasādes ar ražotāja paredzētiem stiprinājumiem, rūpnieciski krāsots ar atbilstošu pārklājumu dūmvadiem, tonis analogs esošajām lietus ūdens teknēm (gaiši bēšs) | kompl. | 3
22 |  | Tērauda cauruļu Ø20mm montāža | m | 1
23 |  | Tērauda cauruļu Ø32mm montāža | m | 1
24 |  | Tērauda cauruļu Ø40mm montāža | m | 14
25 |  | Tērauda cauruļu Ø50mm montāža | m | 14
26 |  | Tērauda cauruļu Ø65mm montāža | m | 8
27 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø32mm ierīkošana | gb. | 1
28 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø40mm ierīkošana | gb. | 12
29 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø50mm ierīkošana | gb. | 14
30 |  | “Paroc” siltumizolācijas čaulu AE ar alumīnija follijas pārklājumu, biez.40mm, l=1m. Ø65mm ierīkošana | gb. | 14
31 |  | Cauruļvadu veidgabalu montāža | k-ts | 1
32 |  | Caurļvadu stiprinājumu un balstu montāža | k-ts | 1
33 |  | Āra temperatūras devēja montāža | k-ts | 1
34 |  | Drošības vārsta Ø20mm, P=6 BAR montāža | gb. | 1
35 |  | Metināmā tērauda lodveida krāna tukšošanai “Naval” Ø15mm montāža | gb. | 3
36 |  | Tehniskā termometra ar čaulu, 0-100 C montāža | gb. | 8
37 |  | Manometra ar noslēgventili 0-16B montāža | gb. | 12
38 |  | Pretkorozijas gruntējuma GF-021 izveidošana | m2 | 8
39 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | k-ts | 1
40 |  | Montāžas vietu ēkas konstrukcijās atveru izveidošana, aizpildīšana un apdares atjaunošana | objekts | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 3
Lokālā tāme Nr.3
UGUNSDZĒSĪBAS APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
Būves nosaukums: Tautas nams "Kalngravas"
Objekta nosaukums: Tautas nama "Kalngravas" iekšējie inženiertīkli
Būves adrese: Kalngravas 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Iepirkums: |  | "Kalnagravas tautas nama būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2013/14_ELFLA, 1.daļas līgums "Kalnagravas tautas nama būvdarbi. Iekšējie inženiertīkli."
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS rasējumiem | [10 empty] | Tāmes izmaksas:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, Ls/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | kopā, Ls | darbietilpība, c/h | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | summa, Ls
1 |  | Analogais dūmu detektors ar LED izeju EA-318-2 LED (EVERYDAY), montāža, h=6m | gb. | 13
2 |  | Kārba ar LED indikatoru VUOS, montāža, h=6m | gb. | 13
3 |  | Ugunsdrošais kabelis E30, ekranēts 2x0,8+0,8, montāža, h=6m | m | 105
4 |  | PVC aizsargcaurule D16, montāža, h=6m | m | 100
5 |  | Konvencionālā trauksmes poga FP-3RD | gb. | 1
6 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli | kpl | 1
7 |  | Montāžas vietu ēkas konstrukcijās atveru izveidošana, aizpildīšana un apdares atjaunošana | objekts | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi … %:
Tiešās izmaksas kopā
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.: