## LT-1
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 03-00000 | Strādnieku vagoniņa un biotualetes atvešana ar uzstādīšanu | kpl | 1
2. | 03-00000 | Strādnieku vagoniņa īre | mēn. | 4
3. | 03-00000 | Biotualetes īre | mēn. | 4
4. | 03-00000 | Biotualetes apkalpošana | mēn. | 4
5. | 03-00000 | Būvlaukuma nospraušanas darbi | kpl | 1
6. | 03-00000 | Pagaidu aizsargjoslu, nožogojum, pārsegumi, zīmju un citu izvietošana | obj. | 1
7. | 03-00000 | Darbu saskaņošana, atļauju saņemšana un citi sagatavošanās darbi | obj. | 1
8. | 03-00000 | Būvgružu konteineru novietnes ierīkošana | kpl | 1
9. | 03-00000 | Ugunsdzēsības stenda ierīkošana | kpl | 1
10. | 03-00000 | Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana | obj. | 1
11. | 03-00000 | Elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierīkošana | obj. | 1
12. | 03-00000 | Divviru vārtu uzstādīšana (min. 4m platumā) pie iebrauktuves būvlaukumā | gb | 1
13. | 03-00000 | Teritorijas aizsardzības darbi pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām | obj. | 1
14. | 03-00000 | Esošo būvju un infrastruktūras objektu piekļuves ceļu sagatavošana transportam un gājējiem | obj. | 1
15. | 03-00000 | Būvlaukuma apsardzes sistēma (izvēlās būvnieks) | kpl | 1
16. | 03-00000 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | obj. | 1
17. | 03-00000 | Palīgēkas nojaukšana | obj. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-2
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 2
VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Demontāžas darbi
2. | 02-00000 | Demontāžas darbu apjomi, iesk. demontējamo jumta segumu (skat.lapas AR-1, AR-2) | m3 | 62.5
3. | 02-00000 | Izvedamo smilšu - skaidu bēruma apjoms bēniņos | m3 | 10.2
4. |  | Kāpnes
5. | 05-00000 | LVS 191-1:2012, LVS EN 10080:2006, Stiegrojums B500B, ~80kg/m3 | kg | 0.16
6. | 05-00000 | LVS 156-1:2009, LVS EN 206:2014, Betons C30/37 | m3 | 2
7. | 05-00000 | Keramzīta bloki | m3 | 1.1
8. | 05-00000 | LVS 191-1:2012, LVS EN 10080:2006, Stiegrojums B500B, ~80kg/m3 | kg | 0.18
9. | 05-00000 | LVS 156-1:2009, LVS EN 206:2014, Betons C30/37 | m3 | 2.2
10. | 05-00000 | Keramzīta bloki | m3 | 1.2
11. | 05-00000 | LVS 191-1:2012, LVS EN 10080:2006, Stiegrojums B500B, ~80kg/m3 | kg | 0.13
12. | 05-00000 | LVS 156-1:2009, LVS EN 206:2014, Betons C30/37 | m3 | 1.6
13. |  | Piebūve - Veranda
14. | 03-00000 | Ēkas pamatu atsegšana | m | 63.73
15. | 05-00000 | LVS 191-1:2012, LVS EN 10080:2006, Stiegrojums B500B, ~50kg/m3 | kg | 0.05
16. | 05-00000 | EN 10025-2, metāla loksne 6mm, S355JR | m2 | 0.2
17. | 05-00000 | EN 10025-2, metāla loksne, -5x100, S355JR | m | 7.7
18. | 05-00000 | LVS 191-1:2012, LVS EN 10080:2006, Stiegrojums d=6 B500B | m | 8
19. | 05-00000 | Standarts LVS 191-1:2012, LVS EN 10080:2006, Stiegrojums d=12, B500B | m | 52.8
20. | 08-00000 | Koka sķautnis 45x145 (kalibrēts) | m | 8.3
21. | 08-00000 | Koka sķautnis 95x95 (kalibrēts) | m | 17.2
22. | 08-00000 | Koka sķautnis95x120(kalibrēts) | m | 13.2
23. | 08-00000 | Koka sķautnis 95x145 (kalibrēts) | m | 24.5
24. | 08-00000 | Koka sķautnis 145x145 (kalibrēts) | m | 54.6
25. | 05-00000 | LVS 156-1:2009, LVS EN 206:2014, Betons C30/37 | m3 | 0.9
26. | 05-00000 | Keramzīta bloki | m3 | 1
27. | 08-00000 | Terases dēļu klājs, J-3 | m2 | 6.7
28. | 08-00000 | Koka dēļu grīda uz grunts, G-7 | m2 | 7.3
29. | 08-00000 | Marga M-1 | t.m. | 6.5
30. | 08-00000 | Marga M-2 | t.m. | 8.4
31. |  | Pagrabs
32. | 05-00000 | Grīda uz grunts, G-1 | m2 | 41.5
33. | 10-00000 | Sienu attīrīšana un žāvēšana | m2 | 75.2
34. |  | 1. stāvs
35. | 08-00000 | Esošo koka kāpņu atjaunošana (koka detaļām lazēta lineļļas krāsa NCS S 6005-Y20R | gab | 1
36. | 10-00000 | Esošo sienu attīrīšana un sagatavošana apmešanai, kaļķu krāsa uz kaļķu javas apmetuma, AS-1, SS-1 | m2 | 318.3
37. | 10-00000 | Sienas flīzes uz jaunizbūvētam sienām (h=1.70m), SS-3 | m2 | 6.8
38. | 10-00000 | Kaļķu javas apmetums, kaļķu krāsa uz jaunizbūvētam sienām, SS-2 | m2 | 16.3
39. | 08-00000 | Šahtsiena, ŠHS-1 | m2 | 4.1
40. | 02-00000 | Esošās sausās tualetes likvidēšana | gb | 1
41. | 08-00000 | Atjaunojama koka dēļu grīda un/vai jauns dēļu klājums (grīda uz grunts), G-2 | m2 | 76.6
42. | 08-00000 | Atjaunojama koka dēļu grīda(virs pagraba pārseguma), G-3 | m2 | 43.7
43. | 08-00000 | Krāsotas koka grīdlistes uzstādīšana visās telpās pa perimetru (h=80mm) ( sedzoša lineļļas krāsa NCS S 0502-Y). Profilu veidot pēc oriģinālajiem paraugiem | m2 | 123.4
44. | 10-00000 | Griestu attīrīšana, kaļķu krāsa uz kaļķu javas apmetuma, G-4, G-5, G-6 | m2 | 124.8
45. |  | 2.stāvs
46. | 08-00000 | Ārsiena, ĀS-5 | m2 | 1.6
47. | 10-00000 | Griestu attīrīšana, kaļķu krāsa uz kaļķu javas apmetuma, G-4, G-5, G-6 | m2 | 82
48. | 10-00000 | Kaļķu javas apmetums, kaļķu krāsa (pažobeļu griesti), J-2 | m2 | 38.9
49. | 08-00000 | Atjaunojama koka dēļu grīda, G-4 | m2 | 78.6
50. | 08-00000 | Jauna koka dēļu grīda pažobelēs uz esošām savilcēm, G-5 | m2 | 15
51. | 08-00000 | Krāsotas koka grīdlistes uzstādīšana visās telpās pa perimetru (h=80mm) (sedzoša lineļļas krāsa NCS S 0502-Y). Profilu veidot pēc oriģinālajiem paraugiem | m2 | 128.3
52. | 10-00000 | Esošo sienu attīrīšana un sagatavošana apmešanai, kaļķu krāsa uz kaļķu javas apmetuma, AS-1, SS-1 | m2 | 195.6
53. | 10-00000 | Sienas flīzes uz jaunizbūvētam sienām (h=1.70m), SS-3 | m2 | 5.7
54. | 10-00000 | Kaļķu javas apmetums, kaļķu krāsa uz jaunizbūvētam sienām, SS-2 | m2 | 30.32
55. | 08-00000 | Šahtsiena, ŠHS-2 | m2 | 4.9
56. | 10-00000 | Sienu apdare - sienu sagatavošana, jauns apmetums, kaļķu krāsa uz esošām sienām (pažobelēs), AS-3, SS-1 | m2 | 56.5
57. |  | Logi
58. | 12-00000 | L-0.1, 660x510mm | gab | 1
59. | 12-00000 | L-0.2, 700x550mm | gab | 1
60. | 12-00000 | L-1.1, L-1.2, L-1.3, L-1.4, L-1.5, L-1.6, 1090x1810mm | gab | 6
61. | 12-00000 | L-1.7, L-1.10, 1100x1810mm | gab | 2
62. | 12-00000 | L-1.8, 1580x1810mm | gab | 1
63. | 12-00000 | L-1.9, 1580x1810mm | gab | 1
64. | 12-00000 | L-1.11, L-1.12, 1025x1725mm, 780x1725mm | gab | 2
65. | 12-00000 | L-1.13, L-1.17, L-1.18, 1150x1435mm | gab | 3
66. | 12-00000 | L-1.14, L-1.15, L-1.16, 840x1435mm | gab | 3
67. | 12-00000 | L-2.1, L-2.2, 880x1600mm | gab | 2
68. | 12-00000 | L-2.3, L-2.6, L-2.7, L-2.10, 450x820mm | gab | 4
69. | 12-00000 | L-2.4, L-2.5, L-2.8, L-2.9, 1050x1600mm | gab | 4
70. | 12-00000 | L-2.11,1005x620 | gab | 1
71. | 12-00000 | L-2.12, L-2.13, 525x1335mm | gab | 1
72. | 12-00000 | L-3.1, d=520mm | gab | 1
73. |  | Durvis
74. | 08-00000 | D-0.1, 1180x1900mm | gab | 1
75. | 08-00000 | D-0.2, 1805x1280mm | gab | 1
76. | 08-00000 | D-1.1, 1340x2530mm | gab | 1
77. | 08-00000 | D-1.2, D-1.4, 1000x2185mm | gab | 2
78. | 08-00000 | D-1.3, 1000x2185mm | gab | 1
79. | 08-00000 | D-1.5, 1000x2145mm | gab | 1
80. | 08-00000 | D-1.6, 1000x2200mm | gab | 1
81. | 08-00000 | D-1.7, 2400x2560mm | gab | 1
82. | 08-00000 | D-1.8, 1020x2185mm | gab | 1
83. | 08-00000 | D-1.9,1000x2185mm | gab | 1
84. | 08-00000 | D-1.10, 1000x2110m | gab | 1
85. | 08-00000 | D-1.11, 1000x2210mm | gab | 1
86. | 08-00000 | D-1.12, 1000x2210mm | gab | 1
87. | 08-00000 | D-1.13, 1035x2145mm | gab | 1
88. | 08-00000 | D-1.14, 1150x2150mm | gab | 1
89. | 08-00000 | D-1.15,690x1600mm | gab | 1
90. | 08-00000 | D-2.1, 860x2135mm | gab | 1
91. | 08-00000 | D-2.2, 960x2185mm | gab | 1
92. | 08-00000 | D-2.3,1000x2185mm | gab | 1
93. | 08-00000 | D-2.4, 980x2105mm | gab | 1
94. | 08-00000 | D-2.5, 970x2185mm | gab | 1
95. | 08-00000 | D-2.6, D-2.7, 900x2105mm | gab | 2
96. | 08-00000 | D-2.8, 685x1700mm | gab | 1
97. | 08-00000 | D-2.9, 700x1750mm | gab | 1
98. | 08-00000 | D-2.10, 915x1930mm | gab | 1
99. | 08-00000 | D-2.11, 915x1930mm | gab | 1
100. | 08-00000 | D-2.12, 490x1300mm | gab | 1
101. | 08-00000 | D-2.13, 705x1710mm | gab | 1
102. | 08-00000 | D-2.14, 705x1700mm | gab | 1
103. | 08-00000 | D-2.15, 800x2055mm | gab | 1
104. | 08-00000 | D-2.16, 900x2155mm | gab | 1
105. | 08-00000 | D-3.1, 700x1200mm | gab | 1
106. | 08-00000 | D-3.2, 600x600mm | gab | 1
107. |  | Jumts
108. | 09-00000 | Valcprofila jumta segums, gludas cinkota skārda loksnes (virs neapkurināmiem bēniņiem), J-1 | m2 | 175
109. | 09-00000 | Valcprofila jumta segums, gludas cinkota skārda loksnes (virs apdzīvojamām pažobelēm), J-2 | m2 | 82
110. | 09-00000 | Valcprofila jumta segums, gludas cinkota skārda loksnes - jumts virs pagraba ieejas, J-1 | m2 | 10.7
111. | 09-00000 | Valcprofila jumta segums, gludas cinkota skārda loksnes - jumts virs piebūves ar telpas Nr. 1.9, J-1 | m2 | 9.2
112. | 09-00000 | Verandas jumts | m2 | 3
113. | 09-00000 | Jumta kores elements (cinkotais skārds) | t.m. | 39.4
114. | 09-00000 | Jumta sateknes elements (t.sk. virs pagraba ieejas jumta un sienas sadures vieta), cinkotais skārds | t.m. | 37.6
115. | 09-00000 | Jumta vējdēļa un jumta dzegas elements, cinkotais skārds | t.m. | 102.6
116. | 09-00000 | Cauruļveida sniega barjeras | t.m. | 27.5
117. | 09-00000 | Ventilācijas izvadu elemeti, cinkotais skārds | gab | 3
118. | 09-00000 | Dūmeņa cepures nosegelementi, cinkotais skārds (individuāli izgatavojami) | gab | 2
119. | 09-00000 | Lietusudens teknes (d=120), RAL 7030 | t.m. | 51
120. | 09-00000 | Lietusudens notekas (d=120), RAL 7030 | t.m. | 31.9
121. | 21-00000 | Skursteņi (apmetums, krāsa) | m2 | 4.8
122. |  | Fasāde
123. | 21-00000 | Fasādes atjaunošana un apmetums | m2 | 222.7
124. | 21-00000 | Fasādes krāsa | m2 | 222.7
125. | 21-00000 | Ārējās palodzes cinkotais skārds | t.m. | 32.2
126. | 21-00000 | Cokola cinkota skārda lāsenis | t.m. | 60
127. | 21-00000 | Fasādes dekoratīvo joslu cinkota skārda lāsenis | t.m. | 61
128. |  | Citi darbi
129. | 08-00000 | Dēļu klājums (laipas) bēniņos | m2 | 17.6
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-3
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 3
APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Apkure
2. | 17-00000 | Radiators ar apakš.pieslēgumiem, ar sienas stiprinājumiem, atgaisošanas skruvi, termostatiskais sensors un vārsts DN15, noslēgvārsts DN15, 11-500H-800 | kpl | 2
3. | 17-00000 | Radiators ar apakš.pieslēgumiem, ar sienas stiprinājumiem, atgaisošanas skruvi, termostatiskais sensors un vārsts DN15, noslēgvārsts DN15, 22-500H-800 | kpl | 3
4. | 17-00000 | Radiators ar apakš.pieslēgumiem, ar sienas stiprinājumiem, atgaisošanas skruvi, termostatiskais sensors un vārsts DN15, noslēgvārsts DN15, 22-500H-700 | kpl | 1
5. | 17-00000 | Radiators ar apakš.pieslēgumiem, ar sienas stiprinājumiem, atgaisošanas skruvi, termostatiskais sensors un vārsts DN15, noslēgvārsts DN15, 22-500H-500 | kpl | 3
6. | 17-00000 | Radiators ar apakš.pieslēgumiem, ar sienas stiprinājumiem, atgaisošanas skruvi, termostatiskais sensors un vārsts DN15, noslēgvārsts DN15, 22-500H-400 | kpl | 2
7. | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs ar ventili DN15 | gb | 2
8. | 17-00000 | Kapara caurules ar akmensvates izolāciju ar foliju b=30mm, DN20 | t.m. | 42
9. | 17-00000 | Kapara caurules 22x1,0 , DN20 | t.m. | 60
10. | 17-00000 | Kapara caurules 18x1,0 , DN15 | t.m. | 60
11. | 17-00000 | Caurumu urbšana (līdz d50mm, B<300mm) | vieta | 32
12. | 17-00000 | Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK daļa | kpl | 1
13. | 17-00000 | Kokskaidu granulu katls ar automatizētu padevi | kpl | 1
14. | 17-00000 | Katla automātika komplekts ar sensoriem | kpl | 1
15. | 17-00000 | Katla termiskā aizsardzība | kpl | 1
16. | 17-00000 | Izplešanās tvertne apkurei V35L 6bar ar kappes ventīlis | kpl | 1
17. | 17-00000 | Izplešanās tvertne karstam ūdenim V12l 10bar ar kappes ventīlis | kpl | 1
18. | 17-00000 | Ūdensvada drošības grupa P=8bar | kpl | 1
19. | 17-00000 | Termostatiskā grupa 25 60gr. | kpl | 1
20. | 17-00000 | El.cirkulācijas sūknis; 220-240V | gb | 1
21. | 17-00000 | Katla drošības grupa misiņa KSG30 | kpl | 1
22. | 17-00000 | Karstā ūdens tvertne 200 l ar vienu siltummaini | kpl | 1
23. | 17-00000 | Apkures sadales kolektors | kpl | 1
24. | 17-00000 | Sūkņa modulis ar mikseri silto grīdu apkurei | kpl | 1
25. | 17-00000 | Sūkņa modulis apkurei | kpl | 1
26. | 17-00000 | Katla ūdens mīkstināšanas iekārtas | kpl | 1
27. | 17-00000 | Balansēšanas vārsts DN20 | gb | 1
28. | 17-00000 | Balansēšanas vārsts DN20 | gb | 1
29. | 17-00000 | Balansēšanas vārsts DN25 | gb | 1
30. | 17-00000 | K.ūdens el.cirkulācijas sūknis 0.2 M3/ST; 220-240V | gb | 1
31. | 17-00000 | Skursteņa pievienojums, d=180 mm | kpl | 1
32. | 17-00000 | Nerusejošais dumvads, d=180 mm | t.m. | 12
33. | 17-00000 | Iesūkšanas un atgriešanās gaisa caurules.Transportē granulas no telpas uz apkures katlu. Nodilumizturīga īpaša šļūtene, ar metāla pinumu. Iekšējais šļūtenes diameters 50 mm. Rullī 20 m | kpl | 1
34. | 17-00000 | Granulu uzsūkšanas galva | kpl | 1
35. | 17-00000 | Cinkota tērauda apvalks granulu padeves cauruļu atbalstam. Garums 200 cm | kpl | 1
36. | 17-00000 | Automātiskais atgaisotājs ar ventilis DN15 | gb | 8
37. | 17-00000 | Tukšanas ventiļis DN15 | gb | 3
38. | 17-00000 | Noslegtvārsts DN32 | gb | 12
39. | 17-00000 | Noslegtvārsts DN25 | gb | 4
40. | 17-00000 | Noslegtvārsts DN20 | gb | 14
41. | 17-00000 | Noslegtvārsts DN15 | gb | 2
42. | 17-00000 | Pretvārsts DN32 | gb | 1
43. | 17-00000 | Pretvārsts DN25 | gb | 1
44. | 17-00000 | Pretvārsts DN20 | gb | 3
45. | 17-00000 | Dubļu filtrs DN32 | gb | 2
46. | 17-00000 | Dubļu filtrs DN20 | gb | 2
47. | 17-00000 | Manometrs tehniskais ar ventili, P=0-10BAR | kpl | 4
48. | 17-00000 | Manometrs tehniskais ar ventili, P=0-6BAR | kpl | 5
49. | 17-00000 | Termometrs tehniskais, T=0-100C | kpl | 4
50. | 17-00000 | Kapara caurules ar akmensvates izolāciju ar foliju b=30mm, DN32 | t.m. | 18
51. | 17-00000 | Kapara caurules ar akmensvates izolāciju ar foliju b=30mm, DN25 | t.m. | 9
52. | 17-00000 | Kapara caurules ar akmensvates izolāciju ar foliju b=30mm, DN20 | t.m. | 12
53. | 17-00000 | Kapara caurules ar akmensvates izolāciju ar foliju b=30mm, DN15 | t.m. | 3
54. | 17-00000 | Caurumu urbšana (līdz d80mm, B<500mm) | vieta | 4
55. | 17-00000 | Caurumu urbšana (līdz d200mm, B<500mm) | vieta | 4
56. | 17-00000 | Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK daļa | kpl | 1
57. | 17-00000 | SM palīgmateriāli, veidgabali | kpl | 1
58. | 17-00000 | Cauruļu fasondaļas | kpl | 1
59. | 17-00000 | Cauruļu stiprināšanas materiāli | kpl | 1
60. | 17-00000 | Izolācijas stiprināšanas materiāli | kpl | 1
61. | 17-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
62. | 17-00000 | Blīvēšanas materiāli | kpl | 1
63. | 17-00000 | Elektrokomutācijas materiāli | kpl | 1
64. |  | Grīdas apkure
65. | 17-00000 | Grīdas apkures caurule PE-Xc 17x2,0 | m | 1550
66. | 17-00000 | Siltumizolācijas plāksne 35 mm | m2 | 150
67. | 17-00000 | Takerskavas | gb | 500
68. | 17-00000 | Malu izolācijas lenta | m | 140
69. | 17-00000 | Grīdas apkures kolektors ar 7 zari | gb | 2
70. | 17-00000 | Grīdas apkures kolektors ar 8 zari | gb | 2
71. | 17-00000 | Koniska savienojošā uzmava | gb | 30
72. | 17-00000 | Pievienojums pie kolektora | gb | 30
73. | 17-00000 | Kolektora lodveida ventilis 1” | gb | 4
74. | 17-00000 | Kolektoru skapis A>500mm, B=160; H=800mm | gb | 1
75. | 17-00000 | Kolektoru skapis A>600mm, B=160; H=800mm | gb | 1
76. | 17-00000 | Telpas termostats 24V | gb | 8
77. | 17-00000 | Piedziņas mehānisms 24V | gb | 30
78. | 17-00000 | Pieslēgšanas modulis 24V AC | gb | 2
79. | 17-00000 | Daudzslāņu caurules DN25 ar izolāciju b=13mm | m | 18
80. | 17-00000 | Kapara caurules DN32 ar akmensvates izolāciju ar alum.foliju b=30mm | m | 3
81. | 17-00000 | Automātiks atgaisotājs DN15 | kpl | 4
82. | 17-00000 | Līmlente | kpl | 1
83. | 17-00000 | Kompensējošā šuve | t.m. | 40
84. | 17-00000 | Plastifikators | kpl | 1
85. | 17-00000 | Gofrētais caurules apvalks | kpl | 1
86. | 17-00000 | Stiprinājums (gofrētais caurules apvalks) | kpl | 1
87. | 17-00000 | Cauruļu stiprinājumi | kpl | 1
88. | 17-00000 | Cauruļu veidgabali | kpl | 1
89. | 17-00000 | Tehnoloģiskie atvērumi | kpl | 1
90. | 17-00000 | Palīgmateriāli, blīvēšanas materiāli | kpl | 1
91. | 17-00000 | Izolācijas stiprināšanas materiāli | kpl | 1
92. | 17-00000 | Pieslēgsana pie siltas grīdas apkures sistēma | vieta | 1
93. | 17-00000 | Caurumu urbšana (līdz d25mm, B<200mm) | vieta | 50
94. | 17-00000 | Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK daļa | kpl | 1
95. |  | Ventilācija
96. |  | V.N1
97. | 17-00000 | Pieslēgšanas pie virtuves nosūceja (L<150m3/st) | vieta | 1
98. | 17-00000 | Gaisa vadi no cinkota skarda Ø 160 | t.m. | 6
99. | 17-00000 | Izolācija 9mm | m2 | 2
100. | 17-00000 | Pretvārsts, Ø160 | gb | 1
101. | 17-00000 | Alum. lokanais gaisa vads, Ø125 | gb | 2
102. |  | V. N2
103. | 17-00000 | Pieslēgšanas pie virtuves nosūceja (L<150m3/st) | vieta | 1
104. | 17-00000 | Gaisa vadi no cinkota skarda Ø 160 | t.m. | 3
105. | 17-00000 | Izolācija 9mm | m2 | 2
106. | 17-00000 | Pretvārsts, Ø160 | gb | 1
107. | 17-00000 | Alum. lokanais gaisa vads, Ø125 | gb | 2
108. |  | N1
109. | 17-00000 | Meh.nosūce ventilators | gb | 1
110. | 17-00000 | Gaisa vadi no cinkota skārda Ø100 | t.m. | 9
111. | 17-00000 | Pretvārsts Ø101 | gb | 1
112. | 17-00000 | Izolācija 9mm | m2 | 3
113. | 17-00000 | Pārplūdes reste (durvis) | gb | 1
114. |  | N2
115. | 17-00000 | Meh.nosūce ventilators | gb | 1
116. | 17-00000 | Gaisa vadi no cinkota skārda Ø100 | t.m. | 6
117. | 17-00000 | Pretvārsts Ø101 | gb | 1
118. | 17-00000 | Izolācija 9mm | m2 | 2
119. | 17-00000 | Pārplūdes reste (durvis) | gb | 1
120. |  | N
121. | 17-00000 | Apvienotais jumta izvads Ø315 | kpl | 2
122. |  | DN1
123. | 17-00000 | Reste 100x200H | gb | 1
124. |  | DP1
125. | 17-00000 | Pieplūdes logu reste | kpl | 2
126. | 17-00000 | Revīzijas lūkas | gb | 4
127. | 17-00000 | Blīvēšanas materiāli | kpl | 1
128. | 17-00000 | Elektrokomutācijas materiāli | kpl | 1
129. | 17-00000 | Gaisa vadu fasondaļas | kpl | 1
130. | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi | kpl | 1
131. | 17-00000 | Caurumu urbšana (līdz d<200mm, B<500mm) | vieta | 9
132. | 17-00000 | Pārejie caurumu urbšana un griešana, grīda demontāža iekļauts BK daļa | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-4
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 4
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, IEKŠĒJIE TĪKLI
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Ū1. AUKSTĀ ŪDENSAPGĀDE
2. | 14-00000 | Plastmasas ūdensvada caurules Ø32x2.9 (DN25) PN 10 | m | 1
3. | 14-00000 | Daudzkārtu ūdensvada caurules Ø32x3.0 (DN25)PN 10 | m | 15
4. | 14-00000 | Daudzkārtu ūdensvada caurules Ø25x2.5 (DN20)PN 10 | m | 20
5. | 14-00000 | Daudzkārtu ūdensvada caurules Ø20x2.25 (DN15)PN 10 | m | 10
6. | 14-00000 | Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma iebūvei gruntī Gofrētā apvalkcaurule viena apvalkā četras caurules: 2-sadzīves karstā ūdens apgādei, 1-a sadzīves aukstā ūdens apgādei 2x25/28+18 /175mm | m | 35
7. | 14-00000 | Lodveida ventilis DN25 | gb | 3
8. | 14-00000 | Pretvārsts dn25 | gb | 1
9. | 14-00000 | Lodveida ventilis DN20 | gb | 2
10. | 14-00000 | Iztukšošanas krāns | gb | 1
11. | 14-00000 | Leņķventilis DN15 | gb | 6
12. | 14-00000 | Elastīgais pievienojums DN15, L=500 | gb | 6
13. | 14-00000 | Polietilēna izolācija (sieniņas biezums=13) Ø32 | m | 15
14. | 14-00000 | Polietilēna izolācija (sieniņas biezums=13) Ø25 | m | 20
15. | 14-00000 | Polietilēna izolācija (sieniņas biezums=13) Ø20 | m | 5
16. | 14-00000 | Krāns veļas mašīnai | gb | 1
17. | 14-00000 | Membrānu hidrofors V=60 L | gb | 1
18. | 14-00000 | Iztukšošanas krāns | gb | 1
19. | 14-00000 | Spiediena relejs | gb | 1
20. | 14-00000 | Ūdens attīrīšanas iekārta q=1.1m3/st. | kpl. | 1
21. | 14-00000 | Lodveida ventilis DN25 | gb | 4
22. | 14-00000 | Manometrs P=0 ÷ 16kg/sm2 | gb | 2
23. | 14-00000 | Iztukšošanas krāns | gb | 2
24. | 14-00000 | Aizsargčaulas komplekts pamatu šķērsojuma vietai ar aizsargčaulas un termosarūkošās uzmavu caurulēm d175 mm | gb | 1
25. | 14-00000 | Cauruļu galu noslēguzmavas d=175 | gb | 2
26. | 14-00000 | Iemūrējamais blīvēšanas elements caurulēm d175mm | gb | 1
27. | 14-00000 | Uzgalis ar ārējo vītni 25/1” | gb | 6
28. | 14-00000 | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi | kpl. | 1
29. | 14-00000 | Veidgabali | kpl. | 1
30. |  | T3;T4. KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE
31. | 14-00000 | Daudzkārtu ūdensvada caurules Ø25x2.5 (DN20) PN 10 | m | 20
32. | 14-00000 | Daudzkārtu ūdensvada caurules Ø20x2.25 (DN15) PN 10 | m | 30
33. | 14-00000 | Pretvārsts DN20 | gb | 1
34. | 14-00000 | Pretvārsts DN15 | gb | 1
35. | 14-00000 | Lodveida ventilis DN20 | gb | 3
36. | 14-00000 | Lodveida ventilis DN15 | gb | 1
37. | 14-00000 | Leņķventilis DN15 | gb | 4
38. | 14-00000 | Iztukšošanas krāns | gb | 2
39. | 14-00000 | Polietilēna d=20 Ø25 | m | 20
40. | 14-00000 | Polietilēna d=20 Ø20 | m | 25
41. | 14-00000 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 1
42. | 14-00000 | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi | kpl. | 1
43. | 14-00000 | Veidgabali | kpl. | 1
44. | 14-00000 | Elastīgais pievienojums DN15, L=500 | gb | 4
45. |  | Sadzīves kanalizācija
46. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules Ø 110 | m | 7
47. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules Ø 75 | m | 15
48. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules Ø 110 | m | 13
49. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules Ø 50 | m | 15
50. | 16-00000 | Plastmasas spiedvada caurules Ø40 (dn32) PN10 | m | 18
51. | 16-00000 | Revīzija Ø110 | gb | 2
52. | 16-00000 | Uzmava Ø110 | gb | 2
53. | 16-00000 | Tērauda čaula Ø219x7.0, L=1.0 | gb | 2
54. | 16-00000 | Roku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | kpl. | 1
55. | 16-00000 | Invalīdu klozetpods ar skalošanas tvertni un aprīkojumu, atbalsta rokturis, paceļams738mm, balsta rokturis kreisais 615mm, matēts ner. tērauds (1.gab.) | kpl. | 1
56. | 16-00000 | Trauku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | kpl. | 2
57. | 16-00000 | Klozetpods ar skalošanas tvertni | kpl. | 1
58. | 16-00000 | Roku mazgātne invalīdiem ar jaucējkrānu un sifonu, rokturis labais 615mm, matēts nerūsējoša tērauds( 2 gab.) | kpl. | 1
59. | 16-00000 | Dušas kabīne ar sifonu, jaucējkrānu un dušas sietiņu | kpl. | 1
60. | 16-00000 | Sifons veļas mašīnai Ø 32 | gb | 1
61. | 16-00000 | Tīrīšanas lūka Ø 50 T.L. | gb | 1
62. | 16-00000 | Veidgabali | kpl. | 1
63. | 16-00000 | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi | kpl. | 1
64. | 16-00000 | Sūknētava ar resti, 8 m3/h H=6.2m, N=0.3kW | kpl. | 1
65. | 16-00000 | Ventilis dn32 | gb | 1
66. | 16-00000 | Prettrokšņa un pretkondensāta izolācija d=9mm Ø 110, | m | 10
67. | 16-00000 | Prettrokšņa un pretkondensāta izolācija d=9mm Ø 50, | m | 3
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-5
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 5
ELEKTROTĪKLI
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Sadalnes
2. | 18-00000 | Spēka un apgaismojuma sadalne ASS, inviduāli izgatavojama, IP40, komplektā ar komutācijas aparātiem, zemapmetuma, kabeļu ievads un izvadi no augšas | kpl | 1
3. |  | Slēdži
4. | 18-00000 | Vienpola slēdzis virsapmetuma instalācijai, 230V - In=10A; IP20 | gb | 6
5. | 18-00000 | Vienpola slēdzis (hermētisks) virsapmetuma instalācijai, 230V - In=10A; IP44 | gb | 11
6. | 18-00000 | Dimmeris virsapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; IP20 | gb | 2
7. | 18-00000 | Pārslēdzis virsapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; IP20 | gb | 12
8. | 18-00000 | Pārslēdzis (hermētisks) virsapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; IP44 | gb | 4
9. | 18-00000 | Divpolu slēdzis virsapmetuma instalācijai - 230V; In=10A; IP20 | gb | 3
10. |  | Kontaktligzdas
11. | 18-00000 | Elektriskais sienas kontakts ar zemējumu, virsapmetuma instalācijai - 230V; In=16A; IP20 | gb | 85
12. | 18-00000 | Elektriskais sienas kontakts (hermētisks) ar zemējumu, virsapmetuma instalācijai - 230V; In=16A; IP44 | gb | 37
13. | 18-00000 | Elektriskais sienas kontakts (hermētisks) ar zemējumu, zemapmetuma instalācijai - 230V; In=16A; IP44 | gb | 14
14. | 18-00000 | Elektriskais sienas kontakts (hermētisks) ar zemējumu, virsapmetuma instalācijai, ar aizveramu vāciņu - 230V; In=16A; IP44 | gb | 2
15. |  | Gaismekļi
16. | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis, plafona tipa, dimmējams, 67W, IP20, 6985lm, (Apzīmējums plānā - G1), vai analogs | gb | 4
17. | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis, plafona tipa, 24W, IP40, 2300lm, (Apzīmējums plānā - G2) | gb | 7
18. | 18-00000 | Pie griestiem iekārts LED gaismeklis, lustras tipa, 19W, IP40, 1600lm (Apzīmējums plānā - G3) | gb | 5
19. | 18-00000 | Pie griestiem iekārts LED gaismeklis, lustras tipa, dimmējams, 75W, IP20, 7700lm (Apzīmējums plānā - G4) | gb | 3
20. | 18-00000 | Pie griestiem iekārts LED gaismeklis, lustras tipa, 73W, IP20, 6950lm (Apzīmējums plānā -G5) | gb | 8
21. | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis, plafona tipa, 25W, IP20, 2300lm (Apzīmējums plānā - G5) | gb | 7
22. | 18-00000 | Pie sienas stiprināms LED gaismeklis, prožektora tipa, 48W, IP44, 5358lm (Apzīmējums plānā - G6) | gb | 4
23. | 18-00000 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis, prožektora tipa, 21W, IP20, 2400lm, komplektā ar gaismekļa sliedi (Apzīmējums plānā - G7) | gb | 5
24. | 18-00000 | Pie sienas stiprināms LED gaismeklis, plafona tipa, 24W, IP44, 2087lm (Apzīmējums plānā - G8) | gb | 9
25. | 18-00000 | Pie sienas stiprināms LED gaismeklis, 15W, IP44, 1200lm, komplektā ar slēdzi (Apzīmējums plānā - G9) | gb | 2
26. | 18-00000 | Pie sienas stiprināms avārijas gaismeklis ar uzrakstu "IZEJA", komplektā ar 1h barošanas bloku, 2.0W, IP44, (Apzīmējums plānā - G10) | gb | 1
27. |  | Pārējie materiāli
28. | 18-00000 | Kustības un krēslas sensors - 180°, IP44 | gb | 3
29. | 18-00000 | Ugunsdrošais blīvējums atvērumu vietās | objekts | 1
30. |  | Kabeļi un caurules
31. | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm², Cu-3x1,5 | m | 200
32. | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x2,5mm² Cu-3x2,5 | m | 800
33. | 18-00000 | Kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 5x10mm² Cu-5x10 | m | 10
34. | 18-00000 | Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 3x1,5mm², 90 min. strāvas vadību ugunī E90/FE180-Cu-3x1,5 | m | 15
35. | 18-00000 | Dzelteni-zaļais kabelis ar vara dzīslām šķērsgr. 1x16mm² Cu-1x16 | m | 40
36. | 18-00000 | PVC-U aizsargcaurule Ø20-50mm | m | 10
37. | 18-00000 | PVC aizsargcaurule Ø20-50mm | m | 200
38. |  | Zemējums un zibensaizsardzība
39. | 18-00000 | Cinkota tērauda plakandzelzs 40x4.0mm | m | 85
40. | 18-00000 | Krustojuma savienojumiem "apaļdzelzs- plakandzelzs" | kpl | 10
41. | 18-00000 | Zibensaizsardzības uztvērējs - alumīnija apaļvads Ø8mm | m | 90
42. | 18-00000 | Potenciālu izlīdzinošā kopne | gb | 1
43. | 18-00000 | Cinkota tērauda stieple Ø10mm, PVC apvalkā, komplektā ar stiprinājumiem pie sienas | m | 8
44. | 18-00000 | Cinkota tērauda stieple Ø8mm, komplektā ar stiprinājumiem pie sienas | m | 16
45. | 18-00000 | Mērījumu klemmes, komplektā ar uzstādīšanas kārbu | kpl | 4
46. | 18-00000 | Izplešanās elements komplektā ar diviem krustojuma savienojumiem "apaļdzelzs- apaļdzelzs" | kpl | 6
47. | 18-00000 | Krustojuma savienojumiem "apaļdzelzs- apaļdzelzs" | kpl | 12
48. | 18-00000 | Krustojuma savienojumiem "plakandzelzs- plakandzelzs" | kpl | 3
49. | 18-00000 | Zibensuztvērēja stiprinājuma elements uz jumta virsmas | gb | 93
50. | 18-00000 | Zibensuztvērēja stiprinājuma elements uz jumta kores | gb | 21
51. | 18-00000 | Zibensuztvērējs komplektā ar stiprinājumiem, L=1,5m | kpl | 2
52. | 18-00000 | Vertikālais zemētājs Ø20mm, l=1,5m | gb | 18
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-6
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 6
AUTOMĀTISKĀ APSARDZES SIGNALIZĀCIJA
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Elektronisko sakaru tīkli
2. | 19-00000 | Metāliskais kommutācijas korpuss | kpl. | 1
3. | 19-00000 | Apsardzes signalizācijas kontroles panelis, (no 1 līdz 88- zonas.), | kpl. | 1
4. | 19-00000 | Tampers + slēdzis ar atslēgām | gb | 1
5. | 19-00000 | Transformātors ~220V - >16V 40W | gb | 1
6. | 19-00000 | Akumulators 12Vdc, 7A/st, | gb | 1
7. | 19-00000 | Apsardzes signalizācijas 8 zonu ārējais paplašinātājs, | gb | 4
8. | 19-00000 | LCD vadības pultis (tastatūra), | gb | 1
9. | 19-00000 | Kombinētais infrasarkanais kustības detektors un stikla plĪšanas detektors ar sienas kronšteinu, | gb | 20
10. | 19-00000 | Ārējā signalizācijas sirēna ar lampu, | gb | 1
11. | 19-00000 | APIS galvenā vadības pults, | kpl. | 1
12. | 19-00000 | APIS grīdas/sienas izsaukuma poga, | kpl. | 1
13. | 19-00000 | APIS noņemšanas poga, | kpl. | 1
14. | 19-00000 | APIS koridora LED indikators, | kpl. | 1
15. | 19-00000 | BUS kabelis (šina), UTP 5.kat. | m | 100
16. | 19-00000 | APIS kabelis 2x2x0,8 , KLMA | m | 40
17. | 19-00000 | Signalizācijas kabelis 6x0.22, CQR | m | 500
18. | 19-00000 | Viniplasta caurule d=20mm | m | 6
19. | 19-00000 | Viniplasta caurule d=32mm | m | 9
20. | 19-00000 | Gofrēta caurule d=20mm | m | 300
21. | 19-00000 | Gofrēta caurule d=32mm | m | 100
22. | 19-00000 | Ugunsnoturīgas montāžas putas, 750ml | gb | 2
23. | 19-00000 | Pārējie izdevumi (skrūves, metal.stiprinājumi, el.kārbas unciti materiāli, transports, regulēšanas un programēšanas darbi) | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-7
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 7
UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTISKĀS SISTĒMAS
Objekta nosaukums: Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums: Administratīvā ēka
Objekta adrese: "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. |  | Ugundzēsības automātikas sistēma
2. | 19-00000 | UAS panelis, centrāle | kpl | 1
3. | 19-00000 | UAS paplašinātājs | kpl | 1
4. | 19-00000 | UAS dūmu detektors ar bāzi, | kpl | 25
5. | 19-00000 | UAS siltuma detektors ar bāzi, | kpl | 2
6. | 19-00000 | UAS manuālās darbības detektors, | kpl | 6
7. | 19-00000 | Trauksmes indikators 24V, | kpl | 1
8. | 19-00000 | Trauksmes indikators 24V, | kpl | 7
9. | 19-00000 | Akumulators, 12V, 18,0 A/S | gab. | 2
10. | 19-00000 | Starpnozaru relejs ar DIN bāzi, 24VDC,3NO/3NC | kpl | 1
11. | 19-00000 | Kabeļu stiprinājumi/saites | kārba | 6
12. | 19-00000 | Viniplasta caurule ar stiprinājumiem, 20mm | m | 6
13. | 19-00000 | Viniplasta caurule ar stiprinājumiem, 32mm | m | 9
14. | 19-00000 | Gofrēta caurule, 20mm | m | 300
15. | 19-00000 | Gofrēta caurule, 32mm | m | 50
16. | 19-00000 | Ugunsnoturīgas montāžas putas,750ml | gb | 2
17. |  | Kabeļi un vadi
18. | 19-00000 | Kabelis, KLMA 1x2x0,8 | m | 500
19. | 19-00000 | Kabelis ugunsdrošs E-30 klase, 2x1,0 | m | 100
20. | 19-00000 | Kabelis ugunsdrošs E-30/180 klase, 3x1,5 | m | 15
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums |  | Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums |  | Administratīvā ēka
Objekta adrese |  | "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu.
[5 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | LT - 1 | Būvlaukuma sagatavošana
2 | LT - 2 | Vispārceltnieciskie darbi
3 | LT - 3 | Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
4 | LT - 4 | Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli
5 | LT - 5 | Elektrotīkli
6 | LT - 6 | Automātiskā apsardzes signalizācija
7 | LT - 7 | Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas
Kopā
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Pavisam kopā līgumcena bez PVN
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## Būvdarbu koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
2017.gada ____._____________
Būvdarbu koptāme
Objekta nosaukums | Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Būves nosaukums | Administratīvā ēka
Objekta adrese | "Dzintari", Praulienas pagasts, Madonas novads, LV - 4825
Iepirkuma procedūra "Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros"", identifikācijas numurs MNP2018/3_ELFLA
Pretendents
Objekta nosaukums |  |  |  |  | Objekta izmaksas (euro)
Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana
Līgumcena kopā bez PVN
PVN 21 % |  |  |  | 21
Līguma summa kopā ar PVN
Sastādīja: | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________

## LT-1;ŪdenstornisAR<BK<TN<EL (hidden)
[5 empty] | 3.8 |  | Meh | 8%
LT-1/02/2012
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija
Objekta nosaukums |  | #REF!
Objekta adrese |  | #REF!
Pasūtītājs |  | #REF!
Līguma Nr. |  | #REF!
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 26570.19 | Ls
[6 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | #REF!
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas darbi
Ūdenstornis
1.001 | Tērauda jumta seguma nojaukšana | m2 | 30 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.002 | Latojuma demontāža | m2 | 30 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 0.03 | 0.41 | 3 | 11.4 | 0 | 0.9 | 12.3
1.003 | Jumta nesošo koka konstrukciju demontāža | m3 | 0.65 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 0.78 | 2.96 | 0 | 0.23 | 3.19
1.004 | Esošās ūdens tvertnes ar apsaisti un stiprinājuma kronšteiniem demontāža (tērauda tvertne tilpums līdz 30m3) nocelt no 20m virs zemes līmeņa | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 114.86 | 175.66 | 16 | 60.8 | 0 | 114.86 | 175.66
1.005 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža sagarinot ~3m posmos | m | 45 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 1.8 | 6.75 | 0 | 0.45 | 7.2
1.006 | Lodveida, tukšošanas, atgaisošanas ventīļu/aizbīdņu demontāža | gb | 5 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.75 | 10.25
1.007 | Dzelzsbetona pārseguma zem rezervuāra demontāža | m3 | 2.7 | 1.39 | 3.8 | 5.28 |  | 0.42 | 5.7 | 3.75 | 14.26 | 0 | 1.13 | 15.39
1.008 | Metāla siju (dubult-T profils 200, 21kg/m) demontāža | t | 0.662 | 1.65 | 3.8 | 6.27 |  | 0.5 | 6.77 | 1.09 | 4.15 | 0 | 0.33 | 4.48
1.009 | Koka kāpņu ar kāpšļiem 60cm platumā nojaukšana | m | 22 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 4.4 | 16.72 | 0 | 1.32 | 18.04
1.010 | Koka pārseguma siju (līdz 200x300), garumā līdz 3m demontāža | m | 53 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 11.66 | 44.52 | 0 | 3.71 | 48.23
1.011 | Koka dēļu klāju nojaukšana nojaukšana | m2 | 60 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 24 | 91.2 | 0 | 7.2 | 98.4
1.012 | Durvju bloku ar aplīstojumu demontāža | m2 | 2.3 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.65 | 10.05 | 0 | 0.81 | 10.86
1.013 | Koka logu bloka ar palodzēm demontāža | m2 | 2.2 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.53 | 9.61 | 0 | 0.77 | 10.38
1.014 | Grīdas betona seguma līdz 100mm demontāža | m2 | 10 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.8 | 10.3
1.015 | Grīdas betona pamatojuma demontāža (pagrabā) | m3 | 3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 3.6 | 13.68 | 0 | 1.08 | 14.76
1.016 | Nojaukto konstrukciju un būvgružu savākšana un iekraušana pašizgāzējos | t | 32 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 12.8 | 48.64 | 0 | 3.84 | 52.48
1.017 | Būvgružu transportēšana līdz 5km | t | 32 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 2.03 | 2.41 | 3.2 | 12.16 | 0 | 64.96 | 77.12
1.018 | Būvgružu utilizēšana vai nodošana izgāztuvē | m3 | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.38 | 15.2 | 0.03 | 15.61 | 1.6 | 6.08 | 243.2 | 0.48 | 249.76
Ūdens atdzelžošanas ēka
1.019 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 1 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 1.29 | 2.43 | 0.3 | 1.14 | 0 | 1.29 | 2.43
2. Sagatavošanas darbi
1.020 | Objekta mobilizācija | obj. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83 | 8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83
1.021 | Ūdens torņa atslēgšana uz rekonstrukcijas laiku | gb | 1 | 2 | 3.8 | 7.6 |  | 0.61 | 8.21 | 2 | 7.6 | 0 | 0.61 | 8.21
1.022 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8
1.023 | Pagaidu balsts | kompl. | 1 |  | 3.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
1.024 | Pārslēgšana esoša ūdensvada OD32 | vieta | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1
1.025 | Pārēja uz flanci Dn25 uz OD110(flancis) | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
1.026 | Uzmava Dn25/OD32 | gb | 1 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
1.027 | Caurule PE OD32 | m | 1 |  | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.028 | Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve ūdenstornim (blietētas šķembas 250mm) | m2 | 60 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 1.16 | 1.92 | 12 | 45.6 | 0 | 69.6 | 115.2
1.029 | šķembas fr.0-45 |  | 15 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165
1.030 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
3. ūdens rezervuāra montāža un apsaiste
1.031 | Dzeramā ūdens rezervuāra (līdz 2,5t) montāža 20m augstumā | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 84.86 | 145.66 | 16 | 60.8 | 0 | 84.86 | 145.66
1.032 | Dzeramā ūdens rezervuārs ar tilpumu 22,3m3, diametrā 3,06m, augstumā 3,6m ar ar standarta aprīkojumu: galvanizēta tērauda loksnes, aluminija pārsegs, 1,0 mm biezs ieklājums- membrāna, apkalpes trepes, nerūsējoša tērauda savienojumi stāvvadu pievienošanai. | kompl. | 1 |  |  |  | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 12600
1.033 | Līmeņa devēja uzstādīšana | gb | 3 | 1.22 | 3.8 | 4.64 |  | 0.37 | 5.01 | 3.66 | 13.92 | 0 | 1.11 | 15.03
1.034 | Līmeņa devējs | gb | 3 |  |  |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5
1.035 | Pievadkabelis no vadības bloka uz līmeņa devēju | m | 75 |  |  |  | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39
1.036 | Nerūsējošo tērauda cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 33 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 49.5 | 188.1 | 0 | 15.18 | 203.28
1.037 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 30.1 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 505.38 | 0 | 505.38
1.038 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 2.9 |  |  |  | 3.83 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11
1.039 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 100 | gb | 6 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 99.24 | 0 | 99.24
1.040 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.12
1.041 | NT DN 100 līkums 90o, metināms | gb | 4 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8
1.042 | NT DN 100 līkums 45o, metināms | gb | 1 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45
1.043 | NT DN 25 līkums 20o, metināms | gb | 2 |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2.48
1.044 | NT DN 100/100 trejgabals, metināms | gb | 2 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
1.045 | NT DN 100/25 trejgabals, metināms | gb | 1 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2
1.046 | NT pāreja DN250/100 | gb | 1 |  |  |  | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7
1.047 | Palīgmateriāli cauruļu un veidgabalu montāžai (33m cauruļu Ø114,3) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.048 | Caurļvadu un veidgabalu izolācijas( Ølīdz 200mm) ierīkošana | m | 26 | 0.84 | 3.8 | 3.19 |  | 0.26 | 3.45 | 21.84 | 82.94 | 0 | 6.76 | 89.7
1.049 | Akmens vates čaulas Ø100 siltumtizolācija ar biezumu 30mm; blīvums 100 kg/m3, siltumpretestība 0,034 W/m*K | m | 24 |  |  |  | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 118.08
1.050 | Akmens vates caurļvadu Ø25 siltumtizolācija ar biezumu 30mm | m | 2 |  |  |  | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 4.78
1.051 | Ūdens rezervuāra izolācijas ierīkošana | m2 | 35 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 22.75 | 86.45 | 0 | 7 | 93.45
1.052 | Isover KIM paklājs ar stiklašķiedras pārklājumu 50mm vai analogs (blīvums 25kg/m3; 0,037 W/m*K) | m2 | 35 |  |  |  | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 36.75
1.053 | Stiprinājuma lenta | m | 30 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156
1.054 | Ventīļu, aizbīdņu uzstādīšana | gb | 5 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.055 | Metinamais lodveida ventilis DN100 | gb | 2 |  |  |  | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125
1.056 | Metinamais lodveida ventilis DN25 | gb | 1 |  |  |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 14.25
1.057 | Lodveida pretvārsts ar atloku DN100 | gb | 2 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
1.058 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 18.3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 21.96 | 83.45 | 0 | 6.59 | 90.04
1.059 | PP caurule OD 110 | m | 18.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 47.58
1.060 | Pāreja PP OD110/ PP OD160 | gb | 1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
1.061 | PP līkums 90o OD 110 | gb | 1 |  |  |  | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.062 | Aizsargčaula DN110 PP caurulei | gb | 1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
1.063 | Cauruļvadu Dn100 un PP OD110 savienojuma izveidošana | vieta | 2 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.6 | 6.08 | 0 | 0.48 | 6.56
1.064 | PP caurules OD 110 stāvvada piestiprināšana | m | 18.3 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 4.03 | 15.37 | 0 | 1.28 | 16.65
1.065 | Caurules kronšteins ar gumiju DN 100xM10 | kompl. | 6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8
1.066 | Plakandzelzs 25x5mm , 10m | kg | 10 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
1.067 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi rezervuāra uzstādīšanai un apsaistei | kompl. | 1 |  |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
4. Hidrofora uzstādīšana atdzelžošanas ēkā
1.068 | Hidrofora uzstādīšana | kompl. | 1 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 1.3 | 4.94 | 0 | 0.4 | 5.34
1.069 | Hidrofors DE800, 10bar/70oC, V=800l | kompl. | 1 |  |  |  | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526
1.070 | PP-R cauruļu ar diametru līdz 110 ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 6 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 4.8 | 18.24 | 0 | 1.44 | 19.68
1.071 | PP-R plastmasas caurule Dn40, PN10 | m | 6 |  |  |  | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 9.72
1.072 | PP līkums 90o Dn40 | gb | 4 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
1.073 | PP trejgabals Dn40 | gb | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.074 | Metināmu ventīļu Ølīdz 100 uzstādīšana | gb | 1 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 0.8 | 3.04 | 0 | 0.24 | 3.28
1.075 | Metinamais lodveida ventilis DN40 | gb | 1 |  |  |  | 20.47 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 20.47
1.076 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2
5. Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana
1.077 | Frevenču pārveidotāja, vadības bloka uzstādīšana pievienojot spiediena/līmeņa devējus un elektroapgādes kabeli | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.078 | Frekvenču pārveidotājs ar apsildāmu sadalni art.sūkņu (16kW, 40A, IP44) vadībai sk. paskaidrojuma rakstu 3.4 p. | kompl. | 1 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256
1.079 | Vadības bloks art.sukņu vadībai ar spiediena sensoru, ūdens līmeņa devējam, komplektā ar savienošiem kabeļiem (sk.pask.raksta 3.4 punkta) | kompl. | 1 |  |  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89
1.080 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
6. Vispārceltnieciskie darbi pagrabā
1.081 | Monolītā betona stabveida balsta izbūve , betons B20 apjoms <0,5m3; uzstādot un demontējot veidņus | m3 | 0.12 | 6.06 | 3.8 | 23.03 |  | 1.84 | 24.87 | 0.73 | 2.76 | 0 | 0.22 | 2.98
1.082 | Betons B 20 | m3 | 0.126 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8
1.083 | Šķembu pamatkārtasierīkošana grīdai (150mm) | m2 | 10 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 4 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4
1.084 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.085 | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana grīdai (50mm) | m2 | 10 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 41
1.086 | Betons B7,5 | m3 | 0.525 |  |  |  | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 21.79
1.087 | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai | m2 | 10 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.26 | 1.02 | 2 | 7.6 | 0 | 2.6 | 10.2
1.088 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 22 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8
1.089 | Bitumena mastika | kg. | 18 |  |  |  | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 18.54
1.090 | Grīdas konstrukcijas stiegrošana | m2 | 10 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 0.29 | 1.43 | 3 | 11.4 | 0 | 2.9 | 14.3
1.091 | Stiegru siets Ø8/Ø8 s150/150 | m2 | 10.3 |  |  |  | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 34.09 | 0 | 34.09
1.092 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
1.093 | Grīdas betonēšana (50mm) | m2 | 10 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.38 | 2.66 | 6 | 22.8 | 0 | 3.8 | 26.6
1.094 | Betons B15 | m3 | 0.52 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 23.4
1.095 | Sienu apmetums līdz 15mm biezumā no cementa-kaļķa javas vai gatavā apmetuma mitrām telpām. | m2 | 30 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 22.5 | 85.5 | 0 | 6.9 | 92.4
1.096 | Apmetuma masa mitrām telpām | kg | 270 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25
1.097 | Pārseguma stiegrojuma apstrāde ar pretkorozijas aizsardzību | m2 | 10 | 0.23 | 3.8 | 0.87 |  | 0.07 | 0.94 | 2.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 9.4
1.098 | Knauf TS 100 vai analogs sausais maisījums | kg. | 5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5
1.099 | Griestu apmetums 5mm biezumā no kaļķa-cementa javas vai gatavā apmetuma maisījuma | m2 | 5 | 0.79 | 3.8 | 3 |  | 0.24 | 3.24 | 3.95 | 15 | 0 | 1.2 | 16.2
1.100 | Cementa-kaļķa java vai apmetuma maisījums mitrām telpām | kg | 22.5 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69
1.101 | Metāla kapņu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un krāsošana | m2 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.44 | 5.47 | 0 | 0.43 | 5.9
1.102 | Pretkorozijas grunts/krāsa Hammerit vai analogs 0,75L | gb. | 1 |  |  |  | 7.01 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01
7. Slietņu trepes
1.103 | Koka konstrukcijas pstrāde ar antipirēniem | m2 | 60 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 21 | 79.8 | 0 | 6.6 | 86.4
1.104 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 14.16
1.105 | Koka slietņu trepes ierīkošana no gataviem elementiem (kāpņu maršs 700x3000) | kpl. | 7 | 0.82 | 3.8 | 3.12 |  | 0.25 | 3.37 | 5.74 | 21.84 | 0 | 1.75 | 23.59
1.106 | Antiseptizētas kāpņu brusas 200x70mm | m3 | 0.565 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 90.4
1.107 | Antiseptizētais kāplis 250x50mm | m3 | 0.708 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 113.28 | 0 | 113.28
1.108 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
1.109 | Margas uzstādīšana trepēm | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.110 | Antiseptizētas margas trepēm 50x50mm | m3 | 0.179 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96
1.111 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.112 | Margas uzstādīšana pārseguma laukumiem | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.113 | Antiseptizētas margas 50x50mm | m3 | 0.18 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 26.1
1.114 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.115 | Margu konstrukcijas apstrāde ar antipirēniem | m2 | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.3 | 43.2
1.116 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 12 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08
8. Monolītā dzelzsbetona pārseguma izbūve uz augst. Atz. 16,90
1.117 | Monolīto dzelzbetona pārseguma plātņu izbūve uzstādot-demontējot veidņus, iestrādājot betonu to padodot ar sūkni, metāla stiegrojuma iestrāde | m3 | 2.9 | 7.5 | 3.8 | 28.5 |  | 2.28 | 30.78 | 21.75 | 82.65 | 0 | 6.61 | 89.26
1.118 | Materiāli veidņiem (saplāksnis, zāģmateriāli, balsti u.c) | m2 | 10 |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85
1.119 | Betons B25 | m3 | 3.19 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 30.31 | 0 | 30.31
1.120 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
1.121 | Tērauda armatūras stiegru Ølīdz16mm sagatavošana un montāža | m | 286 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 11.44 | 42.9 | 0 | 2.86 | 45.76
1.122 | Armatūra Ø12 A III (136m) | kg | 121 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7
1.123 | Armatūra Ø14 A III (136m) | kg | 165 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 115.5
1.124 | Nerūsējošo tērauda īscauruļu ar atlokiem montāža dz. pārseguma platnē | kpl. | 4 | 0.52 | 3.8 | 1.98 |  | 0.16 | 2.14 | 2.08 | 7.92 | 0 | 0.64 | 8.56
1.125 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 2.4 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 40.3
1.126 | Gludais atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.127 | Atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.128 | Noslēgatloks DN100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.129 | Kondensata savakšanas sistēmas izbūve | m2 | 10 | 5.28 | 3.8 | 20.06 |  | 1.6 | 21.66 | 52.8 | 200.6 | 0 | 16 | 216.6
1.130 | Pašizlidzinošās betona grīdas maisījums, 5-30mm | kg | 51 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 16.83
1.131 | Bez šuvju hidroizolācija materiāls 2 kārtas | kg | 30 |  |  |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
1.132 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 0.63 |  |  |  | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12
1.133 | Atloks tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 11.92
9. Koka uz metāla sijām kāpņu laukumu izbūve
1.134 | Metāla siju gruntēšana un krāsošana ar krāsu metāla virsmām vienā kārtā | m2 | 9 | 0.36 | 3.8 | 1.37 |  | 0.11 | 1.48 | 3.24 | 12.33 | 0 | 0.99 | 13.32
1.135 | Krāsa Vivacolor Universal vai analoga | kg | 2.7 |  |  |  | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84
1.136 | Grunts krāsa metālam | kg | 2.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 11.61
1.137 | Metāla siju līdz 20kg uzstādīšana, izveidojot nišas mūra sienā, pebetonējumi b=100mm, javas izlīdzinošā slāņa izveide un rievu aizpildīšana ar cementa javu ap sijām | t | 1.25 | 22 | 3.8 | 83.6 |  | 6.69 | 90.29 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.36 | 112.86
1.138 | Taisnstūrveida caurules 120x60x6 | t | 1.31 |  |  |  | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1
1.139 | Propāns | bal | 0.625 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5
1.140 | Betons B20 | m3 | 0.72 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 33.12
1.141 | Java B-12.5 | m3 | 1.58 |  |  |  | 57.25 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 90.46 | 0 | 90.46
1.142 | Koka grīdas ierīkošana no apzāģētiem dēļiem | m2 | 55.6 | 0.21 | 3.8 | 0.8 |  | 0.06 | 0.86 | 11.68 | 44.48 | 0 | 3.34 | 47.82
1.143 | Apzāģēti antiseptēti dēļi grīdai b=40mm | m3 | 2.4464 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 391.42 | 0 | 391.42
1.144 | Montāžas palīgmateriāli dēļu stiprināšanai (papildus latas, skrūves, bulskrūves u.c.) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.145 | Koka dēļu klāja virsmu apstrāde ar antipirēniem | m2 | 111.2 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 38.92 | 147.9 | 0 | 12.23 | 160.13
1.146 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 22.24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 13.12
10. Jumta izbūve
1.147 | Nesošo koka konstrukciju uzstādīšana | m3 | 0.71 | 25 | 3.8 | 95 |  | 7.6 | 102.6 | 17.75 | 67.45 | 0 | 5.4 | 72.85
1.148 | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 0.7668 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 122.69 | 0 | 122.69
1.149 | Ruberoīds | m2 | 2.5 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13
1.150 | Plakandzelzs 25x25, l=1000, 12gb. | kg | 60 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
1.151 | Montāžas palīgmateriāli( būvkalumi, skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.152 | Latojuma ierīkošana jumta segumam | m2 | 27 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.18 | 2.46 | 16.2 | 61.56 | 0 | 4.86 | 66.42
1.153 | Antiseptizētas latas 32x100mm ar soli 450 | m3 | 0.13 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.154 | Montāžas palīgmateriāli (skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
1.155 | Pretkondensāta plēves ierīkošana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.156 | Pretkondensāta plēve | m2 | 32.4 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 19.12
1.157 | Jumta iesegšana no cinkotā skārda 0,55mm, vidēji sarežģits | m2 | 14.56 | 0.98 | 3.8 | 3.72 |  | 0.55 | 4.27 | 14.27 | 54.16 | 0 | 8.01 | 62.17
1.158 | Cinkotais skārds 0,5-0,55mm | m2 | 18 |  |  |  | 3.23 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 58.14
1.159 | Montāžas palīgmateriāli 15 m2 cinkota skārda jumta seguma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2
1.160 | Jumta lūkas izbūve cinkota skārda jumta seguma konstrukcijā | m2 | 0.36 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 0.47 | 1.78 | 0 | 0.14 | 1.92
1.161 | Jumta lūka 600x600 | gb. | 1 |  |  |  | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
1.162 | Palīgmateriāli pieslēgumu izveidošanai | kpl. | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
1.163 | Vēdināsānas caurules ierīkošana šķērsojot nesiltinātu savietotā jumta konstrukciju caurule <200mm, garums līdz1,5m | vieta | 1 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 1.5 | 5.7 | 0 | 0.46 | 6.16
1.164 | Cinkota tērauda gaisa vads Ø100 ar pretinsektu sietu, stiprinājuma aploci, uzjumteni kpējais garums <1,5m | kpl. | 1 |  |  |  | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6
1.165 | Ruļļveida kausējams jumta seguma virskārta elast.līdz -20˚C | m2 | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
1.166 | Bituma mastika Izoflex vai analogs | kg | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
1.167 | Retināta dēļu pašuvums | m2 | 14.56 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 7.28 | 27.66 | 0 | 2.18 | 29.84
1.168 | Antiseptizēti apzēģēti dēļi 25mm | m3 | 0.4 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
1.169 | Siltumizolācijas ieklāšana savietotā jumta konstrukcijā | m2 | 14.56 | 0.15 | 3.8 | 0.57 |  | 0.05 | 0.62 | 2.18 | 8.3 | 0 | 0.73 | 9.03
1.170 | Akmens vate Paroc WAS 25 b=30mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 45.43 | 0 | 45.43
1.171 | Akmens vate Paroc UNS 37 b=100mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 33.63
1.172 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.173 | Tvaika izolācija | m2 | 29.7 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 20.2
1.174 | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 2.88 | 0.95 | 3.8 | 3.61 |  | 0.29 | 3.9 | 2.74 | 10.4 | 0 | 0.84 | 11.24
1.175 | Krāsots dēlis jumta malām 25x120 | m2 | 3.1104 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 19.28
1.176 | Montāžas palīgmateriāli 3m2 pašuvuma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
11. Logu, durvju montāžas darbi
1.177 | Logu bloku komplektā ar palodzēm un uzstādīšana ieskaitot iekšējo un ārējo ailu sānmalu apdari | gb | 3 | 3.5 | 3.8 | 13.3 |  | 1.06 | 14.36 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.18 | 43.08
1.178 | Logs L-1 | gb | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.179 | Logs L-2 | gb | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
1.180 | Palodze (ārējā) skārda | gb | 3 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2
1.181 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5
1.182 | Durvju bloku montāža komplektā ar visiem montāžas palīgmateriāliem, ieskaitot durvju ailu sānmalu apdare | gb | 1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 1.52 | 20.52 | 5 | 19 | 0 | 1.52 | 20.52
1.183 | Durvis D-1 | gb | 1 |  |  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
1.184 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2
12. Labiekārtošanas darbi
1.185 | Betona fasādes apmales izbūve 600mm, izņemt grunti, iebūvēt škembu pamatojumu 100mm, izveidot betona apmali vid. 100mm platums 600 | m2 | 10.3 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 8.24 | 31.31 | 0 | 2.47 | 33.78
1.186 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.187 | Betons B15, F50, W-netiek normēts | m3 | 1.1 |  |  |  | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 53.9
1.188 | Kompensacijas šuve 2.kārtas ruberoīda | m2 | 15 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75
1.189 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1
1.190 | Būvgružu novākšana, būvlaukuma sakārtošana būvniecības gaitā un pirms objekta nodošanas | ha | 0.1 | 24 | 3.8 | 91.2 |  | 12.3 | 103.5 | 2.4 | 9.12 | 0 | 1.23 | 10.35
1.191 | Augu zemes noņemšana h-15cm | m2 | 68 | 0.01 | 3.8 | 0.04 |  | 0.98 | 1.02 | 0.68 | 2.72 | 0 | 66.64 | 69.36
1.192 | Augu zemes iestrāde, h=0,15, izmantojot zemi no atbērtnes+ 10% pievesta (sabojātais labiekārtojums būvniecības gaitā) | m2 | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.68 | 1.63 | 7.5 | 28.5 | 0 | 20.4 | 48.9
1.193 | Zālāja sēklas | kg | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55
1.194 | Augu zeme | m3 | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
13. Iekšējā elektroapgāde
1.195 | Grupu sadalnes 800x500 V/A montāža ar N un PE klemmēm | kpl. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 |  | 2.43 | 32.83 | 8 | 30.4 | 0 | 2.43 | 32.83
1.196 | Sadales korpus ar N un PE klemmi, S1virs apmetuma, metāla, KV-26-08-05 800X500X260 | gab | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.197 | Slēdžu, automātu kopņu un kabeļu montāža sadalnē | kpl. | 15 | 0.9 | 3.8 | 3.42 |  | 0.27 | 3.69 | 13.5 | 51.3 | 0 | 4.05 | 55.35
1.198 | Ievada slēdzis, 3/63A | gab | 1 |  |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
1.199 | Grupu automāts B10 | gab | 3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.200 | 3C16 | gab | 1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5
1.201 | 3C25 | gab | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
1.202 | 3C40 | gab | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
1.203 | Diferenciālā strāvas aizsardzība, 1N/16/0,03 | gab | 3 |  |  |  | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6
1.204 | Automātu savienojošā kopne, 1m. 400V 100A | gab | 1 |  |  |  | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7
1.205 | Kopnes galu nosegvāki | gab | 4 |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4
1.206 | Slēdžu, rozešu, gaismas ķermeņu, nozarkārbu un iekārtu līdz 5kw iebūve un pieslēgšana ieskaitot kabeļu galu apdari | vieta | 22 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 28.6 | 108.68 | 0 | 8.8 | 117.48
1.207 | El.rozete bloks virsapm., IP 44 , I nom = 16 A , U = 230/400 V | gab | 4 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.208 | El. sildītājs ar vadību 3 kW 230V | gab | 1 |  |  |  | 33.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33.2
1.209 | El.slēdzis pārsl virsapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab | 2 |  |  |  | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9
1.210 | Nozarkārbas, HP 70 IP54 | gab | 5 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.211 | Gaismeklis plafons Lena ar spuldzi, pie griestiem, sienas., 100 W 230V IP65 | gab | 10 |  |  |  | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126
1.212 | Kabeļ dzīslu savienotāji, TORIX6 | gab | 50 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
1.213 | Vara kabeļu līdz 5x6mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā | m | 250 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.28 | 1.23 | 62.5 | 237.5 | 0 | 70 | 307.5
1.214 | Kabelis - NYY 5 * 2,5 mm2 | m | 10 |  |  |  | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8
1.215 | NYY 3 * 2,5 mm2 | m | 50 |  |  |  | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1.216 | NYY 3 * 1,5 mm2 | m | 150 |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
1.217 | NYY 5 * 6 mm2 | m | 10 |  |  |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
1.218 | NYY 5 * 1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 34.5
1.219 | Vara kabeļu no 5x10mm2 līdz 4x16mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā vai uz kabeļplauktiem | m | 5 | 0.32 | 3.8 | 1.22 |  | 0.4 | 1.62 | 1.6 | 6.1 | 0 | 2 | 8.1
1.220 | NYY 5 * 16 mm2 | m | 5 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
1.221 | Lokano kabeļu aizsargcauruļu izbūve Ø līdz 30mm, tos nostiprinot pie sienas vai pārseguma |  | 110 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.8 | 113.3
1.222 | Kabeļ aizsarg caurule, TXM-M20 | m | 100 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
1.223 | TXM-M32 | m | 10 |  |  |  | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
1.224 | PVC Ø līdz 30mm aizsargcauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana, tās stiprinot pie konstrukcijām |  | 75 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 48.75 | 185.25 | 0 | 15 | 200.25
1.225 | Kabeļ aizsarg caurule, PVC20 L=3m | gab | 15 |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.226 | Kabeļ aizsarg caurules stiprinājumi, PVC20 | gab | 50 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
1.227 | Kabeļ aizsarg caurules 90grādu leņķi PVC20 | gab | 10 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
1.228 | Tranšejas rakšana mehanizēti un ar rokām līdz 0,7m dziļu līdz 0,5m platu | m | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.61 | 1.94 | 10.5 | 39.9 | 0 | 18.3 | 58.2
1.229 | Tranšejas dziļums līdz 0,7m aizbēršana un blietēšana ar kājblieti | m | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.58 | 1.53 | 7.5 | 28.5 | 0 | 17.4 | 45.9
1.230 | Zemējuma pazemes kontūra izbūve iedzenot elektrodus gruntī un savienojot ar tērauda 10mm stiepli, savienojumus notin ar pretkorozijas lentu | kpl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.231 | Zemējuma stieņi, 219/20 OMEX 20x1500mm | gab | 10 |  |  |  | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 64.6
1.232 | Zemējuma apaļdzelzis, RD10 FT | m | 40 |  |  |  | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6
1.233 | Savienotāj klemme 2760/20 8-10/FL40 FT | gab | 5 |  |  |  | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
1.234 | Uztvērēj stieples savienojumi 249/ST RD8-10 | gab | 2 |  |  |  | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5
1.235 | Stieņa spice TE 20 | gab | 5 |  |  |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1
1.236 | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gab | 1 |  |  |  | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57
1.237 | Pretkorozijas lenta | gab | 1 |  |  |  | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9
1.238 | Alumīnija zibensnovedēja stieples izbūve pa ēkas fasādi stiprinot uz distanceriem | m | 28 | 0.67 | 3.8 | 2.55 |  | 0.2 | 2.75 | 18.76 | 71.4 | 0 | 5.6 | 77
1.239 | Zibens uztvērēj stieple RD8/ALU | m | 30 |  |  |  | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.6
1.240 | Zibens uztvērējs 101/F-1500 | gab | 1 |  |  |  | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69
1.241 | Distanceri stieples stiprināšanai pa metāla jumtu 133/PVC 8-10 un fasādei | gab | 30 |  |  |  | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2
1.242 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 24602.03
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 8% | [11 empty] | 1968.16
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 26570.19
Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.
Sastādīja | 0
Pārbaudīja: | Dainis Lamberts
Note on D36: Jirjens: Apšaubāms būvdarbu apjoms vai mērvienība
Note on B46: Jirjens: Vai tāds netrūkst?