## 1.tāme ATJAUNOSANA
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 1
ATJAUNOŠANAS DARBI
Objekta nosaukums: Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums: Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums: "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Būvniecības dokumentāciju
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | Sagatavošanas un demontāžas darbi
2. | Esošo kāpņu demontāža | kompl | 1
3. | Esošo akmens mūrējuma sienu demontāža bijušajam baseinam iekštelpās 1.st. | m3 | 2
4. | Galveno ieejas durvju demontāža vēršanās virziena maiņai 1.st. | kompl | 1
5. | Akmens masas plātņu demontāža vestibila daļā 1.st | m2 | 95
6. | Nenesošo starpsienu demontāža esošā WC telpā 1.st. | m2 | 8.5
7. | Pakaramo ,dekoratīvo detaļu, instalāciju uc. nevajadzīgo detaļu demontāžā 1. un 2.st. | kompl | 1
8. | Esošā parketa demontāža saieta zālē tsk. visu grīdlīstu demontāža | m2 | 265
9. | Betona pamatnes attīrīšana un slīpēšana | m2 | 265
10. | Esošās dekoratīvās griestu apdares demontāža | m2 | 265
11. | Skatuves grīdas konstrukciju fragmentu demontāža pie pakāpieniem | m2 | 3
12. | Sienu attīrīšana no dekoratīvā koka apšuvuma 2.st. vestibilā | m2 | 39
13. | Sienu un griestu attīrīšana no vecā apdares materiāla atjaunojamajā zonā 1. un 2.st. | m2 | 635
14. | Pisuāra un nevajadzīgo sanitārtehnisko ierīču demontāža atjaunojamā zonā 1 un 2.st. | kompl | 1
15. | Esošo maināmo durvju demontāža 1 un 2.st. | kompl | 3
16. | Montāžas darbi 1.stāvā
17. | Jaunas ieejas durvju vērtnes montāža | kompl | 1
18. | Apavu tīrīšanas režģis un tā iestrādāšana grīdā | kompl | 1
19. | Jaunas PVC starpsienas izbūve tsk. divviru durvju montāža | m2 | 14
20. | Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar smilti/granti | m3 | 13
21. | Inženierkomunikāciju izbūve - jauni kanalizācijas izvadi iebūvējami grīdā | kompl | 4
22. | Stiegrotas grīdas pamatnes b-100mm betonēšana 1.st | m2 | 95
23. | Pakāpienu un pakāpiena starplaukuma izbūve - stiegrots betons līdz atzīmei +0,46 | m3 | 1.7
24. | Metāla kāpņu konstrukcijas izbūve tsk. ar akmens masas pakāpieniem un pretpakāpieniem | kompl | 1
25. | Grīdas pamatnes izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo masu | m2 | 95
26. | Grīdu flīzēšana tsk. hidroizolācija, šuvošana un flīžu kājlīstes 1.st. | m2 | 95
27. | Jaunu ģipškartona starpsienu (4k-75) montāža 1.st WC un zem kāpnēm | m2 | 44
28. | Iekārto griestu konstrukciju izveide virs jaunizveidojamām WC telpām 1.st. | m2 | 15
29. | Iekārto ģipškartona griestu montāža 1.st. Vestibils, garderobe | m2 | 79
30. | Iekārto griestu montāža WC | m2 | 7
31. | Dekoratīvo metāla konstrukciju izbūve - vārtu, norobežojošo un margu konstrukcijas (kvadrātcaurule) kāpnēm | m2 | 20
32. | Jaunas letes izbūve garderobē (2,9x1m) 1.st. | kompl | 1
33. | Aizslēdzamu žalūziju izbūve virs garderobes letes | kompl | 1
34. | Drēbju pakaramo konstrukciju izbūve garderobē 1.st | kompl | 1
35. | Invalīdu diagonālā pacēlāja un platformas mehānisma komplektācija, uzstādīšana | kompl | 1
36. | Jaunu krāsotu koka durvju ar visu nepieciešamo furnitūru uzstādīšana WC | kompl | 3
37. | Jaunu PVC durvju bloka un virsgaismas uztādīšana | m2 | 7
38. | Esošo durvju bloka demontāža un atpakaļmontāža uz WC telpu mainot vēršanās virzienu | kompl | 1
39. | Jaunas gludas oša koka durvju bloka montāža tsk. nepieciešamā furnitūra 2200x1200 | kompl | 1
40. | Sanitārtehniskie darbi 1.stāvā
41. | Esoša WC poda demontāža un pārvietošana pieslēdzot jaunajā vietā tsk. jaunas fasondaļas/roku balsti pielāgojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | kompl | 1
42. | Bērnu pārtinamais galds | kompl | 1
43. | Montāžas darbi 2.stāvā
44. | Grīdu pamatnes remonts izmantojot remonta javu saieta zālē | m2 | 265
45. | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo masu saieta zālē | m2 | 265
46. | Saplākšņa b12 pamatnes montāža saieta zālē | m2 | 265
47. | Ozola koka parketa montāža saieta zālē (līme, grunts, laka/eļļa) | m2 | 265
48. | Esošā parketa uz skatuves un vestibilā slīpēšana | m2 | 152
49. | Esošā parketa uz skatuves un vestibilā špaktelēšana/remonts ,sagatavošana eļļošanai/lakošanai | m2 | 152
50. | Koka parketa , eļļošana/lakošana un pulēšana 2.stāvā | m2 | 417
51. | Jaunu ozola koka eļļotu, pulētu grīdlīstu uzstādīšana | t.m | 145
52. | WC grīdu flīzēšana 2.stāvā tsk. grīdlīste | m2 | 10
53. | WC sienu flīzēšana 2.stāvā | m2 | 6
54. | Iekārto ģipškartona griestu montāža | m2 | 57
55. | Iekārto griestu montāža | m2 | 4
56. | Skatuves sienu un griestu sagatavošana krāsošanai (melnā krāsā) | m2 | 94
57. | Metāla (leņķa dzelzs 70x70x5) konstrukciju uzstādīšana starp paneļu ribām akustisko paneļu stiprināšanai | m2 | 360
58. | Perforētu akustisko koka paneļu montāža uz griestiem | m2 | 360
59. | Metāla karkass griestu paneļu montāža | m2 | 360
60. | Perforētu akustisko koka paneļu montāža uz gala sienas | m2 | 46
61. | Metāla karkass sienas paneļu montāža | m2 | 46
62. | Podestu izgatavošana 270x1000 | kompl | 8
63. | Podestu izgatavošana 540x1000 | kompl | 8
64. | Jaunu pakāpienu izbūve uz skatuvi un skaņas pastiprināšanas kastu izbūve | kompl | 2
65. | Jauna, aksesuāru un skatuves materiālu, skapja izbūve no ģipškartona konstrukcijas sienām un saplākšņa b30 plauktiem ar pastiprinājumiem unugunsdrošām durvīm | m2 | 10
66. | Priekšskatuves dūmu aizkars S D60, EI30 ~8500x4000 | kompl | 1
67. | Koka karnīzes izgatavošana un uzstādīšana tsk. dekoratīvie rāmji ar stiprinājumiem | t.m | 22.5
68. | Loga rūts demontāža tā vieta montējot veramu loga vērtni 1,5x2,3 | kompl | 1
69. | Jaunas gludas oša koka durvju bloka montāža tsk. nepieciešamā furnitūra 2450x1450 (pusotra vērtne) | kompl | 2
70. | Bojātās lietus caurules nomaiņa - izkaļot un atjaunojot apdari | t.m | 10
71. | Jauna mitrumizturīga skapja (MDF) 600x600x2,5 ar durvīm montāža (apkopēja inventāram) | kompl | 1
72. | Sanitārtehniskie darbi 2.stāvā
73. | Esošas izlietnes pārvietošana WC telpā tsk. jaunas fasondaļas, stiprinājumi | kompl | 1
74. | Apdares darbi
75. | Sienu un griestu virsmu izlīdzināšana,slīpēšana un gruntēšana pirms krāsošanas darbiem | m2 | 874
76. | Sienu un griestu krāsošana | m2 | 874
77. | Dekoratīvā krāsojuma trafaretu izveide uz sienas sagatavojot krāsošanai | m2 | 46
78. | Dekoratīvā krāsošana | m2 | 46
79. | Skatuves sienu un griestu krāsošana melnā krāsā | m2 | 94
80. | Iekārtojuma detaļas
81. | Reklāmas kolonna (stacionāra) | kompl | 1
82. | Spoguļa montāža pie sienas 1. stāvā 1200x900 | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## 2.tāme EL
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 2
ELEKTROAPGĀDES UN UGUNSAIZSARDZĪBAS MONTĀŽAS DARBI
Objekta nosaukums: Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums: Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums: "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Būvniecības dokumentāciju
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | Sadalnes
2. | Sadalne 1SS1 kompl. (skatīt lapā EL-2) | kpl. | 1
3. | Sadalne 2SS1 kompl. (skatīt lapā EL-3) | kpl. | 1
4. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
5. | Kabeļu izstrādājumi
6. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5 | m | 435
7. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x1,5 | m | 390
8. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5 | m | 550
9. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x6 | m | 55
10. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x16 | m | 15
11. | Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x25 | m | 45
12. | Kabelis ar vara dzīslām NHXH FE180/E30-3x1,5 | m | 35
13. | Kabelis ar alumīnija dzīslām AXPK-4x50 | m | 25
14. | Kabelis ar vara dzīslām 18x1,0 | m | 40
15. | Kabelis ar vara dzīslām 25x1,5 | m | 40
16. | Zemējuma vads H07V-K 1x25 | m | 20
17. | Tranšejas rakšana kabelim (0,7-1,0m dziļumā) | m | 10
18. | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis!" | m | 10
19. | Rievu kalšana un aizdarīšana mūra sienā | m | 1125
20. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
21. | Aizsargcaurules
22. | Caurule PE, d=16mm | m | 200
23. | Caurule PE, d=20mm | m | 100
24. | Caurule PE, d=25mm | m | 30
25. | Stiprinājumi PE caurulēm | gb. | 660
26. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
27. | Instalācijas materiāli
28. | Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb. | 2
29. | Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a | gb. | 7
30. | Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a | gb. | 4
31. | Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a | gb. | 38
32. | Kontaktligzda 16A, 230V, IP44, z/a | gb. | 6
33. | Kontaktligzda 16A, 230V, IP44, v/a | gb. | 4
34. | Kontaktligzda 32A, 400V, IP44, v/a | gb. | 2
35. | Montāžas kārba, z/a | gb. | 57
36. | Nozarkārba, IP44, z/a | gb. | 20
37. | Montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
38. | Gaismekļi
39. | Iebūvējams LED gaismeklis 1x19W, IP40 | gb. | 27
40. | Iebūvējams LED gaismeklis 1x15W, IP40 | gb. | 13
41. | Iebūvējams LED gaismeklis 1x30W, IP65 | gb. | 30
42. | Lineārs iebūvējams LED gaismeklis 1440 mm, 74W, IP40 | gb. | 26
43. | Lineārs iebūvējams LED gaismeklis 1446 mm, 74W, IP40, | gb. | 4
44. | Sienā iebūvējams gaismeklis 2W, IP20 | gb. | 9
45. | Virsapmetuma LED gaismeklis 12W, IP65 | gb. | 2
46. | Virsapmetuma gaismeklis 15W, IP44 | gb. | 2
47. | Izeju norāde ar iebūvētu akumulatoru 1,5h | gb. | 5
48. | Montāžas izstrādājumi | m | 1
49. | UAS -Ugunsdrošības signalizācija
50. | Kontroles paneļa plate | kompl | 1
51. | 8 zonu paplašinātājs | kompl | 2
52. | Akumulators , hermētisks, neapkalpojams | gab | 4
53. | Metāla skapis | gab | 1
54. | Rokas trauksmes poga | gab | 11
55. | Trauksmes sirēna | gab | 15
56. | Āra sirēna ar stroblampu | gab | 1
57. | Optiskais dūmu detektors | gab | 86
58. | Staru dūmu detektors | kompl. | 4
59. | Staru dūmu detektora kontrolieris | kompl. | 1
60. | Siltuma detektors | m | 8
61. | Relejs (Spole: 24 VDC; kontakts: NO/NC 230V) | gab | 1
62. | Elektrobarošanas nedegošais kabelis 3x1.5 | m | 20
63. | Nedegošais E30/E60 kabelis 2X0,8 | m | 1000
64. | Nedegošais E30/E60 kabelis H2X2X0,8 | m | 30
65. | Kabelis J-Y(st)Y 2X0,8 | m | 1200
66. | Gofrēta caurule ∅16 | m | 100
67. | Gofrēta caurule ∅25 | m | 80
68. | Kabeļu penālis 80x40 mm | m | 200
69. | Kabeļu penālis 20x10 mm | m | 600
70. | Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi | kompl. | 1
71. | Pārējie izdevumi (stiprinājumi, skrūves, skavas un t.t.) | kompl. | 4
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## 3.tāme APKURE
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 3
SILTUMMEZGLS, APKURE
Objekta nosaukums: Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums: Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums: "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Būvniecības dokumentāciju
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | Siltumezgls
2. | Rūpnieciski izgatavots siltuma punkts ar plākšņu siltummaiņiem apkurei priekš zāles un esošās sistēmas ar sūkņiem, armatūru, elektroinstalāciju un regulējošo automātiku, uzmontēts uz rāmja - sastāvā: | kompl | 1
3. | Plākšņu siltummainis apkurei XB12M-1-40 (004H7546) Q=50 kW | kompl | 1
4. | Plākšņu siltummainis apkurei XB12M-1-20 (004H7542) Q=22 kW | kompl | 1
5. | Temperatūras regulators ar procesoru ECL 310 ar elektrokabeli | kompl | 1
6. | Zāles apkures cirkulācijas sūknis G=2,9 m3/h; H=4,0m; 230V/1~ | kompl | 1
7. | Esošās apkures sistēmas cirkulācijas sūknis G=1,25 m3/h; H=3,0m; 230V/1~ | kompl | 1
8. | Regulējošais vārsts ar izpildmehānismu AMV-435-apkurei Kvs=10,0 | kompl | 1
9. | Regulējošais vārsts ar izpildmehānismu AMV-435-apkurei Kvs=4,0 | kompl | 1
10. | Āra temperatūras sensors ESMT ar kabeli | kompl | 1
11. | Uzliekamie sensori ESM-11 - apkurei | gb | 8
12. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 6
13. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 4
14. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 4
15. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 4
16. | Filtrs | gb | 1
17. | Filtrs | gb | 1
18. | Filtrs | gb | 1
19. | Piebarošana ūdens skaitītājam 1,5 m3/h | gb | 1
20. | Vienvirziena vārsts | gb | 2
21. | Membrānas izplešanās trauks | kompl | 1
22. | Membrānas izplešanās trauks | kompl | 1
23. | Lodveida krāns PN 16 | gb | 4
24. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 2
25. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 2
26. | Lodveida krāns - metināms PN 16 | gb | 2
27. | Drošības vārsts | gb | 2
28. | Lodveida krāns ar aizsardzību pret nejaušu aizvēršanu | gb | 2
29. | Filtrs - atloku | gb | 1
30. | Manometrs ar trīsgaitas krānu | kompl | 14
31. | Termometrs 0-100°C ar čaulu | gb | 6
32. | Tērauda bezšuvju caurule DN 40(d48,3x3,2) | t.m | 8
33. | Tērauda bezšuvju cauruleDN 32(d42,4x3,2) | t.m | 6
34. | Tērauda caurule DN 15 | t.m | 4
35. | Tērauda caurule DN25 | t.m | 2
36. | Tērauda līkumi - 90 DN40 | gb | 10
37. | Tērauda līkumi - 90 DN32 | gb | 4
38. | Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu d32x50 | t.m | 2
39. | Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu d42x50 | t.m | 6
40. | Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu d48x50 | t.m | 8
41. | Automātiskie atgaisotāji | kompl | 6
42. | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1
43. | Tērauda cauruļvadu fasondaļas | kompl | 1
44. | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1
45. | Elektromateriāli | kompl | 1
46. | Pieslēgties pie esošās siltumtrases siltuma punkta iekšienē | kompl | 1
47. | Pieslēgties pie esošās apkures sistēmas | kompl | 1
48. | Apkure
49. | Vara caurule d15x1 | m | 36
50. | Vara caurule d18x1 | m | 34
51. | Vara caurule d22x1 | m | 88
52. | Vara caurule d28x1,5 | m | 24
53. | Vara caurule d32x1,5 | m | 54
54. | Tērauda caurule DN40 | m | 8
55. | Alumīnija sekciju radiators, H=1600 (1642) mm - 12 sekc. | kompl | 1
56. | Alumīnija sekciju radiators, H=1800 (1842)mm - 10 sekc. | kompl | 3
57. | Alumīnija sekciju radiators, H=1800 (1842) mm - 12 sekc. | kompl | 1
58. | Alumīnija sekciju radiators, H=500(582) mm - 25 sekc. | kompl | 7
59. | Tērauda radiatorsT22-500x600 | kompl | 2
60. | Tērauda radiatorsT22-500x1200 | kompl | 2
61. | Tērauda radiatorsT33-500x1600 | kompl | 2
62. | Termostata vārsts ar termostata galvu | kompl | 2
63. | Telpas termostats apkurei | kompl | 1
64. | Lodveida krāns | gb | 8
65. | Lodveida krāns | gb | 4
66. | Lodveida krāns | gb | 4
67. | Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu 35x40 | m | 40
68. | Siltuma izolācijas čaula ar folijas pārklājumu 48x50 | m | 50
69. | Siltuma izolācijas čaula 15 | m | 13
70. | Siltuma izolācijas čaula 18 | m | 13
71. | Siltuma izolācijas čaula 22 | m | 13
72. | Siltuma izolācijas čaula 28 | m | 13
73. | Siltuma izolācijas čaula 35 | m | 13
74. | Pieslēgums pie esošās apkures sistēmas 2xd20 | kompl | 6
75. | Ventilācijas siltumapgāde
76. | Cirkulācijas sūknis G=1,65 m3/h; H=5,0 m; 230V/1~ | gb | 1
77. | Modulējošais trīsceļu vārsts Kvs=6,3 | kompl | 1
78. | Temperatūras regulators ar pretaizsalšanas automātiku | kompl | 1
79. | Filtrs | gb | 1
80. | Filtrs | gb | 1
81. | Pārspiediena vārsts | gb | 1
82. | Izplešanās trauks V=25l | gb | 1
83. | Lodveida krāns DN 15 | gb | 6
84. | Lodveida krāns DN 32 | gb | 6
85. | Vienvirziena vārsts | gb | 1
86. | Manometrs ar trīsgaitas krānu | kompl | 8
87. | Termometrs 0-100°C ar čaulu | kompl | 6
88. | Vara caurule d35x1,5 | m | 8
89. | Siltuma izolācijas čaulas ar folijas pārklājumud35x40 | m | 8
90. | Atgaisošanas krāns ar automātisku atgaisotāju | gb | 2
91. | Cauruļvadu fasondaļas (pārejas, līkumi, u.c.) | kompl | 1
92. | Elektromateriāli (kabeļi, aizsargpenāļi, stiprinājumi, u.c.) | kompl | 1
93. | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl | 1
94. | Izolācijas palīgmateriāli | kompl | 1
95. | Demontāžas darbi. Apkure
96. | Esošā siltuma punkta demontāža | kompl | 1
97. | Esošo čuguna radiatoru demontāža | kompl | 4
98. | Esošo čuguna radiatoru demontāža | kompl | 4
99. | Esošo čuguna radiatoru demontāža | kompl | 2
100. | Esošo čuguna radiatoru demontāža | kompl | 7
101. | Esošā tērauda radiatora demontāža | kompl | 1
102. | Esošo tērauda cauruļu demontāža | m | 75
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## 4.tāme UK
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 4
KANALIZĀCIJA UN ŪDENSAPGĀDE
Objekta nosaukums: Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums: Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums: "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Būvniecības dokumentāciju
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 1. un 2.stāvs Kanalizācija
2. | Plastmasas kanalizācijas caurules ∅110 | m | 12
3. | Plastmasas kanalizācijas caurules ∅50 | m | 7
4. | Kanalizācijas veidgabali ∅110;∅50 | gb | 50
5. | Noslēgtapa tīrīšanai ∅110 | gb | 3
6. | Traps ∅50 | kompl | 1
7. | WC klozetpods ar skalojamo kasti personām ar kustības traucējumiem | kompl | 1
8. | WC klozetpods ar skalojamo kasti | kompl | 4
9. | Manžete podiem | kompl | 5
10. | Īscaurule podiem | kompl | 4
11. | Roku mazgātne ar jaucējkrānu un pudeļveida sifonu personām ar kustības traucējumiem | kompl | 1
12. | Roku mazgātne ar jaucējkrānu un pudeļveida sifonu | kompl | 4
13. | Cauruļu piestiprināšana pie būvkonstrukcijām | m | 20
14. | Pieslēgt esošajam tīklam ∅110 | vieta | 2
15. | Pāreja ∅110x50 | gb | 2
16. | Pārsegumā un sienās izsist caurumus un pēc caurules montāžas aizpildīt ar javu | vieta | 4
17. | 1. un 2.stāvs Ūdensapgāde
18. | Plastmasas ūdensvada caurules ∅20 | m | 2
19. | Plastmasas ūdensvada caurules ∅15 | m | 55
20. | Ventilis ∅20 | gb | 1
21. | Ventilis ∅15 | gb | 13
22. | Aukstā ūdens mērītājs DN15 | kompl | 1
23. | Aukstā un karstā ūdens krāns telpu uzkopšanai 2∅15 | kompl | 2
24. | Caurules piestiprināšana pie būvkonstrukcijām | m | 60
25. | Cauruļvadu izolācija ∅20 (izolācija B=20) | m | 5
26. | Cauruļvadu izolācija ∅15(izolācija B=20) | m | 30
27. | Hidrauliskā pārbaude | kompl | 1
28. | Celtn. darbi ,montāžas un palīgmateriāli | kompl | 1
29. | Pieslēgšanās esošajam tīklam ∅20 | vieta | 1
30. | Ūdens sildītājs (~70m3) | kompl | 1
31. | Pārsegumā un sienās izsist caurumus un pēc caurules montāžas aizpildīt ar javu | vieta | 3
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## 5.tāme PANDUSS
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 5
PANDUSA IZBŪVE
Objekta nosaukums: Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums: Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums: "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Būvniecības dokumentāciju
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | Pandusa izbūves darbi
2. | Augsnes virskārtas un grunts izrakšana izbūvējamā laukumā | m3 | 3
3. | Blietēta šķembu/grants pamatnes izveide (šķembas fr. 20-40 - 3,10 m3, grants 1,20 m3, smilts 0,35 m3, palīgmateriāli) | m3 | 3
4. | Stiegrota betona atbalsta sienu izveide ( stiegras b 10 - 85 t.m., betons - 2,45 m3, palīgmateriāli, tsk.veidņi) | m3 | 2.45
5. | Uzbrauktuves margu (6,8x0,9 - 2gb) izbūve/montāža (palīgmateriāli (stiprinājumi, skrūves) | kompl | 1
6. | Ietvju/brauktuves apmaļu montāža 100x30x15 (šķembas fr. 20-40 - 0,27 m3, betons 0,13 m3, palīgmateriāli) | m | 2.7
7. | Būvgruzu savākšana un utilizēšana | m3 | 3
8. | Teritorijas sakārtošana pēc izbūves darbiem | kompl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## kopsavilkumu aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums |  | Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums |  | Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese |  | Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums |  | "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Būvniecības dokumentāciju
[5 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | LT - 1 | Atjaunošanas darbi
2 | LT - 2 | Elektroapgādes un ugunsaizsardzības montāžas darbi
3 | LT - 3 | Siltummezgls, apkure
4 | LT - 4 | Kanalizācija un ūdensapgāde
5 | LT - 5 | Pandusa izbūve
Kopā
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Pavisam kopā līgumcena bez PVN
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
2017.gada ____._____________
Būvdarbu koptāme
Objekta nosaukums | Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Būves nosaukums | Atjaunošanas būvdarbi projekta "Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde" ietvaros
Objekta adrese | Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV - 4853
Iepirkums | "Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama atjaunošanas būvdarbi", identifikācijas numurs MNP2018/5_ELFLA
Pretendents
Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nams
Līgumcena kopā bez PVN
PVN 21 %
Līguma summa kopā ar PVN
Sastādīja: | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________
Tāme sastādīta 2018.gada ___._________________