## Būvnieka koptāme
11.pielikums |  |  |  |  | APSTIPRINU
Z.v.
20___. gada _____.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Būves nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums"
Pasūtījuma Nr. |  | 0
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  |  |  |  | Objekta izmaksas €
1 | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana |  |  |  |  | 0
0
0
Kopā | [5 empty] | 0
| Sastādīja |  |  | 201__.gada ___.________
| Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums"
Līguma Nr. |  | 0
|  |  | Par kopējo summu, € |  |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€)
1 | LT-01/09/2017 | LT 1;Sagatavošanās, demontāža, zemes darbi un labiekārtošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LT-02/09/2017 | LT 2; Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LT-03/08/2017 | LT 3; Ūdensapgāde un kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LT-04/08/2017 | Siltummehānika, iekārtas un ierīces
5 | LT-05/08/2017 | Vadības, automātikas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | LT-06/08/2017 | Elektroapgāde
|  | Kopā: | 0
Virsizdevumi |  | __%
t.sk. Darba aizsardzība |  | __%
Peļņa |  | __%
Pavisam kopā
| Sastādīja |  |  |  | 201__ gada __._________
| Tāme sastādīta | 201__ gada __._________
| Pārbaudīja: |  |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr.

## LT-1;SagatavZemesd
LT-01/09/2017
LT 1;Sagatavošanās, demontāža, zemes darbi un labiekārtošana
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Līguma Nr. |  |  |  |  | Tāme sastādīta |  | 201__ gada cenās uz |  | AR daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sagatavošanās, demontāžas darbi
1.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
1.002 | Līg.cena | Ēkas asu nospraušana, ierīkošana | gb. | 7
1.003 | Līg.cena | Brauktuvju, ietvju, laukumu, labiekārtošanas elementu nospraušana | punkti | 8
Demontāžas darbi
1.004 | Līg.cena | Demontēt elektroapgaismojuma instalāciju un gaismas ķermeņus | m2 | 650
1.005 | Līg.cena | Demontēt apkalpošanas tērauda konstrukcijas laukumu. (paredzēts montēt atpakaļ) | m2 | 30
1.006 | Līg.cena | Demontēt esošo dz/b grīdas konstrukciju b=25cm | m2 | 224
1.007 | Līg.cena | Demontēt esošo kustīgo grīdu mehānisko konstrukciju (bīdītāji, cilindri vadulas hidrostacija u.c.) | m2 | 133
1.008 | Līg.cena | Demontēt esošo silikāta ķieģeļu mūri B=510 | m3 | 13
1.009 | Līg.cena | Demontēt vieglbetona mūri b=30cm | m2 | 30
1.010 | Līg.cena | Demontēt metāla karkasa nojumi ar asbestcementa šīfera loķšņu jumta segumu, šīfera loksnes utilizējamas | m2 | 99
1.011 | Līg.cena | Demontēt koka logu blokus | m2 | 86
1.012 | Līg.cena | Demontēt ārdurvis | m2 | 6
1.013 | Līg.cena | Demontēt esošās ūdens sagatavošanas iekārtas un to cauruļvadu apsaisti | kpl. | 1
1.014 | Līg.cena | Demontēt sienas ventilatoru, ārējo resti, atvienot no elektroapgādes (paredzēts uzstādīt atpakaļ) | gb. | 1
1.015 | Līg.cena | Demontēt tērauda cauruļvadus līdz DN150 | m | 60
1.016 | Līg.cena | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot noglabāšanas izmaksas | m3 | 80
Zemes darbi
1.017 | Līg.cena | Grunts izstrāde ierakumā līdz 1m, pārvietojot to līdz 50m | m3 | 24
1.018 | Līg.cena | Grunts pamatnes ierīkošana blietējot Hvid.=0,25m | m2 | 47
1.019 | Līg.cena | Grunts iebūve uzbērumā | m3 | 24
Labiekārtošanas darbi
Zālāja atjaunošana
1.020 | Līg.cena | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 90
1.021 | Līg.cena | Zālāja izbūve ar augu zemi, apsējot ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 46
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  |  | 201__ gada __._________
Tāme sastādīta | 201__ gada __._________ | 0
Pārbaudīja: |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr. | 3-00672

## LT-2; VispCeltn
LT-02/09/2017
LT 2; Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Līguma Nr. |  | 0 |  |  | Tāme sastādīta |  | 201__ gada cenās uz |  | EL daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas un sagatavošanas darbi
2.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
Betona konstrukcijas (BK daļa)
Pamatu plātnes izbūve zem katla
2.002 | Līg.cena | Betona pamata izbūve betons C30/37 | m3 | 2.295
2.003 | Līg.cena | Šķembu 0-40 slāņa b=30cm izbūve | m2 | 12
2.004 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve 2 kārtās | t. | 0.14
2.005 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.01
2.006 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.003
Pamatu plātnes izbūve zem pelnu konteinera
2.007 | Līg.cena | Betona pamata izbūve, betons C30/37 | m3 | 7.45
2.008 | Līg.cena | Šķembu 0-40 slāņa b=30cm izbūve | m2 | 17.1
2.009 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve 2 kārtās | t. | 0.305
2.010 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.02
2.011 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.006
Kustīgo grīdu ieliekmo detaļu, balstu izbūve
2.012 | Līg.cena | Elementa Nr.1 detaļu izbūve | t. | 0.761
2.013 | Līg.cena | Elemanta Nr.2 detaļu izbūve | t. | 0.01
2.014 | Līg.cena | Elemanta Nr.3 detaļu izbūve | t. | 0.012
2.015 | Līg.cena | Elemanta Nr.4 detaļu izbūve | t. | 0.061
2.016 | Līg.cena | Elemanta Nr.5 detaļu izbūve | t. | 0.399
2.017 | Līg.cena | Elemanta Nr.6 detaļu izbūve | t. | 4.232
Šķeldas noliktavas dzelzsbetona grīdas konstrukcijas izbūve
2.018 | Līg.cena | Šķembu (0-40) b=300mm pamatnes ierīkošana | m2 | 159
2.019 | Līg.cena | Grīdas betonēšana betons C30/37 | m3 | 120
2.020 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 3.5
2.021 | Līg.cena | Sieta Ø16, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 1.93
2.022 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1500mm izbūve | t. | 0.055
2.023 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1700mm izbūve | t. | 0.025
2.024 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=600mm izbūve | t. | 0.065
2.025 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.475
Atbalsta sienas izbūve
2.026 | Līg.cena | kVc profils 160x160x6,0 | t. | 0.469
2.027 | Līg.cena | TVc profilu 160x160x6.0 montāža | t. | 0.437
2.028 | Līg.cena | TVc profila 120x120x5.0 montāža | t. | 0.647
2.029 | Līg.cena | Tērauda caurules Ø89x3.0 montāža | t. | 0.047
2.030 | Līg.cena | Tērauda caurules Ø76x3.0 montāža | t. | 0.091
2.031 | Līg.cena | Stiegrojuma Ø12, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.004
2.032 | Līg.cena | Stiegrojuma Ø10, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.004
2.033 | Līg.cena | Antiseptētu dēļu 50x150 klāja izbūve | m3 | 1
Vispārceltnieciskie darbi atbilstoši AR daļas rasējumiem, specifikācijām
Grīdas šahtu izbūve
2.034 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 27
2.035 | Līg.cena | Betona C30/37 šahtu grīdas un sienu betonēšana | m3 | 4.1
2.036 | Līg.cena | Metāla ieliekamo detaļu izbūve | t. | 0.05
2.037 | Līg.cena | Tērauda konstruktīvais siets šahtu dz/b konstrukcijā Ø10 s=150x150 | t. | 0.014
2.038 | Līg.cena | Cinkota tērauda režģa 34x38/30x2 uzstādīšana | m2 | 8.4
Grīdas betonēšana
2.040 | Līg.cena | Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārtas 0-45, h=10cm izbūve | m2 | 80
2.041 | Līg.cena | Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārtas 0-45, h=15cm izbūve | m2 | 80
2.042 | Līg.cena | Betona pamatkārtas C30/37 b-80mm izbūve | m2 | 80
2.043 | Līg.cena | Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) izbūve pamatkārtā | m2 | 80
2.044 | Līg.cena | Hirdoizolācijas ierīkošana no polietilēna plēves | m2 | 80
2.045 | Līg.cena | Siltinājuma putu polistirols EPS 200 b=100 izbūve grīdas konstrukcijā | m2 | 80
2.046 | Līg.cena | Betona C30/37 b-150mm (slīpēta virsma) virskārtas izbūve | m2 | 80
2.047 | Līg.cena | Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) 2kārtās izbūve betona grīdu virskārtā | m2 | 80
Iekšsienas, pašnesošās sienas, pārsegumi
2.048 | Līg.cena | Gāzbetona bloku mūris b=300mm | m2 | 47
2.049 | Līg.cena | Sienas virsmas gruntēšana pirms apmetuma uzklāšanas | m2 | 90
2.050 | Līg.cena | Fasādes apmetuma izbūve vid. Biezums 13mm | m2 | 90
2.051 | Līg.cena | Apmestas fasādes gruntēšana ar tonētu fasādes grunti | m2 | 90
2.052 | Līg.cena | Fasādes krāsošana 2 kārtās ar fasādes krāsu apmetumestām virsmām | m2 | 90
2.053 | Līg.cena | Uzjumteņa, tērauda krāsota nesošā konstrukcija, caurspīdīga polikarbonāta liekts jumta segums L=2,2m, B=1,4m, uzstādīšana | kpl. | 1
2.054 | Līg.cena | Ailas aizmūrēšana ar silikāta ķieģeliem B=51cm | m2 | 2
2.055 | Līg.cena | Metāla konstrukciju uzstādīšana ailas izbūvei ķieģeļu sienā | t. | 0.18
2.056 | Līg.cena | Demontētā apkalpes laukuma atpakaļuzstādīšana, pielāgojot virsmu un nesošo konstrukciju atbilstoši jaunizbūvētajam katlam un tā apsaistei, daļēja konstrukciju nomaiņa 10% apmērā | t. | 1.2
2.057 | Līg.cena | Tērauda profilu margu uzstādīšana apkalpošanas laukumam | m | 13
Vārti, logi, durvis
2.058 | Līg.cena | Logu bloka LB1, W/m2k 1.4, 36,69m2 montāža | kpl. | 4
2.059 | Līg.cena | Logu bloka L-1, λ≤1.4W/m2k , 1.62m2 montāža | kpl. | 1
2.060 | Līg.cena | Logu bloka L-2, λ≤1.4W/m2k , 2,87m2 montāža | kpl. | 3
2.061 | Līg.cena | Ārdurvju D-1, λ≤2.0W/m2k , 3,83m2 montāža | gb. | 1
2.062 | Līg.cena | Ārdurvju D-2, λ≤2.0W/m2k , 2,1m2 montāža | gb. | 1
2.063 | Līg.cena | Ārējās skārda palodzes b=150mm montāža | m | 30
2.064 | Līg.cena | Iekšējās PVC palodzes b=450 montāža | m | 30
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  |  | 201__ gada __._________
Tāme sastādīta | 201__ gada __._________
Pārbaudīja: |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr.

## LT-3; UK_UKT
LT-03/08/2017
LT 3; Ūdensapgāde un kanalizācija
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Līguma Nr. |  | 0 |  |  | Tāme sastādīta |  | 201__ gada cenās uz |  | UK, UKT daļu | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Kanalizācijas izbūve
Tranšejas, pamatne
3.001 | Līg.cena | Kanalizācijas trases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 6.6
3.002 | Līg.cena | Auglīgā slāņa noņemšana h=10cm | m2 | 9
3.003 | Līg.cena | Betona seguma noņemšana un transportēšana uz atbērtni | m2 | 7
3.004 | Līg.cena | Esošo pievienojuma vietu un komunikāciju šķersojuma atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, vid.4m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 2
3.005 | Līg.cena | Drenāžas caurules aizsardzība būvniecības laikā | m | 1.5
3.006 | Līg.cena | Tranšeju rakšana kanalizācijas tīklu izbūvei sausā gruntī vid.2m dziļumā, ieskaitot grunts transportu uz atbērtni | m | 4.4
3.007 | Līg.cena | Tranšeju rakšana kanalizācijas tīklu izbūvei sausā gruntī vid.4m dziļumā, ieskaitot grunts transportu uz atbērtni | m | 2.2
3.008 | Līg.cena | Gruntsūdens atsūknēšana no būvbedres (ja nepieciešams) | m | 4.4
3.009 | Līg.cena | Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes h=15cm ierīkošana zem cauruļvadiem un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa kārtām | t.m | 6.6
3.010 | Līg.cena | Vairogu (abpusēju) montāža tranšeju sienu nostiprināšanai | t.m | 6.6
3.011 | Līg.cena | PVC plastmasas kanalizācijas caurules, Ø160mm, SN8 montāža tranšejā sausā gruntī vid.4m dziļumā | m | 2.2
3.012 | Līg.cena | Ķeta pašteces kanalizācijas caurules, Ø100mm, SN8 montāža sausā gruntī vid.2m dziļumā | m | 4.4
3.013 | Līg.cena | Signāllentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 3.6
3.014 | Līg.cena | Rūpnieciski ražotas dzelsbetona grodu akas DN1000 ar pamatni grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku ar nestspēju 12,5t, rūpnieciski ražotām kāpšļu ievietošanas vietām un kāpšļiem H=2,45m montāža zaļajā zonā | gb. | 1
3.015 | Līg.cena | Rūpnieciski ražotas dzelsbetona grodu akas DN1500 ar pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku ar nestspēju 12,5t, rūpnieciski ražotām kāpšļu ievietošanas vietām un kāpšļiem H=4m montāža zaļajā zonā | gb. | 1
3.016 | Līg.cena | Aizsargčaulas PVC Dn110-160 caurulei montāža dz/b akas sienā | gab. | 3
3.017 | Līg.cena | Betona gružu savācēja (smilšķērāja) ar sifonu DN100 izbūve | gb. | 1
3.018 | Līg.cena | Tīrīšanas lūkas Dn100 ar metāla vāku izbūve | gb. | 1
3.019 | Līg.cena | Pievienojums pie esošās saimnieciskās kanalizācijas akas uzstādot jaunu dzelzsbetona aku uz cauruļvada, pievienojuma vietas hermetizējot, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus | vieta | 1
3.020 | Līg.cena | Esošo kanalizācijas cauruļu pārvienošana pie jauizbūvētās akas ar PVC De200 T8 L=1m cauruli un termonosēdošo uzmavu De200 | vieta | 2
3.021 | Līg.cena | Tranšeju aizbēršana ar sausu, organiskās vietas nesaturošu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi līdz 2 m dziļumā, 1,5m platumā | m | 4.4
3.022 | Līg.cena | Tranšeju aizbēršana ar sausu, organiskās vietas nesaturošu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi līdz 4m dziļumā, 1,5m platumā | m | 2.2
3.023 | Līg.cena | Pārbaude uz infiltrāciju | m | 6.6
3.024 | Līg.cena | Izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana | m | 6.6
3.025 | Līg.cena | Zaļās zonas seguma atjaunošana | m2 | 9
3.026 | Līg.cena | Betona seguma atjaunošana | m2 | 7
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  |  | 201__ gada __._________
Pārbaudīja: |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr. | 3-00672

## LT-4; SM
LT-04/08/2017
Siltummehānika, iekārtas un ierīces
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Līguma Nr. |  | 0 |  |  | Tāme sastādīta |  | 201__ gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10. grupa. Katliekārtu sistēmas izbūve
4.001 | Līg.cena | Dūmvads ar siltumizolāciju un apšūts, DN450 | kpl. | 1
4.002 | Līg.cena | Hidrostacija kurtuvei (sk. piegādātāja specifikāciju); HS1,5+1,5 vai ekvivalents | kpl. | 1
4.003 | Līg.cena | Hidrostacija kurināmā padeves mehānismam (sk. piegādātāja specifikāciju); HS5,5 vai ekvivalents | kpl. | 1
4.004 | Līg.cena | Ūdenssildāmais katls ar priekškurtuvi, papildiekārtu komplektu un vadības automātiku (sk. piegādātāja specifikāciju); 1,2MW nom. jauda | kpl. | 1
4.005 | Līg.cena | Drošības vārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' | kpl. | 2
4.006 | Līg.cena | Drenāžas tvertnīte, DN100 | kpl. | 1
4.007 | Līg.cena | Kurināmā padeves mehānisms (sk. piegādātāja specifikāciju); KPM1500 vai ekvivalents | kpl. | 1
4.008 | Līg.cena | Dūmgāzu attīrīšanas iekārta (sk. piegādātāja specifikāciju); | kpl. | 1
4.009 | Līg.cena | Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju); VM1000/4R vai ekvivalents ar frekvenču pārveidotāju | kpl. | 1
4.010 | Līg.cena | Pelnu konteineris ar sliedēm (sk. piegādātāja specifikāciju) PK5-1; V=5 kub.m | kpl. | 1
4.011 | Līg.cena | Pelnu transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju) | kpl. | 1
4.012 | Līg.cena | Esošo cauruļvadu pārbūve pieslēguma izveidei | m | 6
20. grupa. Kurināmā padeves sistēmas izbūve
4.013 | Līg.cena | Kustīgā grīda (sk. piegādātāja specifikāciju) ar hidroapsaisti, vadību un automātiku | kpl. | 1
4.014 | Līg.cena | Pamata hidrostacija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju) ar hidroapsaisti, ar vadību un automātiku | kpl. | 1
4.015 | Līg.cena | Avārijas hidrostacija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju) ar hidroapsaisti, ar vadību un automātiku | kpl. | 1
4.016 | Līg.cena | Kurināmā ķēžu transportiera pārbūve/pielāgošana jaunajam apkures katlam, ar vadību un automātiku | kpl. | 1
30. grupa. Kurināmā padeves sistēmas izbūve
4.017 | Līg.cena | Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu SX4 (sk. piegādātāja specifikāciju), KAESER vai ekvivalents | kpl. | 1
40. grupa. Katla kontūra apsaites izbūve
4.018 | Līg.cena | Recirkulācijas sūknis Q=40m³/h; H=10m; DN80 PN16; TP 80-110/4 A-F-A-BAQE vai ekvivalents | kpl. | 1
4.019 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs, 380-500V IP54, 0100-3L-0005-5 vai ekvivalents | kpl. | 1
4.020 | Līg.cena | Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=100m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=100m³/h vai ekvivalents | kpl. | 1
4.021 | Līg.cena | Siltuma skaitītāja temperatūras devējs | kpl. | 2
4.022 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 | kpl. | 1
4.023 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...160°C ar čaulu L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 1
4.024 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs 0...120°C ar čaulu L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 | gb. | 2
4.025 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar, G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 4
4.026 | Līg.cena | Filtrs atloku DN80 PN16, 821A 080 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
4.027 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
4.028 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN125 PN25 | gb. | 2
4.029 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN100 PN25 | gb. | 3
4.030 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN80 PN25 | gb. | 2
4.031 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-A PN16 | gb. | 2
4.032 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN32 PN40 | gb. | 3
4.033 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16 | gb. | 1
4.034 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram, G1/2'' A-I PN250 | gb. | 4
4.035 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
4.036 | Līg.cena | Pretvārsts atloku DN80 PN16, 275 H 080 C 50 | gb. | 1
4.037 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 275 H 080 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
4.038 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs 380-500V IP54, 0100-3L-0023-5 vai ekvivalents | gb. | 1
4.039 | Līg.cena | Izplēšanas tvertne V=750l M2" PN10, ERL-750CE vai ekvivalents | gb. | 1
4.040 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...160°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 2
4.041 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 4
4.042 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 12
4.043 | Līg.cena | Filtrs atloku DN150 PN16, 821A 150 C 50 vai ekvivalents | gb. | 2
4.044 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
4.045 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai ekvivalents | gb. | 8
4.046 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 9
4.047 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms/atloku DN50 PN40 NAVAL vai analogs | gb. | 3
4.048 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 12
4.049 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
4.050 | Līg.cena | Pretvārsts atloku DN150 PN16, 275 H 080 C 50 | gb. | 2
50. grupa. Siltuma tīklu apsaites izbūve
4.051 | Līg.cena | Siltummainis Q=2MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, M10-BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents | gb. | 2
4.052 | Līg.cena | Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=100m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=100m³/h vai ekvivalents | gb. | 1
4.053 | Līg.cena | Siltuma skaitītāja temperatūras devējs | gb. | 2
4.054 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 | gb. | 1
4.055 |  | Tīkla sūknis Q=75m³/h; H=30m; DN80 PN16; TP 80-330/2 A-F-A-BAQE vai ekvivalents ar apsaisti | kpl. | 1
4.056 |  | Frekvenču pārveidotājs 380-500V IP54, 0100-3L-0023-5 vai ekvivalents | gb. | 1
4.055 | Līg.cena | Izplēšanas tvertne V=2000l, G3" PN10, ERL-2000CE | gb. | 1
4.056 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 6
4.057 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 6
4.058 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai ekvivalents | gb. | 6
4.059 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly", DN80 PN16 | gb. | 1
4.060 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms, DN125 PN25, | gb. | 3
4.061 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms, DN150 PN26 | gb. | 1
4.062 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms, DN80 PN25 | gb. | 1
4.063 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 5
4.064 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 6
4.065 | Līg.cena | Drošības vārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' | gb. | 1
4.066 | Līg.cena | Pretvārsts atloku, DN80 PN16 | gb. | 1
60. grupa. Ūdens apgādes izbūve
4.067 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 6
4.068 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1/2'' I-I PN16, R850X023 vai ekvivalents | gb. | 2
4.069 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; -30...+50°C ar čaulu L=60mm; G1/2'' A | gb. | 1
4.070 | Līg.cena | Ūdens skaitītājs aukstam ūdenim Qp=2,5m³/h; G1'' PN16; MTK 1'' | gb. | 1
4.071 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 2
4.072 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
4.073 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram, G1/2'' A-I PN250 | gb. | 2
4.074 | Līg.cena | Pretvārsts vītņu; G1'' I-I PN16; | gb. | 1
4.075 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1/2'' I PN10, Zeparo ZUT15 vai ekvivalents | gb. | 1
70. grupa. Ķīmiskās ūdens sagatavošanas izbūve
4.076 | Līg.cena | Mehāniskais prefiltrs 30 mkr; G1'' I-I PN6; Big Blue #10 vai ekvivalents | gb. | 1
4.077 | Līg.cena | Ūdens mīkstināšanas iekārta ar nepārtrauktu režīmu (2 kolonnas, 1tvertne) Q=2,3m³/h; G1'', PN6; KWS150TA/2100 vai ekvivalents | gb. | 1
4.078 | Līg.cena | Sāls šķīduma tvertne V=140l | gb. | 1
4.079 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 2
4.080 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X024 vai ekvivalents | gb. | 2
4.081 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 2
Cauruļvadu, veidgabalu izbūve (apjomi precizējami pie būvdarbu veikšanas)
4.082 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø168,3x4,5 | m | 150
4.083 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø139,7x4,0 | m | 40
4.084 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø114,3x3,6 | m | 20
4.085 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø88,9x3,2 | m | 20
4.086 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø76,1x2,9 | m | 10
4.087 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø60,3x3,2 | m | 10
4.088 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø42,4x3,2 | m | 10
4.089 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø33,7x3,2 | m | 60
4.090 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø26,9x2,6 | m | 10
4.091 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø21,3x2,6 | m | 10
4.092 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN150 PN16 | gb. | 40
4.093 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN125 PN16 | gb. | 6
4.094 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN100 PN16 | gb. | 12
4.095 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN80 PN16 | gb. | 10
4.096 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN65 PN16 | gb. | 6
4.097 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN50 PN16 | gb. | 4
4.098 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN32 PN16 | gb. | 3
4.099 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 3D-90°-168,3x5,2 | gb. | 22
4.100 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN125, EN 10253-2 Type 3D-90°-139,7x5,2 | gb. | 6
4.101 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 3D-90°-114,3x4,7 | gb. | 2
4.102 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN80, EN 10253-2 Type 3D-90°-88,9x4,8 | gb. | 4
4.103 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN65, EN 10253-2 Type 3D-90°-76,1x3,9 | gb. | 3
4.104 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN50, EN 10253-2 Type 3D-90°-60,3x4,3 | gb. | 5
4.105 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN32, EN 10253-2 Type 3D-90°-33,7x4,5; EN 10253-2 Type 3D-90°-42,4x4,5 | gb. | 6
4.106 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN25, EN 10253-2 Type 3D-90°-33,7x4,5 | gb. | 30
4.107 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN20, EN 10253-2 Type 3D-90°-26,9x3,3 | gb. | 5
4.108 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN15, EN 10253-2 Type 3D-90°-21,3x3,1 | gb. | 5
4.109 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 3D-45°-168,3x5,2 | gb. | 4
4.110 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 3D-45°-114,3x4,7 | gb. | 4
4.111 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 168,3x5,2 | gb. | 11
4.112 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN125, EN 10253-2 Type 139,7x5,2 | gb. | 3
4.113 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 114,3x4,7 | gb. | 1
4.114 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235), DN80, EN 10253-2 Type 88,9x4,8 | gb. | 1
4.115 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN50, EN 10253-2 Type 60,3x4,3 | gb. | 1
4.116 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN25, EN 10253-2 Type 33,7x4,5 | gb. | 5
4.117 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN20, EN 10253-2 Type 26,9x3,3 | gb. | 2
4.118 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN125, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/139,7x5,2 | gb. | 5
4.119 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN100, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/114,3x4,7 | gb. | 10
4.120 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN80, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/88,9x4,8 | gb. | 1
4.121 | Līg.cena | Īscaurule Ø33,7x2,3mm ar vītni, l=100mm G1'' A | gb. | 50
4.122 | Līg.cena | Īscaurule Ø21,3x2,3mm ar vītni, l=100mm G1/2'' A | gb. | 50
4.123 | Līg.cena | Uzmava ar vītni G1/2" I | gb. | 50
4.124 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN150 | gb. | 125
4.125 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN125 | gb. | 30
4.126 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN100 | gb. | 20
4.127 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN80 | gb. | 12
4.128 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=20mm, L=1,2m, caurulei DN50 | gb. | 8
4.129 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=30mm, L=1,2m, caurulei DN25 | gb. | 3
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  |  | 201__ gada __._________
201__ gada __._________
Pārbaudīja: |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr.

## LT-5; VAS
7.66
LT-05/08/2017
Vadības, automātikas sistēmas
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Līguma Nr. |  |  |  |  | Tāme sastādīta |  | 201__ gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Iekārtu vadības, automātikas sistēmas
|  | Katlu mājas iekārtu automātiskās vadības sistēmas izbūve | kompl. | 1
Palīgmateriālu izbūve
5.072 | Līg.cena | Ugunsizturīga kabeļa NHXH-J FE180 / E90 3x1.5 uzstādīšana | m | 50
5.073 | Līg.cena | Ugunsizturīga kabeļa NHXH-J FE180 / E90 2x0.8 uzstādīšana | m | 50
5.074 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 150
5.075 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x4 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
5.076 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x10 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  |  | 201__ gada __._________
Tāme sastādīta | 201__ gada __._________
Pārbaudīja: |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr.

## LT-6; EL
LT-06/08/2017
Elektroapgāde
Objekta nosaukums |  | Esošās katlu mājas Barkavā efektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese |  | Svaru iela 4, Barkava, Barkavas pagasts
Pasūtītājs |  | SIA "Madonas Siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 201__ gada __._________
Līguma Nr. |  |  |  |  | Tāme sastādīta |  | 201__ gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektrosadalnes montāža
6.001 | Līg.cena | Korpuss 800x1250 IP 44 ar stiprinājumiem montāža | kpl. | 1
6.002 | Līg.cena | Blokslēdža DSB 400 montāža | gab. | 1
6.003 | Līg.cena | Blokslēdža DSB 250 montāža | gab. | 1
6.004 | Līg.cena | Kūstošā drošinātāja 400A montāža | gab. | 3
6.005 | Līg.cena | Kūstošā drošinātāja 250A montāža | gab. | 3
6.006 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/C/10 montāža | gab. | 8
6.007 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/C/16 montāža | gab. | 2
6.008 | Līg.cena | Automātslēdža 400V 3/C/16 montāža | gab. | 5
6.009 | Līg.cena | Automātslēdža 400V 3/C/20 montāža | gab. | 1
6.010 | Līg.cena | "N" un "PE" kopnes montāža | gab. | 2
6.011 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm | gab. | 2
6.012 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150 | gab. | 2
6.013 | Līg.cena | Palīgmateriāli sadalņu montāžai | k-ts | 1
Gaismekļi un to vadība
6.014 | Līg.cena | LED gaismekļa 2x36W G13 EVG pelēks IP65 TCW060 EB P uzstādīšana | gab. | 36
6.015 | Līg.cena | LED āra apgaismojuma ar kustības sensoru 30W vai ekvivalenta montāža | gab. | 2
6.016 | Līg.cena | Slēdža V/A 1p IP 44 montāža | gab. | 3
6.017 | Līg.cena | Slēdža V/A 2p IP 44 montāža | gab. | 3
6.018 | Līg.cena | Avārijas barošanas bloka 72W montāža | gab. | 10
6.019 | Līg.cena | Montāžas materiāli | komp. | 1
Spēka rozetešu montāža
6.020 | Līg.cena | Kontaktrozetes 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A montāža | gab. | 5
6.021 | Līg.cena | Montāžas materiāli | komp. | 1
Kabeļu un vadu montāža
6.022 | Līg.cena | Kabeļa AXMK 4x150 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 65
6.023 | Līg.cena | Kabelis AXMK 5x35 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 15
6.024 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-3x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 300
6.025 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-3x2,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
6.026 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
6.027 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x2,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 200
Zemējuma kontūrs
6.028 | Līg.cena | Zemējuma elektroda d=16mm, h=1,5 m montāža | gab. | 12
6.029 | Līg.cena | Elektroda spicītes d=16 mm montāža | gab. | 4
6.030 | Līg.cena | Savienojuma elementa elektrods/apaļdzelzis montāža | gab. | 4
6.031 | Līg.cena | Cinkota apaļdzelža Fe/Zn d=10mm montāža | m | 20
6.032 |  | Cinkota plakandzelža Fe/Zn 40x4mm montāža | m | 35
6.033 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena kabeļa, aizsargcaurules iebūvei | m | 55
6.034 | Līg.cena | Mērījumu klemme | gab. | 2
6.035 | Līg.cena | Lokanā zemējuma vada Cu 25mm montāža | m | 35
6.036 | Līg.cena | Pretkorozijas lentas uzstādīšana | gab. | 1
6.037 | Līg.cena | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Gaismas plauktu uzstādīšana
6.038 | Līg.cena | MEK 70 K PG vai ekvivalenta uzstādīšana | m | 180
6.039 | Līg.cena | Savienojuma MEK J-70 PG vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 35
6.040 | Līg.cena | T-veida savienojuma MEK TR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 4
6.041 | Līg.cena | Līkuma MEK KR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 5
6.042 | Līg.cena | Stiprinājuma MEK RK-70 PG vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 50
6.043 | Līg.cena | Montāžas materiāli plauktu montāžai | t. | 0.3
6.044 | Līg.cena | Vadu savienotāji TORIX | gab. | 100
6.045 | Līg.cena | Skaviņas SC 8-12 | gab. | 100
6.046 | Līg.cena | Nozarkārbas HP 70 uzstādīšana | gab. | 15
6.047 | Līg.cena | PVC caurule cietās D20 + stiprinājumi uzstādīšana | m | 30
6.048 | Līg.cena | PVC caurule cietās D25 + stiprinājumi uzstādīšana | m | 30
6.049 | Līg.cena | Palīgmateriāli gaismas plauktu un aizsargcauruļu uzstādīšanai | k-ts | 1
Novērošanas sistēmas 7608NI+K2+8cB 5Mpx vai ekvivalents izbūve atbalsta attālinātu piekļuvi caur internetu ar datoru un viedtālruni
6.050 | Līg.cena | Video vadības sadalne | gab. | 1
6.051 | Līg.cena | Videonovērošanas kameras 5Mpx, Full HD. Nakts redzamība, iebūvēts IR apgaismojums līdz 30m āra lietošanai līdz -30°C . Skata leņķis 63°, kodēšana H.265+ vai ekvivalents | gab. | 6
6.052 | Līg.cena | NVR ieraksta iekārta pieslēgums 8 kamerām, arhīva ilgums 1-2,5nedēļas pie ieraksta ātruma 12fps un pie ieraksta slodzes 50% vai ekvivalents | gb | 1
6.053 | Līg.cena | 6 portu komutators, kur 4 POE porti nodrošina barošanas apvienošanu ar datu pārraidi caur vienu kabeli. | gb | 1
6.054 | Līg.cena | Cat5e UTP tīkla kabelis | m | 250
6.055 | Līg.cena | Specializēts HDD diskas ar 2TB ietilpību | gb. | 1
6.056 | Līg.cena | Profesionāla videonovērošanas programmatūra | kpl. | 1
6.057 | Līg.cena | Kabelis RG59+2x0,5 | m | 250
6.058 | Līg.cena | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Elektroģenerators 40kW
6.074 |  | Elektroģenerators 40kW ar vadības automātiku | k-ts | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  |  | 201__ gada __._________
Tāme sastādīta | 201__ gada __._________
Pārbaudīja: |  |  | 201__ gada __._________
Sertifikāta Nr.