## Ēdin.bloks (3)
Darbu daudzumu saraksti
|  |  | LIEZĒRES PAMATSKOLAS ĒDINĀŠANAS BLOKA REMONTDARBU APJOMI | [8 empty] | I
Būves nosaukums : Liezēres pamatskolas ēdināsanas bloka remontdarbi.
Objekta adrese : Liezēres pag. , Madonas novads
Tāme sastādīta 2012.g.tirgus cenās, pamatojoties uz darba apjomiem
Tāme sastādīta 20__.gada ___.________ | [8 empty] | Tāmes izmaksas Ls bez PVN |  |  |  | 0
Nr. |  |  | Mē- | Dau |  |  | Vienības izmaksas |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu
p. | Kods | Darba nosaukums | ra | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Mehā | Kopā | Darb | Darba | Mate- | Mehā | Kopā
k. |  |  | vien |  | norma | samak | alga | riāli | nis- |  | ietil | alga | riāli | nis-
[6 empty] | sas |  |  | mi |  | pība |  |  | mi
likme
[5 empty] | c/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Griesti
1 | 10-020 | Griestu virsmu gruntēšana, bojāto daļu apmetums - izlīdzināšana | Mē- ra: m2; Dau dzums: 47.4
2 | 08-311 | Jaunu piekārto griestu konstrukcijas izveidošana un apdares plātņu iestrāde | Mē- ra: m2; Dau dzums: 179.6
Grīdas
3 | 02-000 | Esošo bojāto grīdu virsmu demontāža | Mē- ra: m2; Dau dzums: 227
4 | 10-105 | Grīdas gruntēšana, izlīdzinošās kārta iestrāde un hidroizolācija pirms flīzēšanas un linoleja iesegšanas | Mē- ra: m2; Dau dzums: 227
5 | 10-105 | Grīdu flīzēšana, grīdlīstes | Mē- ra: m2; Dau dzums: 46.4
6 | 10-250 | Grīdas ierīkošana ar PVC 34. klases, grīdlīstes | Mē- ra: m2; Dau dzums: 150.6
Sienas
7 | 02-061 | Durvju bloku demontāža. | Mē- ra: m2; Dau dzums: 28.5
8 | 08-037 | Koka iekšdurvju bloku iebūve pilnā komplektācijā, kleidu pielikšana | Mē- ra: gb; Dau dzums: 7
9 |  | PVC iekšdurvju bloku iebūve pilnā komplektācijā, kleidu pielikšana( 2200x2300). | bar: Mē- ra to Dau dzums
10 |  | PVC iekšdurvju bloku iebūve pilnā komplektācijā, kleidu pielikšana (2100x900). | Mē- ra: gb; Dau dzums: 3
11 | 10-001 | Apmetuma atjaunošana un remonts durvju ailu slīpās plaknēs pēc bloku maiņas un kalšanas darbiem. | Mē- ra: m2; Dau dzums: 13.4
12 | 02-000 | Esošo bojāto sienu virsmu demontāža | Mē- ra: m2; Dau dzums: 615
13 | 10-105 | Sienu virsmu gruntēšana, bojāto daļu apmetums un hidroizolācijas krāsojums pirms flīzēšanas | Mē- ra: m2; Dau dzums: 80
14 | 10-105 | Sienu flīzēšana | Mē- ra: m2; Dau dzums: 80
15 | 10-020 | Sienu virsmu gruntēšana, bojāto daļu apmetums un špaktelēšana pirms krāsošanas | Mē- ra: m2; Dau dzums: 535
16 | 10-00 | Sienu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | Mē- ra: m2; Dau dzums: 535
VENTILĀCIJA
17 | 17-00 | P-1
18 | " | Pieplūdes iekārta"Remark" | Mē- ra: kpl.; Dau dzums: 1
19 | " | restes PZ60-35 | bar: Mē- ra to Dau dzums
20 | " | ieņemšanas vārsts LKZF60-35 | bar: Mē- ra to Dau dzums
21 | " | filtra kārba ar filtru KFD60-35+KF3 | bar: Mē- ra to Dau dzums
22 | " | el.kalorifers EOS60-35/22 | bar: Mē- ra to Dau dzums
23 | " | lokanais ieliktnis DV60-35 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
24 | " | kanāla radiālais ventilators RP6035/31-4D L-2000m3/h,2,46kW | bar: Mē- ra to Dau dzums
25 | " | trokšna slāpētājs TKU50-30 | bar: Mē- ra to Dau dzums
26 | " | automātiskais bloks VCB | bar: Mē- ra to Dau dzums
| " | termodevējs NS120 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
27 | " | Termodevējs NS130R | bar: Mē- ra to Dau dzums
28 | " | ātruma regulators TRN 7D | bar: Mē- ra to Dau dzums
29 | " | filtra spiediena devējs HUBA 604X | bar: Mē- ra to Dau dzums
| " | N-1
30 | " | nosūces ventilators KD250 M1,l-1000m3/h;230v | Mē- ra: kpl.; Dau dzums: 1
31 | " | regulators RE-1,5 | bar: Mē- ra to Dau dzums
32 | " | uzmava FK 250 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
| " | N-2;N-3
33 | " | nosūces ventilators KD250 l-1,l-500m3/h;230v | Mē- ra: kpl.; Dau dzums: 2
34 | " | regulators RE-1,5 | bar: Mē- ra to Dau dzums
35 | " | uzmava FK 250 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
36 | " | sienas vent. nosūce virs plīts komplektā GNPD | Mē- ra: kpl.; Dau dzums: 1
37 | " | ar filtriem 140/120/45
38 | " | ar tauku noteces vārstu'NOVA META" | bar: Mē- ra to Dau dzums
39 | " | pieplūdes restes ar karbu WTS300X100 | bar: Mē- ra to Dau dzums
40 | " | ar rāmi un regulētāj vārstu PRI/300-100-160
41 | " | pieplūdes restes ar karbu WTS400X150 | bar: Mē- ra to Dau dzums
42 | " | ar rāmi un regulētāj vārstu PRI/400-150-250
43 | " | droseļvārsts PRA160 | bar: Mē- ra to Dau dzums
44 | " | droseļvārsts PRA250 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 6
45 | " | droseļvārsts UTK/R-400-250 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
46 | " | vienvirziena vārsts RSK-200 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
47 | " | trokšna slāpētājs l-900 LDC200 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
48 | " | trokšna slāpētājs LDC250 | bar: Mē- ra to Dau dzums
49 | " | nosūce virs tehn.iekārtas no ner.tērauda 800x600x400/200 | bar: Mē- ra to Dau dzums
50 | " | nosūce virs tehn.iekārtas no ner.tērauda 700x600x400/200 | bar: Mē- ra to Dau dzums
51 | " | vienvirziena vārsts RSK-200 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
52 | " | vienvirziena vārsts RSK-250 | bar: Mē- ra to Dau dzums
53 | " | gaisa vadi no tēraudā skārda:
54 | " | b-1,2mm d200 | Mē- ra: m; Dau dzums: 35
55 | " | b-1,2mm d250 | Mē- ra: m; Dau dzums: 10
56 | " | gaisa vadi no cinkotā skārda:
57 | " | b-0,5mm d160 | bar: Mē- ra to Dau dzums
58 | " | b-0,5mm d250 | Mē- ra: m; Dau dzums: 4
59 | " | b-0,5mm 250x250 | Mē- ra: m; Dau dzums: 5
60 | " | b-0,7mm 300x250 | Mē- ra: m; Dau dzums: 10
61 | " | b-0,7mm 400x250 | Mē- ra: m; Dau dzums: 15
62 | " | b-0,7mm 500x300 | Mē- ra: m; Dau dzums: 15
63 | " | b-0,7mm 600x350 | Mē- ra: m; Dau dzums: 5
64 | " | jumtiņš d-200 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
65 | " | jumtiņš d-250 | bar: Mē- ra
66 | " | siltumizolācija b-100 mm PV-LAM | Mē- ra: m2; Dau dzums: 4
67 | " | siltumizolācija b-50 mm PV-LAM | Mē- ra: m2; Dau dzums: 6
68 | " | skārds | Mē- ra: m2; Dau dzums: 6
69 | " | fasondaļu komplekts | Mē- ra: kpl.; Dau dzums: 1
70 | " | stiprinājums'HILTI" | Mē- ra: kg; Dau dzums: 40
71 | " | lūkas | Mē- ra: gb; Dau dzums: 30
APKURE - maģistrālais cauruļvads
72 | 14-00 | Automātiskais atgaisotājs | Mē- ra: gb; Dau dzums: 4
73 | " | Lodveida vārsts d 40 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 4
74 | " | Cauruļvadu demontāža | Mē- ra: m; Dau dzums: 48
75 | " | . " montāža d 25 | Mē- ra: m; Dau dzums: 90
76 | " | Rettig radiatorkonvektors ar sienas stiprin.c11 500x1200 | Mē- ra: k-ts.; Dau dzums: 10
77 |  | Termotasti | Mē- ra: gb; Dau dzums: 10
78 | " | Cauruļvadu stiprinājumi | Mē- ra: gb; Dau dzums: 45
ELEKTROMONTĀŽA
79 | 18-00 | Gaismeklis OAS-4x18 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 18
80 | " | " PR-1x36 | Mē- ra: gb; Dau dzums: 10
81 | " | Slēdzis v/a 250 V, 16A | Mē- ra: gb; Dau dzums: 18
82 | " | Nozarkārba z/a | Mē- ra: gb; Dau dzums: 18
83 |  | Kabelis ar vara dzīslām PPJ-3x1,5 mm2 | Mē- ra: m; Dau dzums: 299.8
84 | " | Apgaismojuma armatūras z/a | Mē- ra: kts; Dau dzums: 10
85 | " | " " hermētiskā | Mē- ra: gb; Dau dzums: 18
86 | " | Kontrolrozete z/a | Mē- ra: gb; Dau dzums: 24
87 | " | Rievu izveide, aizdare m | Mē- ra: m; Dau dzums: 40
88 | " | Demontāžas darbi | Mē- ra: obj; Dau dzums: 1
89 | " | Mērījumi, tehniskā dokumentācija | Mē- ra: obj; Dau dzums: 1
90 | " | Palīgmateriāli | Mē- ra: obj; Dau dzums: 1
AUKSTĀ ŪDENS maģistrālā cauruļvada un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa
102 | 14-00 | Cauruļvadu demontāža | Mē- ra: m; Dau dzums: 70
103 | 16-000 | Cementa grīdas pacelšana | Mē- ra: m2; Dau dzums: 10
104 | 16-000 | Zemes darbi 1.st. K1 cauruļvada montāžai(ar rokām) | Mē- ra: m3; Dau dzums: 16
105 | 16-000 | Gropes kalšanas darbi ķieģeļu sienā 70x70 | Mē- ra: m; Dau dzums: 0.5
106 | 16-000 | Plastm. kanalizācijas cauruļvads UPANOR SN 4 d110x3,2 | Mē- ra: m; Dau dzums: 18
107 | 16-000 | Fasondaļas plastm. kanaliz. Cauruļvadiem d110 | Mē- ra: k-ts.; Dau dzums: 1
108 | 16-000 | Revizijas atvere d110 | Mē- ra: gab.; Dau dzums: 1
109 | 16-000 | Tīrīšanas lūka d110 | Mē- ra: k-ts.; Dau dzums: 1
110 | 16-000 | Traps ar nerūsējošā tērauda vāciņu, VIEGA d110 | Mē- ra: k-ts.; Dau dzums: 2
111 | 16-000 | Fasondaļas plastm. kanaliz. Cauruļvadiem d50 | Mē- ra: k-ts.; Dau dzums: 8
112 |  | Keramikas izlietne ar sifonu un maisītāju | Mē- ra: k-ts.; Dau dzums: 8
113 |  | Tauku ķērājs | bar: Mē- ra to Dau dzums
114 | " | PEM caurule d.50 PN 10 ar kondensāta izolāciju | Mē- ra: m; Dau dzums: 70
115 | " | Aizsargčaula | Mē- ra: gb; Dau dzums: 8
116 | " | Adapteri | Mē- ra: gb; Dau dzums: 2
117 | " | Pārejas | Mē- ra: gb; Dau dzums: 10
118 | " | Ventīļi | Mē- ra: gb; Dau dzums: 8
119 | " | Ūdensskaitītājs d 20 | bar: Mē- ra to Dau dzums
120 | " | Manometrs | bar: Mē- ra to Dau dzums
121 | " | Ūdensfiltrs | Mē- ra: kts; Dau dzums: 1
122 | " | Mērījumi, tehniskā dokumentācija | Mē- ra: obj; Dau dzums: 1
123 | " | Palīgmateriāli | Mē- ra: obj; Dau dzums: 1
124 | " | Cauruļvadu stiprinājumi | Mē- ra: gb; Dau dzums: 70
Kopā
Materiālu, būvgružu transporta izdevumi ...%
|  |  | Virsizdevumi (…………...%) |  |  | 0
|  |  | t.s. darba aizsardzība |  |  | 0
|  |  | Peļņa (……………..%) |  |  | 0
|  |  | Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) |  |  | 0
|  |  | Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja:
parasksts un tā atšifrējums, datums
Pārbaudīja:
parasksts un tā atšifrējums, datums
Sertifikāta Nr.__________________