## Sheet1 (2)
Nolikums pielikuma Nr.3 "Līguma projekts" 3.pielikums "Tehniskā dokumentācija un Darbu daudzumu saraksts"
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Būves nosaukums: 3.stāva telpu un kāpņu telpas renovācija
Objekta nosaukums: Biroja telpu vienkāršotā renovācija
Objekta adrese: Blaumaņa ielā 3, Madonā, Madonas novadā
Pasūtījuma Nr.:iepirkums "Telpu vienkāršotā renovācija Blaumaņa ielā 3 (3.stāvā), Madonā", identifikācijas numurs MNP2013/2
Lokālā tāme Nr.1
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | Ls (bez PVN)
Tāme sastādīta 2013.gada ……………………..
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba likme (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.Demontāžas darbi
1 | Grīdas seguma demontāža (datu telpai), iesk. pamatni | m2 | 66.1
2 | Linolēja grīdas seguma demontāža | m2 | 21.97
3 | Parketa grīdas seguma demontāža | m2 | 69.6
4 | Flīžu grīdas seguma demontāža | m2 | 5.6
5 | Starpsienu,sienas skapju demontāža | m2 | 44.32
6 | Stikla bloku sienas demontāža | m2 | 16.3
7 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 37.02
8 | Durvju bloku demontāža | m2 | 32.4
9 | Sēdpoda un izlietņu demontāža | gab | 4
2. Apdares darbi
10 | Piekārto griestu Amstrong izveidošana | m2 | 201.7
11 | Starpsienas b-120mm izveidošana no divām kārtam riģipša no abām pusēm pa metāla karkasu un vates (b-75mm) pildījumu | m2 | 52.78
12 | Ailas aizdare ar divām kārtam riģipša no abām pusēm pa metāla karkasu un vates pildījumu | m2 | 6
13 | Sienu virsmas flīzēšana h-1,50 (WC) | m2 | 21.2
14 | Sienu tīrīšana | m2 | 413.48
15 | Sienu virsmas gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 494.6
16 | Krāsojamo tapešu īmēšana | m2 | 346.67
17 | Sienu krāsošana 2x | m2 | 494.6
18 | Esošo radiatoru krāsošana | gab | 17
3. Grīda
19 | Nodilumizturīga homogēnā linoleja ieklāšana uz OSB plātnēm (b-15mm) | m2 | 143
20 | Stiegrota betona grīda (b-60mm) ar epoksīda pārklājumu pa putupolistirolu EPS-200 b-50mm | m2 | 52.8
21 | Grīdas flīzēšana pa javas pamatni, iesk. grīdlistes h-100mm | m2 | 11.4
22 | PVC grīdlīstes ar nobeigumu, salaidumu, līkumu elementiem | m | 155.07
4.Ailas
23 | Jauna durvju ailu izveidošana ķieģeļu starpsienā, iesk. dz/betona pārsedzi 2PB-16-2P (5gb.) montāžu | m2 | 7.98
24 | Koka durvju uzstādīšana ar slēdzeni, eņģēm, rokturiem, kleidām. | gab | 14
25 | Durvju un logu ailas apdare, sagatavošana krāsošanai | m2 | 39.23
26 | Ailes krāsošana | m2 | 39.23
27 | Stiklotas ugunsdrošas durvis EI-30 ar ugunsdrošu sienu montāža | m2 | 9
5.Specdarbi
28 | Elektroinstalācijas sakārtošana | kmpl | 1
29 | Luminiscētais gaismeklis 4x18W griestos | gab | 35
30 | Gaismas ķermeņu 60W z/a uzstādīšana | gab | 9
31 | Zemsprieguma kārbu, dubulto rozešu/ slēdžu uzstādīšana | gab | 80
32 | Sēdpoda uzstādīšana ar pievadu un izvadu pieslēgumiem | gab | 1
33 | Keramikas Izlietnes uzstādīšana ar stiprinājumiem, pievadiem, izvadiem, ūdens maisītāju | gab | 1
34 | Metāla izlietnes uzstādīšana ar stiprinājumiem, pievadiem, izvadiem, ūdens maisītāju | gab | 1
35 | Kanalizācijas sistēmas d=110 ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 4
36 | Kanalizācijas sistēmas d=50 ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 12
6.Kāpņu telpa
37 | Logu bloku un stikla bloku demontāža | m2 | 9.6
38 | Neveramu PVC logu bloku (ārpuse brūna, iekšpuse balta) montāža un apdare | m2 | 9.6
39 | Arējās skārda palodzes | m | 5.7
40 | Iekšējās baltas lamināta palodzes b=20 cm | m | 5.7
41 | Griestu tīrīšana | m2 | 43
42 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, | m2 | 43
43 | Griestu krāsošana ar lateksa krāsu | m2 | 43
44 | Sienu tīrīšana | m2 | 136.42
45 | Sienu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 136.42
46 | Sienu krāsošana ar lateksa krāsu | m2 | 136.42
47 | Logu ailas apdare, sagatavošana krāsošanai | m2 | 6.72
48 | Ailes krāsošana | m2 | 6.72
49 | Esošo ārdurvju demontāža | gab | 1
50 | Metāla ārdurvju ar slēdzeni un pašaizveri, iesk. apdari, uzstādīšana | gab | 1
7.Dažādi darbi
51 | Būvgružu izvākšana, utilizācija | obj | 1
KOPĀ:
Transports ____%
KOPĀ:
Virsizdevumi ____%
Planota peļņa ____%
Sociālais nodoklis 24,09%
Pamatsumma kopā:
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 2%
KOPĀ:
PVN 21%
Pavisam kopā
Sastādīja:
Pārbaudīja:
sertifikāta Nr.
Pielikums lokālajai tāmei Nr.1
1. Lokālās tāmes Nr.1; 17.punkta prasības: Sienu krāsošana 2x ar matētu lateksa krāsu, kas paredzēta iekšējiem apdares darbiem. Krāsu toni saskaņo ar pasūtītāju pirms krāsošanas darbu uzsākšanas
2. Lokālās tāmes Nr.1; 18.punkta prasības: Esošo radiatoru krāsošana ar pusmatētu, pret mazgāšanu, nodilumu un karstumu izturīgu alkīda krāsu, kas paredzēta sildelementu krāsošanai iekštelpās. Krāsas tonis pieskaņojams telpas sienas tonim.
3. Lokālās tāmes Nr.1; 19.punkta prasības: Nodilumizturīga 34. klases homogēnā linoleja (b-2mm) ieklāšana uz OSB plātnēm (b-15mm) ar termiski sakausētām pieskaņotas krāsas metināšanas šuvēm.
4. Lokālās tāmes Nr.1; 21.punkta prasības: norādītie grīdas flīzēšanas darbi jāveic ar nodilumizturīgām (PEI5) flīzēm ar pretslīdēšanas klasi R9. Flīžu krāsas toni saskaņo ar pasūtītāju pirms flīzēšanas darbu uzsākšanas.
5. Lokālās tāmes Nr.1; 26.punkta prasības: Ailes krāsošana ar matētu lateksa krāsu, kas paredzēta iekšējiem apdares darbiem. Krāsu toni saskaņo ar pasūtītāju pirms krāsošanas darbu uzsākšanas.
6. Lokālās tāmes Nr.1; 33.punkta prasības: Keramikas izlietnes 35x30 cm uzstādīšana ar stiprinājumiem, pievadiem, izvadiem, ūdens maisītāju.
7. Lokālās tāmes Nr.1; 34.punkta prasības: Metāla izlietnes 60x60 cm uzstādīšana ar stiprinājumiem, pievadiem, izvadiem, ūdens maisītāju.