## Koptāme
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Tāme sastādīta 2013.gada ___________
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas /Ls/
1. | "“Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija” Siltināšanas darbi"
2. | "“Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija” Iekšdarbi"
Līgumcena kopā:
PVN 21%
Līguma summa kopā ar PVN:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsav siltināšanai
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"“Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija” Siltināšanas darbi""
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: "“Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija” Siltināšanas darbi"
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpībs, c/h
Tāme sastādīta 2013.gada ________
Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Darbietilpība (c/h)
Siltināšanas darbi
1 | Fasādes renovācija
2 | Apkures sistēmas nomaiņa
3 | Siltummehānika un vēdināšana
Kopā:
Virsizdevumi (___%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%
Pavisam kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Fasādes ren
Lokāla tāme Nr.1
Fasādes renovācija
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: |  |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanās darbi
1.1 |  | Objekta lielformāta informatīvais stends | gab | 1
1.2 |  | Mobilā žoga uzstādīšana, īre | obj. | 1
1.3 |  | Biotualetes piegāde, īre | gab | 1
1.4 |  | Dzīvojamā moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.5 |  | Instrumentu moduļa piegāde, īre | gab | 1
1.6 |  | Pagaidu elektropieslēgums | obj. | 1
1.7 |  | Pagaidu ūdensapgāde | obj. | 1
1.8 |  | Sastatņu uzstādīšana un noma | obj. | 1
1.9 |  | Esošo atjaunojamo elementu - pilastru un bāzes - izvirzījumu fiksācija uz vietas objektā un trafareta izveide elementiem renovācijas darbu veikšanai | gab. | 4
1.10 |  | Esošo atjaunojamo elementu - horizontālā fasādes dalījumu - izvirzījuma fiksācija uz vietas objektā un trafareta izveide elementa renovācijas darbu veikšanai | m | 88.5
1.11 |  | Ārējās fasādes apdares elementu - apmetuma veidota izvirzījuma ap logu ailēm 1. un 2. stāva līmenī, ap durvīm 1. stāva līmenī - izvirzījumu fiksācija uz vietas objektā | m2 | 36
2 |  | Demontāžas darbi
2.1 |  | Sānu fasādes lieveņa konstrukcijas demontāža | m3 | 3.2
2.2 |  | Galvenās fasādes lieveņa konstrukcijas demontāža | m3 | 3
2.3 |  | Esošo ūdens noteku sistēmas demontāža | m | 35
2.4 |  | Esošās zibensaizsardzības sistēmas demontāža | obj. | 1
2.5 |  | Esošo ārējo palodžu demontāža | m | 49.4
2.6 |  | Esošo koka logu bloku demontāža | m2 | 108.6
2.7 |  | Fasādes plaknes izlīdzināšana - apmetuma veidota izvirzījuma demontāža ap logu ailēm 1. un 2. stāva līmenī ap durvīm 1. stāva līmenī, b-20 mm | m2 | 36
2.8 |  | Esošā skārda elementa demontāža ēkas sānu fasādē virs horizontālā fasādes dalījuma, izvirzījuma | m | 57.4
2.9 |  | Koka k-cijas vāku demontāža ēkas aizmugures fasādē un virs pārējām šahtām | m2 | 4.4
2.10 |  | Siltumrases ievada jumtiņa k-cijas nosegelementa (Tērauda seguma jumts, koka karkass ar apdares dēļiem) demontāža un montāža atpakaļ pēc renovācijas darbiem ēkas gala fasādē | m2 | 3
2.11 |  | Būvgružu un materiālu iepakojuma izvākšana, utilizācija | m3 | 25
3 |  | Cokola siltināšana
3.1 |  | Grunts izstrāde cokola siltināšanai, roku darbs | m3 | 64.5
3.2 |  | Apstādījumu izrakšana un atpakaļstadīšana | m2 | 20
3.3 |  | Grunts atpakaļaizbēršana | m3 | 64.5
3.4 |  | Vertikālās hidroizolācijas ieklāšana - 2 kārtas bituma mastikas | m2 | 143.7
3.5 |  | Pilastra bāzes izvirzījuma "pieaudzējums" ar 200 betona elementu remonta javu, pieaudzēšana veicama esošā elementa platumā uz āru, ieskaitot stiprinājuma dībeļus | gab. | 4
3.6 |  | Cokola siltināšana ar ekstrudētoto putupolistirolu EPS-150, b-100mm uz līmēšanas javas, stiprināms ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 146.2
3.7 |  | Vēsturiskā cokola izvirzījuma, "leciena" saglabšāna - cokola siltināšana ar +b-50mm ekstrudētoto putupolistirolu EPS-150, uz līmēšanas javas, stiprināms ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) - cokola zonā un 60 cm dziļumā zem zemes | m2 | 94.7
3.8 |  | Cokola apmetums ar armēšanas javu uz stiklašķiedras sieta 160g/m² | m2 | 57.6
3.9 |  | Cokola apmetums ar gatavo, tonēto akrila apmetumu 1,5mm uz zemapmetuma grunts | m2 | 57.6
3.10 |  | Šķembu pamatne apmalei b-120mm | m3 | 7.2
3.11 |  | Betona apmales ierīkošana ap ēku (B20 F150), biezumā b=7 cm un platumā B=70cm | m2 | 60
3.12 |  | Lietus ūdens novadīšanas renes uzstādīšana betona apmales daļā ap ēku, zem lietus ūdens notekām, elm. garums 1,6m | gab. | 6
3.13 |  | Šahtas izveidošana pie kanalizācijas ievadiem ēkā (dz/betona B20, AIII ø10), iesk. virsmas apdari | m3 | 2
3.14 |  | Šahtas vāka uzstādīšana - siltināts koka karkasa vāks ar metāla apdari, 2 gab. | m2 | 2.9
3.15 |  | Koka k-cijas vāka uzstādīšana ēkas aizmugures fasādē pie cokola - siltināts koka karkasa vāks ar metāla apdari, 1 gab. | m2 | 1.5
3.16 |  | Pagraba griestu k-cijas siltināšana ar akmens vates lamellām CGL 20cy (λ=0,036W/mK), b-100mm uz līmēšanas javas | m2 | 23.9
4 |  | Fasādes siltināšana
4.1 |  | Cokola metāla profila b-150 montāža | m | 79.7
4.2 |  | Pilastra izvirzījuma siltināšana ar akmens vati FAS 4 (λ=0,038W/mK), b-100+50mm uz līmēšanas javas un stiprināma ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm), siltināšana veicama esošā elementa platumā uz āru | gab. | 4
4.3 |  | Horizontālā fasādes dalījuma izvirzījuma "pieaudzējums" ar 200 betona elementu remonta javu, pieaudzēšana veicama esošā elementa platumā uz āru, ieskaitot stiprinājuma dībeļus | m | 88.5
4.4 |  | Fasādes siltināšana (līdz H=3.60 m) ar akmens vati FAS 4 (λ=0,038W/mK), b-100+50mm uz līmēšanas javas un stiprināma ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 238
4.5 |  | Ailu izvirzījumu veidošana ap 1. un 2. stāva logu un durvju ailēm ar akmens vati FAB3 b=20 mm, ieskaitot līmēšanas javu un stiprinājuma ar dībeļus | m2 | 36
4.6 |  | Fasādes siltināšana ar akmens vati FAS B (λ=0,036W/mK), b-100+50mm uz līmēšanas javas un stiprināmi ar dībeļiem (160g/m2, stiprība uz pārraušanu 2000 N/50mm) | m2 | 432.9
4.7 |  | Ailu malu siltināšana ar akmens vati FAS 3 (λ=0,037W/mK), b-30mm pa līmēšana javu | m2 | 100.3
4.8 |  | Palodzes siltināšana ar akmens vati FAS 3 (λ=0,037W/mK), b-80mm pa līmēšana javu | m2 | 19.9
4.9 |  | Fasādes un ailu malu apmetums ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu 160g/m² | m2 | 771.2
4.10 |  | Fasādes apmetums ar minerālo dekoratīvo apmetumu SBP 2mm pa zemapmetuma grunti | m2 | 771.2
4.11 |  | Fasādes un ailu malu gruntējums ar FNg un krāsojums 2 reizes ar ūdens dispersijas silikona emulsijas krāsa betona un apmetuma fasādēm | m2 | 771.2
4.12 |  | Cinkotā skārda ārējo palodžu (b-350mm) montāža | m | 49.4
4.13 |  | Skārda elementa montāža ēkas sānu fasādē virs horizontālā fasādes dalījuma, izvirzījuma (b-300mm), ieskaitot siltināšanu ar akmens vati FAS 3 (λ=0,037W/mK), b-80mm pa līmēšana javu | m | 57.4
4.14 |  | Koka logu bloku uzstādīšana ar siltumvadības koeficientu U ≤ 1,1 W/(m2 K), ( Uf=1.4, Ug=0.9 - trīskāršs) | m2 | 108.6
4.15 |  | Iekšējo koka palodžu (b-450mm) montāža - 1. stāvā, saglabājot palodzes autentisko veidolu | m | 22.6
4.16 |  | Iekšējo koka palodžu (b-350mm) montāža - 2. stāvā, saglabājot palodzes autentisko veidolu | m | 20.8
4.17 |  | Koka ārdurvju remonts - esošās krāsas noņemšana, remontēšana un piešpaktalešana, 2x pārkrāsošana, ieskaitot izolējošas blīves uzlikšanu uz durvju un rāmja perimetra un esošā stikla durvju k-cijā aizstāšana ar stikla paketi | m2 | 17
4.18 |  | Lieveņa pakāpienu, laukuma b=120 mm, malu betonēšana (betons B15), iesk. stiegrošanu ar sietu A III Æ 8, acs solis 150x150 mm un ieskaitot vidus aizpildījumu ar smilts bērumu | m3 | 3.2
4.19 |  | Šķembu pamatne b=150 mm lievenim | m3 | 0.8
4.20 |  | ACO kājslauķa ar gumijas virsmu 1000x500 uzstādīšana (4gb.) | m2 | 1
4.21 |  | Tērauda margas nomaiņa, H=0.90 m | m | 2.5
4.22 |  | Esošo koka pagraba durvju remonts-atjaunošana, 1 gab. | m2 | 1.5
5 |  | Jumta k-cijas renovācijas darbi
5.1 |  | Dzegas koka konstrukcijas demontāža | m2 | 56.5
5.2 |  | Dzegas koka konstrukcijas montāža | m2 | 56.5
5.3 |  | Koka uzjumteņu k-ciju demontāža | gab | 3
5.4 |  | Vertikālo ūdens noteku montāža | m | 35
5.5 |  | Izteku montāža | gab | 6
5.6 |  | Zibensaizsardzības sistēmas montāža | obj. | 1
5.6 |  | Divcauruļu sniega barjeru uzstādīšanas uz jumta virs ieejām sānu fasādēs, ieskaitot stiprinājumus un papildelementus, uzstādīšana 2 rindās, Lkopējais=36.0 m | kompl. | 3
6 |  | Dažādi darbi
6.1 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 360
6.2 |  | Lieveņa izveide pie galvenās fasādes:
6.2.1 |  | Lieveņa betonēšana b=80 mm (betons B15), iesk. stiegrošanu ar sietu A III Æ 8, acs solis 150x150 mm | m3 | 7.5
6.2.2 |  | Šķembu pamatne b=150 mm lievenim | m3 | 1.2
6.2.3 |  | Betona bruģakmens "Prizma" (200x100x60) seguma ieklāšana lievenim | m2 | 7.5
6.3 |  | Apgaismes elementu uzstādīšana fasādē pie ieejām, elements - LAMPA 240MM 2X40W E27 Jauda: 2x40W. Cokols: E27. Spriegums: 230V. Materiāls: alumīnijs, stikls. Aizsardzības klase IP44. | gab | 4
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Apkure
Lokāla tāme Nr.2
Apkures sistēmas nomaiņa
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: |  |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada _________
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
| Kods |  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas un sagatavošanās darbi
1.1 |  | 2: Būvlaukuma mobilizācija; 3: kmpl; 4: 1
1.2 |  | 2: Esošo apkures radiatoru līdz 35kg demontāža; 3: kmpl; 4: 31
1.3 |  | 2: Ūdens izlaišana no apkures sistēmas; 3: kmpl; 4: 1
1.4 |  | 2: Esošo apkures cauruļvadu Ø līdz 30mm demontāža; 3: m; 4: 180
1.5 |  | 2: Esošo apkures cauruļvadu Ø līdz 60mm demontāža; 3: m; 4: 50
1.6 |  | 2: Esošo stiprinājumu demontāža visai apkures sistēmai; 3: kmpl; 4: 1
1.7 |  | 2: Caurumu izveidošana sienās un pārsegumos cauruļvadu montāžai; 3: gab; 4: 92
1.8 |  | 2: Betona grīdas konstrukcijas demontāža zemgrīdas kanālu ierīkošanai b-0,3m; 3: m; 4: 10
1.9 |  | 2: Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija; 3: m3; 4: 4
2. Cauruļvadu uzstādīšana apkures sistēmai
2.1 |  | 2: Cieto vara apkures cauruļvadu uzstādīšana ar stiprinājumu ierīkošanu izmantojot lodējamos veidgabalus; 3: m; 4: 242
2.2 |  | 2: Cietās vara caurules Ø18x1; 3: m; 4: 20
2.3 |  | 2: Cietās vara caurules Ø22x1; 3: m; 4: 140
2.4 |  | 2: Cietās vara caurules Ø28x1,5; 3: m; 4: 70
2.5 |  | 2: Cietās vara caurules Ø35x1,5; 3: m; 4: 12
2.6 |  | 2: Apkures sistēmas veidgabali cauruļu, iekārtu pievienojumu montāžai un stiprinājumi saskaņā ar ražotāju rekomendācijām; 3: kmpl; 4: 1
2.7 |  | 2: Cauruļu siltināšana ar čaulām hermetizējot savienojumus; 3: m; 4: 28
2.8 |  | 2: Cauruļvadu siltumizolācija ar elastīgu izolācijas materiālu DN20x13mm; 3: m; 4: 14
2.9 |  | 2: Cauruļvadu siltumizolācija ar elastīgu izolācijas materiālu DN25x13mm; 3: m; 4: 4
2.10 |  | 2: Cauruļvadu siltumizolācija ar elastīgu izolācijas materiālu DN28x13mm; 3: m; 4: 10
2.11 |  | 2: Palīgmateriāli izolācijas izbūvei t.sk. lenta savienojumiem; 3: kmpl; 4: 1
3. Radiatoru montāža
3.1 |  | 2: Radiatoru uzstādīšana ar stiprinājumu, korķi, termoregulatoru, atgaitas pieslēguma mezglu un atgaisotāju, pievienojot pie cauruļvadiem; 3: gab; 4: 31
3.2 |  | 2: Tērauda radiators ar cauruļvadu sānu pievienojumu, komplektā ar atgaisotāju, korķi un stiprinājuma kronšteiniem 228W, CV 11-300-500; 3: gab; 4: 3
3.3 |  | 2: Tas pats, 1554W, C 22-500-1400; 3: gab; 4: 2
3.4 |  | 2: Tas pats, 1332W, C 22-500-1200; 3: gab; 4: 2
3.5 |  | 2: Tas pats, 1110W, C 22-500-1000; 3: gab; 4: 8
3.6 |  | 2: Tas pats, 1098W, CV 22-500-900; 3: gab; 4: 3
3.7 |  | 2: Tas pats, 888W, C 22-500-800; 3: gab; 4: 2
3.8 |  | 2: Tas pats, 777W, C 22-500-700; 3: gab; 4: 2
3.9 |  | 2: Tas pats, 666W, C 22-500-600; 3: gab; 4: 2
3.10 |  | 2: Tas pats, 506W, CV 11-500-700; 3: gab; 4: 2
3.11 |  | 2: Tas pats, 650W, CV 11-500-900; 3: gab; 4: 1
3.12 |  | 2: Tas pats, 2361W, CV 33-500-1400; 3: gab; 4: 3
3.13 |  | 2: Tas pats, 3771W, CV 33-900-1400; 3: gab; 4: 1
3.14 |  | 2: Radiatora termoregulators RTD 3640-15 (regulators ar T-stat. ventīli); 3: gab; 4: 31
3.15 |  | 2: Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15; 3: kmpl; 4: 31
3.16 |  | 2: Palīgmateriāli radiatoru radiatoru nostiprināšanai un pieslēgšanai pie sistēmas; 3: kmpl; 4: 1
3.17 |  | 2: Pievienojuma izbūve pie esošās apkures sistēmas (tērauda cauruļvads DN50, esošs siltummezgls); 3: vietas; 4: 4
4. Apdares darbi pēc ventilācijas, kondicionāšanas sistēmas izbūves
4.1 |  | 2: Konstrukciju šķērsojuma aizdrīvēšana ar celtniecības putām vai hermētiķi; 3: vietas; 4: 92
4.2 |  | 2: Šuvju aizdare ar apmetuma javu; 3: tm.; 4: 46
4.3 |  | 2: Virsmu špaktelēšana, slīpēšana vietām laukumi līdz 0,5m2; 3: m2; 4: 46
4.4 |  | 2: Sienu virsmu krāsošana 2x vietām laukumos līdz 0,5m2 (pietonēt atbilstoši esošajam sienas tonim); 3: m2; 4: 46
4.5 |  | 2: Caurumu plaisu iztīrīšana un aizdare ar apmetuma javu; 3: vietas; 4: 160
4.6 |  | 2: Virsmu špaktelēšana, slīpēšana vietām laukumi līdz 10m2; 3: m2; 4: 120
4.7 |  | 2: Sienu virsmu krāsošana 2x vietām laukumos līdz 10m2 (pietonēt atbilstoši esošajam sienas tonim); 3: m2; 4: 120
4.8 |  | 2: Krāsošanas palīgmateriāli; 3: kmpl; 4: 1
4.9 |  | 2: Betona grīdas konstrukcijas atjaunošana pēc cauruļvadu montāžas Betons 10cm, izlīdzinošā kārta flīžu vai krāsota virsmas seguma apdare; 3: m2; 4: 3
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  | 5: Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Vedin
Lokāla tāme Nr.3
Siltummehānika un vēdināšana
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: |  |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Sagatavošanas un demontāžas darbi
1.1 |  | 2: Izveidot atvērumus sienās un griestu konstrukcijās Ølīdz 300mm inzenierkomunikāciju izbūvei; 3: kmpl; 4: 19
1.2 |  | 2: Izveidot atvērumus sienās un griestu konstrukcijās līdz 0,3m2 inzenierkomunikāciju izbūvei; 3: kmpl; 4: 1
1.3 |  | 2: Būvgružu savākšana, transportēšana un noglabāšana; 3: m3; 4: 1
2. Siltummehānika
Cauruļvadu un veidgabalu montāža
2.1 |  | 2: Pieslēguma izveidošana pie esošās apkures sistēmas; 3: kmpl; 4: 1
2.2 |  | 2: Tērauda metināmo cauruļu montāža (metinot, vītņu savienojumi), stiprināšana pie sienas konstrukcijas Ø≤50mm; 3: m; 4: 85
2.3 |  | 2: Tērauda metināmās caurules Ø21,3x2,8; 3: m; 4: 85
2.4 |  | 2: Tērauda metināmie veidgabali un stiprinājumi; 3: kmpl; 4: 1
Iekārtu, armatūru iebūve cauruļvadu sistēmā
2.5 |  | 2: Armatūras uzstādīšana cauruļvadu sistēmai Dn≤50mm; 3: kmpl; 4: 34
2.6 |  | 2: Cirkulācijas sūknis ALPHA2 L 25-40 130 G=0.08m3/h, H=1.1m, N=5...22W, 230V, DN25; 3: kmpl; 4: 1
2.7 |  | 2: Izplešanās trauks SD8.3,diskveida, piekarams, V=8L, 3bar.; 3: kmpl; 4: 1
2.8 |  | 2: Drošības vārsts DVS 15-2.5h; 3: kmpl; 4: 1
2.9 |  | 2: Ūdens filtrs Dn15; 3: kmpl; 4: 1
2.10 |  | 2: Ūdens filtrs Dn20; 3: kmpl; 4: 1
2.11 |  | 2: Manometrs; 3: kmpl; 4: 2
2.12 |  | 2: Termometrs 0-130°C, metināms; 3: kmpl; 4: 2
2.13 |  | 2: Automātiskais atgaisotājs; 3: kmpl; 4: 2
2.14 |  | 2: Regulēšanas vārsts ar motoru VM2, DN15, Kvs=1.0m3/h , AMV10 (Danfoss) 220V; 3: kmpl; 4: 1
2.15 |  | 2: SiltummainisXB 10-1 8, 3kW, 0.03/0.03l/s; 3: kmpl; 4: 1
2.16 |  | 2: Lodveida ventilis DN15; 3: gab; 4: 13
2.17 |  | 2: Tukšošanas ventilis, DN15; 3: gab; 4: 5
2.18 |  | 2: Iegremdējamais sūknis sistēmas uzpildīšanai Qmin. 1m3/st, hmin.1,5 bar. 230V; 3: gab; 4: 1
2.19 |  | 2: Veidgabali iekārtu, armatūru pievienošanai; 3: kmpl; 4: 1
2.20 |  | 2: Etilēnglikols 35,%; 3: l; 4: 35
2.21 |  | 2: PVC tvertne ar vāku V=50L; 3: kmpl; 4: 1
Sistēmas siltināšana
2.22 |  | 2: Ierīkot Cauruļvadu siltumizolāciju ar akmens vates čaulām, izolācijas biezums līdz 50mm, cauruļvadu nosacītais diametrs līdz 50mm.; 3: m; 4: 40
2.23 |  | 2: Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula ar foliju DN15x40; 3: m; 4: 40
2.24 |  | 2: Palīgmateriāli cauruļvadu siltināšanai; 3: kmpl; 4: 1
Vadības iekārtu uzstādīšana
2.25 |  | 2: Laika apstākļu kompensatora 230V, Devēju, Kartes, vārstu motoru, sūkņu utt. Pieslēgšana vadības sistēmai, ieregulēšana, pārbaude un rakstveida lietošanas instrukcijas sagatavošana; 3: kmpl; 4: 1
2.26 |  | 2: Laika apstākļu kompensators ECL 200 Comfort, 230V; 3: kmpl; 4: 1
2.27 |  | 2: Kartes P30 ECL Comfort 200; 3: gab; 4: 1
2.28 |  | 2: Ūdens temperatūras sensors ESM-11; 3: kmpl; 4: 2
2.29 |  | 2: Ārgaisa sensors ESM-T; 3: kmpl; 4: 1
Elektroinstalācijas darbi SM un AVK sistēmu pievienošanai pie 0,4kV tīkla
2.30 |  | 2: Virsapmetuma sadales skapja IP66 līdz 70kg uzstādīšana iepštelpās pie sienas; 3: kmpl; 4: 1
2.31 |  | 2: Sadales skapis 16 vietām IP66; 3: kmpl; 4: 1
2.32 |  | 2: Elektrokabeļu uzstādīšana līdz 16mm2 iekštelpās vissapmetuma, šķērsojot sienu, griestu konstrukcijas un tos nostiprinot ar skavām, stiprinājumiem; 3: tm.; 4: 365
2.33 |  | 2: PPJ 3 * 1,5 mm2; 3: tm.; 4: 240
2.34 |  | 2: PPJ 5 * 1,5 mm3; 3: tm.; 4: 50
2.35 |  | 2: PPJ 5 * 4 mm2; 3: tm.; 4: 30
2.36 |  | 2: kabelis OMY 3x0,5; 3: tm.; 4: 45
2.37 |  | 2: Aizsardzības automātu uzstādīšana sadalnes skapī; 3: kmpl; 4: 6
2.38 |  | 2: automātiskais slēdzis 3B25A; 3: gab; 4: 1
2.39 |  | 2: automātiskais slēdzis 3B10A; 3: gab; 4: 1
2.40 |  | 2: automātiskais slēdzis 1B6A; 3: gab; 4: 4
2.41 |  | 2: Uzstādīt virsapmetuma nosarkārbas, kabeļu galu līdz 10mm2 savienošana tajā ar vadu savienotājiem TORIX; 3: kmpl; 4: 11
2.42 |  | 2: Kabeļa galu apdare līdz 16mm2 un pievienošana pie iekārtām; 3: gab; 4: 38
Sistēmas sagatavošana darbam
2.43 |  | 2: Apkures sistēmas Ø līdz 80mm uzpildīšana ar etilēnglikolu; 3: 100m; 4: 1
2.44 |  | 2: Etilēnglikols 35,%; 3: l.; 4: 85
2.45 |  | 2: Apkures sistēmas loka hidrauliskā pārbaude, izpilddokumentācijas sagatavošana; 3: kmpl; 4: 1
2.46 |  | 2: Elektroapgādes sistēmas pārbaude, testēšana izpilddokumentācijas sagatavošana; 3: kmpl; 4: 1
3. Ventilācijas sistēma
Ventilācijas iekārtu, gaisa vadu un armatūras uzstādīšana
3.1 |  | 2: Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas tips BS-1(25) ar rotējošo siltummaiņu, ūdens sildītāju, ventilatoriem, gaisa filtriem, aizvariem, elastīgajam savienojumiem, frekvenča pārveidotāju, automātikas bloku un vadības paneli , komplektā:; 3: kmpl; 4: 1
3.2 |  | 2: Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm; 3: tm.; 4: 8
3.3 |  | 2: Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 4
3.4 |  | 2: Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 4
3.5 |  | 2: Stiprinājums D200; 3: gab; 4: 5
3.6 |  | 2: Stiprinājums D250; 3: gab; 4: 4
3.7 |  | 2: Līkums Ø200 90˚, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 1
3.8 |  | 2: Pāreja 250/200, tērauda, cinkota; 3: gab; 4: 1
3.9 |  | 2: Trejgabals 250/200, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 1
3.10 |  | 2: Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē no Ø300 līdz Ø500mm ieskaitot; 3: tm.; 4: 36
3.11 |  | 2: Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 12
3.12 |  | 2: Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 21
3.13 |  | 2: Gaisa vads Ø500, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 3
3.14 |  | 2: Stiprinājums D315; 3: gab; 4: 8
3.15 |  | 2: Stiprinājums D400; 3: gab; 4: 13
3.16 |  | 2: Stiprinājums D500; 3: gab; 4: 4
3.17 |  | 2: Līkums Ø315 90˚, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 1
3.18 |  | 2: Līkums Ø400 90˚, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 5
3.19 |  | 2: Līkums Ø500 90˚, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 9
3.20 |  | 2: Pāreja 315/250, tērauda, cinkota; 3: gab; 4: 1
3.21 |  | 2: Pāreja 400/315, tērauda, cinkota; 3: gab; 4: 2
3.22 |  | 2: Pāreja 500/400, tērauda, cinkota; 3: gab; 4: 2
3.23 |  | 2: Trejgabals 315/315, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 1
3.24 |  | 2: Trejgabals 400/200, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 2
3.25 |  | 2: Trejgabals 400/315, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 1
3.26 |  | 2: Montē cinkotu kantaino gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē ar S līdz 0,25m2; 3: m; 4: 1
3.27 |  | 2: Pāreja 600x600/Ø500, tērauda, cinkota; 3: gab; 4: 1
3.28 |  | 2: Gaisa padeves vārstu, motorizēto vārstu, regulējošo vārstu, klusinātāju uzstādīšana, kniedējot, hermetizējot Ølīdz 500mm ieskaitot; 3: kmpl; 4: 10
3.29 |  | 2: Gaisa pieplūdes difuzors THB-200; 3: gab; 4: 5
3.30 |  | 2: Gaisa nosūces difuzors THB-315; 3: gab; 4: 3
3.31 |  | 2: Droseļvārsts PRA-400; 3: gab; 4: 2
3.32 |  | 2: Palīgmateriāli gaisa vadu, vārstu, vaidgabalu, iekārtu savienošanai, stiprināšanai; 3: kmpl; 4: 1
3.33 |  | 2: Pieplūdes, nosūces restu uzstādīšana tās nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2; 3: kmpl; 4: 1
3.34 |  | 2: Ārējā reste USS 600x600; 3: gab; 4: 1
3.35 |  | 2: Pieplūdes, nosūces jumtiņu, izvadu izbūve tos nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2; 3: kmpl; 4: 3
3.36 |  | 2: Ventilācijas jumtiņš Ø500; 3: gab; 4: 1
3.37 |  | 2: Izvads cauri jumtam Ø500; 3: gab; 4: 1
3.38 |  | 2: Noslēgplāksne 600x600; 3: gab; 4: 1
3.39 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli; 3: kmpl; 4: 1
3.40 |  | 2: Pretsvīšanas izolācijas (pārklāja) b≤50mm izbūve gaisa vadiem hermetizējot savienojumus; 3: m2; 4: 40
3.41 |  | 2: Pretsvīšanas izolācija akmens vates lamellas pārklājs AluCoat b=50mm; 3: m2; 4: 40
3.42 |  | 2: Palīgmateriāli izolācijas stiprināšanai, savienošanai; 3: kmpl; 4: 1
Sistēmas PN1 ūdens sildītāja siltumapgāde (mezgls "1")
3.43 |  | 2: Cieto vara cauruļu uzstādīšana; 3: m; 4: 2
3.44 |  | 2: Kapara caurule 18x1; 3: m; 4: 2
3.45 |  | 2: Palīgmateriāli, veidgabali cauruļu, armatūras montāžai; 3: kmpl; 4: 1
3.46 |  | 2: Ierīkot siltumizolāciju cietajām kapara caurulēm ar Ølīdz 50mm to savienojot, hermetizējot un nostiprinot; 3: m; 4: 2
3.47 |  | 2: Cauruļvadu siltumizolācija AluCoat T DN 20x40mm; 3: m; 4: 2
3.48 |  | 2: Palīgmateriāli cauruļvadu siltumizolācijas uzstādīšanai; 3: kmpl; 4: 1
3.49 |  | 2: Ūdens sajaukšanas mezgla izbūve ūdens kalorīferim ventilācijas agregāta sastāvā; 3: kmpl; 4: 1
3.50 |  | 2: trīsvirzienu vārsts Kvs=0,63; DN15 ar izpildmehānismu, ~230V; 3: kmpl; 4: 1
3.51 |  | 2: balansēšanas vārsts 10/09; 3: gab; 4: 2
3.52 |  | 2: - cirkulācijas sūknis UPS 25-40 130, G=0.11 m3/h, H=0.5m, ~230V, 22W; 3: kmpl; 4: 1
3.53 |  | 2: lodveida vārsts, DN15; 3: gab; 4: 1
3.54 |  | 2: misiņa filtrs DN15; 3: gab; 4: 1
3.55 |  | 2: automātiskais atgaisotājs; 3: gab; 4: 2
3.56 |  | 2: manometrs; 3: gab; 4: 4
3.57 |  | 2: termometrs; 3: gab; 4: 2
3.58 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli un veidgabali; 3: kmpl; 4: 1
Gaisa nosūces sistēma N-1
3.60 |  | 2: Kanāla ventilators K100XL L=150m3/st, H=90Pa; ar elektrodzinēju n=2385min-1; 1~230V; 0,73kW; 3: kmpl; 4: 1
3.61 |  | 2: Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm; 3: tm.; 4: 7
3.62 |  | 2: Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 7
3.63 |  | 2: Līkums Ø100 900, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 4
3.64 |  | 2: Treigabals 100/100, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 2
3.65 |  | 2: Gaisa nosūces difuzors URH-100; 3: gab; 4: 3
3.66 |  | 2: Droseļvārsts PRA-100; 3: gab; 4: 1
3.67 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli; 3: kmpl; 4: 1
Gaisa nosūces sistēma N-2
3.68 |  | 2: Kanāla ventilators K100XL L=50m3/st, H=90Pa; ar elektrodzinēju n=2385min-1; 1~230V; 0,73kW; 3: kmpl; 4: 1
3.69 |  | 2: Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm; 3: tm.; 4: 12
3.70 |  | 2: Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots; 3: m; 4: 12
3.71 |  | 2: Līkums Ø100 900, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 3
3.72 |  | 2: Pieplūdes, nosūces jumtiņu, izvadu izbūve tos nostiprinot un hermetizējot S≤0,5m2; 3: kmpl; 4: 1
3.73 |  | 2: Ventilācijas jumtiņš Ø100; 3: gab; 4: 1
3.74 |  | 2: Izvads cauri jumtam Ø100; 3: gab; 4: 1
3.75 |  | 2: Noslēgplāksne 200x200; 3: gab; 4: 1
3.76 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli; 3: kmpl; 4: 1
Gaisa nosūces sistēma N-3
3.77 |  | 2: Kanāla ventilators K100XL L=150m3/st, H=90Pa; ar elektrodzinēju n=2385min-1; 1~230V; 0,73kW; 3: kmpl; 4: 1
3.78 |  | 2: Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm; 3: tm.; 4: 9
3.79 |  | 2: Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 9
3.80 |  | 2: Līkums Ø100 900, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 4
3.81 |  | 2: Treigabals 100/100, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 1
3.82 |  | 2: Gaisa nosūces difuzors URH-100; 3: gab; 4: 2
3.83 |  | 2: Droseļvārsts PRA-100; 3: gab; 4: 1
3.84 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli; 3: kmpl.; 4: 1
Gaisa nosūces sistēma N-4
3.85 |  | 2: Kanāla ventilators K100XL L=150m3/st, H=90Pa; ar elektrodzinēju n=2385min-1; 1~230V; 0,73kW; 3: kmpl; 4: 1
3.86 |  | 2: Montē cinkotu apaļo gaisa vadu un veidgabalus uzstāda stiprinājumus, savienojumus kniedē, hermetizē Ø līdz 300mm; 3: tm.; 4: 9
3.87 |  | 2: Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots; 3: tm.; 4: 9
3.88 |  | 2: Līkums Ø100 900, tērauda cinkots; 3: gab; 4: 5
3.89 |  | 2: Treigabals 100/100, tērauda, cinkots; 3: gab; 4: 3
3.90 |  | 2: Gaisa nosūces difuzors URH-100; 3: gab; 4: 4
3.91 |  | 2: Droseļvārsts PRA-100; 3: gab; 4: 1
3.92 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli; 3: kmpl.; 4: 1
Dažādi darbi gaisa nosūces sistēmām
3.93 |  | 2: Montē pārplūdes restes TVC 200x100 durvju vērtnes konstrukcijā; 3: kmpl; 4: 9
3.94 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli; 3: kmpl; 4: 9
3.95 |  | 2: Ventilatora apgriezienu vadības sistēmas uzstādīšana (klātbūtnes slēdži + virsapmetuma 1polu slēdzis); 3: kmpl; 4: 4
3.96 |  | 2: ventilatora ātruma regulators REU1,5; 3: kmpl; 4: 4
4. Kondicionāšanas sistēma
4.1 |  | 2: Kondicionēšanas iekārtas Kondicionētājs UV60/NLD, atv.jauda 15,7kW, komplekta ar ārēju bloku LG UU60W/E3D izbūve; 3: kmpl; 4: 1
4.2 |  | 2: Kondensāta izvada izbūve L=līdz 10, 3/8"; 3: kmpl; 4: 1
4.3 |  | 2: Montāžas palīgmateriāli un veidgabali; 3: kmpl; 4: 1
5. Apdares darbi pēc ventilācijas, kondicionāšanas sistēmas izbūves
5.1 |  | 2: Konstrukciju šķērsojuma aizdrīvēšana ar celtniecības putām; 3: vietas; 4: 20
5.2 |  | 2: Šuvju aizdare ar apmetuma javu; 3: tm.; 4: 24
5.3 |  | 2: Virsmu špaktelēšana, slīpēšana vietām laukumi līdz 2m2; 3: m2; 4: 13
5.4 |  | 2: Sienu virsmu krāsošana 2x vietām laukumos līdz 2m2 (pietonēt atbilstoši esošajam sienas tonim); 3: m2; 4: 40
5.5 |  | 2: Ventilācijas gaisavada iebūve ventilācijas kanālos, izveidojot, aizdarot montāžas kanālus; 3: viet; 4: 3
5.6 |  | 2: Izbūvēt stūra kārbu 300x300 no metāla profilu karkasa apšūtu ar reģipsi, špaktelēta, slīpēta krāsota toni piemērojot telpu krāsojumam; 3: m; 4: 6
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  | 5: Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopsav iekšdarbi
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"“Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija” Iekšdarbi""
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: "“Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija” Iekšdarbi"
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpībs, c/h
Tāme sastādīta 2013.gada ________
Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Darbietilpība (c/h)
Iekšdarbi
4 | Telpu renovācija
5 | Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
6 | Elektroinstalācijas izbūve
Kopā:
Virsizdevumi (___%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Darba devēja sociālais nodoklis 24.09%
Summa kopā:
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Telpu ren
Lokālā tāme Nr.4
Telpu renovācija
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: |  |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 2: Demontāžas darbi
1.1 |  | 2: Mūra sienu demontāža; 3: m3; 4: 8.16
1.2 |  | 2: Karkasa sienu demontāža; 3: m2; 4: 37
1.3 |  | 2: Mūra krāsns demontāža; 3: m3; 4: 10.78
1.4 |  | 2: Betona grīdas demontāža, iesk. pamatni (h-600mm); 3: m3; 4: 6.88
1.5 |  | 2: Betona pakāpienu demontāža; 3: m2; 4: 1
1.6 |  | 2: Flīžu seguma demontāža; 3: m2; 4: 42.65
1.7 |  | 2: Koka dēļu grīdas demontāža, iesk. pamatni (siltumizolācija, lāgas); 3: m2; 4: 62.17
1.8 |  | 2: Koka dēļu seguma demontāža; 3: m2; 4: 6.5
1.9 |  | 2: Iekšdurvju bloku demontāža; 3: m2; 4: 30.58
1.10 |  | 2: Sienas apšuvumu demontāža; 3: m2; 4: 54.72
1.11 |  | 2: Sienas flīžu demontāža; 3: m2; 4: 11.6
1.12 |  | 2: Esošo sēdpodu demontāža; 3: gab; 4: 4
1.13 |  | 2: Esošo izlietņu demontāža; 3: gab; 4: 2
1.14 |  | 2: Esošo pisuāru demontāža; 3: gab; 4: 2
1.15 |  | 2: Esošo kanālizācijas cauruļu ø300 demontāža; 3: m; 4: 8
1.16 |  | 2: Būvgružu izvākšana un utilizācija; 3: m3; 4: 40.8795
2 |  | 2: Grīdas
2.1 |  | 2: Grunts izstrāde grīdai, roku darbs (telpas Nr. 1, 1*); 3: m3; 4: 14.95
2.2 |  | 2: Smilts pamatne b-50mm pagrīdē (telpas Nr. 1, 1*); 3: m3; 4: 3.74
2.3 |  | 2: Hidroizolācijas ieklāšana - polietilēna plēve 0,2mm (telpas Nr. 1, 1*); 3: m2; 4: 74.77
2.4 |  | 2: Putupolistirola EPS150, b100mm ieklāšana pagrīdē (telpas Nr. 1, 1*); 3: m2; 4: 74.77
2.5 |  | 2: Stiegrota (AIII ø6, s-200x200mm) monolīta betona (B20) pamatnes izveidošana b-80mm (telpas Nr. 1, 1*); 3: m2; 4: 74.77
2.6 |  | 2: Betona pamatnes izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu (telpas Nr. 1, 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 3: m2; 4: 111.01
2.7 |  | 2: Dēļu klāja b-40mm izveidošana grīdai (2.stāvā); 3: m2; 4: 6.5
2.8 |  | 2: OSB loksnes b15mm ieklāšana (telpas Nr. 8, 9, 10, 11, 12); 3: m2; 4: 19.5
2.9 |  | 2: Ziežamās hidroizolācijas ieklāšana zem grīdas seguma (telpas Nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12); 3: m2; 4: 20.18
2.10 |  | 2: Akmens masas neslīdošo (R-9) grīdas flīžu 500x500mm ieklāšana grīdā, iesk. grīdlīstes (h-50mm) (telpas Nr. 1, 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); 3: m2; 4: 138.87
3 |  | 2: Sienas
3.1 |  | 2: Ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-380mm; 3: m3; 4: 3.06
3.2 |  | 2: Metāla karkasa starpsienas (W112) b-100mm ar vates (l-0,036W/mK) pildījumu b-75mm un dubulto abpusējo ģipškartona lokšņu (GKB) apšuvumu; 3: m2; 4: 60.19
3.3 |  | 2: Sienas apakšējas daļas apšuvums ar ūdens izturīgu paneli pa karkasu h-2,00m (telpas Nr. 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 3: m2; 4: 95.64
3.4 |  | 2: Sienu virsmas tīrīšana no esošās krāsas; 3: m2; 4: 245.42
3.5 |  | 2: Sienu gruntēšana, špaktelēšana (izlīdzināšana) (telpas Nr. 1, 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ); 3: m2; 4: 412.7
3.6 |  | 2: Sienu gruntēšana, krāsošana 2x (telpas Nr. 1, 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ); 3: m2; 4: 412.7
3.7 |  | 2: Sienu virsmas flīzēšana ar 1.šķiras glazētām māla flīzēm (telpas Nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12); 3: m2; 4: 85.48
4 |  | 2: Griesti
4.1 |  | 2: Caurumu aizdare pārsegumā pēc kanalizācijas stāvvasa demontāžas; 3: gab; 4: 2
4.2 |  | 2: Piekāro moduļgriestu "Tile" montāža metāla profilos (telpas Nr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12); 3: m2; 4: 34.56
4.3 |  | 2: Piekārto moduļgriestu "Plaza globe" montāža metāla profilos (telpa Nr. 1); 3: m2; 4: 30.24
4.4 |  | 2: Griestu tīrīšana no esošās krāsas (kāpņu telpā); 3: m2; 4: 32.41
4.5 |  | 2: Griestu pašuvums ar ģipškartona loksnēm pa karkasu (telpas Nr. 1, 1*); 3: m2; 4: 41.77
4.6 |  | 2: Griestu un kāpņu laidu guntēšana, špaktelēšana (telpas Nr. 1, 1*, 6, 7); 3: m2; 4: 74.18
4.7 |  | 2: Griestu un kāpņu laidu gruntēšana, krāsošana 2x (telpas Nr. 1, 1*, 6, 7); 3: m2; 4: 74.18
5 |  | 2: Ailas
5.1 |  | 2: Vienviru, gludu, finierētu durvju bloku (bez sliekšņa) montāža, iesk. furnitūru (8gb.); 3: m2; 4: 13.02
5.2 |  | 2: Koka divviru durvju remonts - esošās krāsas noņemšana, remontēšana un piešpaktalešana, 2x pārkrāsošana (2gb.); 3: m2; 4: 7
5.3 |  | 2: Ailu malu apdare (apmetums, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana 2x); 3: m2; 4: 33.26
6 |  | 2: Dažādi darbi
6.1 |  | 2: Sanmezglu piederumu uzstādīšana; 3: kmpl; 4: 1
6.2 |  | 2: Invalīdu piederumi sanmezglam, iesk. rokturu uz durvju vētnes; 3: kmpl; 4: 1
6.3 |  | 2: Spoguļu uzstādīšana hallē; 3: kmpl; 4: 1
6.4 |  | 2: Garderobes lete; 3: m; 4: 5.45
6.5 |  | 2: Drēbju pakaramie garderobei (līdz 200 personām); 3: kmpl; 4: 1
6.6 |  | 2: Virtuves lete, iesk. virtuves skapjus; 3: m; 4: 10
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  | 5: Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## UK
Lokālā tāme Nr.5
Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: |  |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada _________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Iekšējais ūdensvads
1.1 |  | PP-R caurules Dn15, PN16, ar formdaļām, montāžaslēpti sienās, virs iekārtiem griestiem, savienojumus kausējot, ar stiprinājumiem | m | 101
1.2 |  | Noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 8
1.3 |  | Izolācijas D18x9 montāža uz cauruļvadiem | m | 10
1.4 |  | Noslēgkrāns saimnieciskām vajadzībām Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 4
1.5 |  | Klozetpoda noslēgkrāna Dn15, uzstādīšana, stiprinot pie sienas | gab | 6
1.6 |  | Fajansa izlietnes maisitāja, sviras, ar pievadcaurulēm, uzstādīšana, pievienojot ūdensvadam | kmpl | 7
1.7 |  | Pisuāra krāna montāža | gab | 1
1.8 |  | Gružu filtra Dn15 montāža | gab | 2
1.9 |  | Pretvārsta Dn 15 montāža | gab | 2
1.10 |  | Elektriskā ūdens sildītāja v=15 l, montāža pie sienas, pievienošana ūdensvadam | kmpl | 3
1.11 |  | Pieslēgventiļu ar rozeti montāža pie sienas | kmpl | 14
1.12 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana sienās, iebūvējot aizsargčaulu | viet | 11
1.13 |  | Pieslēgšanās esošajam ūdensvadam | viet | 2
1.14 |  | Izbūvētā ūdensvada sistēmas skalošana, hidrauliskā pārbaude | m | 101
1.15 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
2 |  | Iekšējā kanalizācija
2.1 |  | PVC D110 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 26
2.2 |  | PVC D50 T4 kanalizācijas cauruļu, ar formdaļam, iebūve ēkā, stiprinot ar montažas skavām pie sienām | m | 27
2.3 |  | PVC D110/D50 T4 kanalizācijas cauruļu formdaļu montāža uz caurulēm:
2.3.1 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/110-450 | gab | 6
2.3.2 |  | PVC kanalizācijas T gabals D110/50-450 | gab | 5
2.3.3 |  | PVC kanalizācijas T gabals D50/50-450 | gab | 3
2.3.4 |  | PVC kanalizācijas K gabals D110/110-450 | gab | 1
2.3.5 |  | PVC kanalizācijas likums D110/450 | gab | 25
2.3.6 |  | PVC kanalizācijas likums D50/450 | gab | 21
2.3.7 |  | PVC pāreja D110/50 | gab | 1
2.3.8 |  | Tīrīšanas vietas montāža D110 | gab | 1
2.3.9 |  | Tīrīšanas vietas montāža D50 | gab | 1
2.3.10 |  | PVC kanalizācijas aizbīdņa D110 montāža | gab | 1
2.3.11 |  | PVC kanalizācijas aizbīdņa D50 montāža | gab | 1
2.3.12 |  | Revīzijas D110 uzstādīšana stāvadā | gab | 2
2.4 |  | Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti, uzstādīšana, stiprinot pie gridas ar dibeļskrūvēm, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 5
2.5 |  | Fajansa klozetpoda ar skalojamo kasti cilvekiem ar ipašām vajadzibām, uzstādīšana, stiprinot pie gridas ar dibeļskrūvēm, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 1
2.6 |  | Fajansa izlietnes 50 cm, ar sifonu, uzstādišana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 6
2.7 |  | Fajansa izlietnes 65 cm cilvekiem ar ipašām vajadzibam, ar sifonu, uzstādīšana, stiprinot pie sienas, pievienojot kanalizācijai | kmpl | 1
2.8 |  | Fajansa izlietnes roku balsta cilvekiem ar ipašām vajadzibām,uzstādīšana, stiprinot pie sienas | kmpl | 1
2.9 |  | Klozetpoda roku balsta cilvekiem ar ipašām vajadzibām,uzstādīšana, stiprinot pie sienas | kmpl | 1
2.10 |  | Pisuārs, ar sifonu | kmpl | 1
2.11 |  | K1 ventilāc. jumta izvada montāža | kmpl | 1
2.12 |  | Pieslēgšanās esošai kanalizācijas savācējtvertnei | viet | 1
2.13 |  | Montāžas caurumu izveide, aizdarīšana pārsegumā | viet | 10
2.14 |  | Aizsargčaula D110 | gab | 6
2.15 |  | Aizsargčaula D50 | gab | 4
2.16 |  | Montāžas palīgmateriāli | kmpl | 1
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## EL
Lokāla tāme Nr. 6
Elektroinstalācijas izbūve
Būves nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta nosaukums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija”
Objekta adrese: Dzelzavas pagasta kultūras nams, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija", identifikācijas numurs MNP2013/38_KPFI
Uzņēmējs:
[10 empty] | Tāmes kopējās izmaksas: |  |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada _________
Nr.p.k. | Kods | Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Ls/c.h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sadale ar N un PE klemmi, virs apmetuma, 2 stāvam- 12 moduļu IP40 v/apm. | gab | 1
2 |  | Ievada slēdzis 3/32A | gab | 1
3 |  | Grupu automāts B10 | gab | 6
4 |  | Grupu automāts B16 | gab | 6
5 |  | Automātu savienojošā kopne 12mod. 400V | gab | 1
6 |  | Diferenciālā strāvas aizsardzība 1N/16/0,03 | gab | 4
7 |  | El.rozete zemapm divvietīga IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V | gab | 3
8 |  | El.rozete zemapm IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V | gab | 3
9 |  | Nozarkārbas OBO80 IP54 | gab | 10
10 |  | Nozarkārbas zem apm.68mm | gab | 30
11 |  | Nozarkārbas zem apm.68mm divvietīga | gab | 5
12 |  | Kabeļ dzīslu savienotāji TORIX6 | gab | 50
13 |  | Kabeļ dzīslu savienotāji TORIX16 | gab | 50
14 |  | Kabelis NYM 5 * 4 mm2 | m | 20
15 |  | Kabelis NYM 3 * 2,5 mm2 | m | 100
16 |  | Kabelis NYM 3 * 1,5 mm2 | m | 400
17 |  | Kabeļ aizsarg caurule TXM-M20 | m | 25
18 |  | El.slēdzis pārsl zemapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab | 9
19 |  | El.slēdzis pārsl zemapm. IP 20 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab | 5
20 |  | Gaismeklis crest 2 pie griestiem ar spuldzi R7s 100W 230V IP 20 | gab | 2
21 |  | Gaismeklis downlight ar spuldzēm 2x26W 230V IP 44 | gab | 12
22 |  | Gaismeklis luminiscētais pie griestiem ar spuldzēm ARS/S 4x18W 830/ 230V IP 20 | gab | 10
23 |  | Gaismeklis evakuācijas sienas ar spuldzi 8W 230V IP 44 1h | gab | 3
24 |  | Rievu frēzēšana aizdarināšana | m | 210
25 |  | Kabeļu stiprinājumi | gab | 600
KOPĀ:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.