## ERAF Attiecinamas izmaksas
Līguma pielikums Nr.4 "Darbu daudzumu saraksti"
Darbu daudzumu saraksts un finanšu piedāvājuma tāme Nr.1 (ERAF projekta ietvaros attiecināmas izmaksas)
Objekta nosaukums: Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, Madonā
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Pasūtījuma numurs Nr.: iepirkuma procedūra "Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielai līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvdarbu izpilde", identifikācijas numurs MNP2012/16_ERAF.
Pretendents:___________________________
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
SAULES IELAS IZBŪVE
1 | SAGATAVOŠANAS DARBI
1.1 | Trases uzmērīšana un nospraušana | km | 1.22
1.2 | Koku ciršana ar celmu laušanu, aizvācot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 14
1.3 | Krūmu ciršana ar celmu laušanu, aizvācot uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 147
1.4 | Betona apmaļu demontāža | m | 2978
1.5 | Asfaltbetona seguma demontāža brauktuvei vidēji 10 cm biezumā (frēzējot un transportējot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā līdz 5 km) | m2 | 18434
1.6 | Asfaltbetona seguma demontāža gājēju celiņiem vidēji 5 cm biezumā | m2 | 1548
1.7 | Asfaltbetona seguma frēzēšana 4 cm biezumā | m2 | 345
1.8 | Asfaltbetona seguma frēzēšana 6 cm biezumā | m2 | 2139
1.9 | Betona bruģa seguma demontāža 6 cm biezumā (iesk.bruģa šķirošanu priekš seguma atjaunošanas) | m2 | 2500
1.10 | Cementbetona plātņu demontāža | m2 | 240
1.11 | Pasažieru paviljona demontāža | gab. | 1
1.12 | Atbalstsienas demontāža | m3 | 5
1.13 | Dzelzbetona kāpņu demontāža | m3 | 18.4
1.14 | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 50
2 | MĀKSLĪGĀS BŪVES
2.1 | Plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 100 mm | m | 148
2.2 | Dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 100 mm | m | 137
2.3 | Dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 110 mm | m | 1310
2.4 | Dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 160 mm | m | 85
2.5 | Elektroapgādes kabeļu pārvietošana | m | 425
2.6 | Sakaru komunikāciju aku līmeņošana | gab. | 8
2.7 | Sakaru komunikāciju aku vāku nomaiņa uz smagā tipa (40 t), slēdzamiem aku vākiem | gab. | 8
2.8 | Sakaru komunikāciju aku nomaiņa | gab. | 4
2.9 | Poligonometrijas punktu aizsardzība un līmeņošana projektētā asfalta līmenī | gab. | 3
2.10 | Siltumtrases kameras vāka līmeņošana projektētā seguma līmenī | gab. | 1
2.11 | Kāpņu izbūve no saliekamiem betona pakāpieniem | gab. | 3
2.12 | Kāpņu izbūve ar betona bruģa segumu | gab. | 1
2.13 | Betona tekņu (255x160x80) izbūve uz gājēju celiņa ūdens novadīšanai no ēku notekām | m | 15
2.14 | Drenāžas kanāla izbūve | m | 70
2.15 | Esošā drenāžas kanāla pārbūve | m | 22
2.16 | Atbalstsienas izbūve | m | 82
2.17 | Infiltrācijas akas izbūve | gab. | 2
3 | ZEMES DARBI
3.1 | Gultnes izstrāde un materiāla aizvešana uz atbērtni | m3 | 4861
3.2 | Klātnes planēšana un profilēšana projektētā vertikālā plāna līmenī | m2 | 16115
3.3 | Zaļās zonas veidošana (apzaļumošanas darbi) | m2 | 2428
3.4 | Zaļās zonas atjaunošana | m2 | 2337
4 | IELAS IZBŪVE
4.1 | Salizturīgā slāņa izbūve 40 cm biezumā | m3 | 160
4.2 | Šķembu maisījuma (fr.0/56mm) kārtas izbūve 15 cm biezumā | m2 | 391
4.3 | Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) kārtas izbūve 10 cm biezumā | m2 | 391
4.4 | Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) izlīdzinošā slāņa izbūve 0-10 cm biezumā | m3 | 1358
4.5 | Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve | m2 | 4695
4.6 | Karstā asfalta AC11surf kārtas izbūve 4 cm biezumā | m2 | 13575
4.7 | Karstā asfalta AC16base kārtas izbūve 6 cm biezumā | m2 | 13575
4.8 | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve | m | 1830
4.9 | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve horizontāli | m | 26
4.10 | Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve | m | 60
4.11 | Betona apmaļu 100x22x15 izbūve | m | 123
5 | IELU PIESLĒGUMU IZBŪVE
5.1 | Salizturīgā slāņa izbūve 40 cm biezumā | m3 | 100
5.2 | Šķembu maisījuma (fr.0/56mm) kārtas izbūve 15 cm biezumā | m2 | 251
5.3 | Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) kārtas izbūve 10 cm biezumā | m2 | 251
5.4 | Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) izlīdzinošā slāņa izbūve 0-10 cm biezumā | m3 | 205
5.5 | Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve | m2 | 251
5.6 | Karstā asfalta AC11surf kārtas izbūve 4 cm biezumā | m2 | 2555
5.7 | Karstā asfalta AC16base kārtas izbūve 6 cm biezumā | m2 | 2540
5.8 | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve | m | 296
5.9 | Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve | m | 32
5.10 | Betona apmaļu 100x22x15 izbūve | m | 62
5.11 | Laukakmeņu seguma izbūve | m2 | 15
6 | AUTOBUSU PIETURU IZBŪVE
6.1 | Pasažieru platformas būvniecība ar betona bruģa (198x98x60) segumu | gab. | 5
6.2 | Pasažieru paviljona uzstādīšana | gab. | 1
6.3 | Sola uzstādīšana | gab. | 5
6.4 | Atkritumu urnas uzstādīšana | gab. | 5
7 | AUTOMAŠĪNU STĀVVIETU, STĀVLAUKUMU IZBŪVE
7.1 | Salizturīgā slāņa izbūve 30 cm biezumā | m3 | 504
7.2 | Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) kārtas izbūve 20 cm biezumā | m2 | 1423
7.3 | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve | m | 458
7.4 | Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve | m | 5
7.5 | Betona apmaļu 100x22x15 izbūve | m | 205
7.6 | Karstā asfalta AC16surf kārtas izbūve 6 cm biezumā | m2 | 3027
7.7 | Smilts izlīdzinošā slāņa izbūve 5 cm biezumā | m3 | 16
7.8 | Betona bruģa (198x98x60) seguma izbūve 6 cm biezumā | m2 | 311
7.9 | Laukakmeņu seguma izbūve | m2 | 180
8 | NOBRAUKTUVJU IZBŪVE
8.1 | Salizturīgā slāņa izbūve 30 cm biezumā | m3 | 260
8.2 | Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) pamata izbūve 20 cm biezumā | m2 | 734
8.3 | Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve | m2 | 48
8.4 | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve | m | 184
8.5 | Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve | m | 54
8.6 | Betona apmaļu 100x22x15 izbūve | m | 131
8.7 | Karstā asfalta AC11surf kārtas izbūve 6 cm biezumā | m2 | 719
8.8 | Smilts izlīdzinošā slāņa izbūve 5 cm biezumā | m3 | 9
8.9 | Betona bruģa (198x98x60) seguma izbūve 6 cm biezumā | m2 | 174
8.10 | Laukakmeņu seguma izbūve | m2 | 62
9 | GĀJĒJU CELIŅU IZBŪVE
9.1 | Salizturīgā slāņa izbūve 30 cm biezumā | m3 | 1389
9.2 | Šķembu maisījuma (fr.0/32mm) pamata izbūve 15 cm biezumā | m2 | 3087
9.3 | Smilts izlīdzinošā slāņa izbūve 5 cm biezumā | m3 | 210
9.4 | Betona bruģa (198x98x60) seguma izbūve 6 cm biezumā | m2 | 2797
9.5 | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve | m | 62
9.6 | Betona apmaļu 100x20x8 izbūve | m | 1790
9.7 | Betona plākšņu (vadlīniju) izbūve 6 cm biezumā | m2 | 31
9.8 | Esošā betona bruģa seguma atjaunošana ar esošo materiālu | m2 | 1507
10 | CEĻA APRĪKOJUMS
10.1 | Ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 122
10.2 | Ceļa papildzīmju uzstādīšana | gab. | 13
10.3 | Cinkota metāla ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 69
10.4 | Gājēju margas uzstādīšana | m | 65
10.5 | Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana ar termoplastu | m2 | 916
10.6 | Sarkana horizontālā krāsojuma uzklāšana velojoslām | m2 | 446
11 | CITI DARBI
11.1 | Hidroizolācijas uzklāšana uz māju pamatiem | m2 | 152
SAULES IELAS IZBŪVE KOPĀ:
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE
12 | Lietus ūdens PP caurules (8kN/m2) izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi
12.1 | PP dubultsiena
12.1.1 | De 160 | m | 3
12.1.2 | De 200 | m | 72
12.1.3 | De 250 | m | 102
12.1.4 | De 315 | m | 20
12.1.5 | De 400 | m | 285
12.1.6 | De 670 | m | 20
13 | Plastmasas skatakas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
13.1 | D=560/500mm
13.1.1 | Dziļums: vidējais līdz 1.5m | kpl. | 5
13.1.2 | Dziļums: vidējais 1.5-2.0m | kpl. | 5
14 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu , regulēšanas šahtu, ķeta rāmi un restu vāku 40t
14.1 | 400/315 ar nosēddaļu 70l
14.1.1 | Dziļums: vidējais 1.0-2.0m | kpl. | 11
14.2 | 560/500 ar nosēddaļu 130l
14.2.1 | Dziļums: vidējais 1.0-2.0m | kpl. | 4
15 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
15.1 | D=1000mm
15.1.1 | Dziļums: vidējais līdz 1.5m | kpl. | 2
15.1.2 | Dziļums: vidējais 1.5-2.0m | kpl. | 1
15.1.3 | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 1
16 | Veidgabali
16.1 | Aizsargčaulas
16.1.1 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gb. | 2
16.1.2 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gb. | 3
16.1.3 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 315mm | gb. | 4
16.1.4 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 400mm | gb. | 6
16.1.5 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 670mm | gb. | 2
16.2 | Līkumi
16.2.1 | Līkums 450 : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab. | 1
16.2.2 | Līkums 900 : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gab. | 1
16.3 | Trejgabali
16.3.1 | Trejgabals 450 : caurulei ar ārējo diametru 250/250mm | gab. | 1
16.4 | Montāžas materiāli
16.4.1 | Caurules balstenis: AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 1.0m | kompl. | 1
16.5 | Demontāža
16.5.1 | Esošo komunikāciju DN100 - 650mm demontāža | m. | 60
16.5.2 | Esošo dzelzsbetona aku/gūliju demontāža | gb. | 7
16.6 | Esoša saliekamā dzelzsbetona grodu aka atjaunošana- ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes (D=1500/1000mm)
16.6.1 | Dziļums: vidējais 1.5-4.0m | gb. | 6
17 | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
17.1 | Šķērsojumi (darbojās vai periodiski darbojās) ar sadzīves kanalizācijas cauruli diametrā no 110mm - 250mm
17.1.1 | Ūdensvada caurule | vietas | 4
17.1.2 | Sadzīves kanalizācijas caurule | vietas | 8
17.1.3 | Siltumtrase | vietas | 4
17.1.4 | Zemsprieguma kabelis | vietas | 16
17.1.5 | Sakaru kabelis/kanalizācija | vietas | 7
18 | Palīgaprīkojuma darbi
18.1 | Zemes materiāls
18.1.1 | Pievests granulēts materiāls, kas paredzēts izraktās nederīgās grunts aizvietošanai cauruļvadu izlīdzinošās kārtas ierīkošanai (zem cauruļvadiem h=0,15m) | m3 | 35
18.2 | Pieslēgums
18.2.1 | Pieslēgums esošajai lietus ūdens kanalizācijas akai ar pašteces cauruļvadu : nominālais diametrs 315mm | vietas | 7
18.3 | TV inspekcija
18.3.1 | Lietus ūdens kanalizācijas kolektora pārbaude ar TV inspekciju | m | 502
19 | Seguma atjaunošana - ieskaitot visus darbus
19.1 | Segas konstrukcijas tips Nr.1*
19.1.1 | Karsta asfalta saistes kārta AC-11surf h=4cm* | m2 | 0
19.1.2 | Karsta asfalta saistes kārta AC-16base h=6cm* | m2 | 0
19.1.3 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm | m2 | 1025
19.1.4 | Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=15cm | m2 | 1025
19.1.5 | Salizturīgais slānis hmin=40cm | m3 | 410
19.2 | Segas konstrukcijas tips Nr.2
19.2.1 | Karsta asfalta saistes kārta AC-16surf h=5 cm | m2 | 25
19.2.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=20 cm | m2 | 25
19.2.3 | Salizturīgas slānis hmin=30cm | m3 | 7.5
19.3 | Segas konstrukcija gājēju celiņam ar bruģakmens segumu (pārbruģēšana)
19.3.1 | Betona bruģis h=8 cm (esošais) | m2 | 160
19.3.2 | Smilts/cementa maisījums (attiecība 1:8) h=5cm | m2 | 160
19.3.3 | Minerālmateriālu maisījums 0/32 h=15cm | m2 | 160
19.3.4 | Salizturīgais slānis h=30cm | m3 | 48
19.4 | Zālāja atjaunošana, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana
19.4.1 | Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgas zāles sēklām, h=10cm | m2 | 85
19.5 | Līmeņošana
19.5.1 | Aku vāku līmeņošana | gb. | 1
19.6 | Būvgrūži
19.6.1 | Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei un aizvešana, hvid =10cm | m2 | 1050
19.6.2 | Šķembu, smilts, grants pamata demontāža un aizvešana, hvid=40cm | m3 | 700
20 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZBŪVE KOPĀ:
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJAS IZBŪVE
21 | Palīgaprīkojuma darbi
21.1 | Zemes materiāls
21.1.1 | Pievests granulēts materiāls, kas paredzēts izraktās nederīgās grunts aizvietošanai cauruļvadu izlīdzinošās kārtas ierīkošanai (zem cauruļvadiem h=0,15m) | m3 | 40
21.2 | Betona paliktņi un balsti
21.2.1 | Betons cauruļvadu un armatūras palikņiem un balstiem (B10) | m3 | 0.5
21.3 | Pieslēgums
21.3.1 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam : diametrs 32mm-150mm | vietas | 8
21.3.2 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijas akai ar pašteces cauruļvadu : nominālais diametrs 110mm-315mm | vietas | 30
21.4 | Demontāža
21.4.1 | Esošo komunikāciju DN32 - 300mm demontāža | m | 500
21.4.2 | Esošo dzelzsbetona aku demontāža | gb. | 40
21.5 | TV inspekcija / Skalošana un dezinfekcija
21.5.1 | Jaunizbūvētā sadzīves kanalizācijas kolektora pārbaude ar TV inspekciju | m | 1166
21.5.2 | Ūdensvada skalošana un dezinfekcija | m | 120
21.6 | Esoša saliekamā dzelzsbetona grodu aka atjaunošana- ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes (D=1500/1000mm)
21.6.1 | Dziļums: vidējais 2.0-3.5m | gb. | 4
21.7 | Esoša ūdensmērītāja aka pārlikšana - ieskaitot visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes (D=500mm)
21.7.1 | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | gb. | 1
22 | Seguma atjaunošana - ieskaitot visus darbus
22.1 | Segas konstrukcijas tips Nr.1*
22.1.1 | Karsta asfalta saistes kārta AC-11surf h=4cm* | m2 | 0
22.1.2 | Karsta asfalta saistes kārta AC-16base h=6cm* | m2 | 0
22.1.3 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm | m2 | 1380
22.1.4 | Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=15cm | m2 | 1380
22.1.5 | Salizturīgais slānis hmin=40cm | m3 | 540
22.2 | Segas konstrukcijas tips Nr.2
22.2.1 | Karsta asfalta saistes kārta AC-16surf h=5 cm | m2 | 70
22.2.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=20 cm | m2 | 70
22.2.3 | Salizturīgas slānis hmin=30cm | m3 | 21
22.3 | Segas konstrukcija gājēju celiņam ar bruģakmens segumu (atjaunošana)
22.3.1 | Betona bruģis h=8 cm (esoša demontaža/montaža) | m2 | 360
22.3.2 | Smilts/cementa maisījums (attiecība 1:8) h=5cm | m2 | 360
22.3.3 | Minerālmateriālu maisījums 0/32 h=15cm | m2 | 360
22.3.4 | Salizturīgais slānis h=30cm | m3 | 108
22.4 | Grants segums
22.4.1 | Grants maisījums 0/32, h=20 cm | m2 | 10
22.4.2 | Salizturīgais slānis h=30cm | m3 | 3
22.5 | Zālāja atjaunošana, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana
22.5.1 | Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgas zāles sēklām, h=10cm | m2 | 170
22.6 | Līmeņošana
22.6.1 | Aku vāku līmeņošana | gb. | 3
22.7 | Būvgrūži
22.7.1 | Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei un aizvešana, hvid =20cm | m2 | 1450
22.7.2 | Šķembu, smilts, grants pamata demontāža un aizvešana, hvid=40cm | m3 | 730
23 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
ŪDENSAPGĀDE
24 | Ūdensapgādes plastmasas caurules PE, PN10 izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un spiediena pārbaudi
24.1 | SDR11, PE100
24.1.1 | De 32 | m | 33
24.1.2 | De 63 | m | 30
24.1.3 | De 110 | m | 55
25 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
25.1 | D=1500mm
25.1.1 | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 1
26 | Kaļamā ķeta veidgabali
26.1 | Trejgabali
26.1.1 | DCI Atloku trejgabals: nominālais diametrs: 50mm | gab. | 1
26.1.2 | DCI Atloku trejgabals: nominālais diametrs: 100mm | gab. | 2
26.2 | Krustgabali
26.2.1 | DCI Atloku krustgabals: nominālais diametrs:100mm | gab. | 1
26.3 | Pazemes tipa atloku aizbīdņi
26.3.1 | DCI Pazemes tipa atloku aizbīdnis ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi, 1.5-2.0 m garu: nominālais diametrs: 50mm | gab. | 2
26.3.2 | DCI Pazemes tipa atloku aizbīdnis ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi, 1.0-2.0 m garu: nominālais diametrs: 100mm | gab. | 3
26.4 | Atloku aizbīdņi
26.4.1 | DCI Atloku aizbīdnis ar rokratu :nominālais diametrs 100mm | gab. | 4
26.5 | Atloki
26.5.1 | Uz stiepi noturīgs uzliekams atloks ķeta caurulei: nominālais diametrs: 100mm priekš ķeta atloka:nominālais diametrs 100mm | gab. | 4
26.6 | Atloku pāreja
26.6.1 | DCI Atloku pāreja 100/50 mm | gab. | 1
26.7 | Sedli
26.7.1 | Kaļamā ķeta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vītni 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi servisa ventiļa pievienošanai, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas, priekš PE caurules: ārējais diametrs 110mm | kpl. | 1
26.7.2 | Kaļamā ķeta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vītni 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi servisa ventiļa pievienošanai, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas, priekš DCI caurules: nominālais diametrs 100mm | kpl. | 2
26.7.3 | Kaļamā ķeta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vītni 25mm, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas, priekš PE caurules: ārējais diametrs 110mm | kpl. | 1
27 | PE100 SDR 11, cauruļu veidgabali
27.1 | Pārejas
27.1.1 | Pāreja PE/tērauds: 32mm/25mm caurules savienošanai | gb. | 3
27.1.2 | Pāreja PE/tērauds: 63mm/50mm caurules savienošanai | gb. | 1
27.2 | Dubultuzmavas
27.2.1 | PE Dubultuzmava: ārējais diametrs 32mm | gab. | 1
27.3 | Gala noslēgi
27.3.1 | PE gala noslēgs: caurules diametrs De110mm | gb. | 1
27.4 | Atloki
27.4.1 | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 63mm : nominālais diametrs 50mm | gb. | 4
27.4.2 | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm | gb. | 9
27.5 | Aizsargčaulas
27.5.1 | Aizsargčaula caurulei De32 | gb. | 3
27.5.2 | Aizsargčaula caurulei De110 | gb. | 4
27.6 | Pāreja
27.6.1 | PE pāreja De 63mm/32mm caurules savienošanai | gb. | 2
28 | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
28.1 | Šķērsojumi (darbojās vai periodiski darbojās) ar ūdensvada cauruli diametrā no 32mm - 110mm
28.1.1 | Kanalizācijas kolektors vai drenu caurule | vietas | 3
28.1.2 | Siltumtrase | vietas | 1
28.1.3 | Zemsprieguma kabelis | vietas | 8
28.1.4 | Sakaru kabelis/kanalizācija | vietas | 5
29 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA
30 | Sadzīves notekūdeņu PP caurules (8kN/m2) rekonstrukcija būvgrāvī ar atklāto tranšejas metodi- ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, pārpumpēšanu un pārbaudi
30.1 | PP dubultsiena
30.1.1 | De 110 | m | 6
30.1.2 | De 160 | m | 170
30.2 | PP monolītsiena (vai PVC)
30.2.1 | De 200 | m | 320
30.2.2 | De 250 | m | 38
30.2.3 | De 315 | m | 12
31 | Sadzīves notekūdeņu plastmasas caurules PE, PN10 rekonstrukcija ar beztranšejas metodi - ieskaitot pārpumpēšanu un pārbaudi
31.1 | SDR17, PE100
31.1.1 | De 250 | m | 620
32 | Plastmasas skatakas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
32.1 | D=560/500mm
32.1.1 | Dziļums: līdz 1.5m | kpl. | 4
32.1.2 | Dziļums: vidējais 1.5-2.0m | kpl. | 8
32.1.3 | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 9
32.1.4 | Dziļums: vidējais 2.5-3.0m | kpl. | 4
32.1.5 | Dziļums: vidējais 3.5-4.0m | kpl. | 7
33 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
33.1 | D=1000mm
33.1.1 | Dziļums: līdz 1.5m | kpl. | 1
33.1.2 | Dziļums: vidējais 1.5-2.0m | kpl. | 2
33.1.3 | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 2
33.1.4 | Dziļums: vidējais 2.5-3.0m | kpl. | 1
33.2 | D=1500mm
33.2.1 | Dziļums: vidējais 3.0-3.5m | kpl. | 1
33.2.2 | Dziļums: vidējais 3.5-4.0m | kpl. | 4
33.2.3 | Dziļums: vidējais 4.0-4.5m | kpl. | 1
34 | Veidgabali
34.1 | Aizsargčaulas
34.1.1 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gb. | 6
34.1.2 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gb. | 16
34.1.3 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gb. | 18
34.1.4 | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru315mm | gb. | 1
34.2 | Savienojumi (plastmasa/betona vai keramika caurule)
34.2.1 | Savienojums : caurulei ar ārējo diametru 110mm | gb. | 3
34.2.2 | Savienojums : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gb. | 13
34.2.3 | Savienojums : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gb. | 9
34.2.4 | Savienojums : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gb. | 3
34.2.5 | Savienojums : caurulei ar ārējo diametru 315mm | gb. | 1
34.3 | Līkumi
34.3.1 | Līkums 450 : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gb. | 8
34.3.2 | Līkums 450 : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gb. | 5
34.3.3 | Līkums 450 : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gb. | 1
34.3.4 | Līkums 900 : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gb. | 13
34.3.5 | Līkums 900 : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gb. | 6
34.3.6 | Līkums 900 : caurulei ar ārējo diametru 250mm | gb. | 1
34.4 | Trejgabali
34.4.1 | Trejgabals 450 : caurulei ar ārējo diametru 160/160mm | gb. | 8
34.4.2 | Trejgabals 450 : caurulei ar ārējo diametru 200/200mm | gb. | 5
34.4.3 | Trejgabals 450 : caurulei ar ārējo diametru 250/250mm | gb. | 1
34.5 | Montāžas materiāli
34.5.1 | Caurules balstenis: AISI 304 b=2.5mm; m=2.3...2.9kg solis 1.0m | kpl. | 8
34.6 | Šķērsojumi (darbojās vai periodiski darbojās) ar sadzīves kanalizācijas cauruli diametrā no 160mm - 315mm
34.6.1 | Kanalizācijas kolektors vai drenu caurule | vietas | 8
34.6.2 | Ūdensvada caurule | vietas | 17
34.6.3 | Siltumtrase | vietas | 7
34.6.4 | Zemsprieguma kabelis | vietas | 25
34.6.5 | Augstsprieguma kabelis | vietas | 1
34.6.6 | Sakaru kabelis/kanalizācija | vietas | 42
35 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJAS IZBŪVE KOPĀ:
APGAISMOJUMA IZBŪVE
36 | Materiālu specifikācija apgaismojuma izbūvei
36.1 | Apgaismojuma armatūra IP65; Selenium SGP340 SON-T | gab. | 61
36.2 | Balsta kronšteins L-veida 1.5/1/15 | gab. | 19
36.3 | Balsta kronšteins T-veida 1.5/1/15 | gab. | 21
36.4 | Apgaismojuma balsts konisks cinkots h=10m | gab. | 40
36.5 | Betona pamats apgaismojuma balstam | gab. | 40
36.6 | Gumijas blīve GB-RG | gab. | 40
36.7 | Gājēju pārejas apgaismojuma armatūra IP66; CALYPSO ZEBRA | gab. | 2
36.8 | Gājēju pārejas apgaismojuma balsts | kompl. | 2
36.9 | Betona pamats P-2 gājēju pārejas apgaismojuma balstam | gab. | 2
36.10 | Gumijas blīve | gab. | 2
36.11 | Gājēju pārejas prožektors IP66; 250W | gab. | 1
36.12 | Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15 | kompl. | 42
36.13 | Kabelis NYY 2x2,5mm² | m | 760
36.14 | Kabelis NYY 2x1,5mm² | m | 5
36.15 | Nātrija lampa 100W | gab. | 21
36.16 | Nātrija lampa 150W | gab. | 40
36.17 | Metāla halīda lampa 250W | gab. | 2
36.18 | Metāla halīda lampa 250W prožektoram | gab. | 1
36.19 | Apgaismojuma vadības sadalne (KS-II tipa 1235x560x300) | kompl. | 1
36.20 | Kabeļu komutācijas sadalne KS-I-04 | kompl. | 4
36.21 | Pamatne MP-III | gab. | 1
36.22 | Pamatne MP-II | gab. | 4
36.23 | Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 80A "C" mont.uz DIN sliedes | gab. | 1
36.24 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "B" mont.uz DIN sliedes | gab. | 1
36.25 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 50A "C" mont.uz DIN sliedes | gab. | 3
36.26 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 40A "C" mont.uz DIN sliedes | gab. | 3
36.27 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "C" mont.uz DIN sliedes | gab. | 64
36.28 | Kontaktors ~3; 3pol.; 115A; 230V | gab. | 1
36.29 | Krēslas slēdzis 1NO-1NC; 10A; 230V, ar pie sienas stiprināmu sensoru | gab. | 1
36.30 | Selektorslēdzis 3 pozīciju ~1, 1.pol.; 16A mont.uz DIN sliedes | gab. | 1
36.31 | Indikators 230V mont.uz DIN sliedes | gab. | 1
36.32 | Drošinātājs NH-00 16A | gab. | 15
36.33 | Drošinātājs NH-00 25A | gab. | 3
36.34 | Drošinātājs NH-00 35A | gab. | 3
36.35 | Nazis NH-00 160A | gab. | 12
36.36 | Drošinātāju līste 160A | gab. | 16
36.37 | Kabelis AXMK 4x35mm² | m | 1650
36.38 | Kabelis AXMK 4x16mm² | m | 160
36.39 | PE caurule ∅110mm | m | 325
36.40 | PE caurule ∅75mm | m | 1280
36.41 | Kabeļu gala apdare EPKT 0031-L12 | kompl. | 12
36.42 | Kabeļu gala apdare EPKT 0031 | kompl. | 86
36.43 | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 2
36.44 | Kabeļu savienojuma uzmava SMOE 81513 | kompl. | 1
36.45 | Kabeļkurpe SAL 1.272 | gab. | 8
36.46 | Zemējuma spaile SE 15 | gab. | 5
36.47 | Zemējuma vads Cu 25mm2 | m | 8
36.48 | Zemējuma stienis 219/20 20x1500mm | gab. | 16
36.49 | Zemējuma stieņa klemme 2760 20 FT, RD8-10/FL40 | gab. | 8
36.50 | Zemējuma stieņa spice 1819/20BP | gab. | 8
36.51 | Apaļtērauds, ∅10mm | m | 20
36.52 | Antikorozijas lenta 356/50 10m rullis | gab. | 1
36.53 | Signāllenta | m | 1605
36.54 | Smiltis | m³ | 94
36.55 | Keramzīts | litri | 129.24
37 | Darbu apjomi apgaismojuma izbūvei
37.1 | Esošo ielas apgaismojuma balstu ar gaismekļiem demontāža | kompl. | 29
37.2 | Tranšejas rakšana - aizbēršana vienam kabelim (mehāniski) | m | 1430
37.3 | Tranšejas rakšana - aizbēršana vienam kabelim (ar rokām) | m | 100
37.4 | Tranšejas rakšana - aizbēršana diviem kabeļiem (mehāniski) | m | 50
37.5 | Tranšejas rakšana - aizbēršana diviem kabeļiem (ar rokām) | m | 15
37.6 | Gultnes sagatavošana | m | 1595
37.7 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā PE ∅110mm | m | 325
37.8 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā PE ∅75mm | m | 1280
37.9 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulēs, AXMK 4x35 | m | 1503
37.10 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulēs, AXMK 4x16 | m | 136
37.11 | Bedres rakšana pamatnēm, MP-III | gab. | 1
37.12 | Bedres rakšana pamatnēm, MP-II | gab. | 4
37.13 | Apgaismojuma vadības sadalnes ar pamatni (KS-II tipa 1235x560x300) montāža | kompl. | 1
37.14 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-I-04 montāža | kompl. | 4
37.15 | Signāllentas uzklāšana | m | 1605
37.16 | Bedres rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm | gab. | 42
37.17 | Apgaismojuma balsta ar betona pamtni montāža | gab. | 42
37.18 | Spaiļu uzstādīšana balstos | gab. | 42
37.19 | Automātslēdžu uzstādīšana balstos | gab. | 64
37.20 | Kabeļu montāža balstos NYY 2x2,5mm² | m | 760
37.21 | Kabeļu savienojuma uzmavas SMOE 81513 montāža | kompl. | 1
37.22 | Kabeļu gala apdares EPKT 0031-L12 montāža | kompl. | 12
37.23 | Kabeļu gala apdares EPKT 0031 montāža | kompl. | 86
37.24 | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | kompl. | 2
37.25 | Gaismekļu un spuldžu montāža balstos (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) | kompl. | 61
37.26 | Zemējuma izbūve sadalnēm | kompl. | 4
37.27 | Izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 51
37.28 | Zemējuma pretestības mērījumi | gab. | 4
37.29 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | kompl. | 1
37.30 | Bruģa seguma atjaunošana | m² | 20
37.31 | Zālāju segumu atjaunošana | m² | 30
APGAISMOJUMA IZBŪVE KOPĀ:
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PĀRBŪVE
38 | Materiālu specifikācija elektroapgādes tīklu pārbūvei
38.1 | Kabeļu gala apdare EPKT 0015 | kompl. | 3
38.2 | Kabeļu gala apdare EPKT 0031-L12 | kompl. | 2
38.3 | Kabeļu gala apdare EPKT 0047-L12 | kompl. | 16
38.4 | Kabeļu gala apdare EPKT 0063-L12 | kompl. | 4
38.5 | Kabeļu gala apdare GUST 01/3x25-70/750-L-12 | kompl. | 1
38.6 | Kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-01/4x70-120/3SB | kompl. | 2
38.7 | Kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-01/4x150-240/3SB | kompl. | 4
38.8 | Kabeļu savienojuma uzmava TRAJ-01/4x150-240/4SB | kompl. | 1
38.9 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/4x70-120 | kompl. | 1
38.10 | Kabeļu savienojuma uzmava POLJ-01/4x150-240 | kompl. | 6
38.11 | Kabeļu savienojuma uzmava GUSJ-01/34x120-240 | kompl. | 1
38.12 | Kabeļu savienojuma uzmava SMOE 81512 | kompl. | 1
38.13 | Kabeļu savienojuma uzmava SMOE 81524 | kompl. | 3
38.14 | Kabelis AXMK 4x16mm² | m | 10
38.15 | Kabelis AXMK 4x70mm² | m | 32
38.16 | Kabelis AXMK 4x150mm² | m | 234
38.17 | Kabelis AXMK 4x240mm² | m | 31
38.18 | PE caurule ∅110mm | m | 230
38.19 | PE caurule ∅75mm | m | 3
38.20 | Kabeļkurpe SAL 1.272 | gab. | 12
38.21 | Zemējuma spaile SE 15 | kompl. | 8
38.22 | Zemējuma vads Cu 35mm2 | m | 12
38.23 | Zemējuma stienis 219/20 20x1500mm | gab. | 24
38.24 | Zemējuma stieņa klemme 2760 20 FT, RD8-10/FL40 | gab. | 12
38.25 | Zemējuma stieņa spice 1819/20BP | gab. | 12
38.26 | Apaļtērauds, ∅10mm | m | 34
38.27 | Antikorozijas lenta 356/50 10m rullis | gab. | 1
38.28 | Signāllenta | m | 260
38.29 | Smiltis | m³ | 9
38.30 | Keramzīts | litri | 220.13
38.31 | Pamatne MP-1 | gab. | 2
39 | Darbu apjomi elektroapgādes tīklu pārbūvei
39.1 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-6 demontāža | kompl. | 1
39.2 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-4 demontāža | kompl. | 5
39.3 | Kabeļu komutācijas un uzskaites sadalnes UAKS-2 demontāža | kompl. | 1
39.4 | Uzskaites sadalnes N-LU demontāža | kompl. | 1
39.5 | Tranšejas rakšana - aizbēršana vienam kabelim (mehāniski) | m | 4
39.6 | Tranšejas rakšana - aizbēršana vienam kabelim (ar rokām) | m | 4
39.7 | Tranšejas rakšana - aizbēršana diviem kabeļiem (mehāniski) | m | 60
39.8 | Tranšejas rakšana - aizbēršana diviem kabeļiem (ar rokām) | m | 5
39.9 | Tranšejas rakšana - aizbēršana trīs kabeļiem (mehāniski) | m | 20
39.10 | Tranšejas rakšana - aizbēršana trīs kabeļiem (ar rokām) | m | 5
39.11 | Tranšejas rakšana - aizbēršana četriem kabeļiem (mehāniski) | m | 2
39.12 | Tranšejas rakšana - aizbēršana četriem kabeļiem (ar rokām) | m | 2
39.13 | Gultnes sagatavošana | m | 102
39.14 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā PE ∅110mm | m | 230
39.15 | Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā PE ∅75mm | m | 3
39.16 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulēs, AXMK 4x16 | m | 3
39.17 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulēs, AXMK 4x70 | m | 24
39.18 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulēs, AXMK 4x150 | m | 206
39.19 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulēs, AXMK 4x240 | m | 11
39.20 | Bedres rakšana pamatnēm, MP-1 | gab. | 1
39.21 | Bedres rakšana pamatnēm, MP-2 | gab. | 5
39.22 | Bedres rakšana sadalnei UAKS-2 | gab. | 1
39.23 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-6 montāža | kompl. | 1
39.24 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-4 montāža | kompl. | 5
39.25 | Kabeļu komutācijas un uzskaites sadalnes UAKS-2 montāža | kompl. | 1
39.26 | Uzskaites sadalnes N-LU montāža | kompl. | 1
39.27 | Signāllentas uzklāšana | m | 260
39.28 | Kabeļu gala apdares EPKT 0015 montāža | kompl. | 3
39.29 | Kabeļu gala apdares EPKT 0031-L12 montāža | kompl. | 2
39.30 | Kabeļu gala apdares EPKT 0047-L12 montāža | kompl. | 16
39.31 | Kabeļu gala apdares EPKT 0063-L12 montāža | kompl. | 4
39.32 | Kabeļu gala apdares GUST 01/3x25-70/750-L-12 montāža | kompl. | 1
39.33 | Kabeļu savienojuma uzmavas TRAJ-01/4x70-120/3SB montāža | kompl. | 2
39.34 | Kabeļu savienojuma uzmavas TRAJ-01/4x150-240/3SB montāža | kompl. | 4
39.35 | Kabeļu savienojuma uzmavas TRAJ-01/4x150-240/4SB montāža | kompl. | 1
39.36 | Kabeļu savienojuma uzmavas POLJ-01/4x70-120 montāža | kompl. | 1
39.37 | Kabeļu savienojuma uzmavas POLJ-01/4x150-240 montāža | kompl. | 6
39.38 | Kabeļu savienojuma uzmavas GUSJ-01/34x120-240 montāža | kompl. | 1
39.39 | Kabeļu savienojuma uzmavas SMOE 81512 montāža | kompl. | 1
39.40 | Kabeļu savienojuma uzmavas SMOE 81524 montāža | kompl. | 3
39.41 | Zemējuma izbūve sadalnēm | kompl. | 6
39.42 | Izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 19
39.43 | Zemējuma pretestības mērījumi | gab. | 6
39.44 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | kompl. | 1
39.45 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-6 demontāža | kompl. | 1
39.46 | Kabeļu komutācijas sadalnes ar pamatni KS-4 demontāža | kompl. | 5
39.47 | Kabeļu komutācijas un uzskaites sadalnes UAKS-2 demontāža | kompl. | 1
39.48 | Uzskaites sadalnes N-LU demontāža | kompl. | 1
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PĀRBŪVE KOPĀ:
LUKSOFORU TĪKLU IZBŪVE SAULES UN PORUKA IELU KRUSTOJUMĀ
40 | Materiālu specifikācija luksoforu tīklu izbūvei Saules un Poruka ielu krustojumā
40.1 | Uzskaites kabeļu komutācijas sadalne UAKS-2 | kompl. | 3
40.2 | Kabeļu gala apdare EPKT 0031-L12 | kompl. | 2
40.3 | Kabelis NYY-J 3x4mm² | m | 12
40.4 | PE caurule ∅50mm | m | 10
40.5 | Spaile SL 4.26 | gab. | 1
40.6 | Zemējuma vads Cu 16mm2 | m | 2
40.7 | Signāllenta | m | 10
40.8 | Smiltis | m³ | 1
40.9 | Keramzīts | litri | 21.23
41 | Darbu apjomi luksoforu tīklu izbūvei Saules un Poruka ielu krustojumā
41.1 | Tranšejas rakšana - aizbēršana vienam kabelim (mehāniski) | m | 8
41.2 | Tranšejas rakšana - aizbēršana vienam kabelim (ar rokām) | m | 2
41.3 | Gultnes sagatavošana | m | 10
41.4 | Aizsargcaurules guldīšana tranšejā PE ∅50mm | m | 10
41.5 | Kabeļa guldīšana tranšejā, aizsargcaurulē, NYY-J 3x4 | m | 10
41.6 | Bedres rakšana sadalnei UAKS-2 | gab. | 1
41.7 | Uzskaites kabeļu komutācijas sadalnes UAKS-2 montāža | kompl. | 1
41.8 | Signāllentas uzklāšana | m | 10
41.9 | Kabeļu gala apdares EPKT 0031-L12 montāža | kompl. | 1
41.10 | Uzskaites sadalnes demontāža | kompl. | 1
41.11 | Izolācijas pretestības mērījumi | gab. | 2
41.12 | Zemējuma pretestības mērījumi | gab. | 1
41.13 | Digitālo izpildmērījumu izstrāde | kompl. | 1
LUKSOFORU TĪKLU IZBŪVE SAULES UN PORUKA IELU KRUSTOJUMĀ KOPĀ:
LUKSOFORU TĪKLU IZBŪVE PIE VUGD GARĀŽĀM
42 | Materiālu specifikācija luksoforu tīklu izbūvei pie VUGD garāžām
42.1 | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" mont.uz DIN sliedes | gab. | 1
42.2 | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x2.5 | m | 35
42.3 | PVC caurule ∅32 | m | 33
42.4 | Ugunsdrošās montāžas putas SOUDAFOAM FR 750ml | gab. | 1
43 | Darbu apjomi luksoforu tīklu izbūvei pie VUGD garāžām
43.1 | Automātiskā slēdža ~1; 1pol.; 16A "B" mont.uz DIN sliedes montāža | gab. | 1
43.2 | Kabeļa ar vara dzīslām NYY-J 3x2.5 ievilkšana PVC caurulē | m | 33
43.3 | PVC caurules ∅32 montāža pa sienu | m | 33
LUKSOFORU TĪKLU IZBŪVE PIE VUGD GARĀŽĀM KOPĀ:
LUKSOFORU UZSTĀDĪŠANA
44 | Materiālu specifikācija luksoforu uzstādīšanai
44.1 | Kabeļu aka TC896/800/1300 | gab. | 11
44.2 | Betona gredzens | gab. | 11
44.3 | Čuguna lūka ar vāku 12.5t | gab. | 11
44.4 | Metāla stiprinājumi un skrūves | kompl. | 11
44.5 | Plastmasas kabeļu kanalizācijas caurule ∅110 | m | 260
44.6 | Plastmasas kabeļu kanalizācijas caurule ∅75 | m | 95
44.7 | Plastmasas kabeļu kanalizācijas cauruļu blīvēšanas materiāls | gab. | 31
44.8 | Dalītā kabeļa aizsargcaurule ∅110 | m | 8
44.9 | PVC aizsargcaurule ∅40 | m | 28
44.10 | Signāllenta | m | 355
44.11 | Kabelis ar vara dzīslām NYY 4x1.5 | m | 30
44.12 | Kabelis ar vara dzīslām MCMO 12x1.5 | m | 140
44.13 | Kabelis ar vara dzīslām MCMO 27x1.5 | m | 250
44.14 | Galvanizēts luksafora stabs | kompl. | 12
44.15 | Trīs krāsu LED luksafors ∅200mm | kompl. | 14
44.16 | Divu krāsu gājēju pārejas LED luksafors ∅200mm | kompl. | 14
44.17 | Vienas krāsas sarkans LED luksafors ∅200mm | kompl. | 2
44.18 | Kronšteini luksaforu stiprināšanai pie staba | kompl. | 58
44.19 | Izsaukuma poga | kompl. | 1
44.20 | Luksaforu vadības sadalne RSC | kompl. | 2
44.21 | Luksaforu vadības sadalne LS3 | kompl. | 1
45 | Darbu apjomi luksoforu uzstādīšanai
45.1 | Esošo luksaforu ar stabiem demontāža | kompl. | 4
45.2 | Esošās luksaforu sadalnes demontāža | kompl. | 1
45.3 | Bedres rakšana kabeļu akai | gab. | 11
45.4 | Kabeļu akas TC896/800/1300 ar betona gredzenu un lūkas ar vāku montāža | kompl. | 11
45.5 | Bedres rakšana luksafora stabam | gab. | 12
45.6 | Galvanizēta luksafora staba montāža | kompl. | 12
45.7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 180
45.8 | Gultnes sagatavošana | m | 180
45.9 | Plastmasas kabeļu kanalizācijas caurules ∅110 guldīšana tranšejā | m | 260
45.10 | Plastmasas kabeļu kanalizācijas caurules ∅75 guldīšana tranšejā | m | 95
45.11 | Dalītās kabeļa aizsargcaurules ∅110 montāža | m | 8
45.12 | Cauruma ∅110 urbšana kabeļakas sienā | gab. | 26
45.13 | Cauruma ∅75 urbšana kabeļakas sienā | gab. | 24
45.14 | Plastmasas kabeļu kanalizācijas cauruļu blīvēšanas materiāla montāža | gab. | 31
45.15 | Signāllentas uzklāšana | m | 355
45.16 | Kabeļa ar vara dzīslām NYY 4x1.5 ievilkšana PVC caurulē | m | 28
45.17 | Kabeļa ar vara dzīslām MCMO 12x1.5 ievilkšana kabeļu kanalizācijā | m | 102
45.18 | Kabeļa ar vara dzīslām MCMO 27x1.5 ievilkšana kabeļu kanalizācijā | m | 210
45.19 | Bedres rakšana vadības sadalnei | gab. | 3
45.20 | Luksaforu vadības sadalnes RSC montāža | gab. | 2
45.21 | Luksaforu vadības sadalne LS3 montāža | kompl. | 1
45.22 | Izsaukuma pogas montāža | kompl. | 1
45.23 | Trīs krāsu LED luksafora ∅200mm montāža | kompl. | 14
45.24 | Divu krāsu gājēju pārejas LED luksafora ∅200mm montāža | kompl. | 14
45.25 | Vienas krāsas sarkans LED luksafora ∅200mm montāža | kompl. | 2
45.26 | Bruģa seguma izjaukšana un salikšana | m² | 50
45.27 | Digitālo izpildrasējumu izstrāde | kompl. | 1
LUKSOFORU UZSTĀDĪŠANA KOPĀ:
|  | A | PAVISAM KOPĀ:
|  | B | Pasūtītāja rezerve (5% no A):
|  | C | Kopā (A + B):
|  | D | PVN (22% no C):
Pavisam kopā (C + D):
Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr.______________ |  |  | z.v.
Piezīmes (Piedāvājuma tāmēs nepievienot):
Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus būvniecības laikā.
Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
Uzņēmējs var piedāvāt citu firmu analogus materiālus. To pielietošana līguma izpildē ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un projekta autoru.
Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sazināties ar projekta autoru.
Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.

## ERAF Neattiecināmas izmaksas
Līguma pielikums Nr.4 "Darbu daudzumu saraksti"
Darbu daudzumu saraksts un finanšu piedāvājuma tāme Nr.2 (ERAF projekta ietvaros neattiecināmas izmaksas)
Objekta nosaukums: Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija, Madonā
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Pasūtījuma numurs Nr.: iepirkuma procedūra "Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielai līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcijas būvdarbu izpilde", identifikācijas numurs MNP2012/16_ERAF.
Pretendents:___________________________
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJAS IZBŪVE - KOPĒJĀS VIENĪBAS
1 | Palīgaprīkojuma darbi
1.1. | Zemes materiāls
1.1.1. | Pievests granulēts materiāls, kas paredzēts izraktās nederīgās grunts aizvietošanai cauruļvadu izlīdzinošās kārtas ierīkošanai (zem cauruļvadiem h=0,15m) | m3 | 20
1.2. | Betona paliktņi un balsti
1.2.1. | Betons cauruļvadu un armatūras palikņiem un balstiem (B10) | m3 | 0.5
1.3. | Pieslēgums
1.3.1. | Pieslēgums esošajam ūdensvadam : diametrs 32mm-150mm | vietas | 1
1.4. | TV inspekcija / Skalošana un dezinfekcija
1.4.1 | Jaunizbūvētā sadzīves kanalizācijas kolektora pārbaude ar TV inspekciju | m | 225
1.4.2. | Ūdensvada skalošana un dezinfekcija | m | 362
2 | Seguma atjaunošana - ieskaitot visus darbus
2.1. | Segas konstrukcijas tips Nr.1*
2.1.1. | Karsta asfalta saistes kārta AC-11surf h=4cm* | m2 | 0
2.1.2. | Karsta asfalta saistes kārta AC-16base h=6cm* | m2 | 0
2.1.3. | Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm | m2 | 760
2.1.4. | Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=15cm | m2 | 760
2.1.5. | Salizturīgais slānis hmin=40cm | m3 | 304
2.2. | Segas konstrukcijas tips Nr.2
2.2.1. | Karsta asfalta saistes kārta AC-16surf h=5 cm | m2 | 25
2.2.2. | Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=20 cm | m2 | 25
2.2.3. | Salizturīgas slānis hmin=30cm | m3 | 7.5
2.3. | Segas konstrukcija gājēju celiņam ar bruģakmens segumu (atjaunošana)
2.3.1. | Betona bruģis h=8 cm (esoša demontaža/montaža) | m2 | 110
2.3.2. | Smilts/cementa maisījums (attiecība 1:8) h=5cm | m2 | 110
2.3.3. | Minerālmateriālu maisījums 0/32 h=15cm | m2 | 110
2.3.4. | Salizturīgais slānis h=30cm | m3 | 33
2.4. | Grants segums
2.4.1. | Grants maisījums 0/32, h=20 cm | m2 | 5
2.4.2. | Salizturīgais slānis h=30cm | m3 | 1.5
2.5. | Zālāja atjaunošana, nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana
2.5.1. | Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgas zāles sēklām, h=10cm | m2 | 90
2.6. | Būvgrūži
2.6.1. | Asfalta seguma nojaukšana brauktuvei un aizvešana, hvid =20cm* | m2 | 785
2.6.2. | Šķembu, smilts, grants pamata demontāža un aizvešana, hvid=40cm | m3 | 360
3 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
ŪDENSAPGĀDE
1 | Ūdensapgādes plastmasas caurules PE, PN10 izbūve būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un spiediena pārbaudi
1.1. | SDR11, PE100
1.1.1. | De 32 | m | 107
1.1.2. | De 63 | m | 70
2 | Ūdensapgādes plastmasas caurules PE, PN10 rekonstrukcija ar beztranšejas metode - spiediena pārbaudi
2.1. | SDR17, PE100
2.1.1. | De 110 | m | 185
3 | Saliekamā dzelzsbetona grodu aka - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
3.1. | D=1500mm
3.1.1. | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 1
4 | Plastmasas ūdensmērītāja akas PE cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku(12.5t) kā arī pārbaudes
4.1. | D=500mm
4.1.1. | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 5
5 | Ūdens mērītāja mezgls
5.1. | De32
5.1.1. | Komplektā: Ūdens mērītājs ar impulsa devēju DN15; vienvirziena vārsts DN25; noslegventīli DN25; pārejas DN 25/15; PE līkumi 90 grādi De32; pāreja PE/DN 32/25; caurules De32/DN15 | kpl. | 2
5.2. | De63
5.2.1. | Komplektā: Ūdens mērītājs ar impulsa devēju DN20; vienvirziena vārsts DN50; noslegventīli DN50; pārejas DN 50/20; PE līkumi 90 grādi De63; pāreja PE/DN 63/50; caurules De63/DN20 | kpl. | 3
6 | Kaļamā ķeta veidgabali
6.1. | Krustgabali
6.1.1 | DCI Atloku krustgabals: nominālais diametrs:100mm | gab. | 1
6.2. | Atloku aizbīdņi
6.2.1. | DCI Atloku aizbīdnis ar rokratu :nominālais diametrs 100mm | gab. | 4
6.3. | Atloku pāreja
6.3.1. | DCI Atloku pāreja 150/100 mm | gab. | 1
6.4. | Sedli
6.4.1. | Kaļamā ķeta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vītni 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi servisa ventiļa pievienošanai, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas, priekš PE caurules: ārējais diametrs 110mm | kpl. | 3
6.4.2. | Kaļamā ķeta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vītni 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi servisa ventiļa pievienošanai, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 63mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas, priekš PE caurules: ārējais diametrs 110mm | kpl. | 6
6.4.3. | Kaļamā ķeta sedli ar atzarojumu un cilindrisko vītni 25mm ar teleskopisku pagarinātājkātu un kapi servisa ventiļa pievienošanai, viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules 32mm pievienojumam, otrs ar ārējo vītni priekš sedlu uzmavas, priekš DCI caurules: nominālais diametrs 100mm | kpl. | 1
7 | PE100 SDR 11, cauruļu veidgabali
7.1. | Līkumi
7.1.1. | PE Līkums 90 grādi: ārējais diametrs:32mm | gb. | 1
7.1.2. | PE Līkums 15 grādi: ārējais diametrs:63mm | gb. | 1
7.2. | Gala noslēgi
7.2.1. | PE gala noslēgs: caurules diametrs De32mm | gb. | 5
7.2.2. | PE gala noslēgs: caurules diametrs De63mm | gb. | 6
7.2.3. | PE gala noslēgs: caurules diametrs De110mm | gb. | 2
7.4. | Atloki
7.4.1. | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 110mm : nominālais diametrs 100mm | gb. | 4
7.4.2. | Enkurojošs, izjaucams uzliekamais atloks PE caurulei 160mm : nominālais diametrs 150mm | gb. | 2
7.5. | Aizsargčaulas
7.5.1. | Aizsargčaula caurulei De110 | gb. | 3
7.5.2. | Aizsargčaula caurulei De160 | gb. | 1
8 | Šķērsojumi - komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus
8.1. | Šķērsojumi (darbojās vai periodiski darbojās) ar ūdensvada cauruli diametrā no 32mm - 110mm
8.1.1. | Kanalizācijas kolektors vai drenu caurule | vietas | 12
8.1.2. | Siltumtrase | vietas | 1
8.1.3. | Zemsprieguma kabelis | vietas | 10
8.1.4. | Sakaru kabelis/kanalizācija | vietas | 15
9 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA
1 | Sadzīves notekūdeņu PP caurules (8kN/m2) rekonstrukcija būvgrāvī ar atklāto tranšejas metodi- ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu, pārpumpēšanu un pārbaudi
1.1. | PP dubultsiena
1.1.1 | De 160 | m | 120
1.2. | PP monolītsiena (vai PVC)
1.2.1. | De 200 | m | 105
3 | Plastmasas skatakas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku kā arī pārbaudes
3.1. | D=560/500mm
3.1.1. | Dziļums: līdz 1.5m | kpl. | 1
3.1.2. | Dziļums: vidējais 1.5-2.0m | kpl. | 10
3.1.3. | Dziļums: vidējais 2.0-2.5m | kpl. | 3
3.1.4. | Dziļums: vidējais 2.5-3.0m | kpl. | 1
5 | Veidgabali
5.1. | Aizsargčaulas
5.1.1. | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gb. | 2
5.1.2. | Aizsargčaula : caurulei ar ārējo diametru 200mm | gb. | 1
5.3. | Aizbāžņi
5.3.1. | Aizbāžnis : caurulei ar ārējo diametru 160mm | gb. | 11
6.1. | Šķērsojumi (darbojās vai periodiski darbojās) ar sadzīves kanalizācijas cauruli diametrā no 160mm - 315mm
6.1.1. | Kanalizācijas kolektors vai drenu caurule | vietas | 2
6.1.2. | Ūdensvada caurule | vietas | 6
6.1.3. | Siltumtrase | vietas | 3
6.1.4. | Zemsprieguma kabelis | vietas | 10
6.1.5. | Sakaru kabelis/kanalizācija | vietas | 7
7 | Papildus veidgabali un montāžas materiāli | kpl. | 1
|  | A | PAVISAM KOPĀ:
|  | B | Pasūtītāja rezerve (5% no A):
|  | C | Kopā (A + B):
|  | D | PVN (22% no C):
Pavisam kopā (C + D):
Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr.______________ |  |  | z.v.
Piezīmes (Piedāvājuma tāmēs nepievienot):
Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti teorētiski.
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno būvdarbu
tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem normatīviem.
Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās koeficientus būvniecības laikā.
Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.
Uzņēmējs var piedāvāt citu firmu analogus materiālus. To pielietošana līguma izpildē ir jāsaskaņo ar pasūtītāju un projekta autoru.
Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, obligāti sazināties ar projekta autoru.
Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un noteikumiem.