## Sheet1
Ielu apgaismojuma tīkla galveno materiālu specifikācija
Poz. | Iekārtu, materiālu, izstrādājumu nosaukums | Mērv. | Daudz.
un tehniskais raksturojums
1 | Ielu apgaismojuma gaismeklis SGS 101 SON-T 70W | gab. | 63
2 | Ielu apgaismojuma balsts 7.1m | kompl. | 59
3 | Konsole L-veida (1 gaismeklim, h=8m) | gab. | 55
4 | Konsole T-veida (2 gaismekļiem, h=8m) | gab. | 4
5 | Betona pamatne P-1.3 | gab. | 59
6 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 2277
7 | Kabelis AXPK 4x35 | m | 412
8 | Kabelis NYM 3x1.5 | m | 640
9 | Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35) | kompl. | 120
10 | Kabeļu aizsargcaurule KSX-PEG50 | m | 1175
11 | Kabeļu aizsargcaurule KSX-PEG75 | m | 185
12 | Signāllenta "Kabelis" | m | 2446
13 | Ielu apgaismojuma vadības sadalne | kompl. | 1
Galveno darbu apjoms
Poz. | Darbu raksturojums | Mērv. | Daudz.
1 | Ielu apgaismojuma vadības sadalnes izbūve | gab. | 1
2 | Ielu apgaismojuma KL izbūve(kopējais daudzums) | m | 2689
3 | Ielu apgaismojuma KL izbūve(vienā tranšejā ar AS Sadales tīkls kabeļiem) | m | 584
4 | Ielu apgaismojuma gaismekļu balstu izbūve | gab. | 59
5 | Ielu apgaismojuma gaismekļu izbūve | gab. | 63
5 | Ceļa pāreju izbūve ar caurdures metodi | m | 243