## Koptāme
Apstiprinu
| Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums | z.v.
2014.gada " "
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldībā
Objekta nosaukums: Energoefektīva apgaismojuma vienkāršota renovācija Barkavas pamatskolā
Objekta adrese: Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Tāme sastādīta 2014.gada
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas /EUR/
1. | Barkavas pamatskola | 0
2.
3.
Kopā : |  | 0
Kopā : |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā : |  | 0
1. | Autoruzraudzība
2. | Būvuzraudzība
Kopā : |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā : |  | 0
PAVISAM KOPĀ: |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Būvniecības koptāme
Apstiprinu
| Pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums | z.v.
2014.gada " "
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldībā
Objekta nosaukums: Energoefektīva apgaismojuma vienkāršota renovācija Barkavas pamatskolā
Objekta adrese: Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Tāme sastādīta 2014.gada februārī
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas /EUR/
1. | Barkavas pamatskola | 0
2.
3.
Kopā : |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem - % |  | 0
Kopā : |  | 0
PVN 21% |  | 0
Kopā : |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldībā
Objekta nosaukums: Energoefektīva apgaismojuma vienkāršota renovācija Barkavas pamatskolā
Objekta adrese: Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Iepirkuma Nr. MNP2014/35_KPFI
| Par kopējo summu, EUR | 0
| Kopējā darbietilpībs, c/h | 0
Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h)
1 | ELEKTROINSTALĀCIJAS UN LED APGAISMOJUMA IZBŪVE
2 | VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
3 | #REF!
Kopā:
Virsizdevumi %
Peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
Kopā:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Lokālā tāme Nr.1
Būves nosaukums: Barkavas pamatskola
Objekta nosaukums: Energoefektīva apgaismojuma vienkāršota renovācija Barkavas pamatskolā
Objekta adrese: Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Iepirkuma Nr. MNP2014/35_KPFI
Lokāla tāme Nr. 1
ELEKTROINSTALĀCIJAS UN LED APGAISMOJUMA IZBŪVE
[11 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | EUR
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. |  | Iekārtu,materiālu,izstrādājumu nosaukums un tehniskais raksturojums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
| Kods |  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/c.h) | Darba likme (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.-1 |  | Elektroinstalācija
1-1-1 |  | Sadale ar N un PE klemmi, S-1 virs apmetuma, metāla ar slēdzeni 90mod | gab | 1
1-1-2 |  | Sadale ar N un PE klemmi, AS zem apmetuma, metāla ar slēdzeni 18mod | gab | 1
1-1-3 |  | Ievada slēdzis 100A | gab | 1
1-1-4 |  | Ievada slēdzis 32A | gab | 1
1-1-5 |  | Grupu automāts 1C10 | gab | 12
1-1-6 |  | Grupu automāts 1B10 | gab | 12
1-1-7 |  | Grupu automāts 1B16 | gab | 36
1-1-8 |  | Grupu automāts 3C20 | gab | 4
1-1-9 |  | Grupu automāts 3C25 | gab | 5
1-1-10 |  | Grupu automāts 3C32 | gab | 6
1-1-11 |  | Grupu automāts 3C50 | gab | 2
1-1-12 |  | Automātu savienojošā kopne | gab | 10
1-1-13 |  | Diferenciālā strāvas aizsardzība 1/16/0,03 | gab | 5
1-1-14 |  | ENSTO klemme KE 67 | gab | 5
1-1-15 |  | El.rozetes mehānisms | gab | 12
1-1-16 |  | El.rozetes divvietīgs rāmītis | gab | 6
1-1-17 |  | El.rozete zemapm | gab | 6
1-1-18 |  | El.rozete divvietīga virs apmet. | gab | 6
1-1-19 |  | Nozarkārbas | gab | 60
1-1-20 |  | Kabeļ dzīslu savienotāji | gab | 200
1-1-21 |  | Kabeļ dzīslu savienotāji | gab | 100
1-1-22 |  | Kabelis AXMK 4x70 | m | 140
1-1-23 |  | Kabelis PPJ 5x6 | m | 20
1-1-24 |  | Kabelis PPJ 3x2,5 | m | 700
1-1-25 |  | Kabelis PPJ 3x1,5 | m | 800
1-1-26 |  | Kabeļ aizsarg caurule TXM20 | m | 300
1-1-27 |  | Kabeļ aizsarg caurule TXM25 | m | 300
1-1-28 |  | Kabeļ aizsarg cauru.KSX-PEG 75S 75/63mm | m | 100
1-1-29 |  | Kabeļ gala apdare EPKT31 | gab | 2
1-1-30 |  | El.slēdzis pārsl z/apm. IP44 | gab | 26
1-1-31 |  | El.slēdzis pārsl z/apm. IP20 | gab | 14
1-1-32 |  | El.slēdzis virs/apm. IP44 | gab | 4
1-1-33 |  | El.slēdzis divtaust. z/apm. IP20 | gab | 6
1-1-34 |  | Montāžas zemapmetuma kārbas vienvietīgas | gab | 70
1-1-35 |  | Montāžas zemapmetuma kārbas divvietīgas | gab | 10
1-1-36 |  | Zemējuma stieņi Zn2000/1500 | gab | 10
1-1-37 |  | Savienotāj klemme 2760/20 | gab | 1
1-1-38 |  | Stieņa spice | gab | 1
1-1-39 |  | Savienotāj klemme 237 | gab | 1
1-1-40 |  | Kabeļu rievu frēzēšana, aizdarināšana | m | 960
1-1-41 |  | Esošās el. Instalācijas demontāža | kmpl | 1
1-2 |  | LED apgaismojums
1-2-1 |  | LED integrētais gaismeklis 60W, virsbūvēts | gab. | 40
1-2-2 |  | LED integrētais gaismeklis 40W, virsbūvēts | gab. | 22
1-2-3 |  | LED panelis 30W 1200mm virsbūvēts | gab. | 5
1-2-4 |  | LED panelis 40W 1200mm virsbūvēts | gab. | 13
1-2-5 |  | LED plafons 18W IP40 | gab. | 8
1-2-6 |  | LED plafons 10W IP40 | gab. | 18
1-2-7 |  | LED sienas gaismeklis 20W | gab. | 1
1-2-8 |  | Gaimekļu, spuldžu, balastu un demontētās apgaismojuma armatūru iekšējās elektro instalācijas savākšana (derīgās fasēšana, nodošana pasūtītājam) un nederīgo materiālu utilizācija | kompl. | 1
1-2-9 |  | Gaismekļa armatūras demontāža un jaunas montāža | gab | 108
1-2-10 |  | Apgaismojuma kabeļu montāža | m | 350
1-2-11 |  | kabelis NYM 3x1.5mm | m | 350
1-2-12 |  | montāžas un stiprinājumu komplekts | kompl. | 1
1-2-13 |  | Mērījumi un dokumentācijas noformēšana | kompl. | 1
KOPĀ:
Transports %
KOPĀ:
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Lokālā tāme Nr.2
Būves nosaukums: Barkavas pamatskola
Objekta nosaukums: Energoefektīva apgaismojuma vienkāršota renovācija Barkavas pamatskolā
Objekta adrese: Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Iepirkuma Nr. MNP2014/35_KPFI
Lokālā tāme Nr. 2
VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 |  | EUR
Tāme sastādīta 2014.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/c.h) | Darba likme (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Sagatavošanas darbi
2-1.-1 | Objekta lielformāta informatīvais stends | gab | 1
2-1.-2 | Pagaidu elektropieslēgums | obj. | 1
2-1.-3 | Pagaidu ūdensapgāde | obj. | 1
2-1.-4 | Sastatņu noma, uzstādīšana, demontāža | obj. | 1
2 | Sienas
2-2.-1 | Sienu virsmas tīrīšana | m2 | 1168
2-2.-2 | Sienu svirsmas apmetuma remonts atsevišķās vietās | m2 | 116.8
2-2.-3 | Sienu špaktelēšana atsevišķās vietās | m2 | 116.8
2-2.-4 | Sienu virsmas gruntēšana, krāsošana 2x | m2 | 1168
3 | Griesti
2-3.-1 | Esošo piekārto griestu tīrīšana un nostiprināšana | m2 | 864.36
2-3.-2 | Griestu virsmas gruntēšana, krāsošana 2x | m2 | 864.36
4 | Dažādi darbi
2-4.-1 | Esošo radiātoru aizsargvairogu tīrīšana, krāsošana 2x | m2 | 60.9
2-4.-2 | Būvgružu izvākšana, utilizācija | m3 | 130
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transports % | [10 empty] | 0 |  | 0
| KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja: