## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs: Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde
Izpildītājs:
Būvprojekta nosaukums: Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana Kalsnavas pamatskolā Kalsnavas pagastā Madonas novadā
Objekta adrese: Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana Kalsnavas pamatskolā Kalsnavas pagastā Madonas novadā", identifikācijas numurs MNP2016/19
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpībs, c/h
Tāme sastādīta 2014.gada
Tāmes Nr.p.k. | Daba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā
|  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1 | ŪDENSVADA TĪKLI
2 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA
Kopā:
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Pavisam kopā bez PVN:
PVN 21 %
Summa pavisam kopā ar PVN 21 %
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Ūdensvada tīkli
Lokālā tāme Nr.1
ŪDENSVADA TĪKLI
Pasūtītājs: Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde
Izpildītājs:
Būvprojekta nosaukums: Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana Kalsnavas pamatskolā Kalsnavas pagastā Madonas novadā
Objekta adrese: Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana Kalsnavas pamatskolā Kalsnavas pagastā Madonas novadā", identifikācijas numurs MNP2016/19
[8 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada |  |  |  |  | ____ | ____
Nr. p.k. | kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Aukstais ūdensvads
1. | 14-00000 | Ū1-iekšējie tīkli
1.1. | 14-00000 | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 100mm | gab | 9
1.2. | 14-00000 | Aizbīdnis (īsais modelis) PN16 DN100 | gab | 4
1.3. | 14-00000 | Aizbīdnis (īsais modelis) PN16 DN65 | gab | 3
1.4. | 14-00000 | Aizbīdnis DN100mm ar elektrisko piedziņu, automātisko vadības bloku un savienojuma kabeli 0,48kw | gab | 1
1.5. | 14-00000 | Vienvirziena vārsts DN110 | gab | 1
1.6. | 14-00000 | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50mm | gab | 39
1.7. | 14-00000 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN50 | gab | 3
1.8. | 14-00000 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN32 | gab | 2
1.9. | 14-00000 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN20 | gab | 2
1.10. | 14-00000 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN15 | gab | 32
1.11. | 14-00000 | Ūdens mērītāja uzstādīšana | gab | 2
1.12. | 14-00000 | Ūdensmērītājs DN50 | gab | 1
1.13. | 14-00000 | Ūdensmērītājs DN15 | gab | 1
1.14. | 14-00000 | Ūdens filtra uzstādīšana | gab | 2
1.15. | 14-00000 | Sietiņfiltrs DN50 | gab | 1
1.16. | 14-00000 | Sietiņfiltrs DN15 | gab | 1
1.17. | 14-00000 | Tukšošanas krāna uzstādīšana Dn15 | gab | 2
1.18. | 14-00000 | Laistīšanas krāna (ārējā) uzstādīšana ar 20 m garu šļūteni Dn50 | gab | 1
1.19. | 14-00000 | Laistīšanas krāna (iekšējais) uzstādīšana ar 10 m garu šļūteni Dn15 | gab | 1
1.20. | 14-00000 | Tērauda trejgabala montāža 100x100 | gab | 1
1.21. | 14-00000 | Manometra 0-6 Bar uzstādīšana | gab | 1
1.22. | 14-00000 | Ugunsdzēsības krāna DN32mm ar stobra uzgali Dn19mm un gumijas šļūteni L=20mm uzstādīšana skapī | gab | 1
1.23. | 14-00000 | Ugunsdzēsības krāna DN50mm ar stobra uzgali Dn19mm un gumijas šļūteni L=20mm uzstādīšana skapī | gab | 1
1.24. | 14-00000 | Adapters Dn100xDn65mm | gab | 1
1.25. | 14-00000 | Daudzslāņu cauruļu montāža | m | 290
1.26. | 14-00000 | Cinkotās tērauda caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu DN100 ar veidgabaliem | m | 60
1.27. | 14-00000 | Cinkotās tērauda caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu DN65 ar veidgabaliem | m | 70
1.28. | 14-00000 | Cinkotās tērauda caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu DN50 ar veidgabaliem | m | 25
1.29. | 14-00000 | Cinkotās tērauda caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu DN32 ar veidgabaliem | m | 10
1.30. | 14-00000 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De32x3,0 ar veidgabaliem | m | 10
1.31. | 14-00000 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De25x2,5 ar veidgabaliem | m | 10
1.32. | 14-00000 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De20x2,25 ar veidgabaliem | m | 50
1.33. | 14-00000 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De16x2,0 ar veidgabaliem | m | 55
1.34. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN100 | m | 60
1.35. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN65 | m | 70
1.36. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN50 | m | 25
1.37. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN32 | m | 20
1.38. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN25 | m | 10
1.39. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN20 | m | 50
1.40. | 14-00000 | Cauruļu pretsvīšanas izolācija b=20mm DN16 | m | 55
1.41. | 14-00000 | Ugunsdzēsības aparāts | gab | 14
1.42. | 14-00000 | Tērauda čaula Dn40mm, L=0,3m | gab | 13
1.43. | 14-00000 | Tērauda čaula Dn65mm, L=0,3m | gab | 2
1.44. | 14-00000 | Tērauda čaula Dn100mm, L=0,3m | gab | 1
1.45. | 14-00000 | Tērauda čaula Dn150mm, L=0,4m | gab | 2
1.46. | 14-00000 | Kārba no ugunsdrošā reģipša pa metāla karkasu | m2 | 75
1.47. | 14-00000 | Stiprinājumi | obj | 1
1.48. | 14-00000 | Palīgmateriāli | obj | 1
1.49. | 14-00000 | Esošo cauruļvadu demontāža Dn65-Dn15 | m | 200
1.50. | 14-00000 | Esošā ūdens skaitītāja mezgla demontāža | kompl | 1
1.51. | 14-00000 | Pieslēgums pie esošā iekšējā ūdensvada | gab | 8
1.52. | 14-00000 | Sistēmas hlorēšana | m | 290
1.53. | 14-00000 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 290
1.54. | 14-00000 | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gab | 20
1.55. | 14-00000 | Kanālu kalšana grīdā H līdz 0,50m ūdensvada cauruļu ierīkošanai | m | 8
1.56. | 14-00000 | Koka dēļu grīdas segumu noņemšana un atjaunošana | m | 8
1.57. | 14-00000 | Reģipša kārbas krāsošana un pārejās apdares atjaunošana cauruļu izbūves vietās esošo sienu apdares tonī | m2 | 100
2. | 14-00000 | Karstais ūdensvads
2.1. | 14-00000 | Noslēgarmatūras uzstādīšana ar D līdz 50mm | gab | 7
2.2. | 14-00000 | Lodveida noslēgventilis PN16, DN15 | gb | 7
2.3. | 14-00000 | Caurplūdes ūdens sildītāja uzstādīšana V=50l | kompl | 2
2.4. | 14-00000 | Daudzslāņu cauruļu montāža | m | 16
2.5. | 14-00000 | Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu taisnos gabalos PE-RT/AL/PR-RT De16x2,0 ar veidgabaliem | m | 16
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Sadzīves kanalizācija
Lokālā tāme Nr.2
SADZĪVES KANALIZĀCIJA
Pasūtītājs: Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvalde
Izpildītājs:
Būvprojekta nosaukums: Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana Kalsnavas pamatskolā Kalsnavas pagastā Madonas novadā
Objekta adrese: Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Kanalizācijas un aukstā ūdens tīkla atjaunošana Kalsnavas pamatskolā Kalsnavas pagastā Madonas novadā", identifikācijas numurs MNP2016/19
[8 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada |  |  |  |  | ____ | ____
Nr. p.k. | kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
3. |  | K1-SADZĪVES KANALIZĀCIJA
3.1. | 16-00000 | Keramikas mazgāšanas galda uzstādīšana ar plastmasas pudeļveida sifonu un izlaidi Dn32, kronšteiniem un uz galda stiprināmu sajaucēkkrānu | kpl | 5
3.2. | 16-00000 | Grīdas trapa uzstādīšana ar vertikālo izlaidi D50/150 | kpl | 3
3.3. | 16-00000 | Keramikas klozetpoda uzstādīšana komplektā ar zemo skalošanas kasti | kpl | 8
3.4. | 16-00000 | Plastmasas cauruļu ar veigabaliem ar D līdz 100 iebūve ēkā | m | 201
3.5. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavām ,B un veidgab., grīdā D110x2,7 | m | 55
3.6. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavām ,B un veidgab., grīdā D50x1,8 | m | 20
3.7. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavām ,B un veidgab., D110x2,7 | m | 30
3.8. | 16-00000 | Plastmasas kanalizācijas caurules ar uzmavām, SN4 un veidgab., D50x1,8 | m | 70
3.9. | 16-00000 | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām ,SN8 (izlaide) H līdz 1,5 D110x3,5 | m | 21
3.10. | 16-00000 | PP kanalizācijas caurules ar uzmavām ,SN8 (izlaide) H līdz 1,5 D50 | m | 5
3.11. | 16-00000 | Revīzijas ar vāciņu D100 uzstādīšana | gab | 2
3.12. | 16-00000 | Revīzijas ar vāciņu D 50 uzstādīšana | gab | 8
3.13. | 16-00000 | Tīrīšanas vietas noslēgvāciņš DN110 | gab | 15
3.14. | 16-00000 | Tīrīšanas vietas noslēgvāciņš DN50 | gab | 5
3.15. | 16-00000 | PVC pārejas manžete, SN8 50x32 | gab | 5
3.16. | 16-00000 | Vakumvārsta D 50 uzstādīšana | gab | 3
3.17. | 16-00000 | Ugundrošības manžetes D100 | kpl | 1
3.18. | 16-00000 | Ugundrošības manžetes D 50 | kpl | 5
3.19. | 16-00000 | Kanalizācijas izvada hermetizācija D110 | gab | 3
3.20. | 16-00000 | Kanalizācijas izvada hermetizācija D50 | gab | 1
3.21. | 16-00000 | Palīgmateriāli | obj | 1
3.22. | 16-00000 | Stiprinājumi | obj | 1
3.23. | 16-00000 | Tērauda čaula Dn150mm, L=0,6m | gab | 1
3.24. | 16-00000 | Tērauda čaula Dn200mm, L=0,6m | gab | 3
3.25. | 16-00000 | Pieslēgums pie esošiem iekšējiem tīkliem | gab | 21
3.26. | 16-00000 | Pieslēgums pie esošiem ārējiem tīkliem, esošā akā, t.skaitā: | gab | 4
3.27. | 16-00000 | savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas cauruli DN110 | gab | 3
3.28. | 16-00000 | savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas cauruli DN50 | gab | 1
3.29. | 16-00000 | smilts pabērums | m3 | 5
3.30. | 16-00000 | Zālāju atjaunošana ar zāles iesēšanu | m2 | 40
3.31. | 16-00000 | Demontāža:
3.32. | 16-00000 | kanalizācijas caurules D100-D50 | m | 120
3.33. | 16-00000 | sanitārās iekārtas | gab | 13
3.34. | 16-00000 | Sistēmas pārbaude | m | 201
3.35. | 16-00000 | Caurumu kalšana sienās un pārsegumos | gab | 15
3.36. | 16-00000 | Kanālu kalšana grīdā, H līdz 0,70m kanalizācijas cauruļu ierīkošanai | m | 75
3.37. | 16-00000 | Koka dēļu grīdas segumu noņemšana un atjaunošana | m | 35
3.38. | 16-00000 | Rūpnieciski izgatavota kanalizācijas ventilācijas izvada D110 uzstādīšana | gab | 2
3.39. | 16-00000 | Rūpnieciski izgatavota kanalizācijas ventilācijas izvada D50 uzstādīšana | gab | 2
3.40. | 16-00000 | Kārba no ugunsdrošā reģipša pa metāla karkasu | m2 | 29
3.41. | 16-00000 | Reģipša kārbas krāsošana un pārejās apdares atjaunošana cauruļu izbūves vietās esošo sienu apdares tonī | m2 | 50
Kopā:
____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Sastādīja |  |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.