## tāme Nr.1
Lokālā tāme Nr.1 “Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūve”
Objekta nosaukums |  | Dzelzavas pamatskola
Būves nosaukums: |  | Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūve
Objekta adrese |  | Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Iepirkums "Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūve", identifikācijas numurs MNP2017/29
Pretendents:
[9 empty] | Līgumcena bez PVN 21% : |  |  |  |  | euro
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Tips, parametri | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Grupu sadalne virs apmetuma, metāla ar slēdzeni, GS | 100 moduļu ar DIN sliedēm, N, PE klemmi | gab. | 1
2. | Grupu sadalne zem apmetuma, metāla ar slēdzeni S1 | 56 moduļu, N, PE klemmi | gab. | 1
3. | Grupu sadalne zem apmetuma, metāla ar slēdzeni S2, S3, S4, S5 | 36 moduļu, N, PE klemmi | gab. | 4
4. | Ievada slēdzis | 3/80A | gab. | 2
5. |  | 3/40A | gab. | 4
6. | Grupu automāts | 3C40 | gab. | 4
7. |  | 3C25 | gab. | 1
8. |  | 3B25 | gab. | 4
9. |  | 3C16 | gab. | 2
10. |  | 3C32 | gab. | 2
11. |  | 1B10 | gab. | 30
12. |  | 1C10 | gab. | 12
13. |  | 1B16 | gab. | 50
14. |  | 1B6 | gab. | 4
15. | Automātu savienojošā kopne | 12mod. 400V | gab. | 8
16. | Automātu savienojošā kopne | 1m 400V 100A | gab. | 5
17. | Diferenciālā strāvas aizsardzība | 1N16/0.03 | gab. | 20
18. |  | 3N25/0.03 | gab. | 12
19. | Krēslas slēdzis | IP65, 2000W, U=230V | gab. | 1
20. | Pārsprieguma aizsardzība | V50-B+C/3+NPE 125 A 4TE | gab. | 1
21. | El. Rozete virsapm. ar PE divvietīga | IP54, Inom=16A, U230V | gab. | 7
22. | El. Rozete zemapmet. ar PE divvietīga | IP20, Inom=16A, U230V | gab. | 26
23. | El. Rozete zemapmet. ar PE trīsvietiga | IP20, Inom=16A, U230V | gab. | 13
24. | El. Rozete zemapm. Ar vāciņu. PE vienvietīga | IP54, Inom=16A, U230V | gab. | 10
25. | El. Rozete zemapm. Ar vāciņu. PE divvietīga | IP54, Inom=16A, U230V | gab. | 43
26. | E. Rozete zemapmetu, PE | IP20, Inom=16A, U230V | gab. | 2
27. | El. Rozetes bloks virsapm. | IP65, Inom=16A, U230/400V | gab. | 4
28. | Nozarkārbas | OBO 80 IP44, baltas | gab. | 80
29. | Montāžas kārbas vienvietīga |  | gab. | 60
30. | Montāžas kārbas divvietīga kabeļkanālā |  | gab. | 22
31. | Montāžas kārbas divvietīga |  | gab. | 80
32. | Montāžas kārbas trīsvietīga |  | gab. | 20
33. | Rāmītis divvietīgs |  | gab. | 42
34. | Rāmītis četrvietīgs |  | gab. | 80
35. | El. Slēdzis vientaustiņa zemapmet. | IP44 | gab. | 9
36. | El. Slēdzis vientaustiņa zemapmet. | IP20 | gab. | 38
37. | El. Slēdzis divtaustiņu zemapmet. | IP20 | gab. | 20
38. | El slēdzis pārsl. Zem apm. | IP20, Inom=10A, U=230V | gab. | 20
39. | El slēdzis virsapmet. | IP44, Inom=10A, U=230V | gab. | 10
40. | El. Slēdzis pārsl. Virs apmetuma. | IP44, Inom=10A, U=230V | gab. | 6
41. | Zvana poga zemapmetuma | IP20 | gab. | 1
42. | Kabelis - | NYY 5 * 25 mm2 | m | 40
43. |  | NYY 5 * 16 mm2 | m | 40
44. |  | NYY 5 * 10 mm2 | m | 40
45. |  | NYY 5 * 10 mm2 | m | 20
46. |  | PPJ 5 * 4 mm2 | m | 125
47. |  | PPJ 5 * 2.5 mm2 | m | 200
48. |  | PPJ 4 * 1.5 mm2 | m | 200
49. |  | PPJ 3 * 1.5 mm2 | m | 2000
50. |  | PPJ 3 * 1.0 mm2 | m | 100
51. |  | PPJ 3 * 2.5 mm2 | m | 1900
52. | Savienojošā tranzītklemme | 4xAl/Cu 6-95mm2 | gab. | 5
53. | Zemējums izolēts vads | Cu25 | m | 20
54. | Kabeļaizsargcaurule | TXM - M50 | m | 25
55. |  | TXM - M32 | m | 50
56. |  | TXM - M25 | m | 100
57. | Kabeļkanāls ar vāku, balts | 25x40 l=2m | gab. | 20
58. | Kabeļkanāls ar vāku, balts | 15x15 l=2m | gab. | 20
59. | Kabeļkanāls ar vāku, balts | 15x30 l=2m | gab. | 20
60. | Gaismeklis pie sienas , virs tāfeles ar LED spuldzi | 220V 1x18W IP20 | gab. | 15
61. | Gaismeklis LED panelis 45W 1200mmx300 pie griestiem ar barošanas bloku, virs apmetuma | 220V 45W IP40 | gab. | 12
62. | Gaismeklis LED panelis 45W 1200mmx300mm pie griestiem ar barošanas bloku, virs apmetuma | 220V 45W IP65 | gab. | 12
63. | Gaismeklis LED panelis 45W 1200mmx300mm ar barošanas bloku, virs ametuma | 220V 45W IP20 | gab. | 184
64. | Gaismeklis LED panelis 12W 140mmx140mm pie griestiem ar barošanas bloku, virs apmetuma | 220V 12W IP20 | gab. | 19
65. | Gaismeklis LED panelis 12W 140mmx140mm pie griestiem ar barošanas bloku, virs apmetuma ar 3h autonomu barošanu | 220V 12W IP20 | gab. | 9
66. | Gaismeklis LED panelis 29W 600mmx600mm ar barošanas bloku, virs ametuma | 220V 29W IP20 | gab. | 7
67. | Gaismeklis plafons pie griestiem ar LED spuldzi | 220V 12W IP44 | gab. | 25
68. | Gaismeklis plafons ar LED spuldzi, ārā pie sienas | 220V 12W IP54 | gab. | 4
69. | Gaismeklis ar iebūvētu sensoru E27, pie griestiem ar LED spuldzi | 220V 12W IP44 | gab. | 3
70. | Krēslas slēdzis | 220V 1000W IP54 | gab. | 1
71. | Gaismeklis pie sienas ar spudzi | 220V 100W IP20 | gab. | 8
72. | Evakuācijas IZEJA gaismeklis pie sienas 1h ar spuldzi | 8W | gab. | 12
73. | Izolācijas, zemējuma kontūras mērījumi |  | komlp. | 1
74. | Kabeļrievu frēzēšana, aizdarīšana |  | m | 4545
75. | Zemējuma komplekts sadalnei GS, stieņi, klemme. |  | komlp. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi __%
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
Pavisam kopā līgumcena bez PVN
PVN 21%
Līguma summa kopā ar PVN (21 %):