## Būvdarbu koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
2017.gada ____._____________
Būvdarbu koptāme
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
2017.gada ___.________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | [5 empty] | Objekta izmaksas (euro)
1 | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Līgumcena kopā bez PVN
PVN % | [5 empty] | 21
Līguma summa kopā ar PVN
Sastādīja: |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķins
LIFTA IZBŪVE BĒRNUDĀRZA ĒKAI
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._______________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | LT - 1 | Vispārceltnieciskie darbi
2 | LT - 2 | Elektroinstalācijas izbūve
3 | LT - 3 | Ugunsgrēka atklāšanas signalizācija
4 | LT - 4 | Apkure
5 | LT - 5 | Lifta montāža
6 | LT - 6 | Labiekārtošanas darbi
Kopā
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Pavisam kopā
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-1 VC
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 1
VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
1.-1 | 02-00000 | Fasādes siltumizolācijas (putupolistirola) posma demontāža | m2 | 62.9
1.-2 | 02-00000 | Ailu izveidošana esošajā ķieģeļu mūra ārsienā (ar griezejripu un atskaldamo āmuru) | m3 | 3.67
1.-3 | 02-00000 | Esošo, pieskruvētopie fasādes plaknes metāla ugunsdzesības kāpņu demontāža | gab | 1
1.-4 | 02-00000 | Esošas fasādes koka dēļu apšuvumademontāža trīsstūra restes izveidošanai | m2 | 0.75
1.-5 | 02-00000 | Esošo bēniņu durvju un loga demontāža koka frontonā | m2 | 2.42
1.-6 | 02-00000 | Būvgružu izvākšana, utilizācija, iesk. iepakojumus un atgiezumus | m3 | 12.16
2 |  | Zemes darbi
2.-1 | 03-00000 | Ģeodēziskie darbi (asu nospraušana) | obj. | 1
2.-2 | 03-00000 | Augsnes virskārtas nostumšana pārvietojot rezervē b~0,30m būvlaukma robežās ar frontālo iekrāvēju (buldozeri) | m3 | 3.3
2.-3 | 03-00000 | Virsmas planēšana ar mehānismiem (frontālo iekrāvēju (buldozeri)) | m2 | 33
2.-4 | 03-00000 | Grunts izstrāde pamatiem un grīdai, mehanizēti (ar ekskavatoru) | m3 | 37.55
2.-5 | 03-00000 | Grunts izstrāde pamatiem un grīdai, roku darbs | m3 | 4.17
2.-6 | 03-00000 | Grunts atpakaļaizbēršana pamatiem un grīdai, mehanizēti (ar frontālo iekrāveju (buldozeri)) | m3 | 21.15
2.-7 | 03-00000 | Grunts atpakaļaizbēršana pamatiem un grīdai, roku darbs | m3 | 2.35
3 |  | Pamatu izbūve liftam
3.-1 | 05-00000 | Blietēta šķembu pamatne b-100mm zem pamatiem fr.0-30mm ar vibroplati | m3 | 2.12
3.-2 | 05-00000 | Pabetonējums zem pamatiem C8/10 (B10) b-100mm | m3 | 2
3.-3 | 05-00000 | Blietēta šķembu pamatne b-100mm zem lifta šahtas grīdas fr.0-30mm ar vibroplati | m3 | 0.6
3.-4 | 05-00000 | Pamatu betonēšana (betons C 30/37 XC4 XF2 (B35 W12 F100) ar Penetron Admix ķīmisko piedevu (Hidroizolācijas piedeva betona maisījumiem betona ūdensnecaurlaidības, salizturības un stiprības rādītāju uzlabošanai; Sausais maisījums sastāv no īpaša cementa un patentētām aktīvajām ķīmiskajām sastāvdaļām), iesk. veidņošanu (pamati un lifta šahtas grīda) (transportbetons) | m3 | 13.8
3.-5 | 05-00000 | Pamatu stiegrošana (B500B) | kg | 716.3
3.-6 | 05-00000 | Šuvju blīvēšana ar bentonītmālu briestošā lenta - blīvējošs materiāls, kas paredzēts gan horizontālo, gan vertikālo dzelzbetona darba šuvju blīvēšanai. | m | 10.2
3.-7 | 05-00000 | Darba šuvju blīvētājs | m | 25.4
3.-8 | 05-00000 | Horizontālā hidroizolācija - 2 kārtas ruberoīda bituma mastikā zem mūra sienām | m2 | 4.1
3.-9 | 05-00000 | Pamatu siltināšana ar ekstrudētu putupolistirolu EPS-150, b-50mm uz javas | m2 | 14.3
3.-10 | 05-00000 | Esošo pamatu virsmas izlīdzināšana (lifta šahtā) ar cementa javu | m2 | 3.08
3.-11 | 05-00000 | Betonētas (betons C12/15 (B15)) apmales ierīkošana ap ēku b-0,60m, iesk. blietētu šķembu pamatni b-100mm | m2 | 21
4 |  | Sienas
4.-1 | 06-00000 | Sienu mūrēšana ar II kategoris 1.grupas (20Mpa) silikātķieģeli b-380mm uz cementa javas (GPM) M10 | m3 | 7.6
4.-2 | 06-00000 | Sienu mūrēšana ar II kategoris 1.grupas (20Mpa) silikātķieģeli b-250mm uz cementa javas (GPM) M10 | m3 | 20
4.-3 | 06-00000 | Deformācijas šuves izveidošana no ruberoīda (starp jauno un esošo sienu) | m2 | 5.07
4.-4 | 05-00000 | Monolītā dz/betona C25/30 kolonnas (250x150mm) izveidošana, iesk stiegrošanu B500B (31,4kg) un veidņošanu | m3 | 0.2
4.-5 | 05-00000 | Dz/betona pārsedzes 10PB-21-27P montāža | gab | 3
4.-6 | 05-00000 | Dz/betona pārsedzes 10PB-18-27P montāža | gab | 2
4.-7 | 05-00000 | Monolītā dz/betona C25/30 pārsedzes izveidošana, iesk. stiegrošanu B500B (10,7kg) un veidņošanu | m3 | 0.1
4.-8 | 07-00000 | Metāla U12 pārsedzes (savienota ar skruvēm M12, plakantēraudu 100x450x8mm) montāža virs jaunizveidotās ailās (attīrīta līdz pakāpei Sa2,5 (ISO 8501-1) apstrādāta ar pretkorozijas sastāvu: grunts 1x40=40mkr, krāsa 2x40=80mkr), iesk. aizpildījumu ar cementa javu M10 un apmetumu pa sietu | kg | 91.77
4.-9 | 05-00000 | Monolītas dz/betona C25/30 joslas izveidošana mūrim pa perimetru, iesk. stiegrošanu B500B (30,9kg) un veidņošanu | m3 | 0.7
4.-10 | 05-00000 | Ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b-200mm | m2 | 3.6
4.-11 | 07-00000 | Ieliekamo detaļu (metāla plāksne 200x350x12, 4 vīteņstieņi Ø20 ar uzgriežniem un paplāksni b-6mm) montāža lifta šahtas sienā | gab | 12
Sienu virsmas apdare
4.-12 | 08-00000 | Mūra sienu virsmas apmetums, apmetuma remonts | m2 | 133.1
4.-13 | 08-00000 | Sienu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 59
4.-14 | 08-00000 | Sienu gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā krāsā (noturība pret mitro berzi - 1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10000 cikli saskaņā ar SFS 3755.), iesk lifta šahtas sienas | m2 | 59
5 |  | Pārsegums
5.-1 | 05-00000 | Dz/betona C25/30 pārseguma plātnes b-120mm betonēšana, iesk. veidņošanu | m3 | 2.9
5.-2 | 05-00000 | Pārseguma stiegrošana B500B | kg | 248.89
5.-3 | 07-00000 | Metāla siju (2xHEB140, 2xIPE160) (attīrīta līdz pakāpei Sa2,5 (ISO 8501-1) apstrādāta ar pretkorozijas sastāvu: grunts 1x40=40mkr, krāsa 2x40=80mkr) montāža lifta stiprināšanai | kg | 299
5.-4 | 08-00000 | Tvaika izolācijas (plēves) 20mkr ieklāšana | m2 | 14.03
5.-5 | 08-00000 | Siltumizolācijas ieklāšana - beramā vate b-200mm | m2 | 14.03
5.-6 | 08-00000 | Pretvēja izolācijas ieklāšana - papīrs vai audums (60g/m2) | m2 | 14.03
5.-7 | 08-00000 | Koka laipas montāža bēniņos | m2 | 2.3
Griestu virsmas apdare
5.-8 | 08-00000 | Griestu virsmas gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 20.3
5.-9 | 08-00000 | Griestu virsmas gruntēšana, krāsošana 2x - mitrumizturīgā krāsa (noturība pret mitro berzi - 1.klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni, >10000 cikli saskaņā ar SFS 3755.), | m2 | 20.3
6 |  | Grīdas izveidošana
1.stāvs
6.-1 | 03-00000 | Šķembu fr.-0-30mm pamatne b-150mm blietējot ar vibroplati | m2 | 6.9
6.-2 | 03-00000 | Smilts pabērums b~20mm blietējot ar vibroplati | m2 | 6.9
6.-3 | 08-00000 | Hidroizolācijas ieklāšana - plēve 20mkr | m2 | 6.9
6.-4 | 08-00000 | Siltumizolācijas ieklāšana - putupolistirols EPS-150, b-100mm | m2 | 6.9
6.-5 | 05-00000 | Stiegrota dz/betona grīda b-100mm - betons C25/30 (B30), stiegrojums ∅ 6, s-200x200mm, B500B | m2 | 8.4
2.stāvs
6.-6 | 08-00000 | Skaņas izolācija - putupolistirols EPS-100, b-100mm | m2 | 8.2
6.-7 | 05-00000 | Stiegrota dz/betona grīda b-50mm - betons C25/30 (B30), stiegrojums ∅ 6, s-200x200mm, B500B | m2 | 8.2
Grīdas virsmas apdare
6.-8 | 08-00000 | Akmens masas grīdas flīzes 1.šķiras (pretslīdamība R-10) ieklāšana uz flīžu līmes C1 , iesk. šuvošanu | m2 | 16.6
6.-9 | 08-00000 | Flīžu grīdlistes b-100mm montāža uz flīžu līmes C1 | m | 13.24
7 |  | Jumta montāža
7.-1 | 09-00000 | Jumta koka (klace C24 pēc LVC NE 338:2016) nesošās konstrukcijas montāža, iesk. ugunsdrošu krāsojumu R15 | m3 | 0.7
7.-2 | 09-00000 | Tvaika izolācijas plēves ar antikondensāta pamatni (130 g/m2, F, W1) ieklāšana, iesk. fiksejošo latu | m2 | 21.9
7.-3 | 09-00000 | Latojuma 32x100mm ieklāšana | m2 | 21.9
7.-4 | 09-00000 | Tērauda profilēto lokšņu seguma Classic C (PURAL, RR-29, 0,5mm/5,2kg/m2) ieklāšana, iesk. veidgabalus (kore, atloks gar sienu, lāsenis) vai analogs materiāls | m2 | 21.93
7.-5 | 09-00000 | Krāsota skārda horizontālās ūdens teknes Ø125mm montāža, iesk. stiprinājumus | m | 6
7.-6 | 09-00000 | Konektoru montāža | gab | 2
7.-7 | 09-00000 | Krāsota skārda vertikālās ūdens notekas Ø87mm montāža, iesk. stiprinājumus | m | 16.3
7.-8 | 09-00000 | Lejasgalu montāža | gab | 2
7.-9 | 09-00000 | Dzegas pašuvums ar ēvelētiem dēļiem b-18mm, iesk. krāsošanu 2x (ūdens bāzes krāsa koka fasādēm) | m2 | 3.4
7.-10 | 09-00000 | Sniega barjera (2 cauruļu) montāža | m | 3
7.-11 | 09-00000 | Jumta metāla laipas montāža ar drošības sistēmu | m | 2.8
8 |  | Ailas
8.-1 | 12-00000 | Logu bloku montāža - neverams logs;alumīnija rāmja profils (>=) 90mm; divkameru (trīs stiklu) pakete, stikls (>=) 60mm; paaugstināta skaņas necaurlaidība (>=) 48 dB; īpaši siltuma un gaisu necaurlaidīgs, kopējā U<0.90 W/m²K | m2 | 12.51
8.-2 | 12-00000 | Ārējo krāsota skārda palodžu montāža, 200mm platumā | m | 4.8
8.-3 | 12-00000 | Ārdurvju bloku montāža - vērtne atverama pa 90o/; slieksnim jāievēro vides pieejamības normatīvi; alumīnija rāmja profils; (>=) 90mm; divkameru (trīs stiklu) pakete, stikls (>=) 60mm; paaugstināta skaņas necaurlaidība, (>=) 48 dB; īpaši siltuma un gaisu necaurlaidīgs, kopējā U<0.90 W/m²K. | m2 | 3.61
8.-4 | 12-00000 | Bēniņu, ugusdrošo (EI-60), siltināto lūku 800x800mm ar izvelkamām metāla kāpnem montāža | gab | 1
8.-5 | 12-00000 | Vēdināšanas trīstura restes montāža (koka reste), iesk. krāsojumu 2x, no iekšpuses smalks "Siteks" perforētais siets, stiprinājumi un papildus elementi | m2 | 0.5
9 |  | Fasādes apdare
9.-1 | 08-00000 | Cokola apmetums ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu 160g/m², iesk. sistēmas palīgelementus | m2 | 1.55
9.-2 | 08-00000 | Cokola apmetums ar gatavo, tonēto akrīla apmetumu 1,5mm pa zemapmetuma grunti | m2 | 1.55
9.-3 | 08-00000 | Fasādes siltināšana ar cieto akmens vati Linio10 (λ=0,036W/mK), b-150mm pa līmēšana javu un stiprināmi ar dībeļiem, iesk. esošās fasādes siltumizolācijas slāņa atjaunošanu, cokola profilu un stūra listes, sistēmas palīgelementus | m2 | 59.1
9.-4 | 08-00000 | Fasādes siltināšana ar cieto akmens vati Linio10 (λ=0,036W/mK), b-100mm pa līmēšana javu un stiprināmi ar dībeļiem, iesk. esošās fasādes siltumizolācijas slāņa atjaunošanu, cokola profilu un stūra listes, sistēmas palīgelementus | m2 | 18.5
9.-5 | 08-00000 | Ailu malu siltināšana ar cieto akmens vati Linio15 (λ=0,037W/mK), b-30mm pa līmēšana javu , iesk. sistēmas palīgelementus | m2 | 4.21
9.-6 | 08-00000 | Fasādes un ailu malu apmetums ar armēšanas javu pa stiklašķiedras sietu 160g/m² | m2 | 81.81
9.-7 | 08-00000 | Fasādes un ailu malas apmetums ar minerālo dekoratīvo apmetumu 2mm pa zemapmetuma grunti | m2 | 81.81
9.-8 | 08-00000 | Fasādes un ailu malu gruntējums ar un krāsojums 2 reizes ar | m2 | 81.81
9.-9 | 08-00000 | Fasādes siltināšana ar mīksto vati b-150mm starp koka karkasu (50x150, solis 600mm) | m2 | 16.06
9.-10 | 08-00000 | Pretvēja izolācijas ieklāšana - audums (60g/m2) | m2 | 16.06
9.-11 | 08-00000 | Fasādes apšuvums ar koka dēļiem b-22mm pa latojumu | m2 | 16.06
9.-12 | 08-00000 | Esošās fasādes koka apšuvuma b-22mm atjaunošana durvju un logu demontētas vietās vits jauna jumta | m2 | 0.45
9.-13 | 08-00000 | Esošās un jaunās koka fasādes krāsošana 2x (ūdens bāzes krāsa koka fasādēm) | m2 | 30.41
9.-14 | 08-00000 | Ieejas, rūdīta stikla, jumtiņa (1800x1300mm) montāža, iesk. nerusējoša tērauda atsaites un stiprinājuma elementus sienā | kmpl | 1
9.-15 | 08-00000 | Kājslauķu ieklāšana (cinkotā terauda režģis 1000x500mm) | gab | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT - 2 EL
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 2
ELEKTROINSTALĀCIJAS IZBŪVE
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Elektroinstalācija
1.-1 | 18-00000 | Sadale S1 14mod. pie sienas, IP40 montāža | gab. | 1
1.-2 | 18-00000 | Ievada slēdža, 3/32A, montāža | gab. | 1
1.-3 | 18-00000 | Grupu automāta, 3C20, montāža | gab. | 1
1.-4 | 18-00000 | Grupu automāta, 1C10, montāža | gab. | 1
1.-5 | 18-00000 | Grupu automāta, 1B16, montāža | gab. | 3
1.-6 | 18-00000 | Grupu automāta, 3C25 Esošajā sadalnē, montāža | gab. | 1
1.-7 | 18-00000 | Automātu savienojošā kopnes, 12mod. 400V, montāža | gab. | 1
1.-8 | 18-00000 | El.rozetes, v/apm. ar PE, IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V, montāža | gab. | 2
1.-9 | 18-00000 | Nozarkārbas, OBO 8080 IP65, montāža | gab. | 2
1.-10 | 18-00000 | El.slēdža, zemapm., IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V, montāža | gab. | 2
1.-11 | 18-00000 | Āra gaismekļa, LED 20W 230V IP54, pie sienas ar sensoru montāža | gab. | 1
1.-12 | 18-00000 | Gaismekļu, LED panelis 300x600, 18W 230V IP65, pie griestiem montāža | gab. | 3
1.-13 | 18-00000 | Gaismekļu, LED Evakuācijas, 8W 230V IP65, pie griestiem | gab. | 1
1.-14 | 18-00000 | Kabeļu NYY 5*4 mm2 montāža | m. | 40
1.-15 | 18-00000 | Kabeļu NYY 5*2,5 mm2 montāža | m. | 20
1.-16 | 18-00000 | Kabeļu NYY 3*1,5 mm2 montāža | m. | 100
1.-17 | 18-00000 | Kabeļu NYY 3*2,5 mm2 montāža | m. | 50
1.-18 | 18-00000 | Kabeļ aizsargcaurules TXM-M25 montāža | m. | 25
1.-19 | 18-00000 | Kabeļ aizsargcaurules TXM-M20 montāža | m. | 25
1.-20 | 18-00000 | Kabeļ kanāla 25x40 montāža | m. | 40
1.-21 | 18-00000 | Kabeļu stiprinājuma materiāli-savilces, skavas utt | kompl. | 1
1.-22 | 18-00000 | Elektrisko gaisa aizsargu montāža | gab. | 1
1.-23 | 18-00000 | Elektrisko radiātoru, Q-600W, montāža | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-3 UAS
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 3
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJA
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Ugundzēsības atklāšanas signalizācija
1.-1 | 18-00000 | Kombinētā detektora NB - 338 - 4 montāža | gab. | 1
1.-2 | 18-00000 | Dūmu detektora EA - 318 - 4 montāža | gab. | 2
1.-3 | 18-00000 | Rokas trauksmes pogas FR - 2RD montāža | gab. | 1
1.-4 | 18-00000 | Nozarkārbas JB-701WH CQR montāža | gab. | 1
1.-5 | 18-00000 | Lifta atslēgšanas relejs | gab. | 1
1.-6 | 18-00000 | Kabeļu ar ugunsizturību EI 30, Eurosafe 4x0,5mm2, montāža | m | 30
1.-7 | 18-00000 | Trauksmes signalizācijas kabeļu CQR UK 4x0.22mm2 montāža | m | 80
1.-8 | 18-00000 | Zonas noslēdzošais elements | gab. | 2
1.-9 | 18-00000 | PVH cauruļu FFKu-EL-F-HO-16 montāža | m | 4
1.-10 | 18-00000 | Montāžas komplekts | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-4 AVK
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 4
APKURE
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Akures izbūve
1.-1 | 17-00000 | Karbona VSH caurules D28x1,5, montāža, savienojumus presējot | m | 6
1.-2 | 17-00000 | Apkures radiators, 22 K tips, sānu pieslēgums, h=30 cm, l=1000 cm, Q=719 W, 65-550C | gb | 1
1.-3 | 17-00000 | Karbona VSH līkums 90* 28mm I-A | gb | 5
1.-4 | 17-00000 | Karbona VSH pāreja 28x1" I | gb | 2
1.-5 | 17-00000 | Karbona VSH cauruļu D28 stiprinājumi | kpl | 1
1.-6 | 17-00000 | Elektriskais radiators, Q=600 W | gb | 1
1.-7 | 17-00000 | Siltā gaisa elektriskais aizskars, Q=2-6 kW | gb | 1
1.-8 | 17-00000 | Esošo apkures radiatora pārvietošana | gb | 1
1.-9 | 17-00000 | Caurumu urbšana sienā | viet. | 1
1.-10 | 17-00000 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | m | 6
1.-11 | 17-00000 | Pieslēgšanās esošajai apkures sistēmai | viet. | 2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT - 5 Lifta montāža
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 5
LIFTA MONTĀŽA
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Lifta montāža
1.-1 | 20-00000 | Trošu elektriska lifta montāža (celšanas augstums 3300mm, celtspēja 1600kg/21 persona, ātrums 1m/s, pieturvietas 2, pieejas no vienas puses, kabīnes izmērs 1400x2400x2100mm (bxlxh), nerusējošā tērauda), pārējo info. skatīt projektā | kmpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT - 6 Labiekārtošanas darbi
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 6
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Objekta nosaukums |  | Lifta izbūve bērnudārza ēkai
Būves nosaukums |  | Bērnudārza ēka
Objekta adrese |  | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Iepirkums |  | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojektu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas darbi
1.-1 | 02-00000 | Asfaltbetona seguma demontāža izgriežot | m2 | 4.8
1.-2 | 02-00000 | Esošās caurtekas tīrīšana | m | 17
1.-3 | 02-00000 | Būvgružu izvākšana, utilizācija, iesk. iepakojumus un atgiezumus | m3 | 1.96
2 |  | Zemes darbi
2.-1 | 31-00000 | Augsnes virskārtas b~0,30m nostumšana pārvietojot rezervē līdz 1,0km ar frontālo iekrāvēju (buldozeri) | m3 | 17.1
2.-2 | 31-00000 | Virsmas planēšana ar mehānismiem (frontālo iekrāvēju (buldozeri)) | m2 | 57
2.-3 | 31-00000 | Uzbēruma izveidošana ar pievesto grunti b~0,40m ap ēku, zem laukumiem un zālāja, mehānismu darbs (frontālo iekrāvēju (buldozeri)), iesk grunts aiztransportēšanu | m3 | 52
2.-4 | 31-00000 | Ceļa nomalu izveidošana no šķembu maisījuma (fr. 0-32mm) b-100mm | m2 | 20
3 |  | Bruģa segums
3.-1 | 31-00000 | Trotuāru apmaļu BR100.20.7 uzstādīšana (visas), iesk betona C12/15 (B15) pamatni | m | 11
3.-2 | 31-00000 | Salizturīgas smilts b-300mm pamatnes izbūve blietējot ar vibroplati | m3 | 17.1
3.-3 | 31-00000 | Šķembas (fr. 0-32mm) b-120mm pamatnes izbūve blietējot ar vibroplati | m3 | 6.84
3.-4 | 31-00000 | Sīkšķembas b-50mm pamatnes izbūve blietējot ar vibroplati | m3 | 2.85
3.-5 | 31-00000 | Betona bruģakmens 100x200x80 ieklāšana | m2 | 57
3.-6 | 31-00000 | Betona lietus renes montāža | m | 23
3.-7 | 31-00000 | Asfaltbetona seguma atjaunošana pēc renes montāžas | m2 | 5
4 |  | Labiekārtošanas darbi
4.-1 | 31-00000 | Iebetonētu - skalotu oļu ∅16-45mm segums lietus ūdens novadīšanai (grunts izstrāde b-400mm, šķebmu pamatne fr.0-30mm b-300mm, betona C16/20 pamatne b-100mm r-800mm, skaloto oļu slānis b-50mm) | m2 | 10
4.-2 | 31-00000 | Asfalta marķējuma, balta 10cm, izveidošana | m | 105
4.-3 | 31-00000 | Asfalta marķējuma, dzeltena 20cm, izveidošana | m | 10
4.-4 | 31-00000 | Invalīdu stāvietas apzīmējums | m2 | 3
4.-5 | 31-00000 | 40L atkritumu urnu uzstādīšana | gab | 2
4.-6 | 31-00000 | Atpūtas sola ar atzveltni uzstādīšana ieskaitot iebetonēta pamata izveidi L-1,8m | gab | 2
4.-7 | 31-00000 | Košumkrūmu pārstādīšana, iesk. jauno grunti un meslojumu | gab | 7
4.-8 | 31-00000 | Planēšanas darbi un zālāja atjaunošana, ielabojot augsni 15cm biezumā | 100 m2 | 1.6
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## Lifta apkopes,uzturēšanas darbi
[5 empty] | 5 | 8%
Lifta apkopes, uzturēšanas darbu tāme
Lifta adrese | Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads
Lifta un durvju tips
Lifta pieturu skaits | 2
Lifta celtspēja
Iepirkums | ““Lifta izbūve bērnudārza ēkai” Ļaudonas pansionāta vajadzībām”, identifikācijas numurs MNP2017/33
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr. | Darbu nosaukums | Darbu izpildes ilgums (mēneši) | Darbu izmaksas mēnesī (euro)** | Darbu izmaksas 60 mēnešos (euro)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Lifta apkopes, uzturēšanas darbi* | 60
Kopā bez PVN
PVN 21%
Summa kopā ar PVN 21%
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
*Lifta apkopes, uzturēšanas darbi ietver lifta tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī avārijas apkalpošanu saskaņā ar iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.4 "Līguma projekts" noteikumiem un likuma Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.195 Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumu normām. **Darbu izmaksas ietver visus izdevumus, kasrodas saistībā ar lifta apkopes,uzturēšanas darbu izpildi,tostrap darbaspēka, transporta, materiālu, līdzekļu, instrumentu izmaksas, un visus piemērojamos nodokļus (izņemot PVN), kas ir jāmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

## LT-1;ŪdenstornisAR<BK<TN<EL (hidden)
[5 empty] | 3.8 |  | Meh | 8%
LT-1/02/2012
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija
Objekta nosaukums |  | #REF!
Objekta adrese |  | #REF!
Pasūtītājs |  | #REF!
Līguma Nr. |  | #REF!
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 26570.19 | Ls
[6 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2017.gada ___.________________
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas darbi
Ūdenstornis
1.001 | Tērauda jumta seguma nojaukšana | m2 | 30 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.002 | Latojuma demontāža | m2 | 30 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 0.03 | 0.41 | 3 | 11.4 | 0 | 0.9 | 12.3
1.003 | Jumta nesošo koka konstrukciju demontāža | m3 | 0.65 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 0.78 | 2.96 | 0 | 0.23 | 3.19
1.004 | Esošās ūdens tvertnes ar apsaisti un stiprinājuma kronšteiniem demontāža (tērauda tvertne tilpums līdz 30m3) nocelt no 20m virs zemes līmeņa | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 114.86 | 175.66 | 16 | 60.8 | 0 | 114.86 | 175.66
1.005 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža sagarinot ~3m posmos | m | 45 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 1.8 | 6.75 | 0 | 0.45 | 7.2
1.006 | Lodveida, tukšošanas, atgaisošanas ventīļu/aizbīdņu demontāža | gb | 5 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.75 | 10.25
1.007 | Dzelzsbetona pārseguma zem rezervuāra demontāža | m3 | 2.7 | 1.39 | 3.8 | 5.28 |  | 0.42 | 5.7 | 3.75 | 14.26 | 0 | 1.13 | 15.39
1.008 | Metāla siju (dubult-T profils 200, 21kg/m) demontāža | t | 0.662 | 1.65 | 3.8 | 6.27 |  | 0.5 | 6.77 | 1.09 | 4.15 | 0 | 0.33 | 4.48
1.009 | Koka kāpņu ar kāpšļiem 60cm platumā nojaukšana | m | 22 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 4.4 | 16.72 | 0 | 1.32 | 18.04
1.010 | Koka pārseguma siju (līdz 200x300), garumā līdz 3m demontāža | m | 53 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 11.66 | 44.52 | 0 | 3.71 | 48.23
1.011 | Koka dēļu klāju nojaukšana nojaukšana | m2 | 60 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 24 | 91.2 | 0 | 7.2 | 98.4
1.012 | Durvju bloku ar aplīstojumu demontāža | m2 | 2.3 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.65 | 10.05 | 0 | 0.81 | 10.86
1.013 | Koka logu bloka ar palodzēm demontāža | m2 | 2.2 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.53 | 9.61 | 0 | 0.77 | 10.38
1.014 | Grīdas betona seguma līdz 100mm demontāža | m2 | 10 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.8 | 10.3
1.015 | Grīdas betona pamatojuma demontāža (pagrabā) | m3 | 3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 3.6 | 13.68 | 0 | 1.08 | 14.76
1.016 | Nojaukto konstrukciju un būvgružu savākšana un iekraušana pašizgāzējos | t | 32 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 12.8 | 48.64 | 0 | 3.84 | 52.48
1.017 | Būvgružu transportēšana līdz 5km | t | 32 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 2.03 | 2.41 | 3.2 | 12.16 | 0 | 64.96 | 77.12
1.018 | Būvgružu utilizēšana vai nodošana izgāztuvē | m3 | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.38 | 15.2 | 0.03 | 15.61 | 1.6 | 6.08 | 243.2 | 0.48 | 249.76
Ūdens atdzelžošanas ēka
1.019 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 1 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 1.29 | 2.43 | 0.3 | 1.14 | 0 | 1.29 | 2.43
2. Sagatavošanas darbi
1.020 | Objekta mobilizācija | obj. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83 | 8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83
1.021 | Ūdens torņa atslēgšana uz rekonstrukcijas laiku | gb | 1 | 2 | 3.8 | 7.6 |  | 0.61 | 8.21 | 2 | 7.6 | 0 | 0.61 | 8.21
1.022 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8
1.023 | Pagaidu balsts | kompl. | 1 |  | 3.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
1.024 | Pārslēgšana esoša ūdensvada OD32 | vieta | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1
1.025 | Pārēja uz flanci Dn25 uz OD110(flancis) | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
1.026 | Uzmava Dn25/OD32 | gb | 1 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
1.027 | Caurule PE OD32 | m | 1 |  | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.028 | Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve ūdenstornim (blietētas šķembas 250mm) | m2 | 60 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 1.16 | 1.92 | 12 | 45.6 | 0 | 69.6 | 115.2
1.029 | šķembas fr.0-45 |  | 15 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165
1.030 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
3. ūdens rezervuāra montāža un apsaiste
1.031 | Dzeramā ūdens rezervuāra (līdz 2,5t) montāža 20m augstumā | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 84.86 | 145.66 | 16 | 60.8 | 0 | 84.86 | 145.66
1.032 | Dzeramā ūdens rezervuārs ar tilpumu 22,3m3, diametrā 3,06m, augstumā 3,6m ar ar standarta aprīkojumu: galvanizēta tērauda loksnes, aluminija pārsegs, 1,0 mm biezs ieklājums- membrāna, apkalpes trepes, nerūsējoša tērauda savienojumi stāvvadu pievienošanai. | kompl. | 1 |  |  |  | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 12600
1.033 | Līmeņa devēja uzstādīšana | gb | 3 | 1.22 | 3.8 | 4.64 |  | 0.37 | 5.01 | 3.66 | 13.92 | 0 | 1.11 | 15.03
1.034 | Līmeņa devējs | gb | 3 |  |  |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5
1.035 | Pievadkabelis no vadības bloka uz līmeņa devēju | m | 75 |  |  |  | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39
1.036 | Nerūsējošo tērauda cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 33 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 49.5 | 188.1 | 0 | 15.18 | 203.28
1.037 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 30.1 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 505.38 | 0 | 505.38
1.038 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 2.9 |  |  |  | 3.83 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11
1.039 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 100 | gb | 6 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 99.24 | 0 | 99.24
1.040 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.12
1.041 | NT DN 100 līkums 90o, metināms | gb | 4 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8
1.042 | NT DN 100 līkums 45o, metināms | gb | 1 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45
1.043 | NT DN 25 līkums 20o, metināms | gb | 2 |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2.48
1.044 | NT DN 100/100 trejgabals, metināms | gb | 2 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
1.045 | NT DN 100/25 trejgabals, metināms | gb | 1 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2
1.046 | NT pāreja DN250/100 | gb | 1 |  |  |  | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7
1.047 | Palīgmateriāli cauruļu un veidgabalu montāžai (33m cauruļu Ø114,3) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.048 | Caurļvadu un veidgabalu izolācijas( Ølīdz 200mm) ierīkošana | m | 26 | 0.84 | 3.8 | 3.19 |  | 0.26 | 3.45 | 21.84 | 82.94 | 0 | 6.76 | 89.7
1.049 | Akmens vates čaulas Ø100 siltumtizolācija ar biezumu 30mm; blīvums 100 kg/m3, siltumpretestība 0,034 W/m*K | m | 24 |  |  |  | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 118.08
1.050 | Akmens vates caurļvadu Ø25 siltumtizolācija ar biezumu 30mm | m | 2 |  |  |  | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 4.78
1.051 | Ūdens rezervuāra izolācijas ierīkošana | m2 | 35 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 22.75 | 86.45 | 0 | 7 | 93.45
1.052 | Isover KIM paklājs ar stiklašķiedras pārklājumu 50mm vai analogs (blīvums 25kg/m3; 0,037 W/m*K) | m2 | 35 |  |  |  | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 36.75
1.053 | Stiprinājuma lenta | m | 30 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156
1.054 | Ventīļu, aizbīdņu uzstādīšana | gb | 5 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.055 | Metinamais lodveida ventilis DN100 | gb | 2 |  |  |  | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125
1.056 | Metinamais lodveida ventilis DN25 | gb | 1 |  |  |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 14.25
1.057 | Lodveida pretvārsts ar atloku DN100 | gb | 2 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
1.058 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 18.3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 21.96 | 83.45 | 0 | 6.59 | 90.04
1.059 | PP caurule OD 110 | m | 18.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 47.58
1.060 | Pāreja PP OD110/ PP OD160 | gb | 1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
1.061 | PP līkums 90o OD 110 | gb | 1 |  |  |  | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.062 | Aizsargčaula DN110 PP caurulei | gb | 1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
1.063 | Cauruļvadu Dn100 un PP OD110 savienojuma izveidošana | vieta | 2 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.6 | 6.08 | 0 | 0.48 | 6.56
1.064 | PP caurules OD 110 stāvvada piestiprināšana | m | 18.3 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 4.03 | 15.37 | 0 | 1.28 | 16.65
1.065 | Caurules kronšteins ar gumiju DN 100xM10 | kompl. | 6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8
1.066 | Plakandzelzs 25x5mm , 10m | kg | 10 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
1.067 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi rezervuāra uzstādīšanai un apsaistei | kompl. | 1 |  |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
4. Hidrofora uzstādīšana atdzelžošanas ēkā
1.068 | Hidrofora uzstādīšana | kompl. | 1 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 1.3 | 4.94 | 0 | 0.4 | 5.34
1.069 | Hidrofors DE800, 10bar/70oC, V=800l | kompl. | 1 |  |  |  | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526
1.070 | PP-R cauruļu ar diametru līdz 110 ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 6 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 4.8 | 18.24 | 0 | 1.44 | 19.68
1.071 | PP-R plastmasas caurule Dn40, PN10 | m | 6 |  |  |  | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 9.72
1.072 | PP līkums 90o Dn40 | gb | 4 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
1.073 | PP trejgabals Dn40 | gb | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.074 | Metināmu ventīļu Ølīdz 100 uzstādīšana | gb | 1 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 0.8 | 3.04 | 0 | 0.24 | 3.28
1.075 | Metinamais lodveida ventilis DN40 | gb | 1 |  |  |  | 20.47 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 20.47
1.076 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2
5. Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana
1.077 | Frevenču pārveidotāja, vadības bloka uzstādīšana pievienojot spiediena/līmeņa devējus un elektroapgādes kabeli | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.078 | Frekvenču pārveidotājs ar apsildāmu sadalni art.sūkņu (16kW, 40A, IP44) vadībai sk. paskaidrojuma rakstu 3.4 p. | kompl. | 1 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256
1.079 | Vadības bloks art.sukņu vadībai ar spiediena sensoru, ūdens līmeņa devējam, komplektā ar savienošiem kabeļiem (sk.pask.raksta 3.4 punkta) | kompl. | 1 |  |  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89
1.080 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
6. Vispārceltnieciskie darbi pagrabā
1.081 | Monolītā betona stabveida balsta izbūve , betons B20 apjoms <0,5m3; uzstādot un demontējot veidņus | m3 | 0.12 | 6.06 | 3.8 | 23.03 |  | 1.84 | 24.87 | 0.73 | 2.76 | 0 | 0.22 | 2.98
1.082 | Betons B 20 | m3 | 0.126 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8
1.083 | Šķembu pamatkārtasierīkošana grīdai (150mm) | m2 | 10 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 4 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4
1.084 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.085 | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana grīdai (50mm) | m2 | 10 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 41
1.086 | Betons B7,5 | m3 | 0.525 |  |  |  | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 21.79
1.087 | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai | m2 | 10 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.26 | 1.02 | 2 | 7.6 | 0 | 2.6 | 10.2
1.088 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 22 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8
1.089 | Bitumena mastika | kg. | 18 |  |  |  | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 18.54
1.090 | Grīdas konstrukcijas stiegrošana | m2 | 10 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 0.29 | 1.43 | 3 | 11.4 | 0 | 2.9 | 14.3
1.091 | Stiegru siets Ø8/Ø8 s150/150 | m2 | 10.3 |  |  |  | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 34.09 | 0 | 34.09
1.092 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
1.093 | Grīdas betonēšana (50mm) | m2 | 10 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.38 | 2.66 | 6 | 22.8 | 0 | 3.8 | 26.6
1.094 | Betons B15 | m3 | 0.52 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 23.4
1.095 | Sienu apmetums līdz 15mm biezumā no cementa-kaļķa javas vai gatavā apmetuma mitrām telpām. | m2 | 30 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 22.5 | 85.5 | 0 | 6.9 | 92.4
1.096 | Apmetuma masa mitrām telpām | kg | 270 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25
1.097 | Pārseguma stiegrojuma apstrāde ar pretkorozijas aizsardzību | m2 | 10 | 0.23 | 3.8 | 0.87 |  | 0.07 | 0.94 | 2.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 9.4
1.098 | Knauf TS 100 vai analogs sausais maisījums | kg. | 5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5
1.099 | Griestu apmetums 5mm biezumā no kaļķa-cementa javas vai gatavā apmetuma maisījuma | m2 | 5 | 0.79 | 3.8 | 3 |  | 0.24 | 3.24 | 3.95 | 15 | 0 | 1.2 | 16.2
1.100 | Cementa-kaļķa java vai apmetuma maisījums mitrām telpām | kg | 22.5 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69
1.101 | Metāla kapņu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un krāsošana | m2 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.44 | 5.47 | 0 | 0.43 | 5.9
1.102 | Pretkorozijas grunts/krāsa Hammerit vai analogs 0,75L | gb. | 1 |  |  |  | 7.01 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01
7. Slietņu trepes
1.103 | Koka konstrukcijas pstrāde ar antipirēniem | m2 | 60 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 21 | 79.8 | 0 | 6.6 | 86.4
1.104 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 14.16
1.105 | Koka slietņu trepes ierīkošana no gataviem elementiem (kāpņu maršs 700x3000) | kpl. | 7 | 0.82 | 3.8 | 3.12 |  | 0.25 | 3.37 | 5.74 | 21.84 | 0 | 1.75 | 23.59
1.106 | Antiseptizētas kāpņu brusas 200x70mm | m3 | 0.565 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 90.4
1.107 | Antiseptizētais kāplis 250x50mm | m3 | 0.708 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 113.28 | 0 | 113.28
1.108 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
1.109 | Margas uzstādīšana trepēm | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.110 | Antiseptizētas margas trepēm 50x50mm | m3 | 0.179 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96
1.111 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.112 | Margas uzstādīšana pārseguma laukumiem | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.113 | Antiseptizētas margas 50x50mm | m3 | 0.18 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 26.1
1.114 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.115 | Margu konstrukcijas apstrāde ar antipirēniem | m2 | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.3 | 43.2
1.116 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 12 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08
8. Monolītā dzelzsbetona pārseguma izbūve uz augst. Atz. 16,90
1.117 | Monolīto dzelzbetona pārseguma plātņu izbūve uzstādot-demontējot veidņus, iestrādājot betonu to padodot ar sūkni, metāla stiegrojuma iestrāde | m3 | 2.9 | 7.5 | 3.8 | 28.5 |  | 2.28 | 30.78 | 21.75 | 82.65 | 0 | 6.61 | 89.26
1.118 | Materiāli veidņiem (saplāksnis, zāģmateriāli, balsti u.c) | m2 | 10 |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85
1.119 | Betons B25 | m3 | 3.19 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 30.31 | 0 | 30.31
1.120 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
1.121 | Tērauda armatūras stiegru Ølīdz16mm sagatavošana un montāža | m | 286 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 11.44 | 42.9 | 0 | 2.86 | 45.76
1.122 | Armatūra Ø12 A III (136m) | kg | 121 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7
1.123 | Armatūra Ø14 A III (136m) | kg | 165 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 115.5
1.124 | Nerūsējošo tērauda īscauruļu ar atlokiem montāža dz. pārseguma platnē | kpl. | 4 | 0.52 | 3.8 | 1.98 |  | 0.16 | 2.14 | 2.08 | 7.92 | 0 | 0.64 | 8.56
1.125 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 2.4 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 40.3
1.126 | Gludais atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.127 | Atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.128 | Noslēgatloks DN100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.129 | Kondensata savakšanas sistēmas izbūve | m2 | 10 | 5.28 | 3.8 | 20.06 |  | 1.6 | 21.66 | 52.8 | 200.6 | 0 | 16 | 216.6
1.130 | Pašizlidzinošās betona grīdas maisījums, 5-30mm | kg | 51 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 16.83
1.131 | Bez šuvju hidroizolācija materiāls 2 kārtas | kg | 30 |  |  |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
1.132 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 0.63 |  |  |  | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12
1.133 | Atloks tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 11.92
9. Koka uz metāla sijām kāpņu laukumu izbūve
1.134 | Metāla siju gruntēšana un krāsošana ar krāsu metāla virsmām vienā kārtā | m2 | 9 | 0.36 | 3.8 | 1.37 |  | 0.11 | 1.48 | 3.24 | 12.33 | 0 | 0.99 | 13.32
1.135 | Krāsa Vivacolor Universal vai analoga | kg | 2.7 |  |  |  | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84
1.136 | Grunts krāsa metālam | kg | 2.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 11.61
1.137 | Metāla siju līdz 20kg uzstādīšana, izveidojot nišas mūra sienā, pebetonējumi b=100mm, javas izlīdzinošā slāņa izveide un rievu aizpildīšana ar cementa javu ap sijām | t | 1.25 | 22 | 3.8 | 83.6 |  | 6.69 | 90.29 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.36 | 112.86
1.138 | Taisnstūrveida caurules 120x60x6 | t | 1.31 |  |  |  | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1
1.139 | Propāns | bal | 0.625 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5
1.140 | Betons B20 | m3 | 0.72 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 33.12
1.141 | Java B-12.5 | m3 | 1.58 |  |  |  | 57.25 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 90.46 | 0 | 90.46
1.142 | Koka grīdas ierīkošana no apzāģētiem dēļiem | m2 | 55.6 | 0.21 | 3.8 | 0.8 |  | 0.06 | 0.86 | 11.68 | 44.48 | 0 | 3.34 | 47.82
1.143 | Apzāģēti antiseptēti dēļi grīdai b=40mm | m3 | 2.4464 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 391.42 | 0 | 391.42
1.144 | Montāžas palīgmateriāli dēļu stiprināšanai (papildus latas, skrūves, bulskrūves u.c.) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.145 | Koka dēļu klāja virsmu apstrāde ar antipirēniem | m2 | 111.2 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 38.92 | 147.9 | 0 | 12.23 | 160.13
1.146 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 22.24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 13.12
10. Jumta izbūve
1.147 | Nesošo koka konstrukciju uzstādīšana | m3 | 0.71 | 25 | 3.8 | 95 |  | 7.6 | 102.6 | 17.75 | 67.45 | 0 | 5.4 | 72.85
1.148 | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 0.7668 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 122.69 | 0 | 122.69
1.149 | Ruberoīds | m2 | 2.5 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13
1.150 | Plakandzelzs 25x25, l=1000, 12gb. | kg | 60 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
1.151 | Montāžas palīgmateriāli( būvkalumi, skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.152 | Latojuma ierīkošana jumta segumam | m2 | 27 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.18 | 2.46 | 16.2 | 61.56 | 0 | 4.86 | 66.42
1.153 | Antiseptizētas latas 32x100mm ar soli 450 | m3 | 0.13 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.154 | Montāžas palīgmateriāli (skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
1.155 | Pretkondensāta plēves ierīkošana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.156 | Pretkondensāta plēve | m2 | 32.4 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 19.12
1.157 | Jumta iesegšana no cinkotā skārda 0,55mm, vidēji sarežģits | m2 | 14.56 | 0.98 | 3.8 | 3.72 |  | 0.55 | 4.27 | 14.27 | 54.16 | 0 | 8.01 | 62.17
1.158 | Cinkotais skārds 0,5-0,55mm | m2 | 18 |  |  |  | 3.23 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 58.14
1.159 | Montāžas palīgmateriāli 15 m2 cinkota skārda jumta seguma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2
1.160 | Jumta lūkas izbūve cinkota skārda jumta seguma konstrukcijā | m2 | 0.36 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 0.47 | 1.78 | 0 | 0.14 | 1.92
1.161 | Jumta lūka 600x600 | gb. | 1 |  |  |  | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
1.162 | Palīgmateriāli pieslēgumu izveidošanai | kpl. | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
1.163 | Vēdināsānas caurules ierīkošana šķērsojot nesiltinātu savietotā jumta konstrukciju caurule <200mm, garums līdz1,5m | vieta | 1 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 1.5 | 5.7 | 0 | 0.46 | 6.16
1.164 | Cinkota tērauda gaisa vads Ø100 ar pretinsektu sietu, stiprinājuma aploci, uzjumteni kpējais garums <1,5m | kpl. | 1 |  |  |  | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6
1.165 | Ruļļveida kausējams jumta seguma virskārta elast.līdz -20˚C | m2 | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
1.166 | Bituma mastika Izoflex vai analogs | kg | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
1.167 | Retināta dēļu pašuvums | m2 | 14.56 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 7.28 | 27.66 | 0 | 2.18 | 29.84
1.168 | Antiseptizēti apzēģēti dēļi 25mm | m3 | 0.4 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
1.169 | Siltumizolācijas ieklāšana savietotā jumta konstrukcijā | m2 | 14.56 | 0.15 | 3.8 | 0.57 |  | 0.05 | 0.62 | 2.18 | 8.3 | 0 | 0.73 | 9.03
1.170 | Akmens vate Paroc WAS 25 b=30mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 45.43 | 0 | 45.43
1.171 | Akmens vate Paroc UNS 37 b=100mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 33.63
1.172 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.173 | Tvaika izolācija | m2 | 29.7 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 20.2
1.174 | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 2.88 | 0.95 | 3.8 | 3.61 |  | 0.29 | 3.9 | 2.74 | 10.4 | 0 | 0.84 | 11.24
1.175 | Krāsots dēlis jumta malām 25x120 | m2 | 3.1104 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 19.28
1.176 | Montāžas palīgmateriāli 3m2 pašuvuma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
11. Logu, durvju montāžas darbi
1.177 | Logu bloku komplektā ar palodzēm un uzstādīšana ieskaitot iekšējo un ārējo ailu sānmalu apdari | gb | 3 | 3.5 | 3.8 | 13.3 |  | 1.06 | 14.36 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.18 | 43.08
1.178 | Logs L-1 | gb | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.179 | Logs L-2 | gb | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
1.180 | Palodze (ārējā) skārda | gb | 3 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2
1.181 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5
1.182 | Durvju bloku montāža komplektā ar visiem montāžas palīgmateriāliem, ieskaitot durvju ailu sānmalu apdare | gb | 1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 1.52 | 20.52 | 5 | 19 | 0 | 1.52 | 20.52
1.183 | Durvis D-1 | gb | 1 |  |  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
1.184 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2
12. Labiekārtošanas darbi
1.185 | Betona fasādes apmales izbūve 600mm, izņemt grunti, iebūvēt škembu pamatojumu 100mm, izveidot betona apmali vid. 100mm platums 600 | m2 | 10.3 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 8.24 | 31.31 | 0 | 2.47 | 33.78
1.186 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.187 | Betons B15, F50, W-netiek normēts | m3 | 1.1 |  |  |  | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 53.9
1.188 | Kompensacijas šuve 2.kārtas ruberoīda | m2 | 15 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75
1.189 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1
1.190 | Būvgružu novākšana, būvlaukuma sakārtošana būvniecības gaitā un pirms objekta nodošanas | ha | 0.1 | 24 | 3.8 | 91.2 |  | 12.3 | 103.5 | 2.4 | 9.12 | 0 | 1.23 | 10.35
1.191 | Augu zemes noņemšana h-15cm | m2 | 68 | 0.01 | 3.8 | 0.04 |  | 0.98 | 1.02 | 0.68 | 2.72 | 0 | 66.64 | 69.36
1.192 | Augu zemes iestrāde, h=0,15, izmantojot zemi no atbērtnes+ 10% pievesta (sabojātais labiekārtojums būvniecības gaitā) | m2 | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.68 | 1.63 | 7.5 | 28.5 | 0 | 20.4 | 48.9
1.193 | Zālāja sēklas | kg | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55
1.194 | Augu zeme | m3 | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
13. Iekšējā elektroapgāde
1.195 | Grupu sadalnes 800x500 V/A montāža ar N un PE klemmēm | kpl. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 |  | 2.43 | 32.83 | 8 | 30.4 | 0 | 2.43 | 32.83
1.196 | Sadales korpus ar N un PE klemmi, S1virs apmetuma, metāla, KV-26-08-05 800X500X260 | gab | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.197 | Slēdžu, automātu kopņu un kabeļu montāža sadalnē | kpl. | 15 | 0.9 | 3.8 | 3.42 |  | 0.27 | 3.69 | 13.5 | 51.3 | 0 | 4.05 | 55.35
1.198 | Ievada slēdzis, 3/63A | gab | 1 |  |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
1.199 | Grupu automāts B10 | gab | 3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.200 | 3C16 | gab | 1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5
1.201 | 3C25 | gab | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
1.202 | 3C40 | gab | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
1.203 | Diferenciālā strāvas aizsardzība, 1N/16/0,03 | gab | 3 |  |  |  | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6
1.204 | Automātu savienojošā kopne, 1m. 400V 100A | gab | 1 |  |  |  | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7
1.205 | Kopnes galu nosegvāki | gab | 4 |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4
1.206 | Slēdžu, rozešu, gaismas ķermeņu, nozarkārbu un iekārtu līdz 5kw iebūve un pieslēgšana ieskaitot kabeļu galu apdari | vieta | 22 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 28.6 | 108.68 | 0 | 8.8 | 117.48
1.207 | El.rozete bloks virsapm., IP 44 , I nom = 16 A , U = 230/400 V | gab | 4 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.208 | El. sildītājs ar vadību 3 kW 230V | gab | 1 |  |  |  | 33.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33.2
1.209 | El.slēdzis pārsl virsapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab | 2 |  |  |  | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9
1.210 | Nozarkārbas, HP 70 IP54 | gab | 5 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.211 | Gaismeklis plafons Lena ar spuldzi, pie griestiem, sienas., 100 W 230V IP65 | gab | 10 |  |  |  | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126
1.212 | Kabeļ dzīslu savienotāji, TORIX6 | gab | 50 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
1.213 | Vara kabeļu līdz 5x6mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā | m | 250 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.28 | 1.23 | 62.5 | 237.5 | 0 | 70 | 307.5
1.214 | Kabelis - NYY 5 * 2,5 mm2 | m | 10 |  |  |  | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8
1.215 | NYY 3 * 2,5 mm2 | m | 50 |  |  |  | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1.216 | NYY 3 * 1,5 mm2 | m | 150 |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
1.217 | NYY 5 * 6 mm2 | m | 10 |  |  |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
1.218 | NYY 5 * 1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 34.5
1.219 | Vara kabeļu no 5x10mm2 līdz 4x16mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā vai uz kabeļplauktiem | m | 5 | 0.32 | 3.8 | 1.22 |  | 0.4 | 1.62 | 1.6 | 6.1 | 0 | 2 | 8.1
1.220 | NYY 5 * 16 mm2 | m | 5 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
1.221 | Lokano kabeļu aizsargcauruļu izbūve Ø līdz 30mm, tos nostiprinot pie sienas vai pārseguma |  | 110 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.8 | 113.3
1.222 | Kabeļ aizsarg caurule, TXM-M20 | m | 100 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
1.223 | TXM-M32 | m | 10 |  |  |  | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
1.224 | PVC Ø līdz 30mm aizsargcauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana, tās stiprinot pie konstrukcijām |  | 75 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 48.75 | 185.25 | 0 | 15 | 200.25
1.225 | Kabeļ aizsarg caurule, PVC20 L=3m | gab | 15 |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.226 | Kabeļ aizsarg caurules stiprinājumi, PVC20 | gab | 50 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
1.227 | Kabeļ aizsarg caurules 90grādu leņķi PVC20 | gab | 10 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
1.228 | Tranšejas rakšana mehanizēti un ar rokām līdz 0,7m dziļu līdz 0,5m platu | m | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.61 | 1.94 | 10.5 | 39.9 | 0 | 18.3 | 58.2
1.229 | Tranšejas dziļums līdz 0,7m aizbēršana un blietēšana ar kājblieti | m | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.58 | 1.53 | 7.5 | 28.5 | 0 | 17.4 | 45.9
1.230 | Zemējuma pazemes kontūra izbūve iedzenot elektrodus gruntī un savienojot ar tērauda 10mm stiepli, savienojumus notin ar pretkorozijas lentu | kpl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.231 | Zemējuma stieņi, 219/20 OMEX 20x1500mm | gab | 10 |  |  |  | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 64.6
1.232 | Zemējuma apaļdzelzis, RD10 FT | m | 40 |  |  |  | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6
1.233 | Savienotāj klemme 2760/20 8-10/FL40 FT | gab | 5 |  |  |  | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
1.234 | Uztvērēj stieples savienojumi 249/ST RD8-10 | gab | 2 |  |  |  | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5
1.235 | Stieņa spice TE 20 | gab | 5 |  |  |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1
1.236 | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gab | 1 |  |  |  | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57
1.237 | Pretkorozijas lenta | gab | 1 |  |  |  | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9
1.238 | Alumīnija zibensnovedēja stieples izbūve pa ēkas fasādi stiprinot uz distanceriem | m | 28 | 0.67 | 3.8 | 2.55 |  | 0.2 | 2.75 | 18.76 | 71.4 | 0 | 5.6 | 77
1.239 | Zibens uztvērēj stieple RD8/ALU | m | 30 |  |  |  | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.6
1.240 | Zibens uztvērējs 101/F-1500 | gab | 1 |  |  |  | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69
1.241 | Distanceri stieples stiprināšanai pa metāla jumtu 133/PVC 8-10 un fasādei | gab | 30 |  |  |  | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2
1.242 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 24602.03
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 8% | [11 empty] | 1968.16
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 26570.19
Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.
Sastādīja | 0
Pārbaudīja: | Dainis Lamberts
Note on B46: Jirjens: Vai tāds netrūkst?
Note on D36: Jirjens: Apšaubāms būvdarbu apjoms vai mērvienība