## Būvdarbu koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
2017.gada ____._____________
Būvdarbu koptāme
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
2017.gada ___.________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | [5 empty] | Objekta izmaksas (euro)
1. | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
2. | Teritorijas labiekārtošana
Līgumcena kopā bez PVN
PVN % | [5 empty] | 21
Līguma summa kopā ar PVN
Sastādīja: |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________

## Kopsavilkuma aprēķins AT
Kopsavilkuma aprēķins
TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA AR LIETOŠANAS VEIDA MAIŅU
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._______________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | LT - 1 | Vispārceltnieciskie darbi
2 | LT - 2 | Iekšējā elektroinstalācija
3 | LT - 3 | Ūdensapgāde un kanalizācija
4 | LT - 4 | Apkure un vēdināšana
5 | LT - 5 | Aprīkojums
Kopā
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Pavisam kopā
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-1 VC
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 1
VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Labiekārtošanas darbi
1.-1 |  | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
2. |  | Demontāžas darbi
2.-1 |  | Māla 1/2 ķieģeļu sienas demontāža | m² | 26
2.-2 |  | Ķieģeļu sienas 25mm demontāža | m3 | 1.2
2.-3 |  | Reģipša šķērsienu demontāža B=100mm | m² | 40
2.-4 |  | Grīdas konstrukcijas (lāgas, ķieģeļu stabiņi, OSB, linolejs) demontāža | m² | 19
2.-5 |  | Grīdas konstrukcijas (Betons b~100-150mm, grīdas segums) demontāža | m² | 14
2.-6 |  | Iekārto griestu konstrukcijas 600x600 demontāža saglabājot nesošo konstrukciju | m² | 22
2.-7 |  | Iekārto griestu paneļu 600x600 demontāža | m² | 46
2.-8 |  | Iekārto griestu600x600 nesošās konstrukcijas dekoratīvo līstu mazgāšana | m² | 46
2.-9 |  | Durvju ailes atjaunošana (demontēt fasādes apdari, aizmūrējumu 400mm, iekšējo apdari) | m² | 2.5
2.-10 |  | Būvgružu šķirošana, aizvešana un utilizācija | m3 | 12
3. |  | Ailas
3.-1 |  | PVC ārdurvju 1000x2050 (labās) U≤1,6 w/m2*k ar stikla paketes ieslēgumu montāža | kpl. | 1
3.-2 |  | Krāsotu iekšdurvju uzstādīšana ar rokturi vērtne 900x2000 (labās). | kpl.. | 1
3.-3 |  | Krāsotu iekšdurvju uzstādīšana ar WC slēdzeni un pārplūdes resti vērtne 900x2000 (labās) | kpl. | 1
3.-4 |  | Krāsotu iekšdurvju uzstādīšana ar WC slēdzeni un pārplūdes resti vērtne 800x2000 (labās) | kpl. | 1
4. |  | Starpsienas
4.-1 |  | Auglīgā slāņa noņemšana h=15cm | m2 | 100
4.-2 |  | Metāla profila starpsienas 100 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 2 kārtām ģipškartona apšuvumu no abām pusēm | m² | 20
4.-3 |  | Metāla profila starpsienas 100 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 2 kārtām ģipškartona apšuvumu no vienas puses un 2kārtas mitrumizturīgais no otras puses | m² | 16
4.-4 |  | Metāla profila starpsienas 100 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 2kārtas mitrumizturīgais no abām pusēm | m² | 3
4.-5 |  | Metāla profilu karkass pie esošās mūra sienas un reģipsis 2 kārtās | m² | 21
5. |  | Tehnoloģiskās šahtas
5.-1 |  | Metāla profilu karkasa kārba 250x250 pie sienas apšūts ar reģipsi 2 kārtās | m | 7
5.-2 |  | Revīzijas lūkas 200x200 izbūve reģipša sienas konstrukcijā | kpl. | 1
6. |  | Apdares darbi- sienas, starpsienas
6.-1 |  | Sienas attīrīšana no putekļiem, krāsas, slīpēšana | m² | 40
6.-2 |  | Mūra sienas virsmas apmešana b=10-15mm | m² | 38
6.-3 |  | Reģipša sienas virsmas sagatavošana apdarei (šuves, špaktelēšana, slīpēšana) | m² | 155
6.-4 |  | Apmestas sienas sagatavošana krāsošanai (Vecās krāsas noņemšana, apmetuma remonts vietām, špaktelēšana) | m² | 25
6.-5 |  | Apmestu sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm, šuvošana | m² | 20
6.-6 |  | Reģipša sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm, šuvošana | m² | 12
6.-7 |  | Hidroizolācijas krāsojums sienai dušas telpā | m² | 5
6.-8 |  | Apmestas sienas virsmas gruntēšana un krāsošana 2x (Logu durvju ailas iekļautas platībā) | m² | 25
6.-9 |  | Reģipša sienas virsmas gruntēšana un krāsošana 2x (Logu durvju ailas iekļautas platībā) | m² | 136
6.-10 |  | Durvju ailas 1000x2100 apdare fasādē (siltināta fasāde b=100mm, fasādes krāsu pietonēt atbilstoši esošajai) | kpl. | 1
7. |  | Grīdas konstrukcijas
7.-1 |  | Izbūvēt grīdas konstrukciju (betona b-15 pamatne b=5cm, plēve hidroizolācijai, siltumizolācija EPS 150 b=100mm, slīpēts betons B20 5cm | m² | 12.4
7.-2 |  | Izbūvēt grīdas konstrukciju (betona B-15 pamatne 5cm, plēve hidroizolācijai, Siltumizolācija EPS 100 b=100 starp koka lāgām, koka lāgas 100x120 s=600, OSB plātne 24mm | m² | 64
8. |  | Grīdas segumi
8.-1 |  | Grīdas flīžu R11, C kategorijas izbūve (t.sk. kājlīstes-flīze, šuvošana, kritumu veidošana) | m² | 6.2
8.-2 |  | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana grīdas konstrukcijai, ātri cietējoša bezšuvju šķidrā polimēru membrāna | m² | 7
8.-3 |  | Grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošajiem sastāviem betona grīdai zem linoleja seguma | m² | 7
8.-4 |  | Grīdu virsmas izlīdzināšana slīpēšana virs OSB plātnēm linoleja ieklāšanai | m² | 64
8.-5 |  | Linoleja (T nodiluma izturības grupa, pretslīdēšana R10) ieklāšana šuves sametinot | m² | 70.2
8.-6 |  | Krāsotu koka kājlīstu izbūve stiprinot ar dībeļiem | m | 70
9. |  | Griesti
9.-1 |  | Iekārto griestu (600x600) nesošās konstrukcijas montāža izmantojot esošos nesošos profilus (nomaiņa 10%) | m² | 48
9.-2 |  | Iekārto griestu (600x600) nesošās konstrukcijas montāža | m² | 29.4
9.-3 |  | Minerālplākšnu 600x600 b≥13mm izbūve piekārto griestu konstrukcijā | m² | 70.2
9.-4 |  | Mitrumizturīgu minerālplākšnu 600x600 b≥13mm izbūve piekārto griestu konstrukcijā | m² | 6.2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT - 2 EL
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 2
IEKŠĒJĀ ELEKTROINSTALĀCIJA
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Demontāžas un sagatavošanas darbi
1.-1 |  | Demontēt esošā apgaismojuma instalāciju apgaismes armatūru 75m2 telpu platībā | kpl. | 1
1.-2 |  | Demontēt elektroinstalāciju no demontējamajām sienām, instalācijas atslēgšana kabeļu galu apdare | m2 | 26
2. |  | Sadaļņu montāža
2.-1 |  | Zemapmetuma 24v. IP20 elektrosadalnes uzstādīšana iekštelpās (iebūve reģipša sienas konstrukcijā). T.sk. drošinātāju un vadu montāža, šēmošana, vadu galu apdare, shēmas uzstādīšana. | kpl. | 1
2.-2 |  | Ievadslēdža 3C25A uzstādīšana | kpl. | 1
2.-3 |  | Automātiskā slēdža 1C6A uzstādīšana | gb. | 1
2.-4 |  | Automātiskā slēdža 1C10A uzstādīšana | gb. | 5
2.-5 |  | Automātiskā slēdža 1C16A uzstādīšana | gb. | 5
2.-6 |  | Automātiskā slēdža 3C16A uzstādīšana | gb. | 1
2.-7 |  | Diferenciālās aizsardzības 1N16/0.03 uzstādīšana | gb. | 2
2.-8 |  | Diferenciālās aizsardzības 3N20/0.03 uzstādīšana | gb. | 1
2.-9 |  | Automātiskā slēdža/releja ar fotoelementa ierosmi (āra apgaismojumam) uzstādīšana | kpl. | 1
3. |  | Kabeļu montāža
3.-1 |  | Kabeļu kanālu frēzēsšana ķieģelu sienas, apmetuma konstrukcijā 1-2 kabeļiem | m | 12
3.-2 |  | Kabeļa NYY-J 3x1 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 20
3.-3 |  | Kabeļa NYY-J 3x1,5 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 100
3.-4 |  | Kabeļa NYY-J 5x1,5 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 40
3.-5 |  | Kabeļa NYY-J 3x2,5 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 90
3.-6 |  | Kabeļa NYY-J 5x2,5 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 15
3.-7 |  | Kabeļa NYY-J 5x4 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 35
3.-8 |  | Ugunsizturīgā kabeļa E30/E60 2x0.8 montāža reģipša sienu, kanālā vai virs iekārto griestu konstrukcijas | m | 40
3.-9 |  | Kabeļ aizsarg caurules TXM-M25 montāža | m | 150
4. |  | Slēdžu, rozešu, nozarkārbu montāža
4.-1 |  | El.rozetes divvietīgas v/apm. Ar PE; IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V uzstādīšana, pievienošana | kpl. | 2
4.-2 |  | El.rozetes divvietīgas Z/a ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V uzstādīšana, pievienošana | kpl. | 4
4.-3 |  | El.pārslēdža 2taustiņu z/apm. Ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V montāža | kpl. | 2
4.-4 |  | El.slēdža vientaustiņu z/apm. Ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V montāža | kpl. | 5
4.-5 |  | Slēdžu, rozešu kārbu iebūvei reģipša sienas konstrukcijā uzstādīšana | gb. | 20
4.-6 |  | Nozarkārbas OBO 8080 IP65 montāža | gb. | 10
5. |  | Gaismas ķermeņu uzstādīšana
5.-1 |  | LED paneļa 45W 600x600 (spektrs silti balts) montāža iekārto griestu konstrukcijā | kpl. | 10
5.-2 |  | LED paneļa 18W 600x600 (spektrs silti balts) montāža iekārto griestu konstrukcijā | kpl. | 3
5.-3 |  | LED gaismeklis apaļš pie griestiem IP66, 15w | kpl. | 1
5.-4 |  | LED gaismeklis apaļš pie sienas IP66, 15w | kpl. | 1
5.-5 |  | Evakuācijas izejas gaismekļa pie sienas 8w, aktīvs 3h montāža | kpl. | 3
6 |  | Dažādi darbi
6.-1 |  | Elektroinstalācijas tīkla mērījumi ar paaugstinātu spriegumu. | obj. | 1
6.-2 |  | Iekārtu pievienošana elektroinstalācijas tīklam | vieta | 6
6.-3 |  | Sadalnes pievienošana esošajam pievadkabelim uzstādot kārbu | vieta | 1
6.-4 |  | Izbūvētās elektroinstalācijas izpildokumentācijas sagatavošana (t,sk. izbūves shēma) | obj. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-3 ŪK
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 3
Ūdensapgāde un kanalizācija
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
| Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanas darbi
1.-1 |  | Demontēt esošo sēdpodu, kanalizācijas un ūdensvada pievienojumus | kpl. | 1
1.-2 |  | Kanalizācijas izvadu tamponēšana | gb. | 2
1.-3 |  | Atrakt esošās pazemes komunikācijas h=līdz 1m | vieta | 2
1.-4 |  | Ūdensapgādes cauruļvadu atvienošana, hermetizēšana Dn līdz 25mm | vieta | 2
1.-5 |  | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 1
Iekšējās kanalizācijas izbūve
2. |  | Tranšejas pamatne
2.-1 |  | Tranšeju h vid. 1,5m rakšana 1,2m platumā | m | 3
2.-2 |  | Tranšejas rakšana (roku darbs) h=līdz 1m | m | 5
2.-3 |  | Smilts aizsargkārtas izveidošana tranšejā 25x25cm | m | 5
2.-4 |  | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot h=līdz 1m | m³ | 1.5
2.-5 |  | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 1
3. |  | Cauruļvadu izbūve
3.-1 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PVC De110 uzstādīšana grīdā, tranšejā, pie sienām, ieskaitot veidgabalus | m | 15
3.-2 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PVC De50 uzstādīšana grīdā, tranšejā, pie sienām, ieskaitot veidgabalus | m | 6
3.-3 |  | Brīdinājuma lentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 3
3.-4 |  | Revīzijas De110 uzstādīšana | gb | 1
3.-5 |  | Atveramas lūkas pret revīzijām uztādīšana | gb | 1
3.-6 |  | Hermētiska šķērsojuma izveide sienā, pārsegumā kanalizācijas cauruļvada De110 šķērsošanai | vieta | 3
4. |  | Iekārtu uzstādīšana
4.-1 |  | Roku mazgātņu uzstādīšana komplektā ar sifonu, jaucējkrānu, ūdensvada noslēgvārstiem un visām nepieciešamajām veiddaļām pievienošanai gan pie kanalizācijas gan pie ūdensvada tīkliem. (Ražotāja firmu un iekārtas modeļi jasaskaņo ar pasūtītāju) | kpl | 1
4.-2 |  | Piekārtā klozetpoda ar rāmi uzstādīšana komplektā ar skalojamo kasti, vāku un visiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem pieslēgšanai pie kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. Uzstādīt aprīkojumu personām ar īpašām vajadzībām. | kpl | 1
4.-3 |  | Metāla trauku mazgātnes ar vienu vannu uzstādīšana komplektā ar sifonu uzstādīšanai galda virsmā, jaucējkrānu ar elkoņa vadību, ūdensvada noslēgvārstiem un visām nepieciešamajām veiddaļām pievienošanai gan pie kanalizācijas gan pie ūdensvada tīkliem. | kpl | 1
5. |  | Dažādi darbi
5.-1 |  | Ģipškartona kārbas izbūve ap stāvvadiem (250x250) | m | 7
Iekšējā ūdensvada izbūve
6. |  | Tranšejas pamatne
6.-1 |  | Tranšejas rakšana (roku darbs) h=līdz 1m | m | 25
6.-2 |  | Smilts aizsargkārtas izveidošana tranšejā 25x25cm | m | 25
6.-3 |  | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot h=līdz 1m | m³ | 2
6.-4 |  | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 1
7. |  | Cauruļvadu izbūve
7.-1 |  | Ūdensvada cauruļvadu PEX/AL/PEX 20mm aukstajam ūdenim, ieskaitot fasondaļas ar gofrētu apvalkcauruli uzstādīšana grīdas kontrukcijā | m | 25
7.-2 |  | Ūdensvada cauruļvadu PEX/AL/PEX 20mm karstajam ūdenim, ieskaitot fasondaļas ar gofrētu apvalkcauruli uzstādīšana grīdas kontrukcijā | m | 9
7.-3 |  | Siltumizolācijas caurulēm 22x20 uzstādīšana | m | 6
8. |  | Iekārtu uzstādīšana
8.-1 |  | Ūdensildāmā vertikālā 120L boilera uzstādīšana (EL) 3,4kw. Komplektā ar drošības vārstu, pretvērstu un noslēgventīļiem. | kp. | 1
8.-2 |  | Iekšējā laistīšanas krāna DN15, ieskaitot izlaides ventīļus un lokanā šļauka 0,5m uzstādīšana | gb | 2
8.-3 |  | Dušas maisītāja (vienroku) ar sietiņa turētāju uzstādīšana | kpl. | 1
9. |  | Dažādi darbi
9.-1 |  | Ūdensvada cauruļu pievienošana kopējam tīklam | objekts | 1
9.-2 |  | Ūdensvada skalošana un dezinfekcija, ieskaitot dezinfekcijai nepieciešamos materiālus, kā arī visas citas nepieciešamās spiedienu pārbaudes, t.sk. izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana | m | 34
Ārējā kanalizācijas izbūve
10. |  | Tranšejas pamatne
10.-1 |  | Kanalizācijas trases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 21
10.-2 |  | Tranšeju h vid. 1,5m rakšana 1,2m platumā | m | 21
10.-3 |  | Tranšejas pamatnes (h=15cm smilts) sagatavošna blietējot | m² | 17
10.-4 |  | Cauruļu apbēršana ar smilti blietējot | m² | 17
10.-5 |  | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot | m³ | 2
10.-6 |  | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 6
11. |  | Cauruļvadu, aku izbūve
11.-1 |  | Cauruļvadu De160, SN8 guldīšana gatavā tranšejā | m | 21
11.-2 |  | Plastmasas skataku izbūve -individuāla pasūtījuma plastmasas skataka ar tekni, teleskopisko cauruli, rāmi un vāku (Plastmasas skataka DN400, h=1.0-1.5m, vāks ar nestspēju 40t, iebūve zaļajā zonā) | gb | 2
11.-3 |  | Esošā ūdensvada šķērsojums atrokot šķērsojamo cauruli ar rokām, nepieciešamības gadījumā veikt papildus pasākumus tās aizsardzībai | gb. | 1
11.-4 |  | Brīdinājuma lentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 21
12. |  | Dažādi darbi
12.-1 |  | Pašteces kanalizācijas izpildmērījumi un dokumentācijas sgatavošana | gb. | 1
12.-2 |  | Zāliena atjaunošana ar melnzemi 10 cm biezumā un zāliena sēšanu | m2 | 0.3
12.-3 |  | Pirvienojuma izbūve esošajā dz/b kanalizācijas akā, (t.sk. uzstādīt aizsargčaulu, pārbetonēt akas grīdu izveidojot teknes) | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-4 AVK
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 4
APKURE UN VĒDINĀŠANA
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Demontāžas darbi
1.-1 |  | Demontēt esošos čuguna radiatorus ar pievienojumiem līdz 1,5m | gb. | 1
2. |  | Pieplūdes- nosūces gaisa apstrādes sistēma PN -1
2.-1 |  | Lokālās gaisa ventilācijas iekārta ar siltuma atgušanu uzstādīšana: ( reģeneratoru), 3ātrumi, 50Hz, 230V, 5.61W, IP54, 54m3/h, reģenerācijas efektivitāte ≤90%, komplekta ar diviem iebūvētiem G3 filtriem , reversa aksiālais EC ventilātoru, keramiska enerģijas reģeneratoru, iekšējas un ārējas dekoratīvās paneļa un distances vadības pulti (sienas biezums ~600mm) | kpl. | 2
2.-2 |  | Caurumu kalšana sienās | gb. | 2
2.-3 |  | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 2
2.-4 |  | Stiprināšana, blīvēšana un palīgmateriāli | kpl | 1
3. |  | Gaisa nosūces sistēma N -1
3.-1 |  | Gaisa DN160 vadu ar veidgabaliem uzstādīšana un nostiprināšana | m | 4
3.-2 |  | Līkums Ø160 90°, tērauda cinkota uzstādīšana | gb. | 1
3.-3 |  | Ārējās restes uzstādīšana (Gravitācijas reste Ø160) | gb. | 1
3.-4 |  | Caurumu kalšana sienās | gb. | 1
3.-5 |  | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 1
3.-6 |  | Stiprināšana, blīvēšana un palīgmateriāli | kpl. | 1
4. |  | Gaisa nosūces sistēma N -2
4.-1 |  | Kanāla ventilatora Ø125 L=150m3/st, H=20Pa; ar elektrodzinēju n=2460min-1 1~230V, 0,031kW, 31dB uzstādīšana | kpl. | 1
4.-2 |  | Difuzora uzstādīšana | gb. | 2
4.-3 |  | Gaisa DN125 vadu ar veidgabaliem uzstādīšana un nostiprināšana | m | 4
4.-4 |  | Līkums Ø125 90°, tērauda cinkota uzstādīšana | gb. | 3
4.-5 |  | Trejgabals Ø125, tērauda cinkots, uzstādīšana | gb. | 1
4.-6 |  | Klusinātāja Ø125 uzstādīšana | gb. | 1
4.-7 |  | Pretgaitas vārsta (cinkotais skārds) Ø125 uzstādīšana | gb. | 1
4.-8 |  | Droseļvārsta (cinkotais skārds) Ø125 uzstādīšana | gb. | 1
4.-9 |  | Stiprināšana, blīvēšana un palīgmateriāli | kpl. | 1
4.-10 |  | Ārējās gravitācijas restes Ø125 uzstādīšana | gb. | 1
4.-11 |  | Caurumu kalšana sienās | gb. | 1
4.-12 |  | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 1
Apkure
5. |  | Apkures sistēma
5.-1 |  | Esošā čuguna radiatora 22 sekcijas izjaukšana, skalošana tālākai izmantošanai | gb. | 1
5.-2 |  | Čuguna radiatora sakomplektēšana ar 7 sekcijām no atgūtajām sekcijām. Savienojošo detaļu, blīvējumu nomaiņa | kpl. | 2
5.-3 |  | Čuguna radiatora sakomplektēšana ar 4 sekcijām no atgūtajām sekcijām. Savienojošo detaļu, blīvējumu nomaiņa | kpl. | 1
5.-4 |  | Čuguna sekciju radiatoru virsmas tīrīšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar krāsu metāla apkures radiatoriem | m2 | 18
5.-5 |  | Atgūtā čuguna sekciju radiatora uzstādīšana ar jauniem (atpakaļgaitas regulēšanas vārsts, iepriekšējās regulēšanas vārstu, radiatora termo regulatoru) | kpl. | 3
5.-6 |  | Karbona presējamo cauruļu 22x1.5 uzstādīšana, ieskaitot veidgabalus, stiprinājumus | m | 16
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-5 Aprīkojums
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 5
APRĪKOJUMS
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Virtuves tvaika nosūcējs virs plīts iebūvējams mēbelē, ar filtru un ventilatoru | kpl. | 1
2. |  | Virtuves iebūvējamā galda virsma ar skapīšiem un aprīkojumu trauku (1plaukts), virtuves piederumu( platums ~720mm) turētājiem. Virsmas platums 600, garums ~2640. | kpl. | 1
3. |  | Virtuves skapīšu rinda ar plauktiem dziļums 300mm , garums ~2640 | kpl. | 1
4. |  | Elektriskā 4 riņķu plīts virsma | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## Kopsavilkuma aprēķins TS
Kopsavilkuma aprēķins
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._______________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | LT - 1 | Labiekārtošanas darbi
Kopā
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Pavisam kopā
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT -6 TS
[6 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 6
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Objekta nosaukums |  | Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu un teritorijas labiekārtošana projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai
Objekta adrese |  | Vesetas iela 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV - 4860
Iepirkums |  | Būvdarbu veikšana Vesetas ielā 4, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai, identifikācijas numurs MNP2017/36_ELFLA
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti. Tāmes izmaksas __________ euro
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanas darbi
1.-1 |  | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
1.-2 |  | Lieveņu, pandusu un gājēju ietves uzmērīšana un nospraušana | kpl. | 1
1.-3 |  | Betona ēkas apmales demontāža | m | 16
1.-4 |  | Betona atbalsta sienas demontāža b=40cm izgriežot | m3 | 1
1.-5 |  | Ietves betona plākšņu demontāža (h=10cm), transports uz atbērtni | m2 | 30
1.-6 |  | Pagaidu gājēju laipu uzstādīšana būvniecības laikā | kompl | 2
2. |  | Zemes darbi
2.-1 |  | Augu zemes noņemšana h vid=20cm tanī skaitā transportēšana uz atbērtni | 100m2 | 1.86
2.-2 |  | Zemes klātnes ierakuma izbūve | m3 | 77
2.-3 |  | Zemes klātnes profilēšana un blietēšana | m2 | 135
2.-4 |  | Liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 77
3. |  | Grants seguma izbūve
3.-1 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/63 pamata nesošās kārtas būvniecība, h= 18cm | m2 | 47
3.-2 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32 pamata nesošās kārtas būvniecība, h= 6cm | m2 | 43
4. |  | Betona bruģakmens seguma izbūve
4.-1 |  | Salizturīgās kārtas izbūve , h=30cm | m3 | 30
4.-2 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h= 18cm | m2 | 99
4.-3 |  | Izlīdzinošā slāņa izbūve no šķembu izsijām, h=5cm | m2 | 99
4.-4 |  | Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm | m2 | 89
5. |  | Konstrukcijas
5.-1 |  | Betona apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu mais. 0/45 pamata | m | 1.4
5.-2 |  | Betona apmaļu 100.20.08 uzstādīšana uz betona C16/20 un šķembu mais. 0/45 pamata | m | 98.7
6. |  | Komunikāciju aizsardzība
6.-1 |  | Aku vāku konstrukcijas nomaiņa uz ietves nestspēja 40t (līmeņojot ar dz/b konstrukcijas gredzniem uzstādot "peldošā tipa"vāka konstrukciju Ø700) | kpl. | 2
7. |  | Labiekārtošanas darbi
7.-1 |  | Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi (h=10cm), kurā iestrādāts zāliena sēklu maisījums | 100m2 | 0.53
8. |  | Lievenis Nr. 1
8.-1 |  | Ierakuma izbūve | m3 | 7
8.-2 |  | Smilts pabēruma izbūve zen betona konstrukcijām b=10cm | m2 | 6.5
8.-3 |  | Betonēt atbalsta sienas, inventārveidņu montāža, demontāža | m3 | 1.6
8.-4 |  | Grunts atpakaļaizbēršana blietējot | m³ | 3.9
8.-5 |  | Liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 3.1
8.-6 |  | Salizturīgās kārtas izbūve , h=30cm | m3 | 4
8.-7 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h= 18cm | m2 | 11
8.-8 |  | Izlīdzinošā slāņa izbūve no šķembu izsijām, h=5cm | m2 | 11
8.-9 |  | Saliekamo betona pakāpienu izbūve L=1,2m, h=0,12m, b=0,38m | gb | 6
8.-10 |  | Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm | m2 | 11
8.-11 |  | Krāsota metāla marga h=0,9m, L=6m Nr.2 izbūve stiprinot tās pie sienas vai betona pamatnes ar ķīļenkuriem | gb. | 1
8.-12 |  | Krāsota metāla marga h=0,3m, L=6m Nr.1, izbūve stiprinot tās pie sienas vai betona pamatnes ar ķīļenkuriem | gb. | 1
8.-13 |  | Krāsota metāla marga h=0,9m, L=3m Nr.3, izbūve stiprinot tās pie sienas vai betona pamatnes ar ķīļenkuriem | gb. | 1
8.-14 |  | Krāsota metāla marga h=0,9m, L=2m Nr.4, izbūve stiprinot tās pie sienas vai betona pamatnes ar ķīļenkuriem | gb. | 1
8.-15 |  | Atkritumu tvertņu uzstādīšana pie ieejas mezzgliem | gb | 1
9. |  | Lievenis Nr. 2
9.-1 |  | Ierakuma izbūve | m3 | 3
9.-2 |  | Smilts pabēruma izbūve zen betona konstrikcijām | m2 | 0.4
9.-3 |  | Betonēt atbalsta sienas, inventārveidņu montāža, demontāža | m3 | 0.5
9.-4 |  | Grunts atpakaļaizbēršana blietējot | m³ | 1
9.-5 |  | Liekās grunts transports uz atbērtni | m3 | 2
9.-6 |  | Salizturīgās kārtas izbūve , h=30cm | m3 | 2
9.-7 |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība, h= 18cm | m2 | 5.2
9.-8 |  | Izlīdzinošā slāņa izbūve no šķembu izsijām, h=5cm | m2 | 5.2
9.-9 |  | Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm | m2 | 4.6
9.-10 |  | Krāsota metāla marga h=0,9m, L=4m Nr.5, izbūve stiprinot tās pie sienas vai betona pamatnes ar ķīļenkuriem | gb. | 1
9.-11 |  | Krāsota metāla marga h=0,3-0,9m, L=4m Nr.6, izbūve stiprinot tās pie sienas vai betona pamatnes ar ķīļenkuriem | gb. | 1
9.-12 |  | Atkritumu tvertņu uzstādīšana pie ieejas mezzgliem | gb | 1
9.-13 |  | Betona grīdas virsmas betonēšana, slīpēšana b=5-10cm | m2 | 1
9.-14 |  | Betona atbalsta sienas virsmu slīpēšana | m2 | 1
9.-15 |  | Fasādes remonts (siltināšana akmens vate B=100mm, armēšana, apmetums, gruntēšana, krāsošana) platībā līdz 2m2 | m2 | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-1;ŪdenstornisAR<BK<TN<EL (hidden)
[5 empty] | 3.8 |  | Meh | 8%
LT-1/02/2012
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija
Objekta nosaukums |  | #REF!
Objekta adrese |  | #REF!
Pasūtītājs |  | #REF!
Līguma Nr. |  | #REF!
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 26570.19 | Ls
[6 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2017.gada ___.________________
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas darbi
Ūdenstornis
1.001 | Tērauda jumta seguma nojaukšana | m2 | 30 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.002 | Latojuma demontāža | m2 | 30 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 0.03 | 0.41 | 3 | 11.4 | 0 | 0.9 | 12.3
1.003 | Jumta nesošo koka konstrukciju demontāža | m3 | 0.65 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 0.78 | 2.96 | 0 | 0.23 | 3.19
1.004 | Esošās ūdens tvertnes ar apsaisti un stiprinājuma kronšteiniem demontāža (tērauda tvertne tilpums līdz 30m3) nocelt no 20m virs zemes līmeņa | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 114.86 | 175.66 | 16 | 60.8 | 0 | 114.86 | 175.66
1.005 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža sagarinot ~3m posmos | m | 45 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 1.8 | 6.75 | 0 | 0.45 | 7.2
1.006 | Lodveida, tukšošanas, atgaisošanas ventīļu/aizbīdņu demontāža | gb | 5 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.75 | 10.25
1.007 | Dzelzsbetona pārseguma zem rezervuāra demontāža | m3 | 2.7 | 1.39 | 3.8 | 5.28 |  | 0.42 | 5.7 | 3.75 | 14.26 | 0 | 1.13 | 15.39
1.008 | Metāla siju (dubult-T profils 200, 21kg/m) demontāža | t | 0.662 | 1.65 | 3.8 | 6.27 |  | 0.5 | 6.77 | 1.09 | 4.15 | 0 | 0.33 | 4.48
1.009 | Koka kāpņu ar kāpšļiem 60cm platumā nojaukšana | m | 22 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 4.4 | 16.72 | 0 | 1.32 | 18.04
1.010 | Koka pārseguma siju (līdz 200x300), garumā līdz 3m demontāža | m | 53 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 11.66 | 44.52 | 0 | 3.71 | 48.23
1.011 | Koka dēļu klāju nojaukšana nojaukšana | m2 | 60 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 24 | 91.2 | 0 | 7.2 | 98.4
1.012 | Durvju bloku ar aplīstojumu demontāža | m2 | 2.3 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.65 | 10.05 | 0 | 0.81 | 10.86
1.013 | Koka logu bloka ar palodzēm demontāža | m2 | 2.2 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.53 | 9.61 | 0 | 0.77 | 10.38
1.014 | Grīdas betona seguma līdz 100mm demontāža | m2 | 10 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.8 | 10.3
1.015 | Grīdas betona pamatojuma demontāža (pagrabā) | m3 | 3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 3.6 | 13.68 | 0 | 1.08 | 14.76
1.016 | Nojaukto konstrukciju un būvgružu savākšana un iekraušana pašizgāzējos | t | 32 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 12.8 | 48.64 | 0 | 3.84 | 52.48
1.017 | Būvgružu transportēšana līdz 5km | t | 32 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 2.03 | 2.41 | 3.2 | 12.16 | 0 | 64.96 | 77.12
1.018 | Būvgružu utilizēšana vai nodošana izgāztuvē | m3 | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.38 | 15.2 | 0.03 | 15.61 | 1.6 | 6.08 | 243.2 | 0.48 | 249.76
Ūdens atdzelžošanas ēka
1.019 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 1 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 1.29 | 2.43 | 0.3 | 1.14 | 0 | 1.29 | 2.43
2. Sagatavošanas darbi
1.020 | Objekta mobilizācija | obj. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83 | 8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83
1.021 | Ūdens torņa atslēgšana uz rekonstrukcijas laiku | gb | 1 | 2 | 3.8 | 7.6 |  | 0.61 | 8.21 | 2 | 7.6 | 0 | 0.61 | 8.21
1.022 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8
1.023 | Pagaidu balsts | kompl. | 1 |  | 3.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
1.024 | Pārslēgšana esoša ūdensvada OD32 | vieta | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1
1.025 | Pārēja uz flanci Dn25 uz OD110(flancis) | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
1.026 | Uzmava Dn25/OD32 | gb | 1 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
1.027 | Caurule PE OD32 | m | 1 |  | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.028 | Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve ūdenstornim (blietētas šķembas 250mm) | m2 | 60 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 1.16 | 1.92 | 12 | 45.6 | 0 | 69.6 | 115.2
1.029 | šķembas fr.0-45 |  | 15 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165
1.030 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
3. ūdens rezervuāra montāža un apsaiste
1.031 | Dzeramā ūdens rezervuāra (līdz 2,5t) montāža 20m augstumā | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 84.86 | 145.66 | 16 | 60.8 | 0 | 84.86 | 145.66
1.032 | Dzeramā ūdens rezervuārs ar tilpumu 22,3m3, diametrā 3,06m, augstumā 3,6m ar ar standarta aprīkojumu: galvanizēta tērauda loksnes, aluminija pārsegs, 1,0 mm biezs ieklājums- membrāna, apkalpes trepes, nerūsējoša tērauda savienojumi stāvvadu pievienošanai. | kompl. | 1 |  |  |  | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 12600
1.033 | Līmeņa devēja uzstādīšana | gb | 3 | 1.22 | 3.8 | 4.64 |  | 0.37 | 5.01 | 3.66 | 13.92 | 0 | 1.11 | 15.03
1.034 | Līmeņa devējs | gb | 3 |  |  |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5
1.035 | Pievadkabelis no vadības bloka uz līmeņa devēju | m | 75 |  |  |  | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39
1.036 | Nerūsējošo tērauda cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 33 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 49.5 | 188.1 | 0 | 15.18 | 203.28
1.037 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 30.1 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 505.38 | 0 | 505.38
1.038 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 2.9 |  |  |  | 3.83 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11
1.039 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 100 | gb | 6 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 99.24 | 0 | 99.24
1.040 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.12
1.041 | NT DN 100 līkums 90o, metināms | gb | 4 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8
1.042 | NT DN 100 līkums 45o, metināms | gb | 1 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45
1.043 | NT DN 25 līkums 20o, metināms | gb | 2 |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2.48
1.044 | NT DN 100/100 trejgabals, metināms | gb | 2 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
1.045 | NT DN 100/25 trejgabals, metināms | gb | 1 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2
1.046 | NT pāreja DN250/100 | gb | 1 |  |  |  | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7
1.047 | Palīgmateriāli cauruļu un veidgabalu montāžai (33m cauruļu Ø114,3) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.048 | Caurļvadu un veidgabalu izolācijas( Ølīdz 200mm) ierīkošana | m | 26 | 0.84 | 3.8 | 3.19 |  | 0.26 | 3.45 | 21.84 | 82.94 | 0 | 6.76 | 89.7
1.049 | Akmens vates čaulas Ø100 siltumtizolācija ar biezumu 30mm; blīvums 100 kg/m3, siltumpretestība 0,034 W/m*K | m | 24 |  |  |  | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 118.08
1.050 | Akmens vates caurļvadu Ø25 siltumtizolācija ar biezumu 30mm | m | 2 |  |  |  | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 4.78
1.051 | Ūdens rezervuāra izolācijas ierīkošana | m2 | 35 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 22.75 | 86.45 | 0 | 7 | 93.45
1.052 | Isover KIM paklājs ar stiklašķiedras pārklājumu 50mm vai analogs (blīvums 25kg/m3; 0,037 W/m*K) | m2 | 35 |  |  |  | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 36.75
1.053 | Stiprinājuma lenta | m | 30 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156
1.054 | Ventīļu, aizbīdņu uzstādīšana | gb | 5 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.055 | Metinamais lodveida ventilis DN100 | gb | 2 |  |  |  | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125
1.056 | Metinamais lodveida ventilis DN25 | gb | 1 |  |  |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 14.25
1.057 | Lodveida pretvārsts ar atloku DN100 | gb | 2 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
1.058 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 18.3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 21.96 | 83.45 | 0 | 6.59 | 90.04
1.059 | PP caurule OD 110 | m | 18.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 47.58
1.060 | Pāreja PP OD110/ PP OD160 | gb | 1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
1.061 | PP līkums 90o OD 110 | gb | 1 |  |  |  | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.062 | Aizsargčaula DN110 PP caurulei | gb | 1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
1.063 | Cauruļvadu Dn100 un PP OD110 savienojuma izveidošana | vieta | 2 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.6 | 6.08 | 0 | 0.48 | 6.56
1.064 | PP caurules OD 110 stāvvada piestiprināšana | m | 18.3 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 4.03 | 15.37 | 0 | 1.28 | 16.65
1.065 | Caurules kronšteins ar gumiju DN 100xM10 | kompl. | 6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8
1.066 | Plakandzelzs 25x5mm , 10m | kg | 10 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
1.067 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi rezervuāra uzstādīšanai un apsaistei | kompl. | 1 |  |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
4. Hidrofora uzstādīšana atdzelžošanas ēkā
1.068 | Hidrofora uzstādīšana | kompl. | 1 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 1.3 | 4.94 | 0 | 0.4 | 5.34
1.069 | Hidrofors DE800, 10bar/70oC, V=800l | kompl. | 1 |  |  |  | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526
1.070 | PP-R cauruļu ar diametru līdz 110 ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 6 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 4.8 | 18.24 | 0 | 1.44 | 19.68
1.071 | PP-R plastmasas caurule Dn40, PN10 | m | 6 |  |  |  | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 9.72
1.072 | PP līkums 90o Dn40 | gb | 4 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
1.073 | PP trejgabals Dn40 | gb | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.074 | Metināmu ventīļu Ølīdz 100 uzstādīšana | gb | 1 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 0.8 | 3.04 | 0 | 0.24 | 3.28
1.075 | Metinamais lodveida ventilis DN40 | gb | 1 |  |  |  | 20.47 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 20.47
1.076 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2
5. Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana
1.077 | Frevenču pārveidotāja, vadības bloka uzstādīšana pievienojot spiediena/līmeņa devējus un elektroapgādes kabeli | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.078 | Frekvenču pārveidotājs ar apsildāmu sadalni art.sūkņu (16kW, 40A, IP44) vadībai sk. paskaidrojuma rakstu 3.4 p. | kompl. | 1 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256
1.079 | Vadības bloks art.sukņu vadībai ar spiediena sensoru, ūdens līmeņa devējam, komplektā ar savienošiem kabeļiem (sk.pask.raksta 3.4 punkta) | kompl. | 1 |  |  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89
1.080 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
6. Vispārceltnieciskie darbi pagrabā
1.081 | Monolītā betona stabveida balsta izbūve , betons B20 apjoms <0,5m3; uzstādot un demontējot veidņus | m3 | 0.12 | 6.06 | 3.8 | 23.03 |  | 1.84 | 24.87 | 0.73 | 2.76 | 0 | 0.22 | 2.98
1.082 | Betons B 20 | m3 | 0.126 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8
1.083 | Šķembu pamatkārtasierīkošana grīdai (150mm) | m2 | 10 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 4 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4
1.084 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.085 | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana grīdai (50mm) | m2 | 10 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 41
1.086 | Betons B7,5 | m3 | 0.525 |  |  |  | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 21.79
1.087 | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai | m2 | 10 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.26 | 1.02 | 2 | 7.6 | 0 | 2.6 | 10.2
1.088 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 22 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8
1.089 | Bitumena mastika | kg. | 18 |  |  |  | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 18.54
1.090 | Grīdas konstrukcijas stiegrošana | m2 | 10 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 0.29 | 1.43 | 3 | 11.4 | 0 | 2.9 | 14.3
1.091 | Stiegru siets Ø8/Ø8 s150/150 | m2 | 10.3 |  |  |  | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 34.09 | 0 | 34.09
1.092 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
1.093 | Grīdas betonēšana (50mm) | m2 | 10 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.38 | 2.66 | 6 | 22.8 | 0 | 3.8 | 26.6
1.094 | Betons B15 | m3 | 0.52 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 23.4
1.095 | Sienu apmetums līdz 15mm biezumā no cementa-kaļķa javas vai gatavā apmetuma mitrām telpām. | m2 | 30 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 22.5 | 85.5 | 0 | 6.9 | 92.4
1.096 | Apmetuma masa mitrām telpām | kg | 270 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25
1.097 | Pārseguma stiegrojuma apstrāde ar pretkorozijas aizsardzību | m2 | 10 | 0.23 | 3.8 | 0.87 |  | 0.07 | 0.94 | 2.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 9.4
1.098 | Knauf TS 100 vai analogs sausais maisījums | kg. | 5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5
1.099 | Griestu apmetums 5mm biezumā no kaļķa-cementa javas vai gatavā apmetuma maisījuma | m2 | 5 | 0.79 | 3.8 | 3 |  | 0.24 | 3.24 | 3.95 | 15 | 0 | 1.2 | 16.2
1.100 | Cementa-kaļķa java vai apmetuma maisījums mitrām telpām | kg | 22.5 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69
1.101 | Metāla kapņu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un krāsošana | m2 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.44 | 5.47 | 0 | 0.43 | 5.9
1.102 | Pretkorozijas grunts/krāsa Hammerit vai analogs 0,75L | gb. | 1 |  |  |  | 7.01 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01
7. Slietņu trepes
1.103 | Koka konstrukcijas pstrāde ar antipirēniem | m2 | 60 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 21 | 79.8 | 0 | 6.6 | 86.4
1.104 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 14.16
1.105 | Koka slietņu trepes ierīkošana no gataviem elementiem (kāpņu maršs 700x3000) | kpl. | 7 | 0.82 | 3.8 | 3.12 |  | 0.25 | 3.37 | 5.74 | 21.84 | 0 | 1.75 | 23.59
1.106 | Antiseptizētas kāpņu brusas 200x70mm | m3 | 0.565 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 90.4
1.107 | Antiseptizētais kāplis 250x50mm | m3 | 0.708 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 113.28 | 0 | 113.28
1.108 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
1.109 | Margas uzstādīšana trepēm | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.110 | Antiseptizētas margas trepēm 50x50mm | m3 | 0.179 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96
1.111 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.112 | Margas uzstādīšana pārseguma laukumiem | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.113 | Antiseptizētas margas 50x50mm | m3 | 0.18 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 26.1
1.114 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.115 | Margu konstrukcijas apstrāde ar antipirēniem | m2 | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.3 | 43.2
1.116 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 12 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08
8. Monolītā dzelzsbetona pārseguma izbūve uz augst. Atz. 16,90
1.117 | Monolīto dzelzbetona pārseguma plātņu izbūve uzstādot-demontējot veidņus, iestrādājot betonu to padodot ar sūkni, metāla stiegrojuma iestrāde | m3 | 2.9 | 7.5 | 3.8 | 28.5 |  | 2.28 | 30.78 | 21.75 | 82.65 | 0 | 6.61 | 89.26
1.118 | Materiāli veidņiem (saplāksnis, zāģmateriāli, balsti u.c) | m2 | 10 |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85
1.119 | Betons B25 | m3 | 3.19 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 30.31 | 0 | 30.31
1.120 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
1.121 | Tērauda armatūras stiegru Ølīdz16mm sagatavošana un montāža | m | 286 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 11.44 | 42.9 | 0 | 2.86 | 45.76
1.122 | Armatūra Ø12 A III (136m) | kg | 121 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7
1.123 | Armatūra Ø14 A III (136m) | kg | 165 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 115.5
1.124 | Nerūsējošo tērauda īscauruļu ar atlokiem montāža dz. pārseguma platnē | kpl. | 4 | 0.52 | 3.8 | 1.98 |  | 0.16 | 2.14 | 2.08 | 7.92 | 0 | 0.64 | 8.56
1.125 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 2.4 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 40.3
1.126 | Gludais atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.127 | Atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.128 | Noslēgatloks DN100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.129 | Kondensata savakšanas sistēmas izbūve | m2 | 10 | 5.28 | 3.8 | 20.06 |  | 1.6 | 21.66 | 52.8 | 200.6 | 0 | 16 | 216.6
1.130 | Pašizlidzinošās betona grīdas maisījums, 5-30mm | kg | 51 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 16.83
1.131 | Bez šuvju hidroizolācija materiāls 2 kārtas | kg | 30 |  |  |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
1.132 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 0.63 |  |  |  | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12
1.133 | Atloks tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 11.92
9. Koka uz metāla sijām kāpņu laukumu izbūve
1.134 | Metāla siju gruntēšana un krāsošana ar krāsu metāla virsmām vienā kārtā | m2 | 9 | 0.36 | 3.8 | 1.37 |  | 0.11 | 1.48 | 3.24 | 12.33 | 0 | 0.99 | 13.32
1.135 | Krāsa Vivacolor Universal vai analoga | kg | 2.7 |  |  |  | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84
1.136 | Grunts krāsa metālam | kg | 2.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 11.61
1.137 | Metāla siju līdz 20kg uzstādīšana, izveidojot nišas mūra sienā, pebetonējumi b=100mm, javas izlīdzinošā slāņa izveide un rievu aizpildīšana ar cementa javu ap sijām | t | 1.25 | 22 | 3.8 | 83.6 |  | 6.69 | 90.29 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.36 | 112.86
1.138 | Taisnstūrveida caurules 120x60x6 | t | 1.31 |  |  |  | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1
1.139 | Propāns | bal | 0.625 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5
1.140 | Betons B20 | m3 | 0.72 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 33.12
1.141 | Java B-12.5 | m3 | 1.58 |  |  |  | 57.25 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 90.46 | 0 | 90.46
1.142 | Koka grīdas ierīkošana no apzāģētiem dēļiem | m2 | 55.6 | 0.21 | 3.8 | 0.8 |  | 0.06 | 0.86 | 11.68 | 44.48 | 0 | 3.34 | 47.82
1.143 | Apzāģēti antiseptēti dēļi grīdai b=40mm | m3 | 2.4464 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 391.42 | 0 | 391.42
1.144 | Montāžas palīgmateriāli dēļu stiprināšanai (papildus latas, skrūves, bulskrūves u.c.) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.145 | Koka dēļu klāja virsmu apstrāde ar antipirēniem | m2 | 111.2 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 38.92 | 147.9 | 0 | 12.23 | 160.13
1.146 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 22.24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 13.12
10. Jumta izbūve
1.147 | Nesošo koka konstrukciju uzstādīšana | m3 | 0.71 | 25 | 3.8 | 95 |  | 7.6 | 102.6 | 17.75 | 67.45 | 0 | 5.4 | 72.85
1.148 | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 0.7668 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 122.69 | 0 | 122.69
1.149 | Ruberoīds | m2 | 2.5 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13
1.150 | Plakandzelzs 25x25, l=1000, 12gb. | kg | 60 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
1.151 | Montāžas palīgmateriāli( būvkalumi, skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.152 | Latojuma ierīkošana jumta segumam | m2 | 27 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.18 | 2.46 | 16.2 | 61.56 | 0 | 4.86 | 66.42
1.153 | Antiseptizētas latas 32x100mm ar soli 450 | m3 | 0.13 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.154 | Montāžas palīgmateriāli (skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
1.155 | Pretkondensāta plēves ierīkošana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.156 | Pretkondensāta plēve | m2 | 32.4 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 19.12
1.157 | Jumta iesegšana no cinkotā skārda 0,55mm, vidēji sarežģits | m2 | 14.56 | 0.98 | 3.8 | 3.72 |  | 0.55 | 4.27 | 14.27 | 54.16 | 0 | 8.01 | 62.17
1.158 | Cinkotais skārds 0,5-0,55mm | m2 | 18 |  |  |  | 3.23 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 58.14
1.159 | Montāžas palīgmateriāli 15 m2 cinkota skārda jumta seguma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2
1.160 | Jumta lūkas izbūve cinkota skārda jumta seguma konstrukcijā | m2 | 0.36 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 0.47 | 1.78 | 0 | 0.14 | 1.92
1.161 | Jumta lūka 600x600 | gb. | 1 |  |  |  | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
1.162 | Palīgmateriāli pieslēgumu izveidošanai | kpl. | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
1.163 | Vēdināsānas caurules ierīkošana šķērsojot nesiltinātu savietotā jumta konstrukciju caurule <200mm, garums līdz1,5m | vieta | 1 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 1.5 | 5.7 | 0 | 0.46 | 6.16
1.164 | Cinkota tērauda gaisa vads Ø100 ar pretinsektu sietu, stiprinājuma aploci, uzjumteni kpējais garums <1,5m | kpl. | 1 |  |  |  | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6
1.165 | Ruļļveida kausējams jumta seguma virskārta elast.līdz -20˚C | m2 | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
1.166 | Bituma mastika Izoflex vai analogs | kg | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
1.167 | Retināta dēļu pašuvums | m2 | 14.56 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 7.28 | 27.66 | 0 | 2.18 | 29.84
1.168 | Antiseptizēti apzēģēti dēļi 25mm | m3 | 0.4 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
1.169 | Siltumizolācijas ieklāšana savietotā jumta konstrukcijā | m2 | 14.56 | 0.15 | 3.8 | 0.57 |  | 0.05 | 0.62 | 2.18 | 8.3 | 0 | 0.73 | 9.03
1.170 | Akmens vate Paroc WAS 25 b=30mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 45.43 | 0 | 45.43
1.171 | Akmens vate Paroc UNS 37 b=100mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 33.63
1.172 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.173 | Tvaika izolācija | m2 | 29.7 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 20.2
1.174 | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 2.88 | 0.95 | 3.8 | 3.61 |  | 0.29 | 3.9 | 2.74 | 10.4 | 0 | 0.84 | 11.24
1.175 | Krāsots dēlis jumta malām 25x120 | m2 | 3.1104 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 19.28
1.176 | Montāžas palīgmateriāli 3m2 pašuvuma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
11. Logu, durvju montāžas darbi
1.177 | Logu bloku komplektā ar palodzēm un uzstādīšana ieskaitot iekšējo un ārējo ailu sānmalu apdari | gb | 3 | 3.5 | 3.8 | 13.3 |  | 1.06 | 14.36 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.18 | 43.08
1.178 | Logs L-1 | gb | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.179 | Logs L-2 | gb | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
1.180 | Palodze (ārējā) skārda | gb | 3 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2
1.181 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5
1.182 | Durvju bloku montāža komplektā ar visiem montāžas palīgmateriāliem, ieskaitot durvju ailu sānmalu apdare | gb | 1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 1.52 | 20.52 | 5 | 19 | 0 | 1.52 | 20.52
1.183 | Durvis D-1 | gb | 1 |  |  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
1.184 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2
12. Labiekārtošanas darbi
1.185 | Betona fasādes apmales izbūve 600mm, izņemt grunti, iebūvēt škembu pamatojumu 100mm, izveidot betona apmali vid. 100mm platums 600 | m2 | 10.3 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 8.24 | 31.31 | 0 | 2.47 | 33.78
1.186 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.187 | Betons B15, F50, W-netiek normēts | m3 | 1.1 |  |  |  | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 53.9
1.188 | Kompensacijas šuve 2.kārtas ruberoīda | m2 | 15 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75
1.189 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1
1.190 | Būvgružu novākšana, būvlaukuma sakārtošana būvniecības gaitā un pirms objekta nodošanas | ha | 0.1 | 24 | 3.8 | 91.2 |  | 12.3 | 103.5 | 2.4 | 9.12 | 0 | 1.23 | 10.35
1.191 | Augu zemes noņemšana h-15cm | m2 | 68 | 0.01 | 3.8 | 0.04 |  | 0.98 | 1.02 | 0.68 | 2.72 | 0 | 66.64 | 69.36
1.192 | Augu zemes iestrāde, h=0,15, izmantojot zemi no atbērtnes+ 10% pievesta (sabojātais labiekārtojums būvniecības gaitā) | m2 | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.68 | 1.63 | 7.5 | 28.5 | 0 | 20.4 | 48.9
1.193 | Zālāja sēklas | kg | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55
1.194 | Augu zeme | m3 | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
13. Iekšējā elektroapgāde
1.195 | Grupu sadalnes 800x500 V/A montāža ar N un PE klemmēm | kpl. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 |  | 2.43 | 32.83 | 8 | 30.4 | 0 | 2.43 | 32.83
1.196 | Sadales korpus ar N un PE klemmi, S1virs apmetuma, metāla, KV-26-08-05 800X500X260 | gab | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.197 | Slēdžu, automātu kopņu un kabeļu montāža sadalnē | kpl. | 15 | 0.9 | 3.8 | 3.42 |  | 0.27 | 3.69 | 13.5 | 51.3 | 0 | 4.05 | 55.35
1.198 | Ievada slēdzis, 3/63A | gab | 1 |  |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
1.199 | Grupu automāts B10 | gab | 3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.200 | 3C16 | gab | 1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5
1.201 | 3C25 | gab | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
1.202 | 3C40 | gab | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
1.203 | Diferenciālā strāvas aizsardzība, 1N/16/0,03 | gab | 3 |  |  |  | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6
1.204 | Automātu savienojošā kopne, 1m. 400V 100A | gab | 1 |  |  |  | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7
1.205 | Kopnes galu nosegvāki | gab | 4 |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4
1.206 | Slēdžu, rozešu, gaismas ķermeņu, nozarkārbu un iekārtu līdz 5kw iebūve un pieslēgšana ieskaitot kabeļu galu apdari | vieta | 22 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 28.6 | 108.68 | 0 | 8.8 | 117.48
1.207 | El.rozete bloks virsapm., IP 44 , I nom = 16 A , U = 230/400 V | gab | 4 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.208 | El. sildītājs ar vadību 3 kW 230V | gab | 1 |  |  |  | 33.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33.2
1.209 | El.slēdzis pārsl virsapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab | 2 |  |  |  | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9
1.210 | Nozarkārbas, HP 70 IP54 | gab | 5 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.211 | Gaismeklis plafons Lena ar spuldzi, pie griestiem, sienas., 100 W 230V IP65 | gab | 10 |  |  |  | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126
1.212 | Kabeļ dzīslu savienotāji, TORIX6 | gab | 50 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
1.213 | Vara kabeļu līdz 5x6mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā | m | 250 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.28 | 1.23 | 62.5 | 237.5 | 0 | 70 | 307.5
1.214 | Kabelis - NYY 5 * 2,5 mm2 | m | 10 |  |  |  | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8
1.215 | NYY 3 * 2,5 mm2 | m | 50 |  |  |  | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1.216 | NYY 3 * 1,5 mm2 | m | 150 |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
1.217 | NYY 5 * 6 mm2 | m | 10 |  |  |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
1.218 | NYY 5 * 1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 34.5
1.219 | Vara kabeļu no 5x10mm2 līdz 4x16mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā vai uz kabeļplauktiem | m | 5 | 0.32 | 3.8 | 1.22 |  | 0.4 | 1.62 | 1.6 | 6.1 | 0 | 2 | 8.1
1.220 | NYY 5 * 16 mm2 | m | 5 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
1.221 | Lokano kabeļu aizsargcauruļu izbūve Ø līdz 30mm, tos nostiprinot pie sienas vai pārseguma |  | 110 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.8 | 113.3
1.222 | Kabeļ aizsarg caurule, TXM-M20 | m | 100 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
1.223 | TXM-M32 | m | 10 |  |  |  | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
1.224 | PVC Ø līdz 30mm aizsargcauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana, tās stiprinot pie konstrukcijām |  | 75 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 48.75 | 185.25 | 0 | 15 | 200.25
1.225 | Kabeļ aizsarg caurule, PVC20 L=3m | gab | 15 |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.226 | Kabeļ aizsarg caurules stiprinājumi, PVC20 | gab | 50 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
1.227 | Kabeļ aizsarg caurules 90grādu leņķi PVC20 | gab | 10 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
1.228 | Tranšejas rakšana mehanizēti un ar rokām līdz 0,7m dziļu līdz 0,5m platu | m | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.61 | 1.94 | 10.5 | 39.9 | 0 | 18.3 | 58.2
1.229 | Tranšejas dziļums līdz 0,7m aizbēršana un blietēšana ar kājblieti | m | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.58 | 1.53 | 7.5 | 28.5 | 0 | 17.4 | 45.9
1.230 | Zemējuma pazemes kontūra izbūve iedzenot elektrodus gruntī un savienojot ar tērauda 10mm stiepli, savienojumus notin ar pretkorozijas lentu | kpl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.231 | Zemējuma stieņi, 219/20 OMEX 20x1500mm | gab | 10 |  |  |  | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 64.6
1.232 | Zemējuma apaļdzelzis, RD10 FT | m | 40 |  |  |  | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6
1.233 | Savienotāj klemme 2760/20 8-10/FL40 FT | gab | 5 |  |  |  | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
1.234 | Uztvērēj stieples savienojumi 249/ST RD8-10 | gab | 2 |  |  |  | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5
1.235 | Stieņa spice TE 20 | gab | 5 |  |  |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1
1.236 | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gab | 1 |  |  |  | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57
1.237 | Pretkorozijas lenta | gab | 1 |  |  |  | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9
1.238 | Alumīnija zibensnovedēja stieples izbūve pa ēkas fasādi stiprinot uz distanceriem | m | 28 | 0.67 | 3.8 | 2.55 |  | 0.2 | 2.75 | 18.76 | 71.4 | 0 | 5.6 | 77
1.239 | Zibens uztvērēj stieple RD8/ALU | m | 30 |  |  |  | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.6
1.240 | Zibens uztvērējs 101/F-1500 | gab | 1 |  |  |  | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69
1.241 | Distanceri stieples stiprināšanai pa metāla jumtu 133/PVC 8-10 un fasādei | gab | 30 |  |  |  | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2
1.242 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 24602.03
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 8% | [11 empty] | 1968.16
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 26570.19
Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.
Sastādīja | 0
Pārbaudīja: | Dainis Lamberts
Note on B46: Jirjens: Vai tāds netrūkst?
Note on D36: Jirjens: Apšaubāms būvdarbu apjoms vai mērvienība