## Kopsavilkuma aprēķins
Kopsavilkuma aprēķins
TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA AR LIETOŠANAS VEIDA MAIŅU
Objekta nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
Būves nosaukums: Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionāts
Objekta adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV - 4834
Iepirkums "Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā", identifikācijas numurs MNP2017/43
Pretendents
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | LT - 1 | Iekštelpu pārplānošana
2 | LT - 2 | Iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija
3 | LT - 3 | Ventilācija
4 | LT - 4 | Iekšējā elektroapgāde
Kopā
Virsizdevumi (___%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (___%)
Līgumcena kopā bez PVN
PVN 21 %
Līguma summa kopā ar PVN
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-1 VC
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 1
IEKŠTELPU PĀRPLĀNOŠANA
Objekta nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
Būves nosaukums: Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionāts
Objekta adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV - 4834
Iepirkums "Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā", identifikācijas numurs MNP2017/43
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Demontāžas darbi
1.-1 | Esošo logu bloku demontāža | m2 | 0.5
1.-2 | Durvju demontāža | gb | 16
1.-3 | Starpsienu nojaukšana b=100-150mm | m2 | 104
1.-4 | Starpsienu nojaukšana līdz 100mm | m2 | 45
1.-5 | Grīdas keramikas flīžu seguma demontāža | m2 | 52
1.-6 | Sienas keramikas flīžu demontāža | m2 | 124
1.-7 | Esošā linoleja seguma noņemšana | m2 | 22
1.-8 | Grīdas betona pamatojuma demontāža līdz 50mm | m3 | 3
1.-9 | Grīdas izlīdzinājuma kārtas demontāža līdz 50mm | m3 | 3
1.-10 | Grīdas hidroizolācijas noņemšana | m2 | 60
1.-11 | Būvgružu iztīrīšana no telpām kas sakrājušies darbu gaitā, iznešana uz konteineru | m2 | 854
1.-12 | Esošā sēdpoda demontāža | kpl | 7
1.-13 | Esošās roku mazgātnes demontāža | kpl | 7
1.-14 | Esošās vannas demontāža | kpl | 1
1.-15 | Esošās dušas demontāža | kpl | 3
1.-16 | Esošā kanalizācijas pievada demontāža līdz 5m | kpl | 1
1.-17 | Esošā aukstā ūdensvada pievada demontāža | kpl | 1
1.-18 | Esošās elektroinstalācijas demontāža t.sk. slēdži, rozetes, kabeļi līdz 5x6mm2 kopējais garums līdz 70m | kpl | 1
1.-19 | Būvgružu aizvešana un utilizēšana | m3 | 27
Ailas
1.-20 | Aiļu aizmūrēšana ar silikāta ķieģeļiem | m3 | 0.6
1.-21 | Iekšdurvju montāža krāsotas iekšdurvis 1200x2000, ar sanmezglu atslēgu un pārplūdes reste 200x100 | gb | 3
1.-22 | Iekšdurvju montāža krāsotas iekšdurvis 900x2000, ar sanmezglu atslēgu un pārplūdes reste 200x100 | gb | 4
1.-23 | Iekšdurvju montāža krāsotas iekšdurvis 1000x2000, ar sanmezglu atslēgu un pārplūdes reste 200x100 | gb | 4
1.-24 | Iekšdurvju montāža krāsotas iekšdurvis 1000x2000, ar atslēgu | gb | 1
Starpsienas
1.-25 | Metāla profila starpsienas 125 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 2 kārtām ģipškartona apšuvumu no abām pusēm | m2 | 90.5
1.-26 | Metāla profila starpsienas 125 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 2 kārtām mitrumizturīgo ģipškartona apšuvumu vienā pusē un parastā ģipškartona apšuvumu otrā pusē | m2 | 34.9
1.-27 | Metāla profila starpsienas 125 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 2 kārtām mitrumizturīgo ģipškartona apšuvumu no abām pusēm | m2 | 3.2
1.-28 | Metāla profila starpsienas 75 mm biezumā ar akmens vates pildījumu un 1 kārtā ģipškartona apšuvumu no abām pusēm | m2 | 10
1.-29 | Esošās karkasa sienas apšūšana ar ugunsizturīgo reģipsi no abām pusēm (Knauf diamant vai analogs konstr EI-60) | m2 | 13.6
1.-30 | Reģipša 1kārtas kārbu inženierkomunikāciju nosegšanai 750x330 izbūvēšana | m2 | 75
1.-31 | Reģipša 1kārtas kārbu inženierkomunikāciju nosegšanai 150x300 izbūvēšana | m2 | 25
1.-32 | Reģipša 1kārtas kārbu inženierkomunikāciju nosegšanai 250x300 izbūvēšana | m2 | 10
1.-33 | Reģipša konstrukcijas karbā apkalpes lūku 300x300 izbūvēšana | kpl. | 6
Ventilācijas šahta
1.-34 | Grunts izstrāde ar rokām līdz 1,6m dziļumā, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu un malu nostiprināšana un liekās grunts iznešana (tranšeju izbūves dziļums norādīts no zemes virsmas) | m3 | 4
1.-35 | Šķembu pamatkārtas izbūve 10cm | m2 | 2
1.-36 | Šahtas grīdas un sienu stiegrošana, siets AIII Ø4mm, 150x150 | m2 | 7.3
1.-37 | Betona B-30, W-10, F130 šahtu sienas un grīdu betonešana 15cm biezumā | m2 | 9
1.-38 | Inventārveidņi betonēšanas darbiem to uzstādīšana un demontāža | m2 | 18
1.-39 | Horizontālās šķidrās hidroizolācijas izbūve iekštelpām | m2 | 0.9
1.-40 | Tērauda karkasa montāža un apdares plākšņu montāža ventilācijas šahtas izbūvei fasādē ieskaitot stiprinājumus lokšņu savienojumu profilus, skruves | m2 | 50
Apdares darbi starpsienas
1.-41 | Apmestas sienas sagatavošana krāsošanai (Vecās krāsas noņemšana, apmetuma remonts vietām, špaktelēšana) | m2 | 54
1.-42 | Esošo sienu sagatavošana flīzēšanai (sienu līdzināšana , apmetuma remonts vietām) | m2 | 124
1.-43 | Reģipša sienas virsmas sagatavošana apdarei (šuves, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana) | m2 | 105.2
1.-44 | Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm | m2 | 189.7
1.-45 | Hidroizolācijas krāsojums dušas istabas | m2 | 104.6
1.-46 | Reģipša kārbas virsmas sagatavošana krāsošanai (šuves, špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 127
1.-47 | Sienas virsmas gruntēšana un krāsošana 2x (Logu durvju ailas iekļautas platībā) | m2 | 286.2
1.-48 | Cementa šķiedru plāksnes krāsošana, gruntēšana (grunts silikāta bāzes tonēta, silikāta fasādes krāsa pietonēt esošajai fasādei) | m2 | 50
1.-49 | Fasādes siltināšana ar cieto akmens vati, b-120mm, siltumvādītspēja λ≤0,038W/mK t.sk. tapas, līmjava, siets armēšanai, armēšanas java | m2 | 2
1.-50 | Fasādes sagatavošana apmetumam, dekoratīvā apmetuma ierīkošana, špaktelēšana un krāsošana | m2 | 2
Grīdas
Grīdas pamatne uz grunts
1.-51 | Izbūvēt grīdas pamatni no betona b=5cm betons B 7,5 | m2 | 10
1.-52 | Ierīkot ruļļveida hidroizolāciju, to hermētiski savienojot ar esošo, virsmas gruntēšana | m2 | 10
1.-53 | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no ekstrudētā putupolistirola plāksnēm spiedes izturība≥150 kPa/m2, B=120mm | m2 | 10
1.-54 | Betona B-25, W-8 grīdas izbūve b=50mm | m2 | 10
Grīdas pamatne starpstāvu pārsegumā
1.-55 | Tvaika izolācijas ierīkošana ar difūzijas membrānu | m2 | 66.6
1.-56 | Skaņas/siltmizolācijas ierīkošana starpstāvu pārsegumā no putupolistirola; spiedes izt. 150kPs/m2 plāksnēm B=50mm | m2 | 66.6
1.-57 | Betona B-25, W-8 grīdas izbūve b=50mm | m2 | 66
Grīdas ar linoleja segumu
1.-58 | Grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošajiem sastāviem | m2 | 25.1
1.-59 | Linoleja T nodilumizturības grupa un pretslīdēšanas koeficients R10 ieklāšana šuves sametinot | m2 | 25.1
1.-60 | Nokrāso, piegriež un uzstāda grīdlīstes | m | 35
Grīdas ar flīžu segumu
1.-61 | Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana grīdas konstrukcijai, ātri cietējoša bezšuvju šķidrā polimēru membrāna | m2 | 51.5
1.-62 | Grīdas izlīdzinošās un kritumu veidojošās kārtas 3-40mm izbūve | m2 | 51.5
1.-63 | Akmens masas flīžu R10, A kategorija grīdas seguma konstrukcijas izbūve ieskaitot kājlīstes (perimetrs 92m) | m2 | 34.8
1.-64 | Akmens masas flīžu R11, C kategorija grīdas seguma konstrukcijas izbūve ieskaitot kājlīstes (perimetrs 92m) | m2 | 16.7
1.-65 | Dažādu grīdas segumu savienojumu līstu uzstādīšana (iestrādātas grīdas nesošajā konstrukcijā) | tm | 12
Griesti
1.-66 | Iekārto griestu minerālplāksnes 600x600 (krāsa atbilstoši esošajām) demontāža un atpakaļ uzstādīšana | m2 | 144
1.-67 | Iekārto griestu montāža (minerālplāksnes 600x600 materiāls), krāsa atbilstoši esošajām (ieskaitot nesošās līstes, stiprinājumus, tarplīstes un perimetra līstes) | m2 | 54.3
1.-68 | Griestu mazgāšana attīrīšana no vecā krāsojuma | m2 | 12.3
1.-69 | Griestu virsmas špaktelēšana, slīpēšana (špakteļmasa apmestām virsmām mitrās iekštelpās) | m2 | 12.3
1.-70 | Griestu virsmas gruntēšana, krāsošana | m2 | 12.3
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-2 ŪK
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 2
IEKŠĒJĀ ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA
Objekta nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
Būves nosaukums: Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionāts
Objekta adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV - 4834
Iepirkums "Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā", identifikācijas numurs MNP2017/43
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Iekšējā ūdensapgāde
2.-1 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl | 1
2.-2 | Caurumu urbšana/kalšana sienu, pārsegumu šķērsojumu izbūvei DN līdz 200mm | gb | 82
2.-3 | Caurules PEX/AL/PEX 16mm, ieskaitot fasondaļas uzstādīšana | m | 46
2.-4 | Caurules PEX/AL/PEX 20mm, ieskaitot fasondaļas uzstādīšana | m | 9
2.-5 | Pretkondensāt izolācijas čaulas 9mm, caurulei De16 uzstādīšana | m | 24
2.-6 | Pretkondensāta izolācijas čaulas 9mm, caurulei De20 uzstādīšana | m | 6
2.-7 | Siltumizolācijas čaulas λ≤0,038W/m*K biezumā 20mm, caurulei De16 uzstādīšana | m | 22
2.-8 | Siltumizolācijas čaula λ≤0,038W/m*K biezumā 20mm, caurulei De20 uzstādīšana | m | 3
2.-9 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
2.-10 | Caurules PEX/AL/PEX 16mm, ieskaitot fasondaļas uzstādīšana pie sienas | m | 32
2.-11 | Caurules PEX/AL/PEX 20mm, ieskaitot fasondaļas uzstādīšana pie sienas | m | 12
2.-12 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
2.-13 | Iekšējā laistīšanas krāna DN15, ieskaitot izlaides ventīļus, uzstādīšana | gb | 4
2.-14 | Lokana šļūtene L=1m iekšējam laistīšanas krānam | gb | 4
2.-15 | Aizbīdņa DN15 uzstādīšana | gb | 5
2.-16 | Ūdensvada cauruļu pievienošana kopējam tīklam | objekts | 1
2.-17 | Ūdensvada skalošana un dezinfekcija, ieskaitot dezinfekcijai nepieciešamos materiālus, kā arī visas citas nepieciešamās spiedienu pārbaudes, t.sk. izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana | m | 99
Iekšējā kanalizācija
2.-18 | Tranšejas rakšana ar rokām līdz 0,5m dziļumā un tās aizbēršana pēc cauruļvadu montāžas | m | 10
2.-19 | Cauruļvadu apbēršana ar smilti (max.frakc.16mm) zem grīdas konstrukcijas | m3 | 1.6
2.-20 | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PVC De50 uzstādīšana grīdā, gruntī, pie sienām, ieskaitot veidgabalus | m | 35
2.-21 | Plastmasas kanalizācijas cauruļu PVC De110 uzstādīšana grīdā, gruntī, pie sienām, ieskaitot veidgabalus | m | 37
2.-22 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
2.-23 | Revīzijas De110 uzstādīšana | gb | 7
2.-24 | Atveramas lūkas pret revīzijām uztādīšana | gb | 7
2.-25 | Tīrīšanas lūkas betona grīdas virsmām De110 izbūve | gb | 1
2.-26 | Roku mazgātņu uzstādīšana komplektā ar sifonu, jaucējkrānu, ūdensvada noslēgvārstiem un visām nepieciešamajām veiddaļām pievienošanai gan pie kanalizācijas gan pie ūdensvada tīkliem. (Ražotāja firmu un iekārtas modeļi jasaskaņo ar pasūtītāju) | kpl | 10
2.-27 | Klozetpoda (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) uzstādīšana komplektā ar skalojamo kasti, vāku un visiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem pieslēgšanai pie kanalizācijas un ūdensvada tīkliem | kpl | 2
2.-28 | Klozetpoda uzstādīšana komplektā ar skalojamo kasti, vāku un visiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem pieslēgšanai pie kanalizācijas un ūdensvada tīkliem | kpl | 3
2.-29 | Vannas uzstādīšana, komplektā ar visām nepieciešamajām veiddaļām pievienošanai pie kanalizācijas tīkliem. | kpl | 1
2.-30 | Grīdas trapa De50 izbūve | gb | 3
2.-31 | Dušas krēsls ar rokturiem (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) | kpl | 3
2.-32 | Dušas maisītājs ar klausuli uzstādīšana | kpl | 3
2.-33 | Dušas aizkars ar stangu uzstādīšana | kpl | 3
2.-34 | Grīdas trapa De50 izbūve | gb | 1
2.-35 | Dušas maisītājs ar klausuli uzstādīšana | kpl | 1
2.-36 | Dušas aizkars ar stangu uzstādīšana | kpl | 1
2.-37 | Ugunsdroša manžetes ap OD50 Uzstādīšana starpstāvu pārsegumā | gb | 8
2.-38 | Ugunsdroša manžetes ap OD110 Uzstādīšana starpstāvu pārsegumā | gb | 6
2.-39 | Ģipškartona kārbas izbūve ap stāvvadiem (200x200, h=6,1m) | m2 | 12
2.-40 | Hermētiska šķērsojuma izveide sienā kanalizācijas cauruļvada De50 šķērsošanai | vieta | 7
2.-41 | Hermētiska šķērsojuma izveide sienā kanalizācijas cauruļvada De110 šķērsošanai | vieta | 1
2.-42 | Kanalizācijas sistēmas pieslēgšana kopējam tīklam | objekts | 1
2.-43 | Sistēmas pārbaude | m | 70
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-3 AVK
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 3
VENTILĀCIJA
Objekta nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
Būves nosaukums: Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionāts
Objekta adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV - 4834
Iepirkums "Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā", identifikācijas numurs MNP2017/43
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1
3.-1 | Pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtas ar rotējošo siltummaiņu ( 86%), ūdens sildītāju 12,6kW, ventilatoriem, gaisa filtriem, aizvariem, elastīgajam savienojumiem, frekvenča pārveidotāju, automātiku un automātikas apsaisti uzstādīšana | kpl. | 1
3.-2 | Gaisa pieplūdes difuzors no perforēta metāla, kuram ir sfēriska virsma ar izkliedētu un regulējamo gaisa daudzumu , ar trokšņa līmeni max.35dB , diam.125mm izbūve | gb | 28
3.-3 | Tērauda gaisa pieplūdes Ø125 difuzora uzstādīšana | gb | 7
3.-4 | Tērauda gaisa pieplūdes Ø160 difuzora uzstādīšana | gb | 4
3.-5 | Tērauda gaisa nosūces difuzors Ø100 uzstādīšana | gb | 2
3.-6 | Tērauda gaisa nosūces difuzora Ø125 uzstādīšana | gb | 30
3.-7 | Tērauda gaisa nosūces difuzora Ø160 uzstādīšana | gb | 7
3.-8 | Regulējošā-mērīšanas vārsta Ø100 ar manuālo vadību uzstādīšana | gb | 2
3.-9 | Regulējošā-mērīšanas vārsta Ø125 ar manuālo vadību uzstādīšana | gb | 37
3.-10 | Regulējošā-mērīšanas vārsts Ø160 ar manuālo vadību uzstādīšana | gb | 5
3.-11 | Apaļā noslēgvārsta (elektropiedziņa) Ø200 uzstādīšana | gb | 2
3.-12 | Elektropiedziņas vārstam ON/OFF 230V uzstādīšana | gb | 2
3.-13 | Ugunsdrošības vārsta Ø125, EI-60 uzstādīšana | gb | 36
3.-14 | Ugunsdrošības vārsta Ø160, EI-60 uzstādīšana | gb | 2
3.-15 | Klusinātāja Ø 500 , l=900 uzstādīšana | gb | 2
3.-16 | Gaisa vada Ø100, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 3
3.-17 | Gaisa vada Ø125, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 144
3.-18 | Gaisa vads Ø160, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 26
3.-19 | Gaisa vads Ø200, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 30
3.-20 | Gaisa vads Ø250, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 59
3.-21 | Gaisa vads Ø315, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 51
3.-22 | Gaisa vads Ø400, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 8
3.-23 | Gaisa vads Ø500, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 50
3.-24 | Līkuma Ø100 900, tērauda cinkota uzstādīšana | gb | 1
3.-25 | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 71
3.-26 | Līkums Ø160 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 9
3.-27 | Līkums Ø200 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 3
3.-28 | Līkums Ø250 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 8
3.-29 | Līkums Ø315 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 15
3.-30 | Līkums Ø400 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 1
3.-31 | Līkums Ø400 450, tērauda cinkots | gb | 1
3.-32 | Līkums Ø500 900, tērauda cinkots | gb | 18
3.-33 | Pārejas 125/100, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 1
3.-34 | Pārejas 160/125, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 6
3.-35 | Pārejas 200/160, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 8
3.-36 | Pārejas 250/200, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 6
3.-37 | Pārejas 315/250, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 4
3.-38 | Pārejas 400/315, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 2
3.-39 | Pārejas 500/400, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 2
3.-40 | Pārejas 600x550/Ø500, tērauda, cinkotas uzstādīšana | gb | 4
3.-41 | Sānu pievienojuma 125/125 uzstādīšana | gb | 1
3.-42 | Sānu pievienojums 315/125 uzstādīšana | gb | 15
3.-43 | Sānu pievienojums 315/160 uzstādīšana | gb | 1
3.-44 | Trejgabala 125/125, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 10
3.-45 | Trejgabala 160/125, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 8
3.-46 | Trejgabala 160/160, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 1
3.-47 | Trejgabala 200/125, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 7
3.-48 | Trejgabala 200/160, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 2
3.-49 | Trejgabala 250/125, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 23
3.-50 | Trejgabala 250/160, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 2
3.-51 | Trejgabala 500/250, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 1
3.-52 | Trejgabala 400/315, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 2
3.-53 | Trejgabala 500/250, tērauda, cinkota uzstādīšana | gb | 1
3.-54 | Izmešanas izvada n500, sāniskā uzstādīšana | gb | 1
3.-55 | Tīrīšanas lūkas apaļajiem gaisa vadiem Ø125, cinkota tērauda uzstādīšana | gb | 2
3.-56 | Tīrīšanas lūkas apaļajiem gaisa vadiem Ø250, cinkota tērauda uzstādīšana | gb | 2
3.-57 | Tīrīšanas lūkas apaļajiem gaisa vadiem Ø315, cinkota tērauda uzstādīšana | gb | 2
3.-58 | Ārējas pretlietus reste Ø500, aizsargreste Ø500 uzstādīšana | gb | 2
3.-59 | Siltumizolācija akmens vate lamellas pārklājs b=100mm, siltumvādītspēja λ≤0,038W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC uzstādīšana vēdināšanas cauruļvadiem un veidgabaliem | m2 | 57
3.-60 | Pretsvīšanas izolācija akmens vate pārklājs b=50mm, siltumvādītspēja λ≤0,038W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC uzstādīšana vēdināšanas cauruļvadiem un veidgabaliem | m2 | 12
3.-61 | Stiprināšanas, blīvēšanas palīgmateriāli | kpl. | 1
3.-62 | Caurumu kalšana sienās | gb | 70
3.-63 | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 70
Gaisa nosūces sistēma N - 1
3.-64 | Ventilācijas sistēmas izmēģināšana, noregulēšana | kpl. | 1
3.-65 | Kanāla ventilatora L=200m3/st, 10Pa, n=2395min-1, 1~230V, 0,053kW , 0,229A uzstādīšana | gb | 1
3.-66 | Piecpakāpju ātruma regulatora uzstādīšana | gb | 1
3.-67 | Kustības sensora uzstādīšana | gb | 4
3.-68 | Kontaktora uzstādīšana | gb | 1
3.-69 | Termāla motora aizsargierīces 4A/230V uzstādīšana | gb | 1
3.-70 | Transformatora 24V/230V uzstādīšana | gb | 1
3.-71 | Gaisa nosūces difuzors Ø100, tērauda uzstādīšana | gb | 4
3.-72 | Regulējošais-mērīšanas vārsts Ø100 ar manuālo vadību uzstādīšana | gb | 2
3.-73 | Regulējošais-mērīšanas vārsts Ø125 ar manuālo vadību uzstādīšana | gb | 1
3.-74 | Ugunsdrošības vārsts Ø125, EI-30 uzstādīšana | gb | 1
3.-75 | Klusinātāja Ø125, l=600mm uzstādīšana | gb | 1
3.-76 | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 4
3.-77 | Gaisa vads Ø125, tērauda, cinkots uzstādīšana | m | 9
3.-78 | Līkums Ø100 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 3
3.-79 | Līkums Ø125 900, tērauda cinkots uzstādīšana | gb | 1
3.-80 | Trejgabals 125/100, tērauda, cinkots uzstādīšana | gb | 2
3.-81 | Trejgabals 125/125, tērauda, cinkots uzstādīšana | gb | 1
3.-82 | Pāreja 125/100, tērauda, cinkots uzstādīšana | gb | 2
3.-83 | Izmešanas izvads n 125, sāniskais | gb | 1
3.-84 | Ārējas restes Ø125 uzstādīšana | gb | 1
3.-85 | Pretsvīšanas izolācijas akmens vate pārklājs b=50mm, siltumvādītspēja λ≤0,038W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC izbūve vēdināšanas cauruļvadiem un veidgabaliem | m2 | 1
3.-86 | Caurumu kalšana sienās | gb | 3
3.-87 | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķersojuma vietā | vieta | 3
3.-88 | Stiprināšanas, blīvēšanas un palīgmateriāli | kpl. | 1
Gaisa nosūces sistēma N - 2
3.-89 | Kanāla ventilatora Ø100 L=50m3/st, 10Pa, n=2415min-1, 1~230V, 0,032kW , 0,19A uzstādīšana | gb | 1
3.-90 | Piecpakāpju ātruma regulatora uzstādīšana | gb | 1
3.-91 | Kustības sensora uzstādīšana | gb | 1
3.-92 | Kontaktora uzstādīšana | gb | 1
3.-93 | Termāla motora aizsargierīces 4A/230V uzstādīšana | gb | 1
3.-94 | Transformatora 24V/230V uzstādīšana | gb | 1
3.-95 | Gaisa nosūces difuzors Ø100, tērauda uzstādīšana | gb | 1
3.-96 | Regulējošais-mērīšanas vārsts Ø100 ar manuālo vadību uzstādīšana | gb | 1
3.-97 | Klusinātāja Ø100, l=600mm uzstādīšana | gb | 1
3.-98 | Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkota uzstādīšana | m | 8
3.-99 | Līkuma Ø100 900, tērauda cinkota uzstādīšana | gb | 6
3.-100 | Pretsvīšanas izolācijas akmens vate pārklājs b=50mm, siltumvādītspēja λ≤0,038W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC izbūve vēdināšanas cauruļvadiem un veidgabaliem | m2 | 1
3.-101 | Caurumu kalšana sienās | gb | 1
3.-102 | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķersojuma vietā | vieta | 1
3.-103 | Stiprināšanas, blīvēšanas un palīgmateriāli | kpl. | 1
Dažādi darbi
3.-104 | Grunts izstrāde ar rokām līdz 1,0m dziļumā, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu un malu nostiprināšana un liekās grunts iznešana (tranšeju izbūves dziļums norādīts no zemes virsmas) | m3 | 6
3.-105 | Šķembu pamatkārtas izbūve 10cm | m2 | 4
3.-106 | Šahtas grīdas un sienu stiegrošana Armatūras siets AIII Ø4mm, 150x150 | m2 | 12.6
3.-107 | Betona B-30, W-10, F130 šahtu sienas un grīdu betonešana 15cm biezumā | m2 | 12.6
3.-108 | Tērauda lenķa 30x30 ar enkuriem vāku atbalstam izbūve betonā | m | 11
3.-109 | Hidroizolācijas ierīkošana no bituma mastikas | m2 | 12.6
3.-110 | Kanāla vāka izgatavošana, uzstādīšana no antiseptizētiem dēļiem b=40mm | m2 | 4
3.-111 | Metāla pārsedžu L=1,5m uzstādīšana ārsienu šķērsojumu vietās (Tērauda U veida sija [10 , Butkrūve M16 ar uzgriezni un paplāksne, Savienojuma elements - 40x4) tās apmešana, krāsošana | kpl. | 4
3.-112 | Pārplūdes restes durvīm 200x100 uzstādīšana | kpl. | 12
3.-113 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
3.-114 | Vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīklam un pievienošana esošajam zemejuma konturam | objekts | 1
3.-115 | Elektroinstalācijas materiāli ventilācijas iekārtai | kpl. | 1
Sistēmas P1 kalorīfera pieslēgums pie centralizētas siltumapgādes
3.-116 | Tērauda metināmo cauruļu Ø33,7x2,6 montāža, komplektā ar veidgabaliem | m | 40
3.-117 | Cauruļvadu siltumizolācija siltumvādītspēja λ≤0,038W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC , DN 35x40mm uzstādīšana | m | 40
3.-118 | Veidgabalu siltumizolācija | kpl. | 1
3.-119 | Izplešanās trauka , diskveida, piekaramais, V=25l, 3bar uzstādīšana | gb | 1
3.-120 | Cirkulācijas sūkņa G=0.54m3/h, H=0,81m, N=45W, 230V, DN40 uzstādīšana | gb | 1
3.-121 | Plākšņu siltummainis , 12.6kW, temperatūra ieejā - prim.kont. 70oC, sek.kont. - 40oC; temperatūra izejā - prim.kont. 50oC, sek.kont. 60oC; spiediena zudumi - prim.kont.3,4kPa, sek.kont. 3,0kPa; spiediena zudumu limits - prim.kont. 20kPa, sek.kont. 20kPa; caurplūde 0,15/0,17l/sec; siltumnesējs-30% etilenglikols, 70% ūdens uzstādīšana | gb | 1
3.-122 | Termometra 0-130°C uzstādīšana | gb | 1
3.-123 | Manometra uzstādīšana | gb | 2
3.-124 | Lodveida ventīļa DN25 uzstādīšana | gb | 4
3.-125 | Lodveida ventīlis DN15 | gb | 4
3.-126 | Ūdens filtrs DN25 | gb | 1
3.-127 | Atgaisošanas ventilis | gb | 2
3.-128 | Izlaides ventilis, DN15 | gb | 3
3.-129 | Drošības vārsts DN 15-2.5H | kpl. | 1
3.-130 | Kabelis NYM-J 3x1,5 uzstādīšana | m | 10
3.-131 | Pievienojums pie esošas siltumapgādes sistēmas | vieta | 2
3.-132 | Sistēmas uzpildīšana (Etilenglikols 30%, Iegremdējamais sūknis sistēmas uzpildīšanai Qmin. 1m3/h, Hmin.1,5 bar. 230V, PVC tvertne ar vāku V=20l, Lodveida ventīlis DN15) un pārbaude | kpl. | 1
3.-133 | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | kpl. | 1
Vadības iekārtu uzstādīšana
3.-134 | Laika apstākļu kompensatora 230V, Devēju, vārstu motoru, sūkņu utt. Pieslēgšana vadības sistēmai, ieregulēšana, pārbaude un rakstveida lietošanas instrukcijas sagatavošana | kpl. | 1
3.-135 | Regulēšanas vārsts DN20, Kvs=2.5m3/h, ar izpildmehānismu, 230V | gb | 1
3.-136 | Vājstravas kabelis OMY HO3VV 3x0,75 | m | 10
Kalorifera ūdens sajukšana mezgla uzstādīšana
3.-137 | Kalorīfera ūdens sajaukšanas mezglu montāža , komplektā: ( - trīsvirzienu vārsts Kvs=2,5; DN20 ar izpildmehānismu, ~230V, - balansēšanas vārsts 15/14, - cirkulācijas sūknis G=0,54 m3/h, H=0,4m, ~230V, 45W, - lodveida vārsts, DN25, - lodveida vārsts, DN15, - filtrs DN25, - automātiskais atgaisotājs, - manometrs, - termometrs) | kpl. | 1
3.-138 | Montāžas palīgmateriāli un veidgabali | gb | 1
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-4 EL
[5 empty] | 5 |  |  | 8%
Lokālā tāme Nr. 4
IEKŠĒJĀ ELEKTROAPGĀDE
Objekta nosaukums: Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
Būves nosaukums: Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionāts
Objekta adrese: Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV - 4834
Iepirkums "Atjaunošanas būvdarbi Madonas novada pašvaldības Barkavas pansionātā", identifikācijas numurs MNP2017/43
Pretendents
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apliecinājuma karti.
[12 empty] | Tāmes izmaksas |  | euro
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro/h) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Iekšējā elektroapgāde
4.-1 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl | 1
4.-2 | Virsapmetuma sadalnes pārbūve, šēmošana | kpl | 2
4.-3 | Ievada slēdzis; 3C32A uzstādīšana | gb. | 1
4.-4 | Grupu automāta 1B10 uzstādīšana | gb. | 5
4.-5 | Grupu automāta 1B16 uzstādīšana | gb. | 5
4.-6 | Grupu automāta 1C10 uzstādīšana | gb. | 2
4.-7 | Grupu automāta 3C10 uzstādīšana | gb. | 1
4.-8 | Grupu automāta 3B16 uzstādīšana | gb. | 1
4.-9 | Diferenciālā aizsardzība 1N16/0,03 | gb. | 7
4.-10 | Diferenciālā aizsardzība 16/0,3/3+NA | gb. | 1
4.-11 | Automātu savienojošā kopne 12mod. 400V | gb. | 6
4.-12 | El.rozetes divvietīgas v/apm. Ar PE; IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V uzstādīšana | gb. | 17
4.-13 | El.slēdzis vientaustiņu z/apm. Ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V uzstādīšana | gb. | 3
4.-14 | El.slēdzis vientaustiņu v/apm. Ar PE; IP 44 , I nom = 16 A , U = 230 V uzstādīšana | gb. | 12
4.-15 | El.pārslēdzis vientaustiņu z/apm. Ar PE; IP 20 , I nom = 16 A , U = 230 V uzstādīšana | gb. | 3
4.-16 | Nozarkārbas IP65 uzstādīšana | gb. | 12
4.-17 | Kabeļ dzīslu savienotāju uzstādīšana | gb. | 100
4.-18 | Gaismekļi pie griestiem LED 2x9W uzstādīšana | gb. | 5
4.-19 | Gaismeklis pie sienas vai griestiem LED 20w IP44 uzstādīšana | gb. | 24
4.-20 | Kabeļa (N)YM-J 3 *2,5 mm2 uzstādīšana | m. | 200
4.-21 | Kabeļa (N)YM-J 3 *1,5 mm2 | m. | 300
4.-22 | Kabeļa (N)YM-J 5 *2,5 mm2 | m. | 50
4.-23 | Metāla kabeļu kanāls 30x26 ar vāku | m | 50
4.-24 | Kabeļ aizsarg caurule TXM-M25 | m. | 250
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59 %
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Sastādīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 2017.gada ___._________________
Pārbaudīja |  | ______________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.________________

## LT-1;ŪdenstornisAR<BK<TN<EL (hidden)
[5 empty] | 3.8 |  | Meh | 8%
LT-1/02/2012
Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija
Objekta nosaukums |  | #REF!
Objekta adrese |  | #REF!
Pasūtītājs |  | #REF!
Līguma Nr. |  | #REF!
[8 empty] | Tāmes izmaksas: | 26570.19 | Ls
[6 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | #REF!
Tāme sastādīta 2011. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko projektu
Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
|  |  |  | Laika norm.c/h | Darba samaksas likme (Ls/h) | Darba alga Ls/h | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls | Darbietilpība (c/h) | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Demontāžas darbi
Ūdenstornis
1.001 | Tērauda jumta seguma nojaukšana | m2 | 30 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.002 | Latojuma demontāža | m2 | 30 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 0.03 | 0.41 | 3 | 11.4 | 0 | 0.9 | 12.3
1.003 | Jumta nesošo koka konstrukciju demontāža | m3 | 0.65 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 0.78 | 2.96 | 0 | 0.23 | 3.19
1.004 | Esošās ūdens tvertnes ar apsaisti un stiprinājuma kronšteiniem demontāža (tērauda tvertne tilpums līdz 30m3) nocelt no 20m virs zemes līmeņa | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 114.86 | 175.66 | 16 | 60.8 | 0 | 114.86 | 175.66
1.005 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža sagarinot ~3m posmos | m | 45 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 1.8 | 6.75 | 0 | 0.45 | 7.2
1.006 | Lodveida, tukšošanas, atgaisošanas ventīļu/aizbīdņu demontāža | gb | 5 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.75 | 10.25
1.007 | Dzelzsbetona pārseguma zem rezervuāra demontāža | m3 | 2.7 | 1.39 | 3.8 | 5.28 |  | 0.42 | 5.7 | 3.75 | 14.26 | 0 | 1.13 | 15.39
1.008 | Metāla siju (dubult-T profils 200, 21kg/m) demontāža | t | 0.662 | 1.65 | 3.8 | 6.27 |  | 0.5 | 6.77 | 1.09 | 4.15 | 0 | 0.33 | 4.48
1.009 | Koka kāpņu ar kāpšļiem 60cm platumā nojaukšana | m | 22 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.06 | 0.82 | 4.4 | 16.72 | 0 | 1.32 | 18.04
1.010 | Koka pārseguma siju (līdz 200x300), garumā līdz 3m demontāža | m | 53 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 11.66 | 44.52 | 0 | 3.71 | 48.23
1.011 | Koka dēļu klāju nojaukšana nojaukšana | m2 | 60 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 24 | 91.2 | 0 | 7.2 | 98.4
1.012 | Durvju bloku ar aplīstojumu demontāža | m2 | 2.3 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.65 | 10.05 | 0 | 0.81 | 10.86
1.013 | Koka logu bloka ar palodzēm demontāža | m2 | 2.2 | 1.15 | 3.8 | 4.37 |  | 0.35 | 4.72 | 2.53 | 9.61 | 0 | 0.77 | 10.38
1.014 | Grīdas betona seguma līdz 100mm demontāža | m2 | 10 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 2.5 | 9.5 | 0 | 0.8 | 10.3
1.015 | Grīdas betona pamatojuma demontāža (pagrabā) | m3 | 3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 3.6 | 13.68 | 0 | 1.08 | 14.76
1.016 | Nojaukto konstrukciju un būvgružu savākšana un iekraušana pašizgāzējos | t | 32 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 12.8 | 48.64 | 0 | 3.84 | 52.48
1.017 | Būvgružu transportēšana līdz 5km | t | 32 | 0.1 | 3.8 | 0.38 |  | 2.03 | 2.41 | 3.2 | 12.16 | 0 | 64.96 | 77.12
1.018 | Būvgružu utilizēšana vai nodošana izgāztuvē | m3 | 16 | 0.1 | 3.8 | 0.38 | 15.2 | 0.03 | 15.61 | 1.6 | 6.08 | 243.2 | 0.48 | 249.76
Ūdens atdzelžošanas ēka
1.019 | Tērauda cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 1 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 1.29 | 2.43 | 0.3 | 1.14 | 0 | 1.29 | 2.43
2. Sagatavošanas darbi
1.020 | Objekta mobilizācija | obj. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83 | 8 | 30.4 | 55 | 2.43 | 87.83
1.021 | Ūdens torņa atslēgšana uz rekonstrukcijas laiku | gb | 1 | 2 | 3.8 | 7.6 |  | 0.61 | 8.21 | 2 | 7.6 | 0 | 0.61 | 8.21
1.022 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 22.8
1.023 | Pagaidu balsts | kompl. | 1 |  | 3.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
1.024 | Pārslēgšana esoša ūdensvada OD32 | vieta | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 1 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1
1.025 | Pārēja uz flanci Dn25 uz OD110(flancis) | gb | 1 |  | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5
1.026 | Uzmava Dn25/OD32 | gb | 1 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 2.2 |  | 2.2
1.027 | Caurule PE OD32 | m | 1 |  | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.028 | Pagaidu piebraucamā ceļa izbūve ūdenstornim (blietētas šķembas 250mm) | m2 | 60 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 1.16 | 1.92 | 12 | 45.6 | 0 | 69.6 | 115.2
1.029 | šķembas fr.0-45 |  | 15 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165
1.030 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
3. ūdens rezervuāra montāža un apsaiste
1.031 | Dzeramā ūdens rezervuāra (līdz 2,5t) montāža 20m augstumā | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 84.86 | 145.66 | 16 | 60.8 | 0 | 84.86 | 145.66
1.032 | Dzeramā ūdens rezervuārs ar tilpumu 22,3m3, diametrā 3,06m, augstumā 3,6m ar ar standarta aprīkojumu: galvanizēta tērauda loksnes, aluminija pārsegs, 1,0 mm biezs ieklājums- membrāna, apkalpes trepes, nerūsējoša tērauda savienojumi stāvvadu pievienošanai. | kompl. | 1 |  |  |  | 12600 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 12600
1.033 | Līmeņa devēja uzstādīšana | gb | 3 | 1.22 | 3.8 | 4.64 |  | 0.37 | 5.01 | 3.66 | 13.92 | 0 | 1.11 | 15.03
1.034 | Līmeņa devējs | gb | 3 |  |  |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5
1.035 | Pievadkabelis no vadības bloka uz līmeņa devēju | m | 75 |  |  |  | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39
1.036 | Nerūsējošo tērauda cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 33 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 49.5 | 188.1 | 0 | 15.18 | 203.28
1.037 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 30.1 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 505.38 | 0 | 505.38
1.038 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 2.9 |  |  |  | 3.83 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 11.11
1.039 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 100 | gb | 6 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 99.24 | 0 | 99.24
1.040 | Atloks ner. tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 9.12
1.041 | NT DN 100 līkums 90o, metināms | gb | 4 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 21.8
1.042 | NT DN 100 līkums 45o, metināms | gb | 1 |  |  |  | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45
1.043 | NT DN 25 līkums 20o, metināms | gb | 2 |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2.48
1.044 | NT DN 100/100 trejgabals, metināms | gb | 2 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
1.045 | NT DN 100/25 trejgabals, metināms | gb | 1 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2
1.046 | NT pāreja DN250/100 | gb | 1 |  |  |  | 36.7 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 36.7
1.047 | Palīgmateriāli cauruļu un veidgabalu montāžai (33m cauruļu Ø114,3) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.048 | Caurļvadu un veidgabalu izolācijas( Ølīdz 200mm) ierīkošana | m | 26 | 0.84 | 3.8 | 3.19 |  | 0.26 | 3.45 | 21.84 | 82.94 | 0 | 6.76 | 89.7
1.049 | Akmens vates čaulas Ø100 siltumtizolācija ar biezumu 30mm; blīvums 100 kg/m3, siltumpretestība 0,034 W/m*K | m | 24 |  |  |  | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 118.08 | 0 | 118.08
1.050 | Akmens vates caurļvadu Ø25 siltumtizolācija ar biezumu 30mm | m | 2 |  |  |  | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 4.78
1.051 | Ūdens rezervuāra izolācijas ierīkošana | m2 | 35 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 22.75 | 86.45 | 0 | 7 | 93.45
1.052 | Isover KIM paklājs ar stiklašķiedras pārklājumu 50mm vai analogs (blīvums 25kg/m3; 0,037 W/m*K) | m2 | 35 |  |  |  | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 36.75
1.053 | Stiprinājuma lenta | m | 30 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156
1.054 | Ventīļu, aizbīdņu uzstādīšana | gb | 5 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 6 | 22.8 | 0 | 1.8 | 24.6
1.055 | Metinamais lodveida ventilis DN100 | gb | 2 |  |  |  | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125
1.056 | Metinamais lodveida ventilis DN25 | gb | 1 |  |  |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 14.25
1.057 | Lodveida pretvārsts ar atloku DN100 | gb | 2 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
1.058 | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 18.3 | 1.2 | 3.8 | 4.56 |  | 0.36 | 4.92 | 21.96 | 83.45 | 0 | 6.59 | 90.04
1.059 | PP caurule OD 110 | m | 18.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 47.58
1.060 | Pāreja PP OD110/ PP OD160 | gb | 1 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
1.061 | PP līkums 90o OD 110 | gb | 1 |  |  |  | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.062 | Aizsargčaula DN110 PP caurulei | gb | 1 |  |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
1.063 | Cauruļvadu Dn100 un PP OD110 savienojuma izveidošana | vieta | 2 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.6 | 6.08 | 0 | 0.48 | 6.56
1.064 | PP caurules OD 110 stāvvada piestiprināšana | m | 18.3 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 4.03 | 15.37 | 0 | 1.28 | 16.65
1.065 | Caurules kronšteins ar gumiju DN 100xM10 | kompl. | 6 |  |  |  | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8
1.066 | Plakandzelzs 25x5mm , 10m | kg | 10 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
1.067 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi rezervuāra uzstādīšanai un apsaistei | kompl. | 1 |  |  |  | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
4. Hidrofora uzstādīšana atdzelžošanas ēkā
1.068 | Hidrofora uzstādīšana | kompl. | 1 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 1.3 | 4.94 | 0 | 0.4 | 5.34
1.069 | Hidrofors DE800, 10bar/70oC, V=800l | kompl. | 1 |  |  |  | 526 | 0 | 526 | 0 | 0 | 526 | 0 | 526
1.070 | PP-R cauruļu ar diametru līdz 110 ar veidgabaliem uzstādīšana | m | 6 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 4.8 | 18.24 | 0 | 1.44 | 19.68
1.071 | PP-R plastmasas caurule Dn40, PN10 | m | 6 |  |  |  | 1.62 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 9.72
1.072 | PP līkums 90o Dn40 | gb | 4 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68
1.073 | PP trejgabals Dn40 | gb | 1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.074 | Metināmu ventīļu Ølīdz 100 uzstādīšana | gb | 1 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 0.8 | 3.04 | 0 | 0.24 | 3.28
1.075 | Metinamais lodveida ventilis DN40 | gb | 1 |  |  |  | 20.47 | 0 | 20.47 | 0 | 0 | 20.47 | 0 | 20.47
1.076 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2
5. Frekvenču pārveidotāja uzstādīšana
1.077 | Frevenču pārveidotāja, vadības bloka uzstādīšana pievienojot spiediena/līmeņa devējus un elektroapgādes kabeli | kompl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.078 | Frekvenču pārveidotājs ar apsildāmu sadalni art.sūkņu (16kW, 40A, IP44) vadībai sk. paskaidrojuma rakstu 3.4 p. | kompl. | 1 |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256
1.079 | Vadības bloks art.sukņu vadībai ar spiediena sensoru, ūdens līmeņa devējam, komplektā ar savienošiem kabeļiem (sk.pask.raksta 3.4 punkta) | kompl. | 1 |  |  |  | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89
1.080 | Montāžas palīgmateriāli un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
6. Vispārceltnieciskie darbi pagrabā
1.081 | Monolītā betona stabveida balsta izbūve , betons B20 apjoms <0,5m3; uzstādot un demontējot veidņus | m3 | 0.12 | 6.06 | 3.8 | 23.03 |  | 1.84 | 24.87 | 0.73 | 2.76 | 0 | 0.22 | 2.98
1.082 | Betons B 20 | m3 | 0.126 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8
1.083 | Šķembu pamatkārtasierīkošana grīdai (150mm) | m2 | 10 | 0.4 | 3.8 | 1.52 |  | 0.12 | 1.64 | 4 | 15.2 | 0 | 1.2 | 16.4
1.084 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.085 | Betona sagatavošanas kārtas ierīkošana grīdai (50mm) | m2 | 10 | 1 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 4.1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 41
1.086 | Betons B7,5 | m3 | 0.525 |  |  |  | 41.5 | 0 | 41.5 | 0 | 0 | 21.79 | 0 | 21.79
1.087 | Hidroizolācijas ierīkošana grīdai | m2 | 10 | 0.2 | 3.8 | 0.76 |  | 0.26 | 1.02 | 2 | 7.6 | 0 | 2.6 | 10.2
1.088 | Ruberoīds 2 kārtas | m2 | 22 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8
1.089 | Bitumena mastika | kg. | 18 |  |  |  | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 18.54 | 0 | 18.54
1.090 | Grīdas konstrukcijas stiegrošana | m2 | 10 | 0.3 | 3.8 | 1.14 |  | 0.29 | 1.43 | 3 | 11.4 | 0 | 2.9 | 14.3
1.091 | Stiegru siets Ø8/Ø8 s150/150 | m2 | 10.3 |  |  |  | 3.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 34.09 | 0 | 34.09
1.092 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
1.093 | Grīdas betonēšana (50mm) | m2 | 10 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.38 | 2.66 | 6 | 22.8 | 0 | 3.8 | 26.6
1.094 | Betons B15 | m3 | 0.52 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 23.4
1.095 | Sienu apmetums līdz 15mm biezumā no cementa-kaļķa javas vai gatavā apmetuma mitrām telpām. | m2 | 30 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 22.5 | 85.5 | 0 | 6.9 | 92.4
1.096 | Apmetuma masa mitrām telpām | kg | 270 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 20.25
1.097 | Pārseguma stiegrojuma apstrāde ar pretkorozijas aizsardzību | m2 | 10 | 0.23 | 3.8 | 0.87 |  | 0.07 | 0.94 | 2.3 | 8.7 | 0 | 0.7 | 9.4
1.098 | Knauf TS 100 vai analogs sausais maisījums | kg. | 5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5
1.099 | Griestu apmetums 5mm biezumā no kaļķa-cementa javas vai gatavā apmetuma maisījuma | m2 | 5 | 0.79 | 3.8 | 3 |  | 0.24 | 3.24 | 3.95 | 15 | 0 | 1.2 | 16.2
1.100 | Cementa-kaļķa java vai apmetuma maisījums mitrām telpām | kg | 22.5 |  |  |  | 0.075 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.69
1.101 | Metāla kapņu attīrīšana no rūsas, gruntēšana un krāsošana | m2 | 1.8 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 1.44 | 5.47 | 0 | 0.43 | 5.9
1.102 | Pretkorozijas grunts/krāsa Hammerit vai analogs 0,75L | gb. | 1 |  |  |  | 7.01 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 7.01
7. Slietņu trepes
1.103 | Koka konstrukcijas pstrāde ar antipirēniem | m2 | 60 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 21 | 79.8 | 0 | 6.6 | 86.4
1.104 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 14.16
1.105 | Koka slietņu trepes ierīkošana no gataviem elementiem (kāpņu maršs 700x3000) | kpl. | 7 | 0.82 | 3.8 | 3.12 |  | 0.25 | 3.37 | 5.74 | 21.84 | 0 | 1.75 | 23.59
1.106 | Antiseptizētas kāpņu brusas 200x70mm | m3 | 0.565 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 90.4 | 0 | 90.4
1.107 | Antiseptizētais kāplis 250x50mm | m3 | 0.708 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 113.28 | 0 | 113.28
1.108 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
1.109 | Margas uzstādīšana trepēm | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.110 | Antiseptizētas margas trepēm 50x50mm | m3 | 0.179 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 25.96 | 0 | 25.96
1.111 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.112 | Margas uzstādīšana pārseguma laukumiem | m | 17 | 0.75 | 3.8 | 2.85 |  | 0.23 | 3.08 | 12.75 | 48.45 | 0 | 3.91 | 52.36
1.113 | Antiseptizētas margas 50x50mm | m3 | 0.18 |  |  |  | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 26.1
1.114 | Būvkalumi, skrūves | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.115 | Margu konstrukcijas apstrāde ar antipirēniem | m2 | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.3 | 43.2
1.116 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 12 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08
8. Monolītā dzelzsbetona pārseguma izbūve uz augst. Atz. 16,90
1.117 | Monolīto dzelzbetona pārseguma plātņu izbūve uzstādot-demontējot veidņus, iestrādājot betonu to padodot ar sūkni, metāla stiegrojuma iestrāde | m3 | 2.9 | 7.5 | 3.8 | 28.5 |  | 2.28 | 30.78 | 21.75 | 82.65 | 0 | 6.61 | 89.26
1.118 | Materiāli veidņiem (saplāksnis, zāģmateriāli, balsti u.c) | m2 | 10 |  |  |  | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85
1.119 | Betons B25 | m3 | 3.19 |  |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 30.31 | 0 | 30.31
1.120 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
1.121 | Tērauda armatūras stiegru Ølīdz16mm sagatavošana un montāža | m | 286 | 0.04 | 3.8 | 0.15 |  | 0.01 | 0.16 | 11.44 | 42.9 | 0 | 2.86 | 45.76
1.122 | Armatūra Ø12 A III (136m) | kg | 121 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 84.7 | 0 | 84.7
1.123 | Armatūra Ø14 A III (136m) | kg | 165 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 115.5
1.124 | Nerūsējošo tērauda īscauruļu ar atlokiem montāža dz. pārseguma platnē | kpl. | 4 | 0.52 | 3.8 | 1.98 |  | 0.16 | 2.14 | 2.08 | 7.92 | 0 | 0.64 | 8.56
1.125 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 114,3x2 | m | 2.4 |  |  |  | 16.79 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 40.3
1.126 | Gludais atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.127 | Atloks tērauda caurulēm DN 100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.128 | Noslēgatloks DN100 | gb | 4 |  |  |  | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 66.16 | 0 | 66.16
1.129 | Kondensata savakšanas sistēmas izbūve | m2 | 10 | 5.28 | 3.8 | 20.06 |  | 1.6 | 21.66 | 52.8 | 200.6 | 0 | 16 | 216.6
1.130 | Pašizlidzinošās betona grīdas maisījums, 5-30mm | kg | 51 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 16.83 | 0 | 16.83
1.131 | Bez šuvju hidroizolācija materiāls 2 kārtas | kg | 30 |  |  |  | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
1.132 | Nerūsējošās tērauda caurules Ø 33,7x2,0 | m | 0.63 |  |  |  | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 3.12
1.133 | Atloks tērauda caurulēm DN 25 | gb | 2 |  |  |  | 5.96 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 11.92 | 0 | 11.92
9. Koka uz metāla sijām kāpņu laukumu izbūve
1.134 | Metāla siju gruntēšana un krāsošana ar krāsu metāla virsmām vienā kārtā | m2 | 9 | 0.36 | 3.8 | 1.37 |  | 0.11 | 1.48 | 3.24 | 12.33 | 0 | 0.99 | 13.32
1.135 | Krāsa Vivacolor Universal vai analoga | kg | 2.7 |  |  |  | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84
1.136 | Grunts krāsa metālam | kg | 2.7 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 11.61
1.137 | Metāla siju līdz 20kg uzstādīšana, izveidojot nišas mūra sienā, pebetonējumi b=100mm, javas izlīdzinošā slāņa izveide un rievu aizpildīšana ar cementa javu ap sijām | t | 1.25 | 22 | 3.8 | 83.6 |  | 6.69 | 90.29 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.36 | 112.86
1.138 | Taisnstūrveida caurules 120x60x6 | t | 1.31 |  |  |  | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 930.1 | 0 | 930.1
1.139 | Propāns | bal | 0.625 |  |  |  | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5
1.140 | Betons B20 | m3 | 0.72 |  |  |  | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 33.12 | 0 | 33.12
1.141 | Java B-12.5 | m3 | 1.58 |  |  |  | 57.25 | 0 | 57.25 | 0 | 0 | 90.46 | 0 | 90.46
1.142 | Koka grīdas ierīkošana no apzāģētiem dēļiem | m2 | 55.6 | 0.21 | 3.8 | 0.8 |  | 0.06 | 0.86 | 11.68 | 44.48 | 0 | 3.34 | 47.82
1.143 | Apzāģēti antiseptēti dēļi grīdai b=40mm | m3 | 2.4464 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 391.42 | 0 | 391.42
1.144 | Montāžas palīgmateriāli dēļu stiprināšanai (papildus latas, skrūves, bulskrūves u.c.) | kpl. | 1 |  |  |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35
1.145 | Koka dēļu klāja virsmu apstrāde ar antipirēniem | m2 | 111.2 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.11 | 1.44 | 38.92 | 147.9 | 0 | 12.23 | 160.13
1.146 | Koksnes pretuguns aizsargsastāvs FAP vai analogs | kg | 22.24 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 13.12
10. Jumta izbūve
1.147 | Nesošo koka konstrukciju uzstādīšana | m3 | 0.71 | 25 | 3.8 | 95 |  | 7.6 | 102.6 | 17.75 | 67.45 | 0 | 5.4 | 72.85
1.148 | Antiseptizēti zāģmateriāli | m3 | 0.7668 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 122.69 | 0 | 122.69
1.149 | Ruberoīds | m2 | 2.5 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13
1.150 | Plakandzelzs 25x25, l=1000, 12gb. | kg | 60 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42
1.151 | Montāžas palīgmateriāli( būvkalumi, skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.152 | Latojuma ierīkošana jumta segumam | m2 | 27 | 0.6 | 3.8 | 2.28 |  | 0.18 | 2.46 | 16.2 | 61.56 | 0 | 4.86 | 66.42
1.153 | Antiseptizētas latas 32x100mm ar soli 450 | m3 | 0.13 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.154 | Montāžas palīgmateriāli (skruves, naglas) | kpl. | 1 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
1.155 | Pretkondensāta plēves ierīkošana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.156 | Pretkondensāta plēve | m2 | 32.4 |  |  |  | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 19.12
1.157 | Jumta iesegšana no cinkotā skārda 0,55mm, vidēji sarežģits | m2 | 14.56 | 0.98 | 3.8 | 3.72 |  | 0.55 | 4.27 | 14.27 | 54.16 | 0 | 8.01 | 62.17
1.158 | Cinkotais skārds 0,5-0,55mm | m2 | 18 |  |  |  | 3.23 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 58.14 | 0 | 58.14
1.159 | Montāžas palīgmateriāli 15 m2 cinkota skārda jumta seguma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2
1.160 | Jumta lūkas izbūve cinkota skārda jumta seguma konstrukcijā | m2 | 0.36 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 0.47 | 1.78 | 0 | 0.14 | 1.92
1.161 | Jumta lūka 600x600 | gb. | 1 |  |  |  | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58
1.162 | Palīgmateriāli pieslēgumu izveidošanai | kpl. | 1 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
1.163 | Vēdināsānas caurules ierīkošana šķērsojot nesiltinātu savietotā jumta konstrukciju caurule <200mm, garums līdz1,5m | vieta | 1 | 1.5 | 3.8 | 5.7 |  | 0.46 | 6.16 | 1.5 | 5.7 | 0 | 0.46 | 6.16
1.164 | Cinkota tērauda gaisa vads Ø100 ar pretinsektu sietu, stiprinājuma aploci, uzjumteni kpējais garums <1,5m | kpl. | 1 |  |  |  | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 15.6
1.165 | Ruļļveida kausējams jumta seguma virskārta elast.līdz -20˚C | m2 | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
1.166 | Bituma mastika Izoflex vai analogs | kg | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
1.167 | Retināta dēļu pašuvums | m2 | 14.56 | 0.5 | 3.8 | 1.9 |  | 0.15 | 2.05 | 7.28 | 27.66 | 0 | 2.18 | 29.84
1.168 | Antiseptizēti apzēģēti dēļi 25mm | m3 | 0.4 |  |  |  | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
1.169 | Siltumizolācijas ieklāšana savietotā jumta konstrukcijā | m2 | 14.56 | 0.15 | 3.8 | 0.57 |  | 0.05 | 0.62 | 2.18 | 8.3 | 0 | 0.73 | 9.03
1.170 | Akmens vate Paroc WAS 25 b=30mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 45.43 | 0 | 45.43
1.171 | Akmens vate Paroc UNS 37 b=100mm | m2 | 14.56 |  |  |  | 2.31 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 33.63 | 0 | 33.63
1.172 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 27 | 0.22 | 3.8 | 0.84 |  | 0.07 | 0.91 | 5.94 | 22.68 | 0 | 1.89 | 24.57
1.173 | Tvaika izolācija | m2 | 29.7 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 20.2
1.174 | Jumta pārkares apšūšana ar apdares dēļiem | m2 | 2.88 | 0.95 | 3.8 | 3.61 |  | 0.29 | 3.9 | 2.74 | 10.4 | 0 | 0.84 | 11.24
1.175 | Krāsots dēlis jumta malām 25x120 | m2 | 3.1104 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 19.28
1.176 | Montāžas palīgmateriāli 3m2 pašuvuma izbūvei | kpl. | 1 |  |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3
11. Logu, durvju montāžas darbi
1.177 | Logu bloku komplektā ar palodzēm un uzstādīšana ieskaitot iekšējo un ārējo ailu sānmalu apdari | gb | 3 | 3.5 | 3.8 | 13.3 |  | 1.06 | 14.36 | 10.5 | 39.9 | 0 | 3.18 | 43.08
1.178 | Logs L-1 | gb | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.179 | Logs L-2 | gb | 2 |  |  |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
1.180 | Palodze (ārējā) skārda | gb | 3 |  |  |  | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2
1.181 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5
1.182 | Durvju bloku montāža komplektā ar visiem montāžas palīgmateriāliem, ieskaitot durvju ailu sānmalu apdare | gb | 1 | 5 | 3.8 | 19 |  | 1.52 | 20.52 | 5 | 19 | 0 | 1.52 | 20.52
1.183 | Durvis D-1 | gb | 1 |  |  |  | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105
1.184 | Montāžs palīgmateriāli (skrūves, blīvēšanas, apdares materiāli, apdares līstes u.c.) | kompl | 1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2
12. Labiekārtošanas darbi
1.185 | Betona fasādes apmales izbūve 600mm, izņemt grunti, iebūvēt škembu pamatojumu 100mm, izveidot betona apmali vid. 100mm platums 600 | m2 | 10.3 | 0.8 | 3.8 | 3.04 |  | 0.24 | 3.28 | 8.24 | 31.31 | 0 | 2.47 | 33.78
1.186 | Šķembas fr. 0-45 | m3 | 1.5 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 16.5
1.187 | Betons B15, F50, W-netiek normēts | m3 | 1.1 |  |  |  | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 53.9
1.188 | Kompensacijas šuve 2.kārtas ruberoīda | m2 | 15 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75
1.189 | Montāžas palīgmateriāli | kompl | 1 |  |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1
1.190 | Būvgružu novākšana, būvlaukuma sakārtošana būvniecības gaitā un pirms objekta nodošanas | ha | 0.1 | 24 | 3.8 | 91.2 |  | 12.3 | 103.5 | 2.4 | 9.12 | 0 | 1.23 | 10.35
1.191 | Augu zemes noņemšana h-15cm | m2 | 68 | 0.01 | 3.8 | 0.04 |  | 0.98 | 1.02 | 0.68 | 2.72 | 0 | 66.64 | 69.36
1.192 | Augu zemes iestrāde, h=0,15, izmantojot zemi no atbērtnes+ 10% pievesta (sabojātais labiekārtojums būvniecības gaitā) | m2 | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.68 | 1.63 | 7.5 | 28.5 | 0 | 20.4 | 48.9
1.193 | Zālāja sēklas | kg | 0.9 |  |  |  | 3.94 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 3.55
1.194 | Augu zeme | m3 | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
13. Iekšējā elektroapgāde
1.195 | Grupu sadalnes 800x500 V/A montāža ar N un PE klemmēm | kpl. | 1 | 8 | 3.8 | 30.4 |  | 2.43 | 32.83 | 8 | 30.4 | 0 | 2.43 | 32.83
1.196 | Sadales korpus ar N un PE klemmi, S1virs apmetuma, metāla, KV-26-08-05 800X500X260 | gab | 1 |  |  |  | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.197 | Slēdžu, automātu kopņu un kabeļu montāža sadalnē | kpl. | 15 | 0.9 | 3.8 | 3.42 |  | 0.27 | 3.69 | 13.5 | 51.3 | 0 | 4.05 | 55.35
1.198 | Ievada slēdzis, 3/63A | gab | 1 |  |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
1.199 | Grupu automāts B10 | gab | 3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.200 | 3C16 | gab | 1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5
1.201 | 3C25 | gab | 1 |  |  |  | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2
1.202 | 3C40 | gab | 1 |  |  |  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
1.203 | Diferenciālā strāvas aizsardzība, 1N/16/0,03 | gab | 3 |  |  |  | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 57.6
1.204 | Automātu savienojošā kopne, 1m. 400V 100A | gab | 1 |  |  |  | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7
1.205 | Kopnes galu nosegvāki | gab | 4 |  |  |  | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4
1.206 | Slēdžu, rozešu, gaismas ķermeņu, nozarkārbu un iekārtu līdz 5kw iebūve un pieslēgšana ieskaitot kabeļu galu apdari | vieta | 22 | 1.3 | 3.8 | 4.94 |  | 0.4 | 5.34 | 28.6 | 108.68 | 0 | 8.8 | 117.48
1.207 | El.rozete bloks virsapm., IP 44 , I nom = 16 A , U = 230/400 V | gab | 4 |  |  |  | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 20.8
1.208 | El. sildītājs ar vadību 3 kW 230V | gab | 1 |  |  |  | 33.2 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 33.2
1.209 | El.slēdzis pārsl virsapm. IP 44 , I nom = 10 A , U = 230 V | gab | 2 |  |  |  | 3.45 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9
1.210 | Nozarkārbas, HP 70 IP54 | gab | 5 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.211 | Gaismeklis plafons Lena ar spuldzi, pie griestiem, sienas., 100 W 230V IP65 | gab | 10 |  |  |  | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126
1.212 | Kabeļ dzīslu savienotāji, TORIX6 | gab | 50 |  |  |  | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
1.213 | Vara kabeļu līdz 5x6mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā | m | 250 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.28 | 1.23 | 62.5 | 237.5 | 0 | 70 | 307.5
1.214 | Kabelis - NYY 5 * 2,5 mm2 | m | 10 |  |  |  | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8
1.215 | NYY 3 * 2,5 mm2 | m | 50 |  |  |  | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
1.216 | NYY 3 * 1,5 mm2 | m | 150 |  |  |  | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66
1.217 | NYY 5 * 6 mm2 | m | 10 |  |  |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5
1.218 | NYY 5 * 1,5 mm2 | m | 30 |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 34.5
1.219 | Vara kabeļu no 5x10mm2 līdz 4x16mm2 ieskaitot izbūve stiprinot pie sienas, iebūvējot konstrukcijās tos ievelkot aizsargčaulā vai uz kabeļplauktiem | m | 5 | 0.32 | 3.8 | 1.22 |  | 0.4 | 1.62 | 1.6 | 6.1 | 0 | 2 | 8.1
1.220 | NYY 5 * 16 mm2 | m | 5 |  |  |  | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
1.221 | Lokano kabeļu aizsargcauruļu izbūve Ø līdz 30mm, tos nostiprinot pie sienas vai pārseguma |  | 110 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.08 | 1.03 | 27.5 | 104.5 | 0 | 8.8 | 113.3
1.222 | Kabeļ aizsarg caurule, TXM-M20 | m | 100 |  |  |  | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68
1.223 | TXM-M32 | m | 10 |  |  |  | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6
1.224 | PVC Ø līdz 30mm aizsargcauruļu ar veidgabaliem uzstādīšana, tās stiprinot pie konstrukcijām |  | 75 | 0.65 | 3.8 | 2.47 |  | 0.2 | 2.67 | 48.75 | 185.25 | 0 | 15 | 200.25
1.225 | Kabeļ aizsarg caurule, PVC20 L=3m | gab | 15 |  |  |  | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4
1.226 | Kabeļ aizsarg caurules stiprinājumi, PVC20 | gab | 50 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
1.227 | Kabeļ aizsarg caurules 90grādu leņķi PVC20 | gab | 10 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
1.228 | Tranšejas rakšana mehanizēti un ar rokām līdz 0,7m dziļu līdz 0,5m platu | m | 30 | 0.35 | 3.8 | 1.33 |  | 0.61 | 1.94 | 10.5 | 39.9 | 0 | 18.3 | 58.2
1.229 | Tranšejas dziļums līdz 0,7m aizbēršana un blietēšana ar kājblieti | m | 30 | 0.25 | 3.8 | 0.95 |  | 0.58 | 1.53 | 7.5 | 28.5 | 0 | 17.4 | 45.9
1.230 | Zemējuma pazemes kontūra izbūve iedzenot elektrodus gruntī un savienojot ar tērauda 10mm stiepli, savienojumus notin ar pretkorozijas lentu | kpl. | 1 | 16 | 3.8 | 60.8 |  | 4.86 | 65.66 | 16 | 60.8 | 0 | 4.86 | 65.66
1.231 | Zemējuma stieņi, 219/20 OMEX 20x1500mm | gab | 10 |  |  |  | 6.46 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 64.6
1.232 | Zemējuma apaļdzelzis, RD10 FT | m | 40 |  |  |  | 0.94 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6
1.233 | Savienotāj klemme 2760/20 8-10/FL40 FT | gab | 5 |  |  |  | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
1.234 | Uztvērēj stieples savienojumi 249/ST RD8-10 | gab | 2 |  |  |  | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5
1.235 | Stieņa spice TE 20 | gab | 5 |  |  |  | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1
1.236 | Savienotāj klemme 237/N RD8-10 | gab | 1 |  |  |  | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 3.57
1.237 | Pretkorozijas lenta | gab | 1 |  |  |  | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9
1.238 | Alumīnija zibensnovedēja stieples izbūve pa ēkas fasādi stiprinot uz distanceriem | m | 28 | 0.67 | 3.8 | 2.55 |  | 0.2 | 2.75 | 18.76 | 71.4 | 0 | 5.6 | 77
1.239 | Zibens uztvērēj stieple RD8/ALU | m | 30 |  |  |  | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 24.6
1.240 | Zibens uztvērējs 101/F-1500 | gab | 1 |  |  |  | 9.69 | 0 | 9.69 | 0 | 0 | 9.69 | 0 | 9.69
1.241 | Distanceri stieples stiprināšanai pa metāla jumtu 133/PVC 8-10 un fasādei | gab | 30 |  |  |  | 2.14 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 64.2
1.242 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 24602.03
| Materiālu apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | 8% | [11 empty] | 1968.16
| Kopā: | [8 empty] | 937.27 | 3561.65 | 20256.2 | 784.18 | 26570.19
Materiālu specifikāciju precizēt pirms montāžas darbu uzsākšanas.
Sastādīja | #REF!
Pārbaudīja: | Dainis Lamberts
Note on B46: Jirjens: Vai tāds netrūkst?
Note on D36: Jirjens: Apšaubāms būvdarbu apjoms vai mērvienība