## Būvnieka koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
20___. gada _____.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Būves nosaukums |  | Inženiertīklu pievadu izbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums"
Pasūtījuma Nr. |  | 2017/03/MS
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | [5 empty] | Objekta izmaksas €
1 | Katlumājas pārbūve | [5 empty] | 0
Kopā | [6 empty] | 0
PVN % | [5 empty] | 21 | 0
Kopā | [6 empty] | 0
| Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017.gada 24.augustā
| Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
| Pārbaudīja: |  | I.Ketlere-Krūmiņa
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Ārējo inženiertīklu pievadu izbūve
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums"
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS
|  |  | Par kopējo summu, € |  |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€)
1 | LT-01/09/2017 | LT 1;Sagatavošanās, demontāža, zemes darbi un labiekārtošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LT-02/09/2017 | LT 2; Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LT-03/08/2017 | LT 3; Ūdensapgāde un kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LT-04/08/2017 | LT 4; Apkure, vēdināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LT-05/08/2017 | Siltummehānika, iekārtas un ierīces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | 0
Virsizdevumi |  | 10% | 0
t.sk. Darba aizsardzība |  | 15% | 0
Peļņa |  | 10% | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
| Sastādīja |  | J.Jirjens |  | 2017 gada 24.augustā
| Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
| Pārbaudīja: |  | I.Ketlere-Krūmiņa |  | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-1;SagatavZemesd
[6 empty] | 6.2 |  |  | 6%
LT-01/09/2017
LT 1;Sagatavošanās, demontāža, zemes darbi un labiekārtošana
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | AR daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sagatavošanās, demontāžas darbi
1.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
1.002 | Līg.cena | Ēkas asu nospraušana, ierīkošana | gb. | 9
1.003 | Līg.cena | Brauktuvju, ietvju, laukumu, labiekārtošanas elementu nospraušana | punkti | 22
Demontāžas darbi
1.004 | Līg.cena | Demontēt esošās dzelzsbetona kolonnas L=5m, pēdas | kpl. | 6
1.005 | Līg.cena | Demontēt esošās dz/b silas L=12m h=0,9m | gb. | 3
1.006 | Līg.cena | Demontēt esošo tērauda sliedi, vadulu H=250mm | tm | 15
1.007 | Līg.cena | Demontēt esošās metāla konstrukcijas kāpnes, laukumu platums 1,2m | tm | 8
1.008 | Līg.cena | Demontēt esošo dz/b dūmeņa atsaistes bloku | m3 | 1.5
1.009 | Līg.cena | Demontēt esošo tēraudahorizontālo dūmeju 600x600 | tm | 25
1.010 | Līg.cena | Demontēt esošo dz/b grīdas konstrukciju b=25cm | m2 | 83
1.011 | Līg.cena | Demontēt esošo silikāta ķieģeļu mūri B=510 | m3 | 16
1.012 | Līg.cena | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu līdz hidroizolācijai b=80mm | m2 | 12
1.013 | Līg.cena | Demontēt koka logu blokus | m2 | 86
1.014 |  | Demontēt koka siltinātus vārtus | m2 | 12
1.015 | Līg.cena | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot noglabāšanas izmaksas | m3 | 87
Zemes darbi
1.016 | Līg.cena | Melnzemes noņemšana h~20cm | m2 | 710
1.017 | Līg.cena | Grunts izstrāde ierakumā līdz 1m, pārvietojot to līdz 50m | m3 | 495
1.018 | Līg.cena | Būvberes rakšana pamatu pēdu, siju ierīkošanai | m3 | 51
1.019 | Līg.cena | Grunts pamatnes ierīkošana blietējot Hvid.=0,5m | m2 | 250
1.020 | Līg.cena | Grunts pamatnes ierīkošana blietējot Hvid.=0,25m | m2 | 280
1.021 | Līg.cena | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 250
Labiekārtošanas darbi
Asfaltbetona segums
1.022 | Līg.cena | Salizturīgās kārtas H=35cm izbūve | m2 | 208
1.023 | Līg.cena | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/56 h= 12cm | m2 | 204
1.024 | Līg.cena | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 h= 10cm | m2 | 204
1.025 | Līg.cena | Karstais asfalts AC 22base h= 6cm izbūve | m2 | 194
1.026 | Līg.cena | Karstais asfalts AC 11surf h= 4cm izbūve | m2 | 194
1.027 | Līg.cena | Pazeminātā ielas apmale 100x22x15 ierīkošana to iestrādājot betonā uz šķembu pamatnes | m | 40
Betona segums
1.028 | Līg.cena | Salizturīgās kārtas H=30cm izbūve | m2 | 75
1.029 | Līg.cena | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 h= 18cm | m2 | 71
1.030 | Līg.cena | Sīkšķembu 2/5 h=5cm izbūve | m2 | 71
1.031 | Līg.cena | Betona C30/37 W10 virskārtas izbūve h=10cm | m2 | 68
Zālāja atjaunošana
1.032 | Līg.cena | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 48
1.033 | Līg.cena | Zālāja izbūve ar augu zemi, apsējot ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 435
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā | 0
Pārbaudīja: |  | I. Ketlere-Krūmiņa | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. | 3-00672 | 10-0820

## LT-2; VispCeltn
[6 empty] | 6.2 |  |  | 8%
LT-02/09/2017
LT 2; Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | EL daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas un sagatavošanas darbi
2.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
Betona konstrukcijas (BK daļa)
Dzelzsbetona stabveida pamati
2.002 | Līg.cena | Stabveida pamatu pabetonējuma C12/15 izbūve | m3 | 3
2.003 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 73
2.004 | Līg.cena | Pamata pēdu betonēšana, betons B30/37 | m3 | 12.8
2.005 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø12, B500B izbūve | t. | 0.696
2.006 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.093
Pamatu plātnes izbūve zem katla
2.007 | Līg.cena | Betona pamata izbūve zem apkures katla | m3 | 2.295
2.008 | Līg.cena | Šķembu 0-40 slāņa b=30cm izbūve | m2 | 8
2.009 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve 2 kārtās | t. | 0.14
2.010 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.01
2.011 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.003
Pamatu plātnes izbūve zem pelnu konteinera
2.012 | Līg.cena | Betona pamata izbūve zem apkures katla | m3 | 7.45
2.013 | Līg.cena | Šķembu 0-40 slāņa b=30cm izbūve | m2 | 17.1
2.014 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve 2 kārtās | t. | 0.305
2.015 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.02
2.016 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.006
Kustīgo grīdu ieliekmo detaļu, balstu izbūve
2.017 | Līg.cena | Elementa Nr.1 detaļu izbūve | t. | 0.962
2.018 | Līg.cena | Elemanta Nr.2 detaļu izbūve | t. | 0.012
2.019 | Līg.cena | Elemanta Nr.3 detaļu izbūve | t. | 0.012
2.020 | Līg.cena | Elemanta Nr.4 detaļu izbūve | t. | 0.084
2.021 | Līg.cena | Elemanta Nr.5 detaļu izbūve | t. | 0.615
2.022 | Līg.cena | Elemanta Nr.6 detaļu izbūve | t. | 5.895
Šķeldas noliktavas dzelzsbetona grīdas konstrukcijas izbūve
2.023 | Līg.cena | Šķembu (0-40) b=300mm pamatnes ierīkošana | m2 | 203
2.024 | Līg.cena | Grīdas betonēšana betons C30/37 | m3 | 150.5
2.025 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 3.606
2.026 | Līg.cena | Sieta Ø16, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 0.846
2.027 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1400mm izbūve | t. | 0.083
2.028 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1300mm izbūve | t. | 0.033
2.029 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1100mm izbūve | t. | 0.019
2.030 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=650mm izbūve | t. | 0.035
2.031 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.2
Atbalsta sienas izbūve
2.032 | Līg.cena | Dubult T veida profila HEA 200 Izbūve | t. | 1.967
2.033 | Līg.cena | Kolinnu tVc profils 200x160x6.0 montāža | t. | 0.261
2.034 | Līg.cena | Atgāžņu tVc profils 100x100x5.0 montāža | t. | 0.457
2.035 | Līg.cena | Dažādmalu L profila 100x65x7.0 montāža | t. | 0.142
2.036 | Līg.cena | Tērauda caurules Ø89x3.0 montāža | t. | 0.061
2.037 | Līg.cena | Tērauda caurules Ø76x3.0 montāža | t. | 0.117
2.038 | Līg.cena | Stiegrojuma Ø12, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.004
2.039 | Līg.cena | Stiegrojuma Ø10, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.004
2.040 | Līg.cena | Antiseptētu koka brusu 100x100 montāža | m3 | 0.5
2.041 | Līg.cena | Antiseptētu dēļu 50x150 klāja izbūve | m3 | 1.5
Norobežojošo koka sienu izbūve
2.042 | Līg.cena | Antiseptētu koka brusu 100x100 solis 1m montāža, stiprinot pie metāla kolonnām ar tērauda plāksnēm metinot | m3 | 1.2
2.043 | Līg.cena | Antiseptētu dēļu 50x150 klāja izbūve | m3 | 4.3
Metāla konstrukcijas (MK daļa)
2.044 | Līg.cena | Enkuru Tips1 izbūve pamatu pēdās | t. | 0.009
2.045 | Līg.cena | Metāla nesošo konstrukciju montāža atbilstoši MK daļas rasējumiem | t. | 9.339
Vispārceltnieciskie darbi atbilstoši AR daļas rasējumiem, specifikācijām
Grīdas šahtu izbūve
2.046 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 27
2.047 | Līg.cena | Betona C30/37 šahtu grīdas un sienu betonēšana | m3 | 3.2
2.048 | Līg.cena | Metāla ieliekamo detaļu izbūve | t. | 0.051
2.049 | Līg.cena | Cinkota tērauda režģa 34x38/30x2 uzstādīšana | m2 | 6.5
Grīdas betonēšana
2.050 | Līg.cena | Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārtas 0-45, h=10cm izbūve | m2 | 64.2
2.051 | Līg.cena | Betona pamatkārtas C30/37 b-80mm izbūve | m2 | 64.2
2.052 | Līg.cena | Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) izbūve pamatkārtā | m2 | 64.2
2.053 | Līg.cena | Hirdoizolācijas ietīkošana no polietilēna plēves | m2 | 64.2
2.054 | Līg.cena | Siltinājuma putu polistirols EPS 200 b=100 izbūve grīdas konstrukcijā | m2 | 64.2
2.055 | Līg.cena | Betona C30/37 b-150mm (slīpēta virsma) virskārtas izbūve | m2 | 64.2
2.056 | Līg.cena | Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) 2kārtās izbūve betona grīdu virskārtā | m2 | 64.2
Betona grīdu seguma atjaunošana
2.057 | Līg.cena | Akmens masas grīdas flīžu R11, C kategorija izbūve tās līmējot ar elastīgo flīžu līmi un šuvojot | m2 | 12
Iekšsienas, pašnesošās sienas, pārsegumi
2.058 | Līg.cena | Sendvičpaneļu ar minerālvates serdi 60mm iekšsienu montāža | m2 | 23.2
2.059 | Līg.cena | Sendvičpaneļu ar minerālvates serdi 60mm montāža pārsegumā | m2 | 8.5
2.060 | Līg.cena | Palīgmateriāli sendvičpaneļu montāžai, šuvju apdarei | m2 | 31.7
2.061 | Līg.cena | Silikātķieģelu mūra b=510mm mūrāšana | m3 | 10
2.062 | Līg.cena | Dz/Betona pārsedzes 9-PB-18-37 uzstādīšana | gb. | 3
2.063 | Līg.cena | Tērauda profilēta skārda T20 sienas apšuvums RAL 7032 | m2 | 273.4
2.064 | Līg.cena | Z veida 150/2mm profilu uzstādīšana pie metāka konstrukcijām uz balstplātnēm sienas apšuvumam | m | 305
2.065 | Līg.cena | Nesošā profilloksnes T45, RAL 7032 uzstādīšana jumta segumā | m2 | 230
2.066 | Līg.cena | Plānsienu cinkota Z profila 150/1,5 uzstādīšana jumta konstrukcijā uz tērauda konstrukcijām stiprinot pie balstplātnēm | m | 134.4
2.067 | Līg.cena | Plānsienu cinkots Z profila 150/2mm uzstādīšana jumta konstrukcijā uz tērauda konstrukcijām stiprinot pie balstplātnēm | m | 93.8
2.068 | Līg.cena | Palīgmateriāli Z profilu, tērauda lokšņu montāžai | m2 | 503.4
2.069 | Līg.cena | Silikāta ķieģeļu mūris b=51cm (sienas atjaunošana pēc katla uzstādīšanas) | m3 | 8.2
2.070 | Līg.cena | Ķieģeļa sienu virsmu tīrīšana vecās krāsas noņemšana | m2 | 346
2.071 | Līg.cena | Ķieģeļa sienu virsmu gruntēšana | m2 | 346
2.072 | Līg.cena | Ķieģeļa sienu virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu iekšdarbiem | m2 | 346
2.073 | Līg.cena | Sienu virsmu eļļas krāsas noņemšana, apmetuma remonts vietām | m2 | 73
2.074 | Līg.cena | Sienu flīzēšana, keramikas sienu flīzes, elastīgā flīšu līme šuvošana | m2 | 26
2.075 | Līg.cena | Sienu virsmas sagatavošana krāsošanai, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana ar mitrumnoturīgu emulsijas krāsu | m2 | 47
2.076 | Līg.cena | Hidroizolācijas krāsojums | m2 | 13
2.077 | Līg.cena | Grietu sagatavošana krāsošanai, vecās krāsas noņemšana špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām | m2 | 4
2.078 | Līg.cena | Grietu sagatavošana krāsošanai, vecās krāsas noņemšana špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 279
2.079 | Līg.cena | Metāla konstrukciju uzstādīšana ailas izbūvei ķieģeļu sienā | t. | 0.18
2.080 | Līg.cena | Ķieģeļu mūra 510mm demontāža | m3 | 1.8
2.081 | Līg.cena | Skārda apdares elementi b=300 RAL 7032 montāža | m | 118
2.082 | Līg.cena | Sniega barjeras L=3m uzstādīšana | kpl. | 1
Vārti, logi, durvis
2.083 | Līg.cena | Paceļamo sekcijveida vārtu 2,6x3,6 ar durvju vērtni 0,9x2,05; 2.0 W/m²k montāža | kpl. | 1
2.084 | Līg.cena | Logu bloka LB1, 1,4 W/m²k montāža (sk. lapu AR11) 8,05m2 | kpl. | 1
2.085 | Līg.cena | Logu bloka LB2, 1,4 W/m²k montāža (sk. lapu AR11); 14,3m2 | kpl. | 5
2.086 | Līg.cena | Loga L2, 1,4 W/m²k; 4,9m2 montāža | kpl. | 1
2.087 | Līg.cena | Loga L1, 1,4 W/m²k; 1,7m2 montāža | kpl. | 2
2.088 | Līg.cena | Iekšdurvju D1, 2.05m2 montāža | gb. | 1
2.089 | Līg.cena | Iekšdurvju D2, 1.85m2 montāža | gb. | 2
2.090 | Līg.cena | Iekšdurvju D3 ar pārplūdes resti, 1.85m2 montāža | gb. | 2
2.091 | Līg.cena | Ārdurvju D4, W/m2k 2.0, 2,4m2 montāža | gb. | 2
2.092 | Līg.cena | Ārējās skārda palodzes b=150mm montāža | m | 27.5
2.093 | Līg.cena | Iekšējās PVC palodzes b=450 montāža | m | 23.4
Dažādi darbi
2.094 | Līg.cena | Betonēt esošā dūmeņa atsaistes pamatu betons C20/25 | m3 | 2
2.095 | Līg.cena | Cilpveida enkurs AIII Ø 12 izbūve dūmeņa atsaistes blokā | m | 1.5
2.096 | Līg.cena | Metāla konstrukcijas pagaidu silikāta pašnesošās sienas b=510 balstīšanai uz katla ievietošanas laiku (atvērums katla iestumšanai katlu telpā) | t. | 0.7
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | I. Ketlere-Krūmiņa | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. |  | 10-0820

## LT-3; UK_UKT
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-03/08/2017
LT 3; Ūdensapgāde un kanalizācija
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UK, UKT daļu | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas un sagatavošanas darbi
Sagatavošanās darbi
3.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
3.002 | Līg.cena | Demontēt esošo sēdpodu, kanalizācijas un ūdensvada pievienojumus | kpl. | 1
3.003 | Līg.cena | Demontēt esošo roku mazgātnes, kanalizācijas un ūdensvada pievienojumus | kpl. | 1
3.004 | Līg.cena | Ūdensapgādes cauruļvadu atvienošana, hermetizēšana Dn līdz 25mm | vieta | 1
3.005 | Līg.cena | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 0.5
Iekšējās ūdensapgādes izbūve
Tranšejas, pamatne
3.006 | Līg.cena | Tranšejas rakšana (roku darbs) h=līdz 1.2m | m | 13
3.007 | Līg.cena | Smilts aizsargkārtas izveidošana tranšejā 35x35cm | m | 13
3.008 | Līg.cena | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot h=līdz 1,2m | m³ | 14
3.009 | Līg.cena | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 1.6
Cauruļvadu izbūve
3.010 | Līg.cena | Ūdensapgādes cauruļvadu PPR De50 uzstādīšana grīdā, tranšejā, pie sienām, ieskaitot veidgabalus tās siltinot | m | 34
3.011 | Līg.cena | Pretkondensāt izolācijas čaulā 9mm, caurulei De50 uzstādīšana, ieskaitot veidgabalus | m | 32
3.012 | Līg.cena | Brīdinājuma lentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 32
3.013 | Līg.cena | Aizbīdni DN40 uzstādīšana cauruļvadu sistēmai Dn≤50mm | gb | 2
3.014 | Līg.cena | Hermētiska šķērsojuma izveide sienā, pārsegumā ūdens cauruļvada DN līdz 100mm šķērsošanai | vieta | 1
Dažādi darbi
3.015 | Līg.cena | Ūdensvada cauruļu pievienošana kopējam tīklam | objekts | 1
3.016 | Līg.cena | Ūdensvada skalošana un dezinfekcija, ieskaitot dezinfekcijai nepieciešamos materiālus, kā arī visas citas nepieciešamās spiedienu pārbaudes, t.sk. izpildmērījumu un dokumentācijas sagatavošana | m | 34
Iekšējās kanalizācijas izbūve
Tranšejas, pamatne
3.017 | Līg.cena | Tranšejas rakšana (roku darbs) h=līdz 1m 1,2m platumā | m | 13
3.018 | Līg.cena | Smilts aizsargkārtas izveidošana tranšejā 40x40cm | m | 13
3.019 | Līg.cena | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot h=līdz 1m | m³ | 13.4
3.020 | Līg.cena | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 2.2
Cauruļvadu izbūve
3.021 | Līg.cena | Ķeta kanalizācijas cauruļu D100 uzstādīšana grīdā, tranšejā, pie sienām, ieskaitot veidgabalus | m | 9
3.022 | Līg.cena | Brīdinājuma lentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 8
3.023 | Līg.cena | Tīrīšanas lūkas betona grīdas virsmām De110 izbūve | gb | 2
3.024 | Līg.cena | Trapa De110 nomaiņa | kpl. | 1
3.025 | Līg.cena | Trapa De110 ar vertikālo izlaidi uzstādīšana | kpl | 1
3.026 | Līg.cena | Grīdā iebūvējamais drenāžas kanāla b=150mm, h=150mm, L=5m, ar trapu uzstādīšana | kpl. | 1
3.027 | Līg.cena | Metāla reste betona kanālu pārsegšanai, b platums=150mm | kpl. | 1
3.028 | Līg.cena | Hermētiska šķērsojuma izveide sienā, pārsegumā kanalizācijas cauruļvada De110 šķērsošanai | vieta | 2
3.029 | Līg.cena | Sistēmas pārbaude | 100m | 0.09
Iekārtu uzstādīšana
3.030 | Līg.cena | Roku mazgātņu uzstādīšana komplektā ar sifonu, jaucējkrānu, ūdensvada noslēgvārstiem un visām nepieciešamajām veiddaļām pievienošanai gan pie kanalizācijas gan pie ūdensvada tīkliem. (Ražotāja firmu un iekārtas modeļi jasaskaņo ar pasūtītāju) | kpl | 1
3.031 | Līg.cena | Piekārtā klozetpoda ar rāmi uzstādīšana komplektā ar skalojamo kasti, vāku un visiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem pieslēgšanai pie kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. Uzstādīt aprīkojumu personām ar īpašām vajadzībām. | kpl | 1
3.032 | Līg.cena | Dušas maisītāja (vienroku) ar sietiņa turētāju uzstādīšana | kpl | 1
Ārējās kanalizācijas izbūve
Tranšejas, pamatne
3.033 | Līg.cena | Kanalizācijas trases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 30
3.034 | Līg.cena | Pievienojums pie iekšējām kanalizācijas caurulēm | vieta | 1
3.035 | Līg.cena | Tranšeju h vid. 1,5m rakšana 1,5m platumā | m | 30
3.036 | Līg.cena | Tranšejas pamatnes (h=15cm smilts) sagatavošna blietējot | m² | 45
3.037 | Līg.cena
3.038 | Līg.cena | Cauruļu apbēršana ar smilti blietējot | m² | 45
3.039 | Līg.cena | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot | m³ | 76
3.040 | Līg.cena | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 22
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 1,5m dziļumā x 1,5m platumā
3.041 | Līg.cena | Siltumtrases šķērsojums | vieta | 1
Cauruļvadu, aku izbūve
3.042 | Līg.cena | Cauruļvadu PP De160, SN8 guldīšana gatavā tranšejā | m | 30
3.043 | Līg.cena | Siltumizolācijas plākšņu no ekstrudēta putu polistrola, 1000x1200x50 , spiedes spriegums pie 10% deformācijas ≥200kPa , siltumvadītspējas koeficients ≤0,034W/mK montāža gruntī virs cauruļvada | m | 30
3.044 | Līg.cena | Brīdinājuma lentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 30
Dažādi darbi
3.045 | Līg.cena | Parvienojuma izbūve esošajā dz/b kanalizācijas akā, (t.sk. uzstādīt aizsargčaulu, pārbetonēt akas grīdu izveidojot teknes) | kpl. | 1
3.046 | Līg.cena | Rūpnieciski ražota dzelzbetona grodu aka DN1000, h=2.0-3.0, vāks ar nestspēju 40t, iebūve asfalta segumā t.sk. uzstādīts aizsargčaulu DN200 | kpl. | 1
3.047 | Līg.cena | Esošo aku vāku, grodu pārseguma vāku demontāža un atpakaļ uzstādišana , pēc atbalsta gredzeniem uzstādišanai | kpl. | 1
3.048 | Līg.cena | Atbalsta gredzena, h=15cm uzstādišana | gb | 1
3.049 | Līg.cena | Atbalsta gredzena, h=1acm uzstādišana | gb | 1
3.050 | Līg.cena | CCTV inspekcija un pārbaude uz infiltrāciju | m | 29.1
3.051 | Līg.cena | Pašteces kanalizācijas izpildmērījumi un dokumentācijas sgatavošana | gb | 1
Ārējā ūdensapgāde
3.052 | Līg.cena | Auglīgā slāņa noņemšana, h=20cm | m2 | 45
3.053 | Līg.cena | Ūdensvada trases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 25
3.054 | Līg.cena | Pievienojums pie projektējamiem iekšējiem ūdensvada tīkliem ar savienojošo uzmavu plastmasas caurulēm De50 | vieta | 1
3.055 | Līg.cena | Tranšeju h vid= 2,0m rakšana 1,2m platumā | m | 25
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
3.056 | Līg.cena | Siltumtrases šķērsojums | vieta | 1
3.057 | Līg.cena | Tranšejas pamatnes (h=15cm smilts) sagatavošana blietējot | m2 | 27
3.058 | Līg.cena | Cauruļvadu PE80 De50 SDR 17 guldīšana gatavā tranšejā | m | 25
3.059 | Līg.cena | Signāllentas ar stiepli uzstādīšana | m | 25
3.060 | Līg.cena | Cauruļu apbēršana ar smilti blietējot | m2 | 30
3.061 | Līg.cena | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 46
3.062 | Līg.cena | Liekās grunts pārvietošana līdz 2km | m3 | 55
3.063 | Līg.cena | Elektrometināma dubultuzmava De50 uzstādīšana tranšejā | gb | 1
3.064 | Līg.cena | Elektrometināms līkums 90o PE De50 uzstādīšana tranšejā | gb | 3
3.065 | Līg.cena | Ūdensvada skalošana un dezinfekcija, ieskaitot dezinfekcijai nepieciešamos materiālus, kā arī visas citas nepieciešamās spiedienu pārbaudes, t.sk. izpildmērījumu un dkumentācijas sagatavošana | m | 25
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | #REF!
Pārbaudīja: |  | V. Siņicina-Kuļka | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. | 3-00672

## LT-4; AVK_SAT
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-04/08/2017
LT 4; Apkure, vēdināšana
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | AVK daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AVK
Demontāžas un sagatavošanas darbi
Sagatavošanās darbi
4.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
Demontāžas darbi
4.002 | Līg.cena | Demontēt esošo jumta deflektoru | gb | 3
Dabīga gaisa nosūces sistēma DN-1 (3.kpl.)
4.003 | Līg.cena | Rotējoša jumta deflektors n250 ar pamatne ar uzmavu uzstādīšanu | kpl. | 3
4.004 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu jumta šķērsojuma vietā | vieta | 3
4.005 | Līg.cena | Jumta hidroizolācijas slāņa atjaunošana 1,0x1,0m | vieta | 3
Dabīga gaisa pieplūdes sistēma DP - 1 (3.kpl.)
4.006 | Līg.cena | Ārā pretlietus reste 700x400 uzstādīšana | gb | 3
4.007 | Līg.cena | Aizsargreste 700x400 uzstādīšana | gb | 3
4.008 | Līg.cena | Caurumu kalšana sienu konstrukcijās 700x300 | gb | 3
4.009 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 3
Pārsedze
4.010 | Līg.cena | Metāla pārsedžu l=1,2m uzstādīšana (3gb) | kg | 34.82
Gaisa nosūces sistēma N -1
4.011 | Līg.cena | Aksiāla sadzīves ventilatora n125 ar elektrodzinēju 29W, 1700 min-1, komplektā ar autom. pretspiedienu vārstu n125, elektronisko taimeru un hidrostatu | gb | 2
4.012 | Līg.cena | Gaisa Ø125 vadu ar veidgabaliem uzstādīšana un nostiprināšana | m | 1
4.013 | Līg.cena | Ārējās restes uzstādīšana (Gravitācijas reste Ø125) | gb | 2
4.014 | Līg.cena | Caurumu kalšana sienās | gb | 2
4.015 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 2
Dažādi darbi
4.016 | Līg.cena | Pārplūdes reste durvīm 200x100 uzstādīšana | kpl. | 2
4.017 | Līg.cena | Ventilācijass iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīklam | kpl. | 3
Apkure
Apkures sistēma
4.018 | Līg.cena | Dvieļu žāvētāju 385W uzstādīšana komplektā ar stiprinājumiem, pieslēguma mezgliem un termoregulatoru | gb. | 1
4.019 | Līg.cena | Vara cauruļu 18x1.0 uzstādīšana, ieskaitot veidgabalus, stiprinājumus | m | 8
4.020 | Līg.cena | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, ieregulēšana | 100m | 0.08
SAT
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Sagatavošanas darbi
4.021 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
4.022 | Līg.cena | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | objekts | 1
4.023 | Līg.cena | Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana | m | 30.5
Zemes darbi
Tranšeju rakšana izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu
4.024 | Līg.cena | Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni | 100m2 | 0.1
4.025 | Līg.cena | Esošo pievienojuma vietu atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 2,5m dziļumā un 1,5m platumā | vieta | 2
4.026 | Līg.cena | Tranšeju h= 1,0-1,5m rakšana 1,5m platumā | m | 30.5
Zemes darbi
4.027 | Līg.cena | Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana , smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, blietējot ar motorblieti | m2 | 46
4.028 | Līg.cena | Kanalā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanalas malu | m2 | 46
4.029 | Līg.cena | Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana blietējot | m3 | 48
4.030 | Līg.cena | Grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) | m3 | 21
Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā
4.031 | Līg.cena | Elektrības kabeļi | gb | 4
Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi
4.032 | Līg.cena | Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz sagatavotas smilts pamatnes, Dn168.3/280 | m | 61
4.033 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Dn168.3/280, 90°, montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves | gb | 3
4.034 | Līg.cena | T.p. D168.3/280, L1=1.2, L2=1.7, 90°, ind.pasūtījuma | gb | 3
4.035 | Līg.cena | T.p. D168.3/280, L1=1.2, L2=1.2, 87°, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.036 | Līg.cena | T.p. D168.3/280, L1=1.2, L2=1.7, 87°, ind.pasūtījuma | gb | 1
4.037 | Līg.cena | Rūpnieciski izolētu cauruļu D114.3/250 termonosēdošo izolācijas savienojumu montāža | gb | 18
4.038 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilveni 1000x665x40cm montāža | gb | 32
4.039 | Līg.cena | Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā | m | 61
4.040 | Līg.cena | Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus | m | 61
Pieslēgums pie esošās siltumtrases
4.041 | Līg.cena | Elastīgā ievada montāža | gb | 4
4.042 | Līg.cena | Pieslēguma pie esošās siltumtrases izbūve | vieta | 4
4.043 | Līg.cena | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0.61
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 0
Pārbaudīja: |  | L. Mihņeviča | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. | 3-00672 | 3-00676

## LT-5; SM
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-05/08/2017
Siltummehānika, iekārtas un ierīces
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10. grupa. Katliekārtu sistēmas izbūve
5.001 | Līg.cena | Dūmvads ar siltumizolāciju un apšūts, DN400 | kpl. | 1
5.002 | Līg.cena | Hidrostācija kurtuvei (sk. piegādātāja specifikāciju); HS1,5+1,5 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.003 | Līg.cena | Hidrostācija kurināmā padeves mehānismam (sk. piegādātāja specifikāciju); HS5,5 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.004 | Līg.cena | Ūdenssildāmais katls ar papildiekārtu komplektu (sk. piegādātāja specifikāciju); KAPAK950H (Komforts) vai ekvivalents | kpl. | 1
5.005 | Līg.cena | Drošības vārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' | kpl. | 2
5.006 | Līg.cena | Drenāžas tvertnīte, DN100 | kpl. | 1
5.007 | Līg.cena | Kurināmā padeves mehānisms (sk. piegādātāja specifikāciju); KPM950 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.008 | Līg.cena | Pelnu ķēžu transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju); KPT | kpl. | 1
5.009 | Līg.cena | Multiciklons (sk. piegādātāja specifikāciju); MC1500 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.010 | Līg.cena | Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju); VM900/4R vai ekvivalents | kpl. | 1
5.011 | Līg.cena | Pelnu konteineris ar sliedēm (sk. piegādātāja specifikāciju) PK5-1; V=5 kub.m | kpl. | 1
5.012 | Līg.cena | Esošo cauruļvadu pārbūve pieslēguma izveidei | m | 6
20. grupa. Kurināmā padeves sistēmas izbūve
5.013 | Līg.cena | Kustīgā grīda (sk. piegādātāja specifikāciju) Komfotrts vai ekvivalenta | kpl. | 1
5.014 | Līg.cena | Pamata hidrostācija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju), HS6-B (Komforts) vai ekvivalents | kpl. | 1
5.015 | Līg.cena | Avārijas hidrostācija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju); HS2-B (Komforts) vai ekvivalents | kpl. | 1
5.016 | Līg.cena | Kurināmā ķēžu transportieris KT (sk. piegādātāja specifikāciju); Komfotrs vai ekvivalents | kpl. | 1
30. grupa. Kurināmā padeves sistēmas izbūve
5.017 | Līg.cena | Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu SX4 (sk. piegādātāja specifikāciju), KAESER vai ekvivalents | kpl. | 1
40. grupa. Katla kontūra apsaites izbūve
5.018 | Līg.cena | Recirkulācijas sūknis Q=40m³/h; H=10m; DN80 PN16; TP 80-110/4 A-F-A-BAQE vai ekvivalents | kpl. | 1
5.019 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs, 380-500V IP54, 0100-3L-0005-5 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.020 | Līg.cena | Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=60m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h vai ekvivalents | kpl. | 1
5.021 | Līg.cena | Siltuma skaitītāja temperatūras devējs | kpl. | 2
5.022 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 | kpl. | 1
5.023 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...160°C ar čaulu L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 2
5.024 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs 0...120°C ar čaulu L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 | gb. | 1
5.025 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar, G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 4
5.026 | Līg.cena | Filtrs atloku DN80 PN16, 821A 080 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
5.027 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
5.028 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN125 PN25 | gb. | 2
5.029 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN100 PN25 | gb. | 3
5.030 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN80 PN25 | gb. | 2
5.031 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-A PN16 | gb. | 2
5.032 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN32 PN40 | gb. | 3
5.033 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16 | gb. | 1
5.034 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram, G1/2'' A-I PN250 | gb. | 4
5.035 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
5.036 | Līg.cena | Pretvārsts atloku DN80 PN16, 275 H 080 C 50 | gb. | 1
5.037 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 275 H 080 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
5.038 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs 380-500V IP54, 0100-3L-0023-5 vai ekvivalents | gb. | 1
5.039 | Līg.cena | Izplēšanas tvertne V=750l M2" PN10, ERL-750CE vai ekvivalents | gb. | 1
5.040 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...160°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 2
5.041 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 4
5.042 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 12
5.043 | Līg.cena | Filtrs atloku DN150 PN16, 821A 150 C 50 vai ekvivalents | gb. | 2
5.044 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
5.045 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai ekvivalents | gb. | 8
5.046 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 7
5.047 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-A PN16, R854LX025 vai ekvivalents | gb. | 2
5.048 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms/atloku DN50 PN40 NAVAL vai analogs | gb. | 2
5.049 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN50 PN40 NAVAL vai analogs | gb. | 1
5.050 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 12
5.051 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
5.052 | Līg.cena | Pretvārsts atloku DN150 PN16, 275 H 080 C 50 | gb. | 2
50. grupa. Siltuma tīklu apsaites izbūve
5.053 | Līg.cena | Siltummainis Q=1MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, M10-BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents | gb. | 2
5.054 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm G1/2'' A; 4-20mA; IP67/III, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 vai ekvivalents | gb. | 1
5.055 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 4
5.056 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 4
5.057 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai ekvivalents | gb. | 6
5.058 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 4
5.059 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 4
5.060 | Līg.cena | Esošā siltummaiņa pārvietošana pieslēdzot tķliem | kpl. | 2
60. grupa. Ūdens apgādes izbūve
5.061 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 2
5.062 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1/2'' I-I PN16, R850X023 vai ekvivalents | gb. | 2
5.063 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1/2'' I PN10, Zeparo ZUT15 vai ekvivalents | gb. | 1
70. grupa. Ķīmiskās ūdens sagatavošanas izbūve
5.064 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 2
5.065 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G3/4'' I-I PN16, R850X024 vai ekvivalents | gb. | 1
5.066 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 2
Cauruļvadu, veidgabalu izbūve (apjomi precizējami pie būvdarbu veikšanas)
5.067 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø168,3x4,5 | m | 20
5.068 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø139,7x4,0 | m | 24
5.069 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø114,3x3,6 | m | 6
5.070 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø88,9x3,2 | m | 8
5.071 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø76,1x2,9 | m | 10
5.072 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø60,3x3,2 | m | 6
5.073 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø42,4x3,2 | m | 6
5.074 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø33,7x3,2 | m | 42
5.075 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø26,9x2,6 | m | 6
5.076 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø21,3x2,6 | m | 6
5.077 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN150 PN16 | gb. | 36
5.078 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN125 PN16 | gb. | 6
5.079 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN100 PN16 | gb. | 10
5.080 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN80 PN16 | gb. | 6
5.081 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN65 PN16 | gb. | 4
5.082 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN50 PN16 | gb. | 2
5.083 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN32 PN16 | gb. | 3
5.084 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN25 PN16 | gb. | 2
5.085 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 3D-90°-168,3x5,2 | gb. | 8
5.086 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN125, EN 10253-2 Type 3D-90°-139,7x5,2 | gb. | 5
5.087 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 3D-90°-114,3x4,7 | gb. | 5
5.088 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN80, EN 10253-2 Type 3D-90°-88,9x4,8 | gb. | 2
5.089 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN65, EN 10253-2 Type 3D-90°-76,1x3,9 | gb. | 3
5.090 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN50, EN 10253-2 Type 3D-90°-60,3x4,3 | gb. | 2
5.091 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN25, EN 10253-2 Type 3D-90°-33,7x4,5 | gb. | 20
5.092 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN20, EN 10253-2 Type 3D-90°-26,9x3,3 | gb. | 5
5.093 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN15, EN 10253-2 Type 3D-90°-21,3x3,1 | gb. | 5
5.094 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 168,3x5,2 | gb. | 9
5.095 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN125, EN 10253-2 Type 139,7x5,2 | gb. | 3
5.096 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 114,3x4,7 | gb. | 4
5.097 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN25, EN 10253-2 Type 33,7x4,5 | gb. | 5
5.098 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN20, EN 10253-2 Type 26,9x3,3 | gb. | 2
5.099 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN125, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/139,7x5,2 | gb. | 2
5.100 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN100, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/114,3x4,7 | gb. | 10
5.101 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN80, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/88,9x4,8 | gb. | 4
5.102 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN125/DN100, EN 10253-2 Type 139,7x5,2/114,3x4,7 | gb. | 2
5.103 | Līg.cena | Īscaurule Ø33,7x2,3mm ar vītni, l=100mm G1'' A | gb. | 50
5.104 | Līg.cena | Īscaurule Ø21,3x2,3mm ar vītni, l=100mm G1/2'' A | gb. | 50
5.105 | Līg.cena | Uzmava ar vītni G1/2" I | gb. | 503
5.106 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN150 | gb. | 20
5.107 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN125 | gb. | 24
5.108 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN100 | gb. | 4
5.109 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN80 | gb. | 10
5.110 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=20mm, L=1,2m, caurulei DN50 | gb. | 8
5.111 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=30mm, L=1,2m, caurulei DN25 | gb. | 5
Metāla kāpnes
5.112 | Līg.cena | Metāla nesošo konstrukciju montāža atbilstoši SM-7, SM-8 rasējumiem | t. | 0.804
5.113 | Līg.cena | Enkurskrūve HILTI HUS3-H M14*150 montāža | gb | 20
5.114 |  | Pakāpienu SP600*240 montāža | gb | 17
5.115 |  | Cinkota metināta režģa 34*38/30*3 uzstādīšana | m2 | 1.7
5.116 |  | Režģa stiprinājuma elementu komplekta montāža | kpl. | 12
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | Māris Etkins | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-6; VAS
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-06/08/2017
Vadības, automātikas sistēmas
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10 un 20. grupa Kurināmā padeves sistēma
6.001 | Līg.cena | Kustīgā grīda Nr.1 KOMFORTS vai ekvivalents
6.002 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (raidītājs) S12-2NAEL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.003 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (uztvērējs) S12-2RPRL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.004 | Līg.cena | Ultraskaņas devējs QT50ULBQ6, IP67 20..800cm 4-20mA | kpl. | 2
6.005 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 6
Kustīgā grīda Nr.2 KOMFORTS vai ekvivalents
6.006 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (raidītājs) S12-2NAEL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.007 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (uztvērējs) S12-2RPRL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.008 | Līg.cena | Ultraskaņas devējs QT50ULBQ6, IP67 20..800cm 4-20mA | kpl. | 2
6.009 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 6
Kurināmā transportieris KT134 KOMFORTS vai ekvivalents
Motorreduktors
6.010 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 7
6.011 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | gb. | 1
6.012 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | gb. | 1
6.013 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-06, 200 bar | gb. | 5
Vītņveida transportieris VT83 KOMFORTS vai ekvivalents
Motorreduktors
6.014 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 7
6.015 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | gb. | 1
6.016 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | gb. | 1
6.017 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-06, 200 bar | gb. | 5
Hidrostacija Nr.1 Hydroscand vai ekvivalents
6.018 | Līg.cena | Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents | kpl. | 1
6.019 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | kpl. | 1
6.020 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | kpl. | 1
6.021 | Līg.cena | Sūknis 30A(C)46X163H, 60 l/min 180 bar | kpl. | 1
6.022 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-10 200 bar | kpl. | 4
Hidrostacija Nr.2 Hydroscand vai ekvivalents KOMFORTS vai ekvivalents
6.023 | Līg.cena | Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents | kpl. | 1
6.024 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | kpl. | 1
6.025 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | kpl. | 1
6.026 | Līg.cena | Sūknis 30A(C)46X163H, 60 l/min 180 bar | kpl. | 1
6.027 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-10 200 bar | kpl. | 4
6.028 | Līg.cena | 2-ceļu lodveida vārsts, bloka modelis 3/4'' 300bar Hydroscand vai ekvivalents | kpl. | 18
10. grupa Katliekārtu sistēma
Kurināmā padeves mehānisms KAPAK950
6.029 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL; IP67 NO PNP | kpl. | 2
6.030 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs O1D100, IP67 4-20mA 0..2m | gb.. | 2
6.031 | Līg.cena | Motorreduktors irdinātājam SK1282ABG-80S/4, IP55 | gb. | 1
6.032 | Līg.cena | Motorreduktors SK52F-100L, IP55 | gb. | 2
6.033 | Līg.cena | Termo-ūdens vārsts ar sensoru AVTA15, 0-10bar 10-+80⁰C | gb. | 2
6.034 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts (normāli ciet), EV250B 12 BG, DN15 PN10 | gb. | 1
6.035 | Līg.cena | Elektromagnētiskā spole BE230AS, IP67 230V | gb. | 1
6.036 | Līg.cena | Lodveida ventīlis (vītņu), 1/2'' ii PN16 | gb. | 5
6.037 | Līg.cena | Filtrs, R74AY003, 1/2'' PN10 | gb. | 1
6.038 | Līg.cena | Temperatūras devējs TOPGE, 0-+400⁰C 4-20mA | gb. | 2
Pelnu transportieris KPT 40
Motorreduktors SK42125AZDB-90S4, IP67
6.039 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 1
Kustīgo ārdu kurtuve ar ūdenssildāmo katlu un multiciklonu KAPAK950
Primārā gaisa ventilators CMT/2-250/100, IP55 2800rpm
6.040 | Līg.cena | Gaisa vārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 | gb. | 1
6.041 | Līg.cena | Spiediena devējs diferenciālais ar displeju DPTE250D, 250Pa 4-20mA | kpl. | 1
6.042 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV112N04TFC 440V IP65 | gb. | 1
Sekundārā gaisa ventilators CMT/2-180/75 IP55 2800rpm,
6.043 | Līg.cena | Gaisa vārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 | gb. | 2
6.044 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV751N04TFC, 440V IP65 | gb. | 1
Terciārais gaisa ventilātors CMT/2-180/75 IP55 2800rpm
6.045 | Līg.cena | Gaisa vārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 | gb. | 2
6.046 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV751N04TFC, 440V IP65 | gb. | 1
6.047 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 5
6.048 | Līg.cena | Temperatūras devējs TA-15-D/H-300 /1.4841-K-1-TR, 0-+1200⁰C 4-20mA | gb. | 3
6.049 | Līg.cena | Temperatūras devējs 17-1-8.0-3-350-CE11-R100-BACF17S-TXLPRT, 0-+400⁰C 4-20mA | gb. | 2
6.050 | Līg.cena | Temperatūras slēdzis L6188A2036, 70-+140⁰C | gb. | 1
6.051 | Līg.cena | Spiediena devējs diferenciālais ar displeju DPTE250D, 250Pa 4-20mA | gb. | 1
6.052 | Līg.cena | Spiediena slēdzis DCMV10, IP54 G1/2 1-10bar | gb. | 2
6.053 | Līg.cena | Skābekļa zonde NGK OZA685-WW1 | kpl. | 1
Rotējošais aizvars ar motorreduktors SK1382NBA-71S
6.054 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 1
6.055 | Līg.cena | Saspiesta gaisa sprausla | gb. | 21
6.056 | Līg.cena | Drošības vārsts Prescor S 1700-2, 2",21/2" 6.0 bar | gb. | 2
6.057 | Līg.cena | Spiediena devējs 17.600G, 0-10bar 4-20mA | gb. | 1
6.058 | Līg.cena | Krāns manometram ar atgaisotāju R250DS, 1/2" PN42 | gb. | 1
Resīvers 180L
6.059 | Līg.cena | Trīsceļa vārsta piedziņa 90, IP54 | gb. | 1
6.060 | Līg.cena | Plūsmas kontroles slēdzis S6065A1003, IP65 120⁰C 11 bar | gb. | 1
6.061 | Līg.cena | Līmeņa slēdzis LBFS011110, IP67 0-+115⁰C 4-20mA 10bar | gb. | 1
6.062 | Līg.cena | Temperatūras devējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA | gb. | 3
Dūmu nosūce
Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju); VM900/4R vai ekvivalents
6.063 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV153N04TFD, 440V IP65 | gb. | 1
30.grupa Saspiestā gaisa sistēma
Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu SX4 (sk. piegādātāja specifikāciju), KAESER vai ekvivalents
6.064 | Līg.cena | Spiediena redukcijas vārsts ar manometru, filtru un automātisko kondensāta novadītāju AW40-F04DE-B, 1/2'' | gb. | 1
40. grupa Katla kontūra apsaite
Recirkulācijas sūknis V=30m3/h, H=8.0m L-80/4/176, DN80 PN10
6.065 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs, 380-500V IP54, 0100-3L-0005-5 vai ekvivalents | gb. | 1
Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=60m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h vai ekvivalents
6.066 | Līg.cena | Situma skaitītāja temperatūras devēji | gb. | 2
6.067 |  | Temperatūras devējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA | gb. | 1
Cirkulācijas sūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 275 H 080 C 50 vai ekvivalents
6.068 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV153N04TFD, 440V IP65 | gb. | 2
6.069 | Līg.cena | Spiediena devējs 17.600G, 0-10bar 4-20mA | gb. | 1
6.070 | Līg.cena | Temperatūras devējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA | gb. | 1
50.Grupa Siltumtīklu apsaite
Siltummainis Q=1MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, M10-BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents
6.071 | Līg.cena | Trīsceļa vārsta piedziņa 90, IP54 | gb. | 1
Palīgmateriālu izbūve
6.072 | Līg.cena | Ugunsizturīga kabeļa NHXH-J FE180 / E90 3x1.5 uzstādīšana | m | 50
6.073 | Līg.cena | Ugunsizturīga kabeļa NHXH-J FE180 / E90 2x0.8 uzstādīšana | m | 50
6.074 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 150
6.075 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x4 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
6.076 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x10 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | D.Lamberts | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-7; EL
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-07/08/2017
Elektroapgāde
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Ozolu iela 11, Ozoli, Liezeres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektrosadalnes montāža
7.001 | Līg.cena | Korpuss 800x1250 IP 44 ar stiprinājumiem montāža | kpl. | 1
7.002 | Līg.cena | Sadalne 12 mod. Z/A montāža | gab. | 2
7.003 | Līg.cena | Blokslēdža DSB 400 montāža | gab. | 1
7.004 | Līg.cena | Blokslēdža DSB 250 montāža | gab. | 1
7.005 | Līg.cena | Slēdža 3p 32A montāža | gab. | 1
7.006 | Līg.cena | Kūstošā drošinātāja 400A montāža | gab. | 3
7.007 | Līg.cena | Kūstošā drošinātāja 250A montāža | gab. | 3
7.008 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/C/10 montāža | gab. | 10
7.009 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/B/16 montāža | gab. | 1
7.010 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/C/16 montāža | gab. | 2
7.011 | Līg.cena | Automātslēdža 400V 3/C/16 montāža | gab. | 5
7.012 | Līg.cena | Automātslēdža 400V 3/C/20 montāža | gab. | 1
7.013 | Līg.cena | "N" un "PE" kopnes montāža | gab. | 2
7.014 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm | gab. | 2
7.015 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150 | gab. | 2
7.016 | Līg.cena | Palīgmateriāli sadalņu montāžai | k-ts | 1
Gaismekļi un to vadība
7.017 | Līg.cena | Gaismekļa 2x36W G13 EVG pelēks IP65 TCW060 EB P vai ekvivalents montāža | gab. | 33
7.018 | Līg.cena | LED āra apgaismojuma ar kustības sensoru 30W vai ekvivalenta montāža | gab. | 5
7.019 | Līg.cena | Iebūvējama gaismekļa ECOLUX 4X18W vai ekvivalenta montāža | gab. | 2
7.020 | Līg.cena | Gaismekļa V/A IP 54 montāža | gab. | 2
7.021 | Līg.cena | Slēdža Z/A 1p + mont.kārba montāža | gab. | 4
7.022 | Līg.cena | Slēdža V/A 1p IP 44 montāža | gab. | 4
7.023 | Līg.cena | Avārijas barošanas bloka 72W montāža | gab. | 3
7.024 | Līg.cena | Montāžas materiāli | komp. | 1
Spēka rozetešu montāža
7.025 | Līg.cena | Kontaktrozetes 240V Z/A, 2P+PE, IP44, 16A + mont. Kārba montāža | gab. | 12
7.026 | Līg.cena | Kontaktrozetes 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A montāža | gab. | 4
Kabeļu un vadu montāža
7.027 | Līg.cena | Kabeļa AXMK 4x150 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
7.028 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-3x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 500
7.029 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-3x2,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 200
7.030 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 50
7.031 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x2,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 200
7.032 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x4 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
7.033 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x35 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 30
Zemējuma kontūrs
7.034 | Līg.cena | Zemējuma elektroda d=16mm, h=1,5 m montāža | gab. | 20
7.035 | Līg.cena | Elektroda spicītes d=16 mm montāža | gab. | 5
7.036 | Līg.cena | Savienojuma elementa elektrods/apaļdzelzis montāža | gab. | 5
7.037 | Līg.cena | Cinkota apaļdzelža Fe/Zn d=10mm montāža | m | 20
7.038 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena kabeļa, aizsargcaurules iebūvei | m | 25
7.039 | Līg.cena | Cinkota plakandzelž Fe/Zn 40x4mm montāža | m | 25
7.040 | Līg.cena | Lokanā zemējuma vada Cu 25mm montāža | m | 5
7.041 | Līg.cena | Mērījuma savienojuma izbūve | gab. | 1
7.042 | Līg.cena | Pretkorozijas lentas uzstādīšana | gab. | 1
Gaismas plauktu uzstādīšana
7.043 | Līg.cena | MEK 70 K PG vai ekvivalenta uzstādīšana | m | 180
7.044 | Līg.cena | Savienojuma MEK J-70 PG vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 35
7.045 | Līg.cena | T-veida savienojuma MEK TR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 4
7.046 | Līg.cena | Līkuma MEK KR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 3
7.047 | Līg.cena | X-veida savienojuma MEK XR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 3
7.048 | Līg.cena | Stiprinājuma MEK RK-70 PG vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 50
7.049 | Līg.cena | Montāžas materiāli plauktu montāžai | t. | 0.3
7.050 | Līg.cena | Vadu savienotāji TORIX | gab. | 100
7.051 | Līg.cena | Skaviņas SC 8-12 | gab. | 500
7.052 | Līg.cena | Nozarkārbas HP 70 uzstādīšana | gab. | 40
7.053 | Līg.cena | PVC caurules cietā D20 +stiprinājumi uzstādīšana | m | 30
7.054 | Līg.cena | PVC caurule cietās D25 + stiprinājumi uzstādīšana | m | 30
7.055 | Līg.cena | PVC caurules D75 + stiprinājumi uzstādīšana | m | 10
7.056 | Līg.cena | Palīgmateriāli gaismas plauktu un aizsargcauruļu uzstādīšanai | k-ts | 1
Novērošanas sistēmas 7608NI+K2+8cB 5Mpx vai ekvivalents izbūve atbalsta attālinātu piekļuvi caur internetu ar datoru un viedtālruni
7.057 | Līg.cena | Video vadības sadalne | gab. | 1
7.058 | Līg.cena | Videonovērošanas kameras 5Mpx, Full HD. Nakts redzamība, iebūvēts IR apgaismojums līdz 30m āra lietošanai līdz -30°C . Skata leņķis 63°, kodēšana H.265+ vai ekvivalents | gab. | 6
7.059 | Līg.cena | NVR ieraksta iekārta pieslēgums 8 kamerām, arhīva ilgums 1-2,5nedēļas pie ieraksta ātruma 12fps un pie ieraksta slodzes 50% vai ekvivalents | gb | 1
7.060 | Līg.cena | 6 portu komutators, kur 4 POE porti nodrošina barošanas apvienošanu ar datu pārraidi caur vienu kabeli. | gb | 1
7.061 | Līg.cena | Cat5e UTP tīkla kabelis | m | 250
7.062 | Līg.cena | Specializēts HDD diskas ar 2TB ietilpību | gb. | 1
7.063 | Līg.cena | Profesionāla videonovērošanas programmatūra | kpl. | 1
7.064 | Līg.cena | Kbelis RG59+2x0,5 | m | 150
7.065 | Līg.cena | Palīgmateriāli | k-ts | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | I. Ketlere-Krūmiņa | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. |  | 10-0820