**Tāme**

Pielikums

Madonas novada pašvaldības domes

16.11.2021. lēmumam Nr, 417

(Prot. Nr. 14, 25.p.)

Lubānas Romas katoļu baznīcas izgaismošana Materiālu izmaksas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nosaukums** | **Daudzums** | **Mērvienība** | **Cena** | **Summa** |
|  | **Katoļu baznīca** |  |  |  |  |
| 1 | Osram LEDVANCE FLOODLIGHT 50 W 4000 K IP65 | 12 | Gab | 35,00 | 420 |
| 2 | Kabelis CYKY 3x1.5 | 90 | M | 1,20 | 108 |
| 3 | Kabeļu caurule | 60 | M | 1,00 | 60 |
| 4 | Stiprinājumi caurulei | 120 | Gab | 0,20 | 24 |
| 5 | Palīgmateriāli ( tai skaitā nozarkarbas , izolācijas materiāli) | 1 | Kompl. | 30,00 | 30 |
| 6 | Skrūves, dībeļi, stiprinājumi, bandāža. | 1 | Kompl. | 10,00 | 10 |
| 7 | Piegādes izmaksas | 1 | Obj. | 20,00 | 20 |

**Kopā :EUR 672**

|  |
| --- |
| **Kabeļu instalācijas , ieguldīšanas zemē, prožektoru uzstādīšanas darbi, teritorijas sakopšana** |
| **tiks veikta piesaistot brīvprātīgos Lubānas pilsētas amatniekus, elektriķus u.tt – bez atlīdzības!** |